## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 고이분교 복합문화센터 리모델링 전기공사 |  | 공사기간: 6 개월 이하
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 간 접 재 료 비 |  |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 0 |  |  |  | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 도 서 할 증 | 0 | (직접 노무비) * 2 % | 2
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | (직접 노무비) * 17.5 % | 17.5 | 1 | 0
|  | ( 소 계 ) | 0 |  |  |  | 0
|  | 기 계 경 비 | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | (노무비) * 3.56 % | 3.56 | 1 | 0
공 |  | 고 용 보 험 료 | 0 | (노무비) * 1.01 % | 1.01 | 1 | 0
| 경 | 퇴 직 금 공 제 | 0 | (직접 노무비+도서할증) * 2.3 % | 2.3 | 1 | 0
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료+직노+도서할증+도급관급재/1.1) * 3.11 % | 3.11 | 1 | 0
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료+노무) * 5.0 % | 5 | 1 | 0
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | (직접 노무비+도서할증) * 3.595 % | 3.595 | 1 | 0
사 |  | 연 금 보 험 료 | 0 | (직접 노무비+도서할증) * 4.75 % | 4.75 | 1 | 0
|  | 노인장기요양보험 | 0 | (건강 보험료) * 13.14 % | 13.14 | 1 | 0
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | (노무비) * 0.006% |  |  | 0
|  | 임금채권부담금 | 0 | (노무비) * 0.09% |  |  | 0
| 비 | [5 empty] | 0
비 | [6 empty] | 0
0
|  | ( 소 계 ) | 0 |  |  |  | 0
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | 0 |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료+노무+경비) * 8 % | 8 | 1 | 0
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 % | 15 | 1 | 0 | 0 | 10000
공사손해보험료 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
( 총 원 가 ) |  |  | 0 |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | 10 | 1 | 0
도 급 금 액 |  |  | 0
도 급 자 관 급 |  |  | 0 | 분전반 |  | 1 | 0
대 관 수 수 료 |  |  |  | 한전불입금 |  | 1 | 0
0
( 총 계 ) |  |  | 0 | 천원미만절상 |  |  | 0
|  | 91524000 | 91524000
|  | 104329000 | 104329000

## 총괄표
총줄수-> | 107 | 2.0 | [ 고이분교 복합문화센터 리모델링 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [고이분교 복합문화센터 리모델링 전기공사]
| 001 |  | 1.전력간선설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 002 |  | 2.전등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 003 |  | 3.전열설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 004 |  | 4.냉난방설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | [고이분교 복합문화센터 리모델링 전기공사]
| 005 |  | 5.도급자관급 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전력간선설비공사
| 00101 |  | 1-1.전력인입 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00102 |  | 1-2.전력간선 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 001 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 5.도급자관급
| 00501 |  | 5-1-2.전력간선 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 005 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 185 | 2.0 | [ 고이분교 복합문화센터 리모델링 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전력간선설비공사::1-1.전력인입
59751467013 | 00101 | 3913170610034966 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | m | 3 | [15 empty] | 0 | 0
59753178004 | 00101 | 3913170610045634 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 65㎜ | m | 21 | [15 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 00101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
E1450927205 | 00101 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 3 | [16 empty] | 0
E1450287508 | 00101 | 2612162920683888 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | m | 21 | [16 empty] | 0
59750427104 | 00101 | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 3
MM300041036 | 00101 | 3912161320937669 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ16 | 개 | 3
59751777101 | 00101 | 3912169720173983 | 접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판엠,10Kg | 개 | 1
E9400177002 | 00101 | 3912143210033787 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 16 ㎟ | 개 | 2
E9400177004 | 00101 | 3912143210033789 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | 8
MM300041311 | 00101 | 3912218220173418 | 전주용입상관 | D130x2m | 개 | 1
56950200520 | 00101 | EAC110160000 | 맨 홀 | 1000x1000x1000 | 식 | 1 | [9 empty] | 제 1호
ERP42300002 | 00101 | ERP423000002 | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠75 Conc 두께 300mm이하 | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 2호
MM969725379 | 00101 | 391115ZZ701Z0015 | 필름밴드 |  | 개 | 4 | [13 empty] | 노임계
56959000002 | 00101 | E56959000002 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 19.6 | [9 empty] | 제 4호
56959000001 | 00101 | E56959000001 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 19.6 | [9 empty] | 제 3호
A0100000000 | 00101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017076 | 00101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017031 | 00101 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017041 | 00101 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전력간선설비공사::1-2.전력간선
59751467017 | 00102 | 3913170610034970 | 경질비닐전선관 | HI 54 mm | m | 17 | [15 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 00102 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017007 | 00102 | 3913170620174414 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-비방수 | m | 222 | [16 empty] | 0
MM300040379 | 00102 | 3913171221650789 | 전선덕트 | 알루미늄 150x100mm | m | 3
E1450927204 | 00102 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 222 | [16 empty] | 0
E1450927206 | 00102 | 2612152420683700 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | m | 17 | [16 empty] | 0
E1450287524 | 00102 | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 168 | [16 empty] | 0
E1450287564 | 00102 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 25 | [16 empty] | 0
E1450287568 | 00102 | 2612162920683949 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | m | 16 | [16 empty] | 0
59753867011 | 00102 | 3912110220186117 | 세대단자함 | 50A(Main), 4회로 | 개 | 4
E9400177001 | 00102 | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10 ㎟ | 개 | 40
E9400177002 | 00102 | 3912143210033787 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 16 ㎟ | 개 | 2
E9400177004 | 00102 | 3912143210033789 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | 8
MM047593736 | 00102 | 391115ZZ701Z0007 | LP-1 | 600Wx1100Hx180D | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM047593738 | 00102 | 391115ZZ701Z0008 | LP-마을회관 | 700Wx1000Hx180D | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 |  |  |  | 노임계
MM047593735 | 00102 | 391115ZZ701Z0009 | 계량기함 | 600Wx600Hx250D | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
A0100000000 | 00102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017076 | 00102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.전등설비공사
59753097002 | 002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 47 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 002 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
59753017023 | 002 | 3913170620174422 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | m | 187 | [16 empty] | 0
59753017024 | 002 | 3913170620174423 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | m | 39 | [16 empty] | 0
59753767041 | 002 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 91
59753777102 | 002 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 15
59753767231 | 002 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 91
MM481669624 | 002 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 971 | [16 empty] | 0
59301517201 | 002 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 4
59301517202 | 002 | 3912998720172257 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로2구 | 개 | 8
59301517203 | 002 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 개 | 1
59301517207 | 002 | 3912998720172263 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 3로1구 | 개 | 2
MM043446298 | 002 | 391115ZZ701Z0001 | LED 다운라이트 | LED 12W | 개 | 55
MM043446241 | 002 | 391115ZZ701Z0002 | LED 방등 | LED 40W | 개 | 4
MM043446241 | 002 | 391115ZZ701Z0002 | LED 방등 | LED 40W | 개 | 4 | [9 empty] | 철거자재
MM043446297 | 002 | 391115ZZ701Z0003 | LED 방습등 | LED 40W | 개 | 6
MM043446243 | 002 | 391115ZZ701Z0004 | LED 센서등 | LED 15W | 개 | 6
MM043446243 | 002 | 391115ZZ701Z0004 | LED 센서등 | LED 15W | 개 | 6 | [9 empty] | 철거자재
MM043446242 | 002 | 391115ZZ701Z0005 | LED 원형직부등 | LED 15W | 개 | 8
MM043446242 | 002 | 391115ZZ701Z0005 | LED 원형직부등 | LED 15W | 개 | 8 | [9 empty] | 철거자재
MM043446240 | 002 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | LED 40W | 개 | 14 | [13 empty] | 노임계
MM043446240 | 002 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | LED 40W | 개 | 14 | [9 empty] | 철거자재
A0100000000 | 002 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 002 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 002 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
노임계
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 3.전열설비공사
59753097002 | 003 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 307 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 003 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
59753017003 | 003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 42 | [16 empty] | 0
MM496797031 | 003 | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 16 | [16 empty] | 0
59753767011 | 003 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 5
59753777111 | 003 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 22
59753767201 | 003 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 5
59753767281 | 003 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 22
E1450667003 | 003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 1047 | [16 empty] | 0
E1450927202 | 003 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 16 | [13 empty] | 노임계 |  |  | 0
E1450287522 | 003 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 15 | [16 empty] | 0
59350317206 | 003 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 11
MM551808995 | 003 | 3912140620171851 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 4구 | 개 | 2
59350317207 | 003 | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 3
59350317208 | 003 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 6
A0100000000 | 003 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 003 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017076 | 003 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 003 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 4.냉난방설비공사
59753097002 | 004 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 17 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 004 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
MM496797031 | 004 | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 71 | [16 empty] | 0
MM496797032 | 004 | 3913170620174473 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | m | 48 | [16 empty] | 0
59753767011 | 004 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 3
59753777111 | 004 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3
59753767201 | 004 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 3
E1450927202 | 004 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 71 | [16 empty] | 0
E1450927203 | 004 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | 48 | [16 empty] | 0
E1450287522 | 004 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 68 | [16 empty] | 0
E1450287523 | 004 | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 46 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 004 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 004 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017076 | 004 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 004 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 5.도급자관급::5-1-2.전력간선
MM047593736 | 00501 | 391115ZZ701Z0007 | LP-1 | 600Wx1100Hx180D | 면 | 1 | [9 empty] | 도급자관급
MM047593738 | 00501 | 391115ZZ701Z0008 | LP-마을회관 | 700Wx1000Hx180D | 면 | 1 | [9 empty] | 도급자관급
MM047593735 | 00501 | 391115ZZ701Z0009 | 계량기함 | 600Wx600Hx250D | 면 | 1 | [9 empty] | 도급자관급
|  |  | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [18 empty] | 0
|  |  | 단수정리 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
도급자관급 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
2.전등설비공사 | 100 | 0
3.전열설비공사 | 100 | 0
4.냉난방설비공사 | 100 | 0
1-1.전력인입 | 100 | 0
1-2.전력간선 | 100 | 0
5-1-2.전력간선 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.