## 원가계산서
관 급 액 |  |  | 금 : 영원 |  | 0
대 관 업 무 비 |  |  | 금 : 영원 |  | 0
원 가 내 역 서
비 목 |  |  | 구 성 비 |  |  | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | 0
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 17.5 |  |  | 0
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 |  |  |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 3.56 |  |  | 0
|  | 고 용 보 험 료 | 1.01 |  |  | 0
|  | 석 면 부 담 금 | 0.006 |  |  | 0
|  | 임금 채권 부담금 | 0.09 |  |  | 0
|  | 국민 건강 보험료 | 3.595 |  |  | 1512332
|  | 국민 연금 보험료 | 4.75 |  |  | 1998214
|  | 노인 장기요양 보험료 | 13.14 |  |  | 198720
|  | 퇴직 공제 부금비 | 2.3 |  |  | 967556
|  | 산업안전보건관리비 | 도급자 관급 미포함 | 3.11 | 0 | 2450386
|  |  | 도급자 관급 포함 (a, b중 작은 금액) | 3.11 | 0
|  |  |  | 3.11 | 0
|  | 환 경 보 전 비 | 0 |  |  | 0
|  | 기 타 경 비 | 5 |  |  | 0
|  | 건설하도급 대금지급보증서 | 0 |  |  | 0
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 0
순 공 사 원 가 계 |  |  | 재료비 + 노무비 + 경비 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 도급자 관급 미포함 적용
이 윤 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 도급자 관급 포함 (a항) 적용
손 해 배 상 책 임 공 제 료 |  |  | 0.364 | [5 empty] | 0
공 급 가 액 |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤+손해배상책임공제료)
부 가 가 치 세 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
도 급 액 | [6 empty] | 천단위 이하 절사 |  |  | 도급자 관급 포함 (b항) 적용, [1.2 배 계상] 관급자재가 있는 경우 당해 금액을 대상액에 포함시킬 때의 안전관리비는 당해 금액을 포함하지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배를 초과할 수 없다
관 급 자 재 |  |  | 도급자설치 관급자재
관급자설치 관급자재 ( 산업안전보건관리비 포함)
대 관 업 무 비 |  |  | 한전표준공사비
총 공 사

## 총괄집계표
2026년도
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 여성수용동,의료동 스프링클러 소방(전기)공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
01 여성수용동,의료동 스프링클러 소방(기계)공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
[13 empty] | 02 |  |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0201 |  | 02 |  | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방(전기)공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
여성수용동,의료동 스프링클러 소방(전기)공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
소방간선설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
여성수용동 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
의료동 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0104 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방(전기)공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
소방간선설비공사 | [15 empty] | 0101
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C717 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF30B2307E3A2AE92A42C717 | 19
나사없는전선관-노출 | E25 | M | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C443 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF30B2307E3A2AE92A42C443 | 20
나사없는전선관-노출 | E51 | M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C3BC |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF30B2307E3A2AE92A42C3BC | 21
전선관지지행거(단독) | 22 C | 개소 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECEEE |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF30B2307E3B31DC881ECEEE | 3
전선관지지행거(단독) | 28 C | 개소 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECFF4 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF30B2307E3B31DC881ECFF4 | 4
전선관지지행거(단독) | 54 C | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECA73 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF30B2307E3B31DC881ECA73 | 5
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜(2.5㎟) | m | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 5C4043DF3082607A55E0E6679843F1 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF3082607A55E0E6679843F1 | 6
0.6/1kV 내화 케이블 (F-FR-8) | 4C 2.5㎟ | m | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5C4043DF3092707143DE0B556BEEA8 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF3092707143DE0B556BEEA8 | 7
풀박스 | 200X200X150 | 개 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5C4043DF3032E0781B002FFB910C02 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF3032E0781B002FFB910C02 | 8
R형 수신기 설정 | 도면규격참조 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5C4043DF3032E0781ED5505C0AE94A |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF3032E0781ED5505C0AE94A | 10
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께15cm이하 Ø50mm, 벽 | 개소 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5C4043DF3032E07819535F26C7CD8C |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DF3032E07819535F26C7CD8C | 9
발신기셋트 | 매입형, 중계기 포함 | SET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5C4043DC3B22707D90C22D08AF798C |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DC3B22707D90C22D08AF798C | 11
R형 중계기 |  | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5C4043DC3B22707D90C22AB4522A5B |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DC3B22707D90C22AB4522A5B | 12
0.6/1kV 트레이용 동편조차폐 비닐절연 난연비닐시스 제어용케이블 | TFR-CVV-SB 2C 1.5㎟ | M | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5C4043DD35F27070EAA516F8E94E3E |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043DD35F27070EAA516F8E94E3E | 13
기존 천정재 철거 및 재설치 |  | ㎡ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF79600 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C4043C43D62B07419AAB6EDF79600 | 14
나사없는전선관 부속품 | 옥내용원터치방식이음쇠, 커플링 E19 | EA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE578 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE578 | 15
나사없는전선관 부속품 | 옥내용원터치방식이음쇠, 커플링 E25 | EA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE57B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE57B | 16
나사없는전선관 부속품 | 옥내용원터치방식이음쇠, 커플링 E51 | EA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE57C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE57C | 17
나사없는전선관 부속품 | 노멀밴드, E51 | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE722 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015DBB937C3D428076BE07D9575E00E822FDE722 | 18
0101
0101
0101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
여성수용동 | [15 empty] | 0102
가요성알루미늄피케이블 | 3C 2.5㎟ , 단선 | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5C4043DF309270714F8F1901052F31 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF309270714F8F1901052F31 | 32
가요성알루미늄피케이블 | 2C 1.5㎟ , 단선 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5C4043DF309270714F8F1901052E2B |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF309270714F8F1901052E2B | 33
가요성알루미늄피케이블 | 4C 1.5㎟ , 단선 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 5C4043DF309270714F8F1901052E2A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF309270714F8F1901052E2A | 34
Outlet Box | 4각 54mm, 노출 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BD84 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF3032E0781B002ED6B5BD84 | 23
Concrete Box | 4각 54mm, 노출 | 개 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB1 | 24
조인트박스 | 100X100X50 | 개 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5C4043DF3032E0781B002FFB910B7B |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF3032E0781B002FFB910B7B | 25
풀박스 | 200X200X150 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5C4043DF3032E0781B002FFB910C02 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DF3032E0781B002FFB910C02 | 26
화재감지기 | 열감지기,정온식스포트형 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F | 27
화재감지기 | 연기감지기,광전식 | 개 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EA41 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DC3B22707D90C22F3583EA41 | 28
피난구 유도등(LED)-벽부형 | 소형(단면)60분용 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B4F7 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DC3B22707D90C22C6125B4F7 | 29
통로 유도등(고휘도) | 60분용 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B2C8 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DC3B22707D90C22C6125B2C8 | 30
전자싸이렌 | DC 24V | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB | 31
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
의료동 | [15 empty] | 0103
가요성알루미늄피케이블 | 3C 2.5㎟ , 단선 | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5C4043DF309270714F8F1901052F31 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF309270714F8F1901052F31 | 48
가요성알루미늄피케이블 | 2C 1.5㎟ , 단선 | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5C4043DF309270714F8F1901052E2B |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF309270714F8F1901052E2B | 49
가요성알루미늄피케이블 | 4C 1.5㎟ , 단선 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 5C4043DF309270714F8F1901052E2A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF309270714F8F1901052E2A | 50
1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 비방수 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 5C4043DF30B2307E364F199BFCC31F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF30B2307E364F199BFCC31F | 36
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.25㎜(4㎟) | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 | 5C4043DF3082607A55E0E6679842EA |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF3082607A55E0E6679842EA | 37
Outlet Box | 4각 54mm, 노출 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BD84 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF3032E0781B002ED6B5BD84 | 38
Concrete Box | 4각 54mm, 노출 | 개 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB1 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB1 | 39
조인트박스 | 100X100X50 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5C4043DF3032E0781B002FFB910B7B |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DF3032E0781B002FFB910B7B | 40
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EFC3 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DC3B22707D90C22F3583EFC3 | 41
화재감지기 | 열감지기,정온식스포트형 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F | 42
화재감지기 | 연기감지기,광전식 | 개 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EA41 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DC3B22707D90C22F3583EA41 | 43
피난구 유도등(LED)-벽부형 | 소형(단면)60분용 | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B4F7 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DC3B22707D90C22C6125B4F7 | 44
전자싸이렌 | DC 24V | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB | 45
차단기 설치 | CBR 2P 30AF | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 30 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB5 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB5 | 46
차단기 철거 | MCCB 2P 50AF | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 31 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB4 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB4 | 47
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
부대공사 | [15 empty] | 0104
메쉬휀스 | 도면규격참조 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 32 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F10 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C4043C43D62B07419AAB6EDF68F10 | 52
토사정리 | 도면규격참조 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F11 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C4043C43D62B07419AAB6EDF68F11 | 53
차광막 설치 | 도면규격참조 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 34 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F16 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C4043C43D62B07419AAB6EDF68F16 | 54
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방(전기)공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C717 | 나사없는전선관-노출 | E19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 |  |  |  | 전기품셈 5-1
5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C443 | 나사없는전선관-노출 | E25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 |  |  |  | 전기품셈 5-1
5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C3BC | 나사없는전선관-노출 | E51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 |  |  |  | 전기품셈 5-1
5C4043DF30B2307E3B31DC881ECEEE | 전선관지지행거(단독) | 22 C | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 4
5C4043DF30B2307E3B31DC881ECFF4 | 전선관지지행거(단독) | 28 C | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 5
5C4043DF30B2307E3B31DC881ECA73 | 전선관지지행거(단독) | 54 C | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6
5C4043DF3082607A55E0E6679843F1 | 450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜(2.5㎟) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 |  |  |  | 소방 4-1-3
5C4043DF3092707143DE0B556BEEA8 | 0.6/1kV 내화 케이블 (F-FR-8) | 4C 2.5㎟ | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8 |  |  |  | 소방 4-1-6
5C4043DF3032E0781B002FFB910C02 | 풀박스 | 200X200X150 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 |  |  |  | 전기 5-4
5C4043DF3032E0781ED5505C0AE94A | R형 수신기 설정 | 도면규격참조 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10
5C4043DF3032E07819535F26C7CD8C | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께15cm이하 Ø50mm, 벽 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 |  |  |  | 전기 5-29-1.2
5C4043DC3B22707D90C22D08AF798C | 발신기셋트 | 매입형, 중계기 포함 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 |  |  |  | 소방 8-1-2
5C4043DC3B22707D90C22AB4522A5B | R형 중계기 |  | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 |  |  |  | 전기품셈 5-30
5C4043DD35F27070EAA516F8E94E3E | 0.6/1kV 트레이용 동편조차폐 비닐절연 난연비닐시스 제어용케이블 | TFR-CVV-SB 2C 1.5㎟ | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14
5C4043C43D62B07419AAB6EDF79600 | 기존 천정재 철거 및 재설치 |  | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15
5C4043DF309270714F8F1901052F31 | 가요성알루미늄피케이블 | 3C 2.5㎟ , 단선 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 |  |  |  | 소방 4-1-6
5C4043DF309270714F8F1901052E2B | 가요성알루미늄피케이블 | 2C 1.5㎟ , 단선 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 |  |  |  | 전기 5-13
5C4043DF309270714F8F1901052E2A | 가요성알루미늄피케이블 | 4C 1.5㎟ , 단선 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 |  |  |  | 소방 4-1-6
5C4043DF3032E0781B002ED6B5BD84 | Outlet Box | 4각 54mm, 노출 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 |  |  |  | 소방품셈 3-2-3
5C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB1 | Concrete Box | 4각 54mm, 노출 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20
5C4043DF3032E0781B002FFB910B7B | 조인트박스 | 100X100X50 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 |  |  |  | 전기 5-4
5C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F | 화재감지기 | 열감지기,정온식스포트형 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 |  |  |  | 소방 8-1-1-1
5C4043DC3B22707D90C22F3583EA41 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 |  |  |  | 소방 8-1-1-1
5C4043DC3B22707D90C22C6125B4F7 | 피난구 유도등(LED)-벽부형 | 소형(단면)60분용 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 |  |  |  | 전기 10-3-1
5C4043DC3B22707D90C22C6125B2C8 | 통로 유도등(고휘도) | 60분용 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 |  |  |  | 전기 5-30
5C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB | 전자싸이렌 | DC 24V | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 |  |  |  | 전기 5-30
5C4043DF30B2307E364F199BFCC31F | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 비방수 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 |  |  |  | 전기 5-1
5C4043DF3082607A55E0E6679842EA | 450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.25㎜(4㎟) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 |  |  |  | 전기 5-10
5C4043DC3B22707D90C22F3583EFC3 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 |  |  |  | 소방 8-1-1-1
5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB5 | 차단기 설치 | CBR 2P 30AF | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 30 |  |  |  | 전기품셈 5-19
5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB4 | 차단기 철거 | MCCB 2P 50AF | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 31 |  |  |  | 전기품셈 5-19
5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F10 | 메쉬휀스 | 도면규격참조 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 32
5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F11 | 토사정리 | 도면규격참조 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33
5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F16 | 차광막 설치 | 도면규격참조 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 34
5B1113D639D2507C2C9E90A236D502F70825EE2B | 코어드릴 | 15.24cm | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 35 |  | A |  | 기계경비 | T
5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F13 | 메쉬휀스 설치품 | 1경간 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 36
5B1113D639D2507952960CE64D6943973053F1FC | 굴삭기(유압식백호우) | 0.7 ㎥ | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 37 |  | A |  | 기계화 11-3 경비 | T
5B1113D639D250784C486C0C14A30A4CD672BD56 | 래머 | 80 kg | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 38 |  | A |  | 기계화 11-11 경비 | T
5C0EC3FC3A32E07D89A27DC580302A | 잡철물제작(철제) | 간단 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 39 |  |  |  | 건축 15-6
5C0EC3FC3A32E07D89A27C3E0FA000 | 잡철물제작(철제) | 간단 | 톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 40 |  |  |  | 건축 15-6
5B1113D639D2507ED491A7F0971CAAF32E5D7206 | 용접기 (교류) | 500Amp | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 41 |  | A |  | 기계경비 | T

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
나사없는전선관-노출 E19 (호표 1) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C717
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C7175CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
나사없는전선관-노출 E25 (호표 2) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C443
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C4435CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
나사없는전선관-노출 E51 (호표 3) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C3BC
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF30B2307E3A2AE92A42C3BC5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
전선관지지행거(단독) 22 C (호표 4) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECEEE
내선전공 |  | 3 | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECEEE5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
전선관지지행거(단독) 28 C (호표 5) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECFF4
내선전공 |  | 3 | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECFF45CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
전선관지지행거(단독) 54 C (호표 6) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECA73
내선전공 |  | 3 | 5C4043DF30B2307E3B31DC881ECA735CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) 1.78㎜(2.5㎟) (호표 7) | 100 |  | 5C4043DF3082607A55E0E6679843F1
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF3082607A55E0E6679843F15CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
0.6/1kV 내화 케이블 (F-FR-8) 4C 2.5㎟ (호표 8) | 100 |  | 5C4043DF3092707143DE0B556BEEA8
저압케이블전공 |  | 3 | 5C4043DF3092707143DE0B556BEEA85CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1D3
풀박스 200X200X150 (호표 9) | 100 |  | 5C4043DF3032E0781B002FFB910C02
내선전공 |  | 3 | 5C4043DF3032E0781B002FFB910C025CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
R형 수신기 설정 도면규격참조 (호표 10) | 100 |  | 5C4043DF3032E0781ED5505C0AE94A
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c 두께15cm이하 Ø50mm, 벽 (호표 11) | 100 |  | 5C4043DF3032E07819535F26C7CD8C
착암공 |  | 3 | 5C4043DF3032E07819535F26C7CD8C5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C766
보통인부 |  | 3 | 5C4043DF3032E07819535F26C7CD8C5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65F
발신기셋트 매입형, 중계기 포함 (호표 12) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22D08AF798C
내선전공 |  | 2 | 5C4043DC3B22707D90C22D08AF798C5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
R형 중계기 (호표 13) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22AB4522A5B
내선전공 |  | 1 | 5C4043DC3B22707D90C22AB4522A5B5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
0.6/1kV 트레이용 동편조차폐 비닐절연 난연비닐시스 제어용케이블 TFR-CVV-SB 2C 1.5㎟ (호표 14) | 100 |  | 5C4043DD35F27070EAA516F8E94E3E
저압케이블전공 |  | 3 | 5C4043DD35F27070EAA516F8E94E3E5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1D3
기존 천정재 철거 및 재설치 (호표 15) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF79600
보통인부 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF796005CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65F
내선전공 |  | 4 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF796005CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
가요성알루미늄피케이블 3C 2.5㎟ , 단선 (호표 16) | 100 |  | 5C4043DF309270714F8F1901052F31
저압케이블전공 |  | 3 | 5C4043DF309270714F8F1901052F315CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1D3
가요성알루미늄피케이블 2C 1.5㎟ , 단선 (호표 17) | 100 |  | 5C4043DF309270714F8F1901052E2B
저압케이블전공 |  | 3 | 5C4043DF309270714F8F1901052E2B5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1D3
가요성알루미늄피케이블 4C 1.5㎟ , 단선 (호표 18) | 100 |  | 5C4043DF309270714F8F1901052E2A
저압케이블전공 |  | 3 | 5C4043DF309270714F8F1901052E2A5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1D3
Outlet Box 4각 54mm, 노출 (호표 19) | 100 |  | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BD84
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BD845CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
Concrete Box 4각 54mm, 노출 (호표 20) | 100 |  | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB1
내선전공 |  | 3 | 5C4043DF3032E0781B002ED6B5BFB15CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
조인트박스 100X100X50 (호표 21) | 100 |  | 5C4043DF3032E0781B002FFB910B7B
내선전공 |  | 3 | 5C4043DF3032E0781B002FFB910B7B5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
화재감지기 열감지기,정온식스포트형 (호표 22) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F
내선전공 |  | 2 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EC0F5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
화재감지기 연기감지기,광전식 (호표 23) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EA41
내선전공 |  | 2 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EA415CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
피난구 유도등(LED)-벽부형 소형(단면)60분용 (호표 24) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B4F7
내선전공 |  | 1 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B4F75CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
통로 유도등(고휘도) 60분용 (호표 25) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B2C8
내선전공 |  | 1 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125B2C85CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
전자싸이렌 DC 24V (호표 26) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB
내선전공 |  | 2 | 5C4043DC3B22707D90C22C6125BCCB5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
1종금속제가요전선관-노출 22 mm 비방수 (호표 27) | 100 |  | 5C4043DF30B2307E364F199BFCC31F
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF30B2307E364F199BFCC31F5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) 2.25㎜(4㎟) (호표 28) | 100 |  | 5C4043DF3082607A55E0E6679842EA
내선전공 |  | 2 | 5C4043DF3082607A55E0E6679842EA5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
화재감지기 열감지기,차동식스포트형 (호표 29) | 100 |  | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EFC3
내선전공 |  | 2 | 5C4043DC3B22707D90C22F3583EFC35CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
차단기 설치 CBR 2P 30AF (호표 30) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB5
내선전공 |  | 3 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB55CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
차단기 철거 MCCB 2P 50AF (호표 31) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB4
내선전공 |  | 3 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68BB45CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
메쉬휀스 도면규격참조 (호표 32) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F10
보통인부 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F105CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65F
내선전공 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F105CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
토사정리 도면규격참조 (호표 33) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F11
차광막 설치 도면규격참조 (호표 34) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F16
보통인부 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F165CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65F
내선전공 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F165CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C1DE
코어드릴 15.24cm (호표 35) | 100 |  | 5B1113D639D2507C2C9E90A236D502F70825EE2B
메쉬휀스 설치품 1경간 (호표 36) | 100 |  | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F13
보통인부 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F135CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65F
특별인부 |  | 2 | 5C4043C43D62B07419AAB6EDF68F135CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65E
굴삭기(유압식백호우) 0.7 ㎥ (호표 37) | 100 |  | 5B1113D639D2507952960CE64D6943973053F1FC
건설기계운전사 |  | 0 | 5B1113D639D2507952960CE64D6943973053F1FC5CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C2EA
래머 80 kg (호표 38) | 100 |  | 5B1113D639D250784C486C0C14A30A4CD672BD56
일반기계운전사 |  | 0 | 5B1113D639D250784C486C0C14A30A4CD672BD565CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C388
잡철물제작(철제) 간단 (호표 39) | 100 |  | 5C0EC3FC3A32E07D89A27DC580302A
잡철물제작(철제) 간단 (호표 40) | 100 |  | 5C0EC3FC3A32E07D89A27C3E0FA000
철공 |  | 1 | 5C0EC3FC3A32E07D89A27C3E0FA0005CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C654
보통인부 |  | 2 | 5C0EC3FC3A32E07D89A27C3E0FA0005CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65F
용접공 |  | 2 | 5C0EC3FC3A32E07D89A27C3E0FA0005CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C761
특별인부 |  | 2 | 5C0EC3FC3A32E07D89A27C3E0FA0005CD6E33031C2207AB36150305B19B4D5A6C65E
용접기 (교류) 500Amp (호표 41) | 100 |  | 5B1113D639D2507ED491A7F0971CAAF32E5D7206

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | FTTTT
환율 | 1172 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물 처리비
7 | 고 자 재
8 | ...
9 | ...
단가 순서 | 1234