## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 여성수용동,의료동 스프링클러 소방기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 소방기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 여사동 소방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
01010101 간이스프링클러설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010101 |  | 010101 |  | 4
01010102 소화기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010102 |  | 010101 |  | 4
010102 의료동 소방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
01010201 스프링클러설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010201 |  | 010102 |  | 4
01010202 소화기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010202 |  | 010102 |  | 4
01010203 내진설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010203 |  | 010102 |  | 4
01010204 열선설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010204 |  | 010102 |  | 4
0101020401 1. Film Heater |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101020401 |  | 01010204 |  | 5
0101020402 2. 전기자재 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101020402 |  | 01010204 |  | 5
0101020403 3. 노무비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101020403 |  | 01010204 |  | 5
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010101 간이스프링클러설치공사 | [15 empty] | 01010101
백강관옥내배관 | 소방, D15, 나사식 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 5FD7F4D4654C9B12C27975E49A7EF2 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D4654C9B12C27975E49A7EF2 | 29
백강관옥내배관 | 소방, D20, 나사식 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 5FD7F4D4654CA4122225D19D1C2F7A |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D4654CA4122225D19D1C2F7A | 30
백강관옥내배관 | 소방, D25, 나사식 | m | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC1 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC1 | 31
백강관옥내배관 | 소방, D32, 나사식 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 5FD7F4D4654CC71202206FE97B9478 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D4654CC71202206FE97B9478 | 32
백강관옥내배관 | 소방, D40, 나사식 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 5FD7F4D4654CD1129258F0CF8BEB36 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D4654CD1129258F0CF8BEB36 | 33
체크밸브 | D40, 나사,주철, 10KG | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 5FD7B4BBF56B4312C2ACE723E76D05 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7B4BBF56B4312C2ACE723E76D05 | 34
볼밸브 | D15,나사,황동,10KG | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 5FD7B4BBF5028712D2898D59C1C2FE |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7B4BBF5028712D2898D59C1C2FE | 35
볼밸브 | D32,나사,황동,10KG | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5FD7B4BBF502DE12324AB8E6A09763 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7B4BBF502DE12324AB8E6A09763 | 36
소화앵글밸브 | D40 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5FD7643BA5623A129244DD4BDD65F9 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7643BA5623A129244DD4BDD65F9 | 37
자동배수밸브 | D20 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5FD7643BA51BC812521B7F6711D0B3 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7643BA51BC812521B7F6711D0B3 | 38
수격방지기(W.H.C) | D32, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5FD7B4B0E58B361272DA4B800C403A |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7B4B0E58B361272DA4B800C403A | 39
강관용접 | D20 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D | 40
강관용접 | D100 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5FD7F4D735A54012B24459577C2DC0 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4D735A54012B24459577C2DC0 | 41
용접합후렌지 | D32 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5FD7F4C5E510E81282EFCE8D2DC308 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4C5E510E81282EFCE8D2DC308 | 42
강관 부속 | 용접식, 레듀샤, D65×D40, 동심 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B213 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B213 | 43
강관 부속 | 용접식, 레듀샤, D100×D65, 동심 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B17C |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B17C | 44
일반행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5FD754D595695C129277BF68FFB647 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD754D595695C129277BF68FFB647 | 45
일반행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 5FD754D595695C129277BF6F2E46E6 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD754D595695C129277BF6F2E46E6 | 46
일반행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 5FD754D595695C129277BF6E07BCBC |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD754D595695C129277BF6E07BCBC | 47
브라켓 | D40, 절연U볼트 포함 | 개소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5FD754D595695C12A21D03BF9BCF40 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD754D595695C12A21D03BF9BCF40 | 48
방화구획 충진재 | D25, 금속배관관통부 | 개소 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB90 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB90 | 49
방화구획 충진재 | D32, 금속배관관통부 | 개소 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB97 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB97 | 50
구멍뚫기(코어드릴) | ~D25, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5FD7741E055DE11202B50127F3D36C |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7741E055DE11202B50127F3D36C | 51
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5FD7741E055DB512B2E829E0E22514 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7741E055DB512B2E829E0E22514 | 52
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD15 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 5FD7946DC553A31202B19825AA178A |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7946DC553A31202B19825AA178A | 53
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD25 | m | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 5FD7946DC5538012D2401D72CB4A8A |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7946DC5538012D2401D72CB4A8A | 54
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD32 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 5FD7946DC553FB12E27BC4DF49A428 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7946DC553FB12E27BC4DF49A428 | 55
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD40 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 | 5FD7946DC553E91252A48EC618D4AD |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD7946DC553E91252A48EC618D4AD | 56
연결송수구 | 쌍구형, 100×65×65 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 | 5FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D | 57
소방용헤드 | 주거용, 상향식,유리벌브,68°C | 개 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 30 | 5FD76431A55A17121230EAE9D66194 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76431A55A17121230EAE9D66194 | 180
소방용헤드 | 주거용, 상향식,유리벌브,93°C | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 31 | 5FD76431A55A17121230EAE9D6619B |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76431A55A17121230EAE9D6619B | 59
소방용헤드 | 하향식,플러쉬,주거용, 72°C | 개 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 32 | 5FD76431A55A3312F24336F1C3EF11 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76431A55A3312F24336F1C3EF11 | 60
소방용 신축배관 | 플랙시블조인트, 보온, 1,000L | 개 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33 | 5FD76431A5646C12D2FDFA58661DC8 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76431A5646C12D2FDFA58661DC8 | 61
시험밸브함 | 300*500*180,STS,1.5TL | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 34 | 5FD76437C5D1DF1242218EA5361284 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76437C5D1DF1242218EA5361284 | 62
간이스프링클러 팩키지 | 펌프가압식,수조재질:STS,10분용,1160*680*1965H | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 35 | 5FD76437C5D1DF1242218EA5361283 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015FD76437C5D1DF1242218EA5361283 | 63
천장 점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 36 | 5F1264778571571292612B8028432C |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015F1264778571571292612B8028432C | 64
나사식강관제관이음쇠 | Φ15mm, 백엘보, 나사 | 개 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65346E |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF65346E | 5
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백엘보, 나사 | 개 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65346C |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF65346C | 6
나사식강관제관이음쇠 | Φ32mm, 백엘보, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65346B |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF65346B | 7
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백엘보, 나사 | 개 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65346A |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF65346A | 8
나사식강관제관이음쇠 | Φ15mm, 백티, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF653571 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF653571 | 9
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백티, 나사 | 개 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65357F |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF65357F | 10
나사식강관제관이음쇠 | Φ32mm, 백티, 나사 | 개 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF653AF8 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF653AF8 | 11
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백티, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF653AF9 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF653AF9 | 12
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백리듀서, 나사 | 개 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF653B9E |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF653B9E | 13
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백리듀서, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF653B9C |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF653B9C | 14
나사식강관제관이음쇠 | Φ15mm, 백니플, 나사 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BA |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BA | 15
나사식강관제관이음쇠 | Φ20mm, 백니플, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B9 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B9 | 16
나사식강관제관이음쇠 | Φ32mm, 백니플, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BF |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BF | 17
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백니플, 나사 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BE |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BE | 18
나사식강관제관이음쇠 | Φ100mm, 백니플, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B2 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B2 | 19
나사식강관제관이음쇠 | Φ15mm, 백유니언, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB669 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB669 | 20
나사식강관제관이음쇠 | Φ32mm, 백유니언, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66A |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66A | 21
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백유니언, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66D |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66D | 22
나사식강관제관이음쇠 | Φ15mm, 백소켓, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E5 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E5 | 23
나사식강관제관이음쇠 | Φ20mm, 백소켓, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E4 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E4 | 24
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백소켓, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E3 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E3 | 25
나사식강관제관이음쇠 | Φ32mm, 백소켓, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E2 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E2 | 26
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백소켓, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E1 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E1 | 27
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백캡, 나사 | 개 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6B5A18 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015841D4606542A012128B439108D8ECEF6B5A18 | 28
소방스위치 | 템퍼스위치, 볼밸브용, D15~D20 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898560BC1252D37B8AC850AADE4A6BEA |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015EA504898560BC1252D37B8AC850AADE4A6BEA | 65
소방스위치 | 템퍼스위치, 볼밸브용, D25~D32 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898560BC1252D37B8AC850AADE4A6BE7 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015EA504898560BC1252D37B8AC850AADE4A6BE7 | 66
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010102 소화기구설치공사 | [15 empty] | 01010102
소화기 | A.B.C 분말소화기. 받침대.표지 | 조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 37 | 5FD76431A55A17121230EAEE58BC3D |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025FD76431A55A17121230EAEE58BC3D | 68
자동확산소화기(STL) | 3.0KG, 보일러실,기관실,세탁건조실용 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 38 | 5FD7643245ED99125262121A2149FE |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025FD7643245ED99125262121A2149FE | 69
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010201 스프링클러설치공사 | [15 empty] | 01010201
백강관옥내배관 | 소방, D25, 나사식 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC1 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC1 | 107
백강관옥내배관(그루브조인트) | D50 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 39 | 5FD7F4D4654CE312F259BE26BED620 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D4654CE312F259BE26BED620 | 108
백강관옥내배관(그루브조인트) | D65 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 40 | 5FD7F4D4654CFC12423D5241AA6C6D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D4654CFC12423D5241AA6C6D | 109
백강관옥내배관(그루브조인트) | D80 | m | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 41 | 5FD7F4D4654C041212A60F2D50F6F6 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D4654C041212A60F2D50F6F6 | 110
백강관옥내배관(그루브조인트) | D100 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 42 | 5FD7F4D7358A6A12E2941D150C8B7E |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D7358A6A12E2941D150C8B7E | 111
체크밸브 | D100, 플랜지, 주철,10KG | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 43 | 5FD7B4B835AF7B12D26DEB95C1C8DC |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7B4B835AF7B12D26DEB95C1C8DC | 112
OSY밸브 | D65, 주철, 플랜지, 10KG | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 44 | 5FD7643BA551E612526F1AB8C69B91 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7643BA551E612526F1AB8C69B91 | 113
볼밸브 | D50,나사,황동,10KG | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 45 | 5FD7B4BBF502FA12C25856F4544F0A |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7B4BBF502FA12C25856F4544F0A | 114
소화앵글밸브 | D40 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5FD7643BA5623A129244DD4BDD65F9 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7643BA5623A129244DD4BDD65F9 | 115
알람밸브 | D65, KFI 인증품 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 46 | 5FD7643BA5473012229EC46C141ADE |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7643BA5473012229EC46C141ADE | 116
소방용밸브(사이트글라스) | D25, KFI 인증품 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 47 | 5FD7643BA5246212D20665A1A09EE5 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7643BA5246212D20665A1A09EE5 | 117
수격방지기(W.H.C) | D40, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 48 | 5FD7B4B0E58B2512E23B60D4459A3F |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7B4B0E58B2512E23B60D4459A3F | 118
수격방지기(W.H.C) | D65, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 49 | 5FD7B4B0E58B0912327B0C15A02A5D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7B4B0E58B0912327B0C15A02A5D | 119
강관용접 | D20 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D | 120
강관용접 | D100 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5FD7F4D735A54012B24459577C2DC0 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4D735A54012B24459577C2DC0 | 121
강관 부속 | 용접식, 레듀샤, D100×D65, 동심 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B17C |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B17C | 122
일반행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5FD754D595695C129277BF68FFB647 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD754D595695C129277BF68FFB647 | 123
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 50 | 5FD754D595695C129277BF6D6032F3 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD754D595695C129277BF6D6032F3 | 124
일반행가(전산볼트) | D65 | 개소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 51 | 5FD754D595695C129277BF6C5AE765 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD754D595695C129277BF6C5AE765 | 125
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 52 | 5FD754D595695C129277BF637DBDDB |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD754D595695C129277BF637DBDDB | 126
브라켓 | D100, 절연U볼트 포함 | 개소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 53 | 5FD754D595695C12A21D03BF9BCF4C |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD754D595695C12A21D03BF9BCF4C | 127
방화구획 충진재 | D25, 금속배관관통부 | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB90 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB90 | 128
방화구획 충진재 | D50, 금속배관관통부 | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 54 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB95 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB95 | 129
방화구획 충진재 | D65, 금속배관관통부 | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 55 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8D | 130
방화구획 충진재 | D80, 금속배관관통부 | 개소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 56 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8E |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8E | 131
알람밸브 1차측 받침대 제작 설치 | M10,H300, D150 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 57 | 5FD7840705EA5C12927C2A8246631A |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7840705EA5C12927C2A8246631A | 132
구멍뚫기(코어드릴) | ~D25, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5FD7741E055DE11202B50127F3D36C |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741E055DE11202B50127F3D36C | 133
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5FD7741E055DB512B2E829E0E22514 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741E055DB512B2E829E0E22514 | 134
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 58 | 5FD7741E055D5312320B58CF48AE48 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741E055D5312320B58CF48AE48 | 135
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 59 | 5FD7741D75C5F312D2FB213ACEC11D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7741D75C5F312D2FB213ACEC11D | 136
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD80 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 60 | 5FD7946DC5533812F2E025675E9055 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7946DC5533812F2E025675E9055 | 137
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 40TxD100 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 61 | 5FD7946EE513B012E2EA95ADD3F13A |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD7946EE513B012E2EA95ADD3F13A | 138
연결송수구 | 쌍구형, 100×65×65 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 | 5FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D | 139
소방용헤드 | 플러쉬,폐쇄하향, 72°C | 개 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 62 | 5FD76431A55A17121230EAE9D66198 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD76431A55A17121230EAE9D66198 | 140
소방용헤드 | 상향식,유리벌브,68°C | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 63 | 5FD76431A55A17121230EAE9D66199 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD76431A55A17121230EAE9D66199 | 141
소방용 신축배관 | 플랙시블조인트, 보온, 1,000L | 개 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33 | 5FD76431A5646C12D2FDFA58661DC8 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015FD76431A5646C12D2FDFA58661DC8 | 142
천장 점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 36 | 5F1264778571571292612B8028432C |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015F1264778571571292612B8028432C | 143
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백엘보, 나사 | 개 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65346C |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF65346C | 72
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백엘보, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65346A |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF65346A | 73
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백티, 나사 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF65357F |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF65357F | 74
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백리듀서, 나사 | 개 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF653B9E |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF653B9E | 75
나사식강관제관이음쇠 | Φ20mm, 백니플, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B9 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B9 | 76
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백니플, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B8 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B8 | 77
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백니플, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BE |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BE | 78
나사식강관제관이음쇠 | Φ50mm, 백니플, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BD |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4BD | 79
나사식강관제관이음쇠 | Φ100mm, 백니플, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B2 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB4B2 | 80
나사식강관제관이음쇠 | Φ20mm, 백유니언, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB668 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB668 | 81
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백유니언, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66B |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66B | 82
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백유니언, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66D |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66D | 83
나사식강관제관이음쇠 | Φ50mm, 백유니언, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66C |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB66C | 84
나사식강관제관이음쇠 | Φ20mm, 백소켓, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E4 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E4 | 85
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백소켓, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E3 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E3 | 86
나사식강관제관이음쇠 | Φ40mm, 백소켓, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E1 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E1 | 87
나사식강관제관이음쇠 | Φ50mm, 백소켓, 나사 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E0 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6AB1E0 | 88
나사식강관제관이음쇠 | Φ25mm, 백캡, 나사 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B439108D8ECEF6B5A18 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B439108D8ECEF6B5A18 | 89
닥타일그루브드 조인트 | 고정식, 소방 일반용, D40 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AE |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AE | 90
닥타일그루브드 조인트 | 고정식, 소방 일반용, D50 | EA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AF |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AF | 91
닥타일그루브드 조인트 | 고정식, 소방 일반용, D65 | EA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AC |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AC | 92
닥타일그루브드 조인트 | 고정식, 소방 일반용, D80 | EA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AD |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AD | 93
닥타일그루브드 조인트 | 고정식, 소방 일반용, D100 | EA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AA |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E4AA | 94
닥타일 메카니칼 티이 | 소방용, 나사식, D50×25 | EA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E1D8 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E1D8 | 95
닥타일 메카니칼 티이 | 소방용, 나사식, D50×40 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E1DE |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E1DE | 96
닥타일 메카니칼 티이 | 소방용, 나사식, D65×25 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E2E3 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F5375E2E3 | 97
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 엘보, D50 | EA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C4D |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C4D | 98
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 엘보, D65 | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C4E |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C4E | 99
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 엘보, D80 | EA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C4F |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C4F | 100
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 엘보, D100 | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C48 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0C48 | 101
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 티이, 그루브, D65 | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0D54 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0D54 | 102
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 티이, 그루브, D80 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0D5B |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B0D5B | 103
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 레듀샤, 그루브, D50 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B08D7 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B08D7 | 104
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 레듀샤, 그루브, D65 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B08D6 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B08D6 | 105
닥타일 그루브 관이음쇠 | 소방용, 레듀샤, 그루브, D100 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B08D8 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015841D4606542A012128B4BEAB5A89F537B08D8 | 106
소방스위치 | 템퍼스위치, 조임식, D40~D65 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898560BC1252D37B8AC850AADE4A6BEE |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015EA504898560BC1252D37B8AC850AADE4A6BEE | 144
01010201
01010201
01010201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010202 소화기구설치공사 | [15 empty] | 01010202
소화기 | A.B.C 분말소화기. 받침대.표지 | 조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 37 | 5FD76431A55A17121230EAEE58BC3D |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025FD76431A55A17121230EAEE58BC3D | 146
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010203 내진설비공사 | [15 empty] | 01010203
횡방향 흔들림 방지 버팀대 | D50 | 조 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 64 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B8 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B8 | 149
횡방향 흔들림 방지 버팀대 | D65 | 조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 65 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B9 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B9 | 150
횡방향 흔들림 방지 버팀대 | D80 | 조 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 66 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58BE |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CE58BE | 151
종방향 흔들림 방지 버팀대 | D50 | 조 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 67 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F43 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F43 | 152
종방향 흔들림 방지 버팀대 | D65 | 조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 68 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F42 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F42 | 153
종방향 흔들림 방지 버팀대 | D80 | 조 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 69 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F41 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F41 | 154
4방향 흔들림 방지 버팀대 | D65 | 조 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 70 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCABE6 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CCABE6 | 155
가지배관 버팀대 | D25 | 조 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 71 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCA810 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7643BA5F1EC1202B98490CCA810 | 156
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D65*10k | 개 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 72 | 5FD7B4B295614F12129C4A6CCF91C7 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035FD7B4B295614F12129C4A6CCF91C7 | 148
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0101020401 1. Film Heater | [15 empty] | 0101020401
Film Heater | (SFH-S2)-280W, 강관(수평.수직배관) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B04 |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B04 | 159
Film Heater | (SFH-S3)-365W, 강관(수평.수직배관) | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B07 |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B07 | 160
Film Heater | Power checking, P-BOX 전원확인 | EA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B06 |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B06 | 161
Film Heater | Quarter box, T-BOX 3분출 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B09 |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B09 | 162
Film Heater | PI Tape, 50mm,33M | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B08 |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A043151B08 | 163
Film Heater | 컨트롤러,FL-CP-S01 단상 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A04315184D |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A04315184D | 164
Film Heater | 온도센서,(유선type) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A04315184C |  |  | 0101020401 | F | F | T | [26 empty] | 01010204015EA504898545D612920BC2A44CD9A04315184C | 165
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
0101020401
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0101020402 2. 전기자재 | [15 empty] | 0101020402
강제전선관 | 일반 22C | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151953 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151953 | 167
FCVVS | FCVVS 3C 1.5SQ | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151952 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151952 | 168
FCV(케이블) | TFR-CV 2C 2.5SQ | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151951 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151951 | 169
FCV(케이블) | TFR-CV 3C 4.0SQ | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151950 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151950 | 170
SUS밴드 | 전원박스 고정용 | EA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151957 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151957 | 171
전선관 부속품 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151956 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151956 | 172
소모잡자재 | 전선관의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151955 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151955 | 173
잡재료비 | 전선 및 전선관의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A043151954 |  |  | 0101020402 | F | F | T | [26 empty] | 01010204025EA504898545D612920BC2A44CD9A043151954 | 174
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
0101020402
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0101020403 3. 노무비 | [15 empty] | 0101020403
노무비 | 플랜트전공 | 인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169F |  |  | 0101020403 | F | F | T | [26 empty] | 01010204035EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169F | 176
노무비 | 내선전공 | 인 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169E |  |  | 0101020403 | F | F | T | [26 empty] | 01010204035EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169E | 177
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169D |  |  | 0101020403 | F | F | T | [26 empty] | 01010204035EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169D | 178
공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169C |  |  | 0101020403 | F | F | T | [26 empty] | 01010204035EA504898545D612920BC2A44CD9A04315169C | 179
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
0101020403
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 여성수용동,의료동 스프링클러 소방기계설비공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5FD7F4D4654C9B12C27975E49A7EF2 | 백강관옥내배관 | 소방, D15, 나사식 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 |  |  |  | 소방품셈 3-1-1-2
5FD7F4D4654CA4122225D19D1C2F7A | 백강관옥내배관 | 소방, D20, 나사식 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 |  |  |  | 소방품셈 1-1-3
5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC1 | 백강관옥내배관 | 소방, D25, 나사식 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 |  |  |  | 소방품셈 1-1-3
5FD7F4D4654CC71202206FE97B9478 | 백강관옥내배관 | 소방, D32, 나사식 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 4 |  |  |  | 소방품셈 1-1-3
5FD7F4D4654CD1129258F0CF8BEB36 | 백강관옥내배관 | 소방, D40, 나사식 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 5 |  |  |  | 소방품셈 1-1-3
5FD7B4BBF56B4312C2ACE723E76D05 | 체크밸브 | D40, 나사,주철, 10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 |  |  |  | 소방품셈 3-1-2-1
5FD7B4BBF5028712D2898D59C1C2FE | 볼밸브 | D15,나사,황동,10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 |  |  |  | 소방품셈 3-1-2-1
5FD7B4BBF502DE12324AB8E6A09763 | 볼밸브 | D32,나사,황동,10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8 |  |  |  | 기계 5-1-1
5FD7643BA5623A129244DD4BDD65F9 | 소화앵글밸브 | D40 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 |  |  |  | 소방품셈 3-1-2-1
5FD7643BA51BC812521B7F6711D0B3 | 자동배수밸브 | D20 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10 |  |  |  | 소방품셈3-1-2-1
5FD7B4B0E58B361272DA4B800C403A | 수격방지기(W.H.C) | D32, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 |  |  |  | 기계설비 5-4-1
5FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D | 강관용접 | D20 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 |  |  |  | 대한기계설비건설협회
5FD7F4D735A54012B24459577C2DC0 | 강관용접 | D100 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 |  |  |  | 소방 3-1-1-2
5FD7F4C5E510E81282EFCE8D2DC308 | 용접합후렌지 | D32 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 |  |  |  | 대한기계설비건설협회
5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B213 | 강관 부속 | 용접식, 레듀샤, D65×D40, 동심 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 |  |  |  | 기계 1-1-1
5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B17C | 강관 부속 | 용접식, 레듀샤, D100×D65, 동심 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 |  |  |  | 기계 1-1-1
5FD754D595695C129277BF68FFB647 | 일반행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17
5FD754D595695C129277BF6F2E46E6 | 일반행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18
5FD754D595695C129277BF6E07BCBC | 일반행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19
5FD754D595695C12A21D03BF9BCF40 | 브라켓 | D40, 절연U볼트 포함 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20
5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB90 | 방화구획 충진재 | D25, 금속배관관통부 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 |  |  |  | 소방 2-7-4
5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB97 | 방화구획 충진재 | D32, 금속배관관통부 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 |  |  |  | 소방 2-7-4
5FD7741E055DE11202B50127F3D36C | 구멍뚫기(코어드릴) | ~D25, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 |  |  |  | 기계 9-3-2
5FD7741E055DB512B2E829E0E22514 | 구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 |  |  |  | 기계 9-3-2
5FD7946DC553A31202B19825AA178A | 관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 |  |  |  | 소방품셈 3-1-3-1
5FD7946DC5538012D2401D72CB4A8A | 관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 |  |  |  | 소방품셈 3-1-3-1
5FD7946DC553FB12E27BC4DF49A428 | 관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 |  |  |  | 소방품셈 3-1-3-1
5FD7946DC553E91252A48EC618D4AD | 관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 |  |  |  | 소방품셈 3-1-3-1
5FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D | 연결송수구 | 쌍구형, 100×65×65 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 |  |  |  | 소방 6-3-1
5FD76431A55A17121230EAE9D66194 | 소방용헤드 | 주거용, 상향식,유리벌브,68°C | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 30
5FD76431A55A17121230EAE9D6619B | 소방용헤드 | 주거용, 상향식,유리벌브,93°C | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 31
5FD76431A55A3312F24336F1C3EF11 | 소방용헤드 | 하향식,플러쉬,주거용, 72°C | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 32 |  |  |  | 소방 6-3-1
5FD76431A5646C12D2FDFA58661DC8 | 소방용 신축배관 | 플랙시블조인트, 보온, 1,000L | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33 |  |  |  | 소방품셈 6-3-2
5FD76437C5D1DF1242218EA5361284 | 시험밸브함 | 300*500*180,STS,1.5TL | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 34 |  |  |  | 소방6-3-3-2
5FD76437C5D1DF1242218EA5361283 | 간이스프링클러 팩키지 | 펌프가압식,수조재질:STS,10분용,1160*680*1965H | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 35 |  |  |  | 소방품셈 6-3-3
5F1264778571571292612B8028432C | 천장 점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 36 |  |  |  | 건축 14-9
5FD76431A55A17121230EAEE58BC3D | 소화기 | A.B.C 분말소화기. 받침대.표지 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 37
5FD7643245ED99125262121A2149FE | 자동확산소화기(STL) | 3.0KG, 보일러실,기관실,세탁건조실용 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 38
5FD7F4D4654CE312F259BE26BED620 | 백강관옥내배관(그루브조인트) | D50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 39 |  |  |  | 소방 3-1-1-2
5FD7F4D4654CFC12423D5241AA6C6D | 백강관옥내배관(그루브조인트) | D65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 40 |  |  |  | 소방 3-1-1-2
5FD7F4D4654C041212A60F2D50F6F6 | 백강관옥내배관(그루브조인트) | D80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 41 |  |  |  | 소방 3-1-1-2
5FD7F4D7358A6A12E2941D150C8B7E | 백강관옥내배관(그루브조인트) | D100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 42 |  |  |  | 소방 3-1-1-2
5FD7B4B835AF7B12D26DEB95C1C8DC | 체크밸브 | D100, 플랜지, 주철,10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 43 |  |  |  | 소방품셈 3-1-2-1
5FD7643BA551E612526F1AB8C69B91 | OSY밸브 | D65, 주철, 플랜지, 10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 44 |  |  |  | 기계 5-1-1
5FD7B4BBF502FA12C25856F4544F0A | 볼밸브 | D50,나사,황동,10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 45 |  |  |  | 기계 5-1-1
5FD7643BA5473012229EC46C141ADE | 알람밸브 | D65, KFI 인증품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 46 |  |  |  | 기계설비 3-2-2
5FD7643BA5246212D20665A1A09EE5 | 소방용밸브(사이트글라스) | D25, KFI 인증품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 47 |  |  |  | 소방 3-1-2-1
5FD7B4B0E58B2512E23B60D4459A3F | 수격방지기(W.H.C) | D40, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 48 |  |  |  | 기계 5-4-1
5FD7B4B0E58B0912327B0C15A02A5D | 수격방지기(W.H.C) | D65, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 49 |  |  |  | 기계 5-4-1
5FD754D595695C129277BF6D6032F3 | 일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 50
5FD754D595695C129277BF6C5AE765 | 일반행가(전산볼트) | D65 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 51
5FD754D595695C129277BF637DBDDB | 일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 52
5FD754D595695C12A21D03BF9BCF4C | 브라켓 | D100, 절연U볼트 포함 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 53
5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB95 | 방화구획 충진재 | D50, 금속배관관통부 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 54 |  |  |  | 소방 2-7-4
5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8D | 방화구획 충진재 | D65, 금속배관관통부 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 55 |  |  |  | 소방 2-7-4
5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8E | 방화구획 충진재 | D80, 금속배관관통부 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 56
5FD7840705EA5C12927C2A8246631A | 알람밸브 1차측 받침대 제작 설치 | M10,H300, D150 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 57
5FD7741E055D5312320B58CF48AE48 | 구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 58 |  |  |  | 기계 9-3-2
5FD7741D75C5F312D2FB213ACEC11D | 구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 59 |  |  |  | 기계 9-3-2
5FD7946DC5533812F2E025675E9055 | 관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 25TxD80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 60 |  |  |  | 소방품셈 3-1-3-1
5FD7946EE513B012E2EA95ADD3F13A | 관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) | 40TxD100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 61 |  |  |  | 소방품셈 3-1-3-1
5FD76431A55A17121230EAE9D66198 | 소방용헤드 | 플러쉬,폐쇄하향, 72°C | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 62 |  |  |  | 소방 6-3-1
5FD76431A55A17121230EAE9D66199 | 소방용헤드 | 상향식,유리벌브,68°C | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 63 |  |  |  | 소방 6-3-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B8 | 횡방향 흔들림 방지 버팀대 | D50 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 64 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B9 | 횡방향 흔들림 방지 버팀대 | D65 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 65 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58BE | 횡방향 흔들림 방지 버팀대 | D80 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 66 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F43 | 종방향 흔들림 방지 버팀대 | D50 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 67 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F42 | 종방향 흔들림 방지 버팀대 | D65 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 68 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F41 | 종방향 흔들림 방지 버팀대 | D80 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 69 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CCABE6 | 4방향 흔들림 방지 버팀대 | D65 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 70 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7643BA5F1EC1202B98490CCA810 | 가지배관 버팀대 | D25 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 71 |  |  |  | 소방 2-8-1
5FD7B4B295614F12129C4A6CCF91C7 | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D65*10k | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 72 |  |  |  | 기계 5-3-2
5FD7F4D4656F5812A29C2BB0B88C86 | 강관전기아크용접 | D32 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 73 |  |  |  | 대한기계설비건설협회
5FD7F4D4656F5812A29C2BB15F7677 | 강관전기아크용접 | D40 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 74 |  |  |  | 소방품셈 3-1-1-2
5FD7F4D4656F5812A29C2BB30CCBED | 강관전기아크용접 | D65 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 75 |  |  |  | 소방품셈 3-1-1-2
580A2418557F891292F292B7D8104C8420FB7E11 | 코어드릴. | 15.24cm | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 76 |  | A |  | 토목 9-2(5901) | T
5FD7A450B5E8751272AC11CD0552C7 | 압력계설치(백관) |  | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 77 |  |  |  | 대한기계설비건설협회
5FD7B4BBF502A212E23E165596EA26 | 볼밸브 | D25,나사,황동,10KG | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 78 |  |  |  | 소방 3-1-2-1
5FD76431A5646C12D2FDFA5867243B | 개방형 헤드 | D15 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 79 |  |  |  | 소방품셈 6-3-1
5EA504898560BC1252D37B8AC85254 | 배관 받침대 제작 설치 | H : 300 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 80
5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CDEB | 백강관옥내배관 | D25, 나사식 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 81 |  |  |  | 기계 1-1-3
5FD7741AA5AAAB12D2AB0567431289 | 강판절단(수동) | 6mm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 82 |  |  |  | 대한기계설비건설협회
5FD7F4D4656F5812A29C2BB7E75B6F | 강관전기아크용접 | D25 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 83 |  |  |  | 대한기계설비건설협회
5F1224E225996E1262E43A25BC1F51 | 녹막이페인트(붓칠) - 노무비 | 철재면, 1회 칠, Φ50mm 이하 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 84 |  |  |  | 기계설비 1-4-3
5F1224E225996E1262E5C0AFF3AB94 | 녹막이페인트 칠 | 2회.1종, Φ25mm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 85 |  |  |  | 기계 9-2-3
5F1224E105392612A2AB72A43F1F6E | 유성페인트(롤러칠) - 노무비 | 철재면, 2회 칠, Φ50mm 이하 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 86 |  |  |  | 기계 9-2-4
5F1224E225996E1262E43A25BC1C9D | 녹막이페인트(붓칠) - 노무비 | 철재면, 2회 칠, Φ50mm 이하 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 87 |  |  |  | 기계 9-2-3
5F1224E225996E1262E43BCCE7E7EB | 녹막이페인트(붓칠) - 재료비 | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 88 |  |  |  | 건축 11-2-6

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
백강관옥내배관 소방, D15, 나사식 (호표 1) | 100 |  | 5FD7F4D4654C9B12C27975E49A7EF2
배관공 |  | 3 | 5FD7F4D4654C9B12C27975E49A7EF25FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7F4D4654C9B12C27975E49A7EF25FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
백강관옥내배관 소방, D20, 나사식 (호표 2) | 100 |  | 5FD7F4D4654CA4122225D19D1C2F7A
보통인부 |  | 3 | 5FD7F4D4654CA4122225D19D1C2F7A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7F4D4654CA4122225D19D1C2F7A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
백강관옥내배관 소방, D25, 나사식 (호표 3) | 100 |  | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC1
보통인부 |  | 2 | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC15FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 2 | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CCC15FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
백강관옥내배관 소방, D32, 나사식 (호표 4) | 100 |  | 5FD7F4D4654CC71202206FE97B9478
보통인부 |  | 3 | 5FD7F4D4654CC71202206FE97B94785FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7F4D4654CC71202206FE97B94785FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
백강관옥내배관 소방, D40, 나사식 (호표 5) | 100 |  | 5FD7F4D4654CD1129258F0CF8BEB36
보통인부 |  | 3 | 5FD7F4D4654CD1129258F0CF8BEB365FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7F4D4654CD1129258F0CF8BEB365FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
체크밸브 D40, 나사,주철, 10KG (호표 6) | 100 |  | 5FD7B4BBF56B4312C2ACE723E76D05
배관공 |  | 3 | 5FD7B4BBF56B4312C2ACE723E76D055FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
볼밸브 D15,나사,황동,10KG (호표 7) | 100 |  | 5FD7B4BBF5028712D2898D59C1C2FE
배관공 |  | 2 | 5FD7B4BBF5028712D2898D59C1C2FE5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
볼밸브 D32,나사,황동,10KG (호표 8) | 100 |  | 5FD7B4BBF502DE12324AB8E6A09763
배관공 |  | 3 | 5FD7B4BBF502DE12324AB8E6A097635FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
소화앵글밸브 D40 (호표 9) | 100 |  | 5FD7643BA5623A129244DD4BDD65F9
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5623A129244DD4BDD65F95FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
자동배수밸브 D20 (호표 10) | 100 |  | 5FD7643BA51BC812521B7F6711D0B3
배관공 |  | 2 | 5FD7643BA51BC812521B7F6711D0B35FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
수격방지기(W.H.C) D32, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 (호표 11) | 100 |  | 5FD7B4B0E58B361272DA4B800C403A
배관공 |  | 3 | 5FD7B4B0E58B361272DA4B800C403A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
강관용접 D20 (호표 12) | 100 |  | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D
용접공 |  | 3 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB6C0B10D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
강관용접 D100 (호표 13) | 100 |  | 5FD7F4D735A54012B24459577C2DC0
용접공 |  | 3 | 5FD7F4D735A54012B24459577C2DC05FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
용접합후렌지 D32 (호표 14) | 100 |  | 5FD7F4C5E510E81282EFCE8D2DC308
강관 부속 용접식, 레듀샤, D65×D40, 동심 (호표 15) | 100 |  | 5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B213
강관 부속 용접식, 레듀샤, D100×D65, 동심 (호표 16) | 100 |  | 5FD7F4C4D5A1C3121201644BE4B17C
일반행가(전산볼트) D25 (호표 17) | 100 |  | 5FD754D595695C129277BF68FFB647
일반행가(전산볼트) D32 (호표 18) | 100 |  | 5FD754D595695C129277BF6F2E46E6
일반행가(전산볼트) D40 (호표 19) | 100 |  | 5FD754D595695C129277BF6E07BCBC
브라켓 D40, 절연U볼트 포함 (호표 20) | 100 |  | 5FD754D595695C12A21D03BF9BCF40
방화구획 충진재 D25, 금속배관관통부 (호표 21) | 100 |  | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB90
보통인부 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB905FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB905FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
방화구획 충진재 D32, 금속배관관통부 (호표 22) | 100 |  | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB97
보통인부 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB975FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB975FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
구멍뚫기(코어드릴) ~D25, 콘크리트 150mm, 벽 (호표 23) | 100 |  | 5FD7741E055DE11202B50127F3D36C
착암공 |  | 3 | 5FD7741E055DE11202B50127F3D36C5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADC
보통인부 |  | 3 | 5FD7741E055DE11202B50127F3D36C5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
구멍뚫기(코어드릴) D50, 콘크리트 150mm, 벽 (호표 24) | 100 |  | 5FD7741E055DB512B2E829E0E22514
착암공 |  | 3 | 5FD7741E055DB512B2E829E0E225145FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADC
보통인부 |  | 3 | 5FD7741E055DB512B2E829E0E225145FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) 25TxD15 (호표 25) | 100 |  | 5FD7946DC553A31202B19825AA178A
보통인부 |  | 3 | 5FD7946DC553A31202B19825AA178A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
보온공 |  | 3 | 5FD7946DC553A31202B19825AA178A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CF5E
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) 25TxD25 (호표 26) | 100 |  | 5FD7946DC5538012D2401D72CB4A8A
보통인부 |  | 3 | 5FD7946DC5538012D2401D72CB4A8A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
보온공 |  | 3 | 5FD7946DC5538012D2401D72CB4A8A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CF5E
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) 25TxD32 (호표 27) | 100 |  | 5FD7946DC553FB12E27BC4DF49A428
보통인부 |  | 3 | 5FD7946DC553FB12E27BC4DF49A4285FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
보온공 |  | 3 | 5FD7946DC553FB12E27BC4DF49A4285FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CF5E
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) 25TxD40 (호표 28) | 100 |  | 5FD7946DC553E91252A48EC618D4AD
보통인부 |  | 3 | 5FD7946DC553E91252A48EC618D4AD5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
보온공 |  | 3 | 5FD7946DC553E91252A48EC618D4AD5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CF5E
연결송수구 쌍구형, 100×65×65 (호표 29) | 100 |  | 5FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D
배관공 |  | 2 | 5FD76431A55A17121230EAEF7EBE8D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
소방용헤드 주거용, 상향식,유리벌브,68°C (호표 30) | 100 |  | 5FD76431A55A17121230EAE9D66194
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D661945FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D661945FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
소방용헤드 주거용, 상향식,유리벌브,93°C (호표 31) | 100 |  | 5FD76431A55A17121230EAE9D6619B
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D6619B5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D6619B5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
소방용헤드 하향식,플러쉬,주거용, 72°C (호표 32) | 100 |  | 5FD76431A55A3312F24336F1C3EF11
배관공 |  | 3 | 5FD76431A55A3312F24336F1C3EF115FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A55A3312F24336F1C3EF115FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
소방용 신축배관 플랙시블조인트, 보온, 1,000L (호표 33) | 100 |  | 5FD76431A5646C12D2FDFA58661DC8
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A5646C12D2FDFA58661DC85FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD76431A5646C12D2FDFA58661DC85FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
시험밸브함 300*500*180,STS,1.5TL (호표 34) | 100 |  | 5FD76437C5D1DF1242218EA5361284
보통인부 |  | 2 | 5FD76437C5D1DF1242218EA53612845FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 2 | 5FD76437C5D1DF1242218EA53612845FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
간이스프링클러 팩키지 펌프가압식,수조재질:STS,10분용,1160*680*1965H (호표 35) | 100 |  | 5FD76437C5D1DF1242218EA5361283
보통인부 |  | 2 | 5FD76437C5D1DF1242218EA53612835FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 2 | 5FD76437C5D1DF1242218EA53612835FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
내선전공 |  | 2 | 5FD76437C5D1DF1242218EA53612835FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CC83
천장 점검구 설치 AL 백색, 450*450mm (호표 36) | 100 |  | 5F1264778571571292612B8028432C
내장공 |  | 3 | 5F1264778571571292612B8028432C5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C82B
보통인부 |  | 3 | 5F1264778571571292612B8028432C5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
소화기 A.B.C 분말소화기. 받침대.표지 (호표 37) | 100 |  | 5FD76431A55A17121230EAEE58BC3D
자동확산소화기(STL) 3.0KG, 보일러실,기관실,세탁건조실용 (호표 38) | 100 |  | 5FD7643245ED99125262121A2149FE
보통인부 |  | 3 | 5FD7643245ED99125262121A2149FE5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
기계설비공 |  | 3 | 5FD7643245ED99125262121A2149FE5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CEB5
백강관옥내배관(그루브조인트) D50 (호표 39) | 100 |  | 5FD7F4D4654CE312F259BE26BED620
배관공 |  | 1 | 5FD7F4D4654CE312F259BE26BED6205FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7F4D4654CE312F259BE26BED6205FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
백강관옥내배관(그루브조인트) D65 (호표 40) | 100 |  | 5FD7F4D4654CFC12423D5241AA6C6D
배관공 |  | 2 | 5FD7F4D4654CFC12423D5241AA6C6D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 2 | 5FD7F4D4654CFC12423D5241AA6C6D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
백강관옥내배관(그루브조인트) D80 (호표 41) | 100 |  | 5FD7F4D4654C041212A60F2D50F6F6
배관공 |  | 2 | 5FD7F4D4654C041212A60F2D50F6F65FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 2 | 5FD7F4D4654C041212A60F2D50F6F65FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
백강관옥내배관(그루브조인트) D100 (호표 42) | 100 |  | 5FD7F4D7358A6A12E2941D150C8B7E
배관공 |  | 3 | 5FD7F4D7358A6A12E2941D150C8B7E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7F4D7358A6A12E2941D150C8B7E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
체크밸브 D100, 플랜지, 주철,10KG (호표 43) | 100 |  | 5FD7B4B835AF7B12D26DEB95C1C8DC
배관공 |  | 3 | 5FD7B4B835AF7B12D26DEB95C1C8DC5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7B4B835AF7B12D26DEB95C1C8DC5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
OSY밸브 D65, 주철, 플랜지, 10KG (호표 44) | 100 |  | 5FD7643BA551E612526F1AB8C69B91
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA551E612526F1AB8C69B915FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA551E612526F1AB8C69B915FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
볼밸브 D50,나사,황동,10KG (호표 45) | 100 |  | 5FD7B4BBF502FA12C25856F4544F0A
배관공 |  | 3 | 5FD7B4BBF502FA12C25856F4544F0A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
알람밸브 D65, KFI 인증품 (호표 46) | 100 |  | 5FD7643BA5473012229EC46C141ADE
배관공 |  | 2 | 5FD7643BA5473012229EC46C141ADE5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
소방용밸브(사이트글라스) D25, KFI 인증품 (호표 47) | 100 |  | 5FD7643BA5246212D20665A1A09EE5
배관공 |  | 2 | 5FD7643BA5246212D20665A1A09EE55FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
수격방지기(W.H.C) D40, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 (호표 48) | 100 |  | 5FD7B4B0E58B2512E23B60D4459A3F
배관공 |  | 3 | 5FD7B4B0E58B2512E23B60D4459A3F5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
수격방지기(W.H.C) D65, 블래더 타입, 플랜지, KFI 인증품 (호표 49) | 100 |  | 5FD7B4B0E58B0912327B0C15A02A5D
배관공 |  | 3 | 5FD7B4B0E58B0912327B0C15A02A5D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7B4B0E58B0912327B0C15A02A5D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
일반행가(전산볼트) D50 (호표 50) | 100 |  | 5FD754D595695C129277BF6D6032F3
일반행가(전산볼트) D65 (호표 51) | 100 |  | 5FD754D595695C129277BF6C5AE765
일반행가(전산볼트) D80 (호표 52) | 100 |  | 5FD754D595695C129277BF637DBDDB
브라켓 D100, 절연U볼트 포함 (호표 53) | 100 |  | 5FD754D595695C12A21D03BF9BCF4C
방화구획 충진재 D50, 금속배관관통부 (호표 54) | 100 |  | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB95
보통인부 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB955FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DB955FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
방화구획 충진재 D65, 금속배관관통부 (호표 55) | 100 |  | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8D
배관공 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
방화구획 충진재 D80, 금속배관관통부 (호표 56) | 100 |  | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8E
배관공 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7741AA5AAC612B2072C3C73DA8E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
알람밸브 1차측 받침대 제작 설치 M10,H300, D150 (호표 57) | 100 |  | 5FD7840705EA5C12927C2A8246631A
구멍뚫기(코어드릴) D75, 콘크리트 150mm, 벽 (호표 58) | 100 |  | 5FD7741E055D5312320B58CF48AE48
착암공 |  | 3 | 5FD7741E055D5312320B58CF48AE485FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADC
보통인부 |  | 3 | 5FD7741E055D5312320B58CF48AE485FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
구멍뚫기(코어드릴) D100, 콘크리트 150mm, 벽 (호표 59) | 100 |  | 5FD7741D75C5F312D2FB213ACEC11D
착암공 |  | 3 | 5FD7741D75C5F312D2FB213ACEC11D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADC
보통인부 |  | 3 | 5FD7741D75C5F312D2FB213ACEC11D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) 25TxD80 (호표 60) | 100 |  | 5FD7946DC5533812F2E025675E9055
보온공 |  | 3 | 5FD7946DC5533812F2E025675E90555FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CF5E
보통인부 |  | 3 | 5FD7946DC5533812F2E025675E90555FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
관보온(발포폴리에틸렌,매직테이프) 40TxD100 (호표 61) | 100 |  | 5FD7946EE513B012E2EA95ADD3F13A
보통인부 |  | 2 | 5FD7946EE513B012E2EA95ADD3F13A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
보온공 |  | 2 | 5FD7946EE513B012E2EA95ADD3F13A5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CF5E
소방용헤드 플러쉬,폐쇄하향, 72°C (호표 62) | 100 |  | 5FD76431A55A17121230EAE9D66198
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D661985FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D661985FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
소방용헤드 상향식,유리벌브,68°C (호표 63) | 100 |  | 5FD76431A55A17121230EAE9D66199
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D661995FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD76431A55A17121230EAE9D661995FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
횡방향 흔들림 방지 버팀대 D50 (호표 64) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B8
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B85FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B85FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
횡방향 흔들림 방지 버팀대 D65 (호표 65) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B9
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B95FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58B95FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
횡방향 흔들림 방지 버팀대 D80 (호표 66) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58BE
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58BE5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CE58BE5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
종방향 흔들림 방지 버팀대 D50 (호표 67) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F43
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F435FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F435FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
종방향 흔들림 방지 버팀대 D65 (호표 68) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F42
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F425FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F425FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
종방향 흔들림 방지 버팀대 D80 (호표 69) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F41
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F415FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CF7F415FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
4방향 흔들림 방지 버팀대 D65 (호표 70) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCABE6
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCABE65FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCABE65FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
가지배관 버팀대 D25 (호표 71) | 100 |  | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCA810
보통인부 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCA8105FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 3 | 5FD7643BA5F1EC1202B98490CCA8105FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
플랙시블 조인트 벨로즈형, D65*10k (호표 72) | 100 |  | 5FD7B4B295614F12129C4A6CCF91C7
배관공 |  | 3 | 5FD7B4B295614F12129C4A6CCF91C75FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD7B4B295614F12129C4A6CCF91C75FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
강관전기아크용접 D32 (호표 73) | 100 |  | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB0B88C86
용접공 |  | 3 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB0B88C865FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
강관전기아크용접 D40 (호표 74) | 100 |  | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB15F7677
용접공 |  | 2 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB15F76775FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
강관전기아크용접 D65 (호표 75) | 100 |  | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB30CCBED
용접공 |  | 3 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB30CCBED5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
코어드릴. 15.24cm (호표 76) | 100 |  | 580A2418557F891292F292B7D8104C8420FB7E11
압력계설치(백관) (호표 77) | 100 |  | 5FD7A450B5E8751272AC11CD0552C7
배관공 |  | 2 | 5FD7A450B5E8751272AC11CD0552C75FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
볼밸브 D25,나사,황동,10KG (호표 78) | 100 |  | 5FD7B4BBF502A212E23E165596EA26
배관공 |  | 2 | 5FD7B4BBF502A212E23E165596EA265FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
개방형 헤드 D15 (호표 79) | 100 |  | 5FD76431A5646C12D2FDFA5867243B
배관공 |  | 3 | 5FD76431A5646C12D2FDFA5867243B5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
보통인부 |  | 3 | 5FD76431A5646C12D2FDFA5867243B5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관 받침대 제작 설치 H : 300 (호표 80) | 100 |  | 5EA504898560BC1252D37B8AC85254
백강관옥내배관 D25, 나사식 (호표 81) | 100 |  | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CDEB
보통인부 |  | 2 | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CDEB5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
배관공 |  | 2 | 5FD7F4D4654CB612B2FCEBDAD8CDEB5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C822
강판절단(수동) 6mm (호표 82) | 100 |  | 5FD7741AA5AAAB12D2AB0567431289
용접공 |  | 4 | 5FD7741AA5AAAB12D2AB05674312895FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
특별인부 |  | 4 | 5FD7741AA5AAAB12D2AB05674312895FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE3
강관전기아크용접 D25 (호표 83) | 100 |  | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB7E75B6F
용접공 |  | 3 | 5FD7F4D4656F5812A29C2BB7E75B6F5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CADB
녹막이페인트(붓칠) - 노무비 철재면, 1회 칠, Φ50mm 이하 (호표 84) | 100 |  | 5F1224E225996E1262E43A25BC1F51
도장공 |  | 2 | 5F1224E225996E1262E43A25BC1F515FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C93B
보통인부 |  | 3 | 5F1224E225996E1262E43A25BC1F515FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
녹막이페인트 칠 2회.1종, Φ25mm (호표 85) | 100 |  | 5F1224E225996E1262E5C0AFF3AB94
유성페인트(롤러칠) - 노무비 철재면, 2회 칠, Φ50mm 이하 (호표 86) | 100 |  | 5F1224E105392612A2AB72A43F1F6E
도장공 |  | 3 | 5F1224E105392612A2AB72A43F1F6E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C93B
보통인부 |  | 3 | 5F1224E105392612A2AB72A43F1F6E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
도장공 |  | 3 | 5F1224E105392612A2AB72A43F1F6E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C93B
보통인부 |  | 3 | 5F1224E105392612A2AB72A43F1F6E5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
녹막이페인트(붓칠) - 노무비 철재면, 2회 칠, Φ50mm 이하 (호표 87) | 100 |  | 5F1224E225996E1262E43A25BC1C9D
도장공 |  | 2 | 5F1224E225996E1262E43A25BC1C9D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C93B
보통인부 |  | 3 | 5F1224E225996E1262E43A25BC1C9D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
도장공 |  | 2 | 5F1224E225996E1262E43A25BC1C9D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9C93B
보통인부 |  | 3 | 5F1224E225996E1262E43A25BC1C9D5FC6647A055F701292CC1660E6899AE8F9CBE2
녹막이페인트(붓칠) - 재료비 철재면, 2회, 1종 (호표 88) | 100 |  | 5F1224E225996E1262E43BCCE7E7EB

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격1 | FTTTT
환율 | 1172 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관급자재비 | DJ
4 | 사급자재비 | D3
5 | 외자재
6 | 폐기물처리비
7 | 안전관리비
8 | 고 자 재
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234