## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공 사 명 : |  | 구즉초 전기시설 개선공사
A1 | 공사금액 : |  |  |  |  | 0
A2 | 비 목 |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 비 고
A3 |  | 재 | 직 접 재 료 비
AS | 순 | 료 | 간 접 재 료 비
B1 |  | 비 | 작업설,부산물등
B2 |  |  | 소 계
BS | 공 | 노 | 직 접 노 무 비
C2 |  | 무 | 간 접 노 무 비
C4 |  | 비 | 소 계
C5 | 사 |  | 기 계 경 비
C6 |  |  | 폐 기 물 처 리 비
C6 |  |  | 산 재 보 험 료
C7 |  | 경 | 고 용 보 험 료
CB | 원 |  | 건 강 보 험 료 |  |  |  | 공사기간 1개월이상
CA |  |  | 노인장기요양보험료 |  |  |  | 공사기간 1개월이상
CG |  |  | 연 금 보 험 료 |  |  |  | 공사기간 1개월이상
CS |  |  | 퇴직공제 부금비 |  |  |  | 추정금액 1억원이상
CS |  |  | 석 면 분 담 금 |  |  |  | 모든공사
CS |  |  | 임금채권분담금 |  |  |  | 모든공사
S1 |  |  | 안 전 관 리 비 |  |  |  | 총공사금액(도급+도급자관급금액) 2천만원이상
CS |  |  | ①
CS |  |  | ②
D1 | 가 | 비 | 기 타 경 비
D2 |  |  | 소 계
D9 | 계
일 반 관 리 비
DB | 이 윤
S2 | 작 업 설 , 부 산 물 등
DH | 손 해 배 상 공 제 수 수 료
DH | 공 급 가 액
부 가 가 치 세
도 급 액
도 급 자 관 급
관 급 자 관 급
총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
구즉초 전기시설 개선공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
구즉초 전기시설개선 및 기타 전기공사 |  |  | 1
01 구즉초 전기시설 개선 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기실 인입 및 접지 설비공사 |  |  | 1
0102 임시선로 설비공사 |  |  | 1
0201 고자재처리비 설비공사 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
구즉초 전기시설 개선공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 전기실 인입 및 접지 설비공사 | [15 empty] | 0101
배전반 (일체형) | 3Φ 400KVA철거 | 식 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
배전반신설 (3Φ 750KVA) | 관급공사 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
케이블헤드C.H 철거 | 25KV60㎟-1C(3상분) | KIT | 4 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
케이블헤드C.H 신설 | 25KV60㎟-1C(3상분) | KIT | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
자립형분전반철거 | EHP-2-M | 면 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
위험표지판(철재) | 600x600x2.3t | 개 | 2 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
준공 표지판 | SUS, 큐격품 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
옥외전기실 PAD 신설 | W:2.6,D:0.2,H:0.2 | 식 | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
옥외전기실 PAD 신설 | W:3.6,D:0.2,H:0.2 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
울타리신설 | 기본형 H:2.0M | 경간 | 4
출입분신설 | 기본형 H:2.0M | 개소 | 2
방화문철거후신설 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 240sq 용 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 185sq 용 | 개 | 12 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 120sq 용 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 70sq 용 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 50sq 용 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 35sq 용 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
연결용 직선 슬리브 | 25sq 용 | 개 | 12 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
전선 FR-CN/CO-W | 60㎟x1C | M | 297 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 | F-CV 240㎟ x 1C | M | 19
트레이용 난연케이블 | F-CV 185㎟ x 1C | M | 23
트레이용 난연케이블 | F-CV 150㎟ x 1C | M | 8
트레이용 난연케이블 | F-CV 70㎟ x 1C | M | 8 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 | F-CV 50㎟ x 1C | M | 8 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 | F-CV 25㎟ x 1C | M | 8 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
소방용 강전 케이블 | F-FR-8 25㎟ x 1C | M | 15
전선 (접지용전선) | F-GV 25㎟ | M | 11
전선 FR-CN/CO-W 철거 | 60㎟x1C | M | 243 | [8 empty] | 품적용
배전반 저압선로 | 철거후재결선 | 식 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
배전반 접지선로 | 철거후재결선 | 식 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
배전반 고압선로 | 선로정리 | 식 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 590C546DD953B59E284E060424282 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0101590C546DD953B59E284E0604242B1 | 65
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 6.1 | [9 empty] | 58CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010158CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 | 58
저압케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 58CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010158CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 | 58
특고케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 13.7 | [9 empty] | 58CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010158CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 | 58
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 5.8 | [9 empty] | 58CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010158CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 | 58
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 590C546DD953B59E284E060424293 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101590C546DD953B59E284E060424282 | 66
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 임시선로 설비공사 | [15 empty] | 0101
비상발전기 | 75KW 급 (3일간) | 식 | 1 | [8 empty] | 견적서
트레이용 난연케이블 | F-CV 150㎟ x 4C | M | 46 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 | F-CV 25㎟ x 4C | M | 73 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 (철거) | F-CV 150㎟ x 4C | M | 44 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 (철거) | F-CV 25㎟ x 4C | M | 70 | [8 empty] | 품적용 | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 590C546DD953B59E284E060424282 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0101590C546DD953B59E284E0604242B1 | 65
저압케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 58CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010158CCA4857923CE179A44360413ADC9320A3240 | 58
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 590C546DD953B59E284E060424293 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101590C546DD953B59E284E060424282 | 66
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0201 고자재처리비 설비공사 | [15 empty] | 0101
수배전반 | MOF 포함 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
전선 CN/CV-W | 60㎟x1C | Kg | 65 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 | F-CV 150㎟ x 4C | Kg | 118 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
트레이용 난연케이블 | F-CV 25㎟ x 4C | Kg | 31 | [9 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB553BE | 38
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[13 empty] | 5F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F3E94D8697C882221479A04B0DD6CCCB550EA | 3
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL