## 건축
[ 칠성다목적체육관시설개보수공사및실시설계용역 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가 설 공 사 | [15 empty] | 010101
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 3개월 | 개소 | 1 | [9 empty] | 51C5B283E980F36DB2619089811F3A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B283E980F36DB2619089811F3A | 369
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 3개월 | 개소 | 1 | [9 empty] | 51C5B283E980F0960465D9EB84CC98 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B283E980F0960465D9EB84CC98 | 370
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 51C5B283D888F8F27E657A3A8C04EB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B283D888F8F27E657A3A8C04EB | 9
시스템비계 설치 및 해체 - 보호망 유 | 3개월, 10m 이하, 발판2열,내부 | M2 | 650 | [9 empty] | 51C5B283D888F8F27C6A56A48689BC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B283D888F8F27C6A56A48689BC | 10
시스템비계 설치 및 해체 - 보호망 유 | 3개월, 10m 이하, 발판2열,외부 | M2 | 155 | [9 empty] | 51C5B283D888F8F27C6A56A48689BF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B283D888F8F27C6A56A48689BF | 273
현장정리 및 청소 | 보수 | M2 | 878 | [9 empty] | 51C5B2838088AB354365CE71847997 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B2838088AB354365CE71847997 | 6
고소작업차/스카이 | 5ton | 일 | 2 | [9 empty] | 51C5B2936E8938BC736E718380A1CE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010151C5B2936E8938BC736E718380A1CE | 7
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 돌 공 사 | [15 empty] | 010102
화강석붙임(습식, 버너) | 벽, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 2 | [9 empty] | 51C572730B8CBF64326522DA8A3F37 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B8CBF64326522DA8A3F37 | 12
화강석붙임(건식/앵커, 버너) | 벽, 포천석 30mm | M2 | 18 | [9 empty] | 51C572730B8CBAE39E610C2D805177 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B8CBAE39E610C2D805177 | 274
화강석붙임(습식, 버너) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 35 | [9 empty] | 51C572730B8E6DC09967984D8917CB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B8E6DC09967984D8917CB | 13
화강석붙임(습식, 물갈기) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 25 | [9 empty] | 51C572730B8E6EE7A36C73B58F123E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B8E6EE7A36C73B58F123E | 241
화강석붙임(습식, 버너) | 디딤판, 포천석 300*50mm, 모르타르 35mm | M | 27 | [9 empty] | 51C572730B88C2CF986A5C8C80CBFB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B88C2CF986A5C8C80CBFB | 14
화강석붙임(습식, 버너) | 챌판, 포천석 30mm, 모르타르 25mm | M2 | 3 | [9 empty] | 51C572730B88C2CF986A425782E380 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B88C2CF986A425782E380 | 15
화강석 두겁대(건식, 버너) | 포천석 200*30mm | M | 24 | [9 empty] | 51C572730B8AF0C8666B2F0786A75E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B8AF0C8666B2F0786A75E | 275
화강석붙임(습식, 물갈기) | 창대, 마천석 200*30mm, 모르타르 30mm | M | 5 | [9 empty] | 51C572730B8AF2F7086B29A1816E6F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C572730B8AF2F7086B29A1816E6F | 153
화강석 재료분리대(습식, 물갈기) | 포천석, 120*30mm, 모르타르 30mm | M | 7 | [9 empty] | 51C5522339879DF192638DA486B734 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010251C5522339879DF192638DA486B734 | 154
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 타 일 공 사 | [15 empty] | 010103
도기질타일 | 도기질타일, 일반색, 300*600*10mm | M2 | 104 | [9 empty] | 56E33233DA849F344161C200832DBF4629803F |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010356E33233DA849F344161C200832DBF4629803F | 20
자기질타일 | 자기질타일, 시유, 300*300*9~11mm | M2 | 31 | [9 empty] | 56E33233DA849F344161C2008176E408370CD1 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010356E33233DA849F344161C2008176E408370CD1 | 21
타일 압착 붙이기(바탕 12mm+압 6mm) | 벽, 600*300(일반C, 백색줄눈) | M2 | 101 | [9 empty] | 51C5727337833BC3406458C9852A48 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010351C5727337833BC3406458C9852A48 | 155
타일 압착 붙이기(바탕 55mm+압 5mm) | 바닥, 300*300(일반C, 백색줄눈) | M2 | 30 | [9 empty] | 51C5727337810DC72363CB008BFA6F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010351C5727337810DC72363CB008BFA6F | 156
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 목 및 수장공사 | [15 empty] | 010104
금속천장재 | 600*600*0.4T, 평판, 내진내풍압포함 | M2 | 9 | [9 empty] | 56E33233DA81CB52ED65A6BB8D6E0692AF316D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010456E33233DA81CB52ED65A6BB8D6E0692AF316D | 360
열경화성수지천장판 설치 | SMC, 1.2*300*300mm | M2 | 30 | [9 empty] | 51C55223708D61D48062C03C8B0DBD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C55223708D61D48062C03C8B0DBD | 368
화장실칸막이 | 화장실칸막이, 큐비클, SUS몰딩 | M2 | 22 | [9 empty] | 56E33233DA8FA84ED66ECE388C4F11E1FF8830 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010456E33233DA8FA84ED66ECE388C4F11E1FF8830 | 26
소변기칸막이 | 강화유리(에칭),450*1200*8mm | EA | 2 | [9 empty] | 56E33233DA8FA84ED66ECE388C4F11E188424D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010456E33233DA8FA84ED66ECE388C4F11E188424D | 27
마루틀설치/무대 | 목재+각관50*50-2.3t | M2 | 67 | [9 empty] | 51C532D3648008F87664DBA48540DE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C532D3648008F87664DBA48540DE | 30
무대하부수납장 | 1.2*3.6 | EA | 2 | [9 empty] | 51C532D3648008F87664DBA48540DA |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C532D3648008F87664DBA48540DA | 31
내수합판깔기 | 바닥,12t | M2 | 668 | [9 empty] | 51C532D3648008F8756A52E28A5FD0 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C532D3648008F8756A52E28A5FD0 | 32
단풍나무플로어링깔기 ［자재비 관급자재］ | 22t,UV도장 | M2 | 668 | [9 empty] | 51C532D36487BB42696E87B086A8CE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C532D36487BB42696E87B086A8CE | 162
벽체틀 설치 | 30*30, @450*600 | M2 | 717 | [9 empty] | 51C532D35B8E399A2B66C8F282990B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C532D35B8E399A2B66C8F282990B | 34
비닐타일 깔기 | 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 | M2 | 109 | [9 empty] | 51C55223558F86B1216E9B4985C8B7 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C55223558F86B1216E9B4985C8B7 | 35
걸레받이설치 | 라왕,H100*24mm,바니시 | M | 19 | [9 empty] | 51C55223558B2D70FE62B21E844DAC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C55223558B2D70FE62B21E844DAC | 36
환기형걸레받이설치 | 18*120,기성제 | M | 92 | [9 empty] | 51C55223558B2D70FE62B21E844933 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C55223558B2D70FE62B21E844933 | 37
인테리어필름붙임 | 방염 | M2 | 47 | [9 empty] | 51C55223668321B69F6B181A8DEC69 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C55223668321B69F6B181A8DEC69 | 361
텍스붙임 | 집텍스 300*600*9.5t | M2 | 134 | [9 empty] | 51C55223708D61D5A96E52CC80CB9B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C55223708D61D5A96E52CC80CB9B | 39
내수합판붙임 | 벽, 12t | M2 | 732 | [9 empty] | 51C552237088E0A1136510598E054B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A1136510598E054B | 159
목재몰딩설치 | 라왕,45*60,바니시 | M | 22 | [9 empty] | 51C552237088E0A4E768E1198882F3 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A4E768E1198882F3 | 41
목재마구리몰딩설치 | 라왕,60*90,바니시 | M | 16 | [9 empty] | 51C552237088E0A4E768E1198882F4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A4E768E1198882F4 | 160
목재창대설치 | 라왕,200*30,바니시 | M | 351 | [9 empty] | 51C552237088E0A4E768E1198F3019 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A4E768E1198F3019 | 161
벽면보호매트 ［자재비 관급자재］ | 41t | M2 | 95 | [9 empty] | 51C552237088E0A4E768E60E8F178C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A4E768E60E8F178C | 163
라왕계단판설치 | 각재24*45+라왕30t,바니시 | M2 | 9 | [9 empty] | 51C552237088E0A4E768E1198F34F7 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A4E768E1198F34F7 | 45
라왕계단판설치 | 각재24*45+라왕18t,바니시 | M2 | 8 | [9 empty] | 51C552237088E0A4E768E1198F359D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552237088E0A4E768E1198F359D | 46
흡음판 설치 ［자재비 관급자재］ | 벽 | M2 | 807 | [9 empty] | 51C552239388AB7BC56F50DE8EC23F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010451C552239388AB7BC56F50DE8EC23F | 164
배구지주 | HBB1205A (베벨기어식)'H243cm | 조 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E555 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E555 | 347
배구네트 | HBB1224D(경기용, 9인용) | 매 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E554 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E554 | 348
이동식 배드민턴 지주 | HBB1301A, H155cm,실내외겸용 | 조 | 3 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E553 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E553 | 349
배드민턴네트 | HBB1310A,경기용 | 매 | 3 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E552 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E552 | 350
배드민턴 라인마킹 설치공사 | 국제규격 | 코트 | 3 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E550 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E550 | 352
배구 라인마킹 설치공사 | 9인조 | 코트 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E55F |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E55F | 353
배구금구설치 | 황동재 | 조 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E55E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E55E | 354
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 방 수 공 사 | [15 empty] | 010105
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 5mm이하, 방균용, 위생기주변 | M | 8 | [9 empty] | 51C522F36B889FE3FF63E0E18DE406 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010551C522F36B889FE3FF63E0E18DE406 | 165
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 222 | [9 empty] | 51C522F36B8A49E0FC61FBC6820B99 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010551C522F36B8A49E0FC61FBC6820B99 | 51
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 타일+타일 | M | 43 | [9 empty] | 51C522F36B8A49E0FC61FBC6820B9A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010551C522F36B8A49E0FC61FBC6820B9A | 166
시멘트 액체방수 | 바닥 | M2 | 30 | [9 empty] | 51C522F3908DE414106BFD48860DAE |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010551C522F3908DE414106BFD48860DAE | 53
시멘트 액체방수 | 벽 | M2 | 18 | [9 empty] | 51C522F3908CDD236061EB9888C02A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010551C522F3908CDD236061EB9888C02A | 54
바닥청소(고압물세척) | 바탕 양호 | M2 | 325 | [9 empty] | 5158A293BC807922726F419184549B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055158A293BC807922726F419184549B | 55
벽체청소(고압물세척) | 바탕 양호 | M2 | 80 | [9 empty] | 5158A293BC807922726F4191845498 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055158A293BC807922726F4191845498 | 310
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 지붕및홈통공사 | [15 empty] | 010106
선홈통(금속) 설치 | 150mm*1.2t, 스테인리스관 | M | 26 | [9 empty] | 51C51283B684970F376BE7768F757D |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010651C51283B684970F376BE7768F757D | 313
스텐상자홈통설치 | 200*200*200*1.5t | EA | 4 | [9 empty] | 51C51283B6876BED8F62F8788A211D |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010651C51283B6876BED8F62F8788A211D | 314
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 금 속 공 사 | [15 empty] | 010107
경량철골천장틀 | 내진천정틀 이중 행가 시스템(M바포함) 마감부착노임포함, 몰딩별도(시공비포함) | M2 | 134 | [9 empty] | 56E33233DA81CB52ED65C15B8FEBB27603C5A9 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010756E33233DA81CB52ED65C15B8FEBB27603C5A9 | 59
경량 천장 철골틀 | CLIP-BAR, 인서트유@600미만 | M2 | 30 | [9 empty] | 51C502A3B58BE6500B6EBF9F8E68E5 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C502A3B58BE6500B6EBF9F8E68E5 | 367
타일벽코너가드 | 스테인리스 1.2t*30*30(코킹 5*5) | M | 13 | [9 empty] | 51C5D2D30984BA906B614C3D80FFE0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C5D2D30984BA906B614C3D80FFE0 | 60
스테인리스재료분리대 | 바닥, W50*H30*1.5t | M | 14 | [9 empty] | 51C5522339806FCA586CB1108C2E66 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C5522339806FCA586CB1108C2E66 | 173
스테인리스재료분리대 | 바닥, W200*H200*1.5t | M | 1 | [9 empty] | 51C5522339806FCA586CB1108C2E61 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C5522339806FCA586CB1108C2E61 | 174
철재커텐박스(ㄱ자형) | 150*150*1.2t, STL(도장 유) | M | 18 | [9 empty] | 51C55223C88F7DCCF36A94098BC75C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C55223C88F7DCCF36A94098BC75C | 64
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 123 | [9 empty] | 51C55223D9866EFCB26B2AEC8D956D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C55223D9866EFCB26B2AEC8D956D | 65
AL몰딩 설치 | ㄷ형, 15*30*15*1.0mm | M | 57 | [9 empty] | 51C55223D9866EFCB26B2AEC8D9447 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C55223D9866EFCB26B2AEC8D9447 | 66
스테인리스핸드레일/벽부형 | D38.1+25.4*1.5t, H:300 | M | 8 | [9 empty] | 51C502A31584DFA6AF6815B5847AC6 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010751C502A31584DFA6AF6815B5847AC6 | 311
점자블럭-우레탄화강석 | 30T | EA | 42 | [9 empty] | 56E33233DA8FA84ED66ECE388C4F65CAD2268D |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010756E33233DA8FA84ED66ECE388C4F65CAD2268D | 281
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 미 장 공 사 | [15 empty] | 010108
모르타르 바름 | 내벽, 18mm, 3.6m 이하 | M2 | 38 | [9 empty] | 51C5D2D3BB8F99F2FF670FBF88A66B |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010851C5D2D3BB8F99F2FF670FBF88A66B | 315
모르타르 바름 | 바닥, 80mm | M2 | 22 | [9 empty] | 51C5D2D3BB8F9BBE416B57D087F3A5 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010851C5D2D3BB8F9BBE416B57D087F3A5 | 316
창호주위 모르타르 충전 |  | M | 218 | [9 empty] | 51C56203DB8B5CDDF5665C18875939 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010851C56203DB8B5CDDF5665C18875939 | 69
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 창 호 공 사 | [15 empty] | 010109
SSD01[강화유리도어] | 5.500 x 2.700 = 14.850 | EA | 1 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B66B |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B66B | 86
SSD02[강화유리도어] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 3 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B669 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B669 | 87
SAD1[자동문] | 5.100 x 2.700 = 13.770 | EA | 1 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B666 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B666 | 285
WD01[목재도어] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 9 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B546 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B546 | 89
WD02[목재도어] | 1.100 x 2.100 = 2.310 | EA | 4 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B544 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B544 | 90
SD1[스틸도어] | 0.900 x 2.700 = 2.430 | EA | 3 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B4A0 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B4A0 | 318
SD2[스틸도어] | 1.800 x 2.700 = 4.860 | EA | 2 | [9 empty] | 51C56203AE8B588D2C6AB7FD86B541 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8B588D2C6AB7FD86B541 | 247
자동문 | 양개 | SET | 1 | [9 empty] | 56E33233DA80227B576F8BAE81887AF08C594D |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E33233DA80227B576F8BAE81887AF08C594D | 286
강화유리문 | 투명,손보호,12mm*0.9×2.1m | 개 | 7 | [9 empty] | 56E33233DA80227B566D0886876CEB41FE2694 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E33233DA80227B566D0886876CEB41FE2694 | 72
강화유리도어에칭 |  | M2 | 6 | [9 empty] | 56E33233DA80227B566D0886876CEB41F7F202 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E33233DA80227B566D0886876CEB41F7F202 | 73
도어클로저 | 도어클로저, K-830, KS3호, 고급형, 40∼65kg | 조 | 7 | [9 empty] | 56E33233DA80227B576FC17D8F154E8FE2427C |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E33233DA80227B576FC17D8F154E8FE2427C | 248
도어힌지 | 도어힌지, 스테인리스강, 베어링2개, 101.6*3.0mm | 개 | 51 | [9 empty] | 56E322134D86A7F79E6A27958F4F826CA5D0FA |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7F79E6A27958F4F826CA5D0FA | 74
플로어힌지 | 플로어힌지, KS2호, 85kg, 강화유리문(K-6200) | 조 | 7 | [9 empty] | 56E322134D86A7F79E6A27958F4F841B215B07 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7F79E6A27958F4F841B215B07 | 75
피벗힌지 | 피벗힌지, 80kg이하, K1200 | 조 | 7 | [9 empty] | 56E322134D86A7F79E6A27958F4F841B215796 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7F79E6A27958F4F841B215796 | 250
강화유리문손잡이 | 스텐 | 개 | 7 | [9 empty] | 56E33233DA80227B566D0886876CEB41F9A9DA |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E33233DA80227B566D0886876CEB41F9A9DA | 175
도어핸들 | 목재문,레바형 | 조 | 13 | [9 empty] | 56E322134D86A7FB796701C2869FC339F1DE63 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7FB796701C2869FC339F1DE63 | 176
도어핸들 | 철재문,레바형 | 조 | 5 | [9 empty] | 56E322134D86A7FB796701C284D1B0E3964A33 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7FB796701C284D1B0E3964A33 | 251
도어핸들 | 철재문, 공도어, 레바형 | 조 | 2 | [9 empty] | 56E322134D86A7FB796701C284D1B0E3964BDB |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7FB796701C284D1B0E3964BDB | 252
도어핸들 | 목재문, 공도어, 레바형 | 조 | 4 | [9 empty] | 56E322134D86A7FB796701C284D1B0E3964BD8 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010956E322134D86A7FB796701C284D1B0E3964BD8 | 178
목재창호 설치 / 여닫이 | 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 | 개소 | 13 | [9 empty] | 51C56203AE888535DE6AFB708D1F80 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE888535DE6AFB708D1F80 | 91
강재창호 설치 / 여닫이 | 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 | 개소 | 3 | [9 empty] | 51C56203AE8AB10363639B0A8EBDB6 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8AB10363639B0A8EBDB6 | 319
강재창호 설치 / 여닫이 | 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하 | 개소 | 2 | [9 empty] | 51C56203AE8AB10363639B0A8EBCAF |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203AE8AB10363639B0A8EBCAF | 287
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호 | 재료비 별도 | 개소 | 17 | [9 empty] | 51C56203DB8E13595065BE898BD058 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203DB8E13595065BE898BD058 | 92
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호 | 재료비 별도 | 개소 | 7 | [9 empty] | 51C56203DB8E13595065813587834F |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203DB8E13595065813587834F | 254
도어체크 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 7 | [9 empty] | 51C56203DB8E162C2A6361FF84DEB0 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203DB8E162C2A6361FF84DEB0 | 255
플로어힌지 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 7 | [9 empty] | 51C56203DB8D088B226CE385833922 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010951C56203DB8D088B226CE385833922 | 93
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 유 리 공 사 | [15 empty] | 010110
맑은유리 | 맑은유리, 3mm | M2 | 4 | [9 empty] | 56E33233DA802279A867D1D9881B84F308EC27 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011056E33233DA802279A867D1D9881B84F308EC27 | 256
강화유리 | 강화유리, 투명, 10mm | M2 | 8 | [9 empty] | 56E33233DA802279A8673194840E5738FD94D5 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011056E33233DA802279A8673194840E5738FD94D5 | 95
투명로이복층유리 24mm(5+14A+5) | 투명+아르곤가스+투명로이 | M2 | 7 | [9 empty] | 56E33233DA802279A16C11AB8071BC413DA1A8 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011056E33233DA802279A16C11AB8071BC413DA1A8 | 258
창호유리설치 / 판유리 | 유리두께 3mm 이하 | M2 | 4 | [9 empty] | 51C56203C9893435AE6CC71982EB62 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011051C56203C9893435AE6CC71982EB62 | 257
창호유리설치 / 판유리 | 유리두께 12mm 이하 | M2 | 8 | [9 empty] | 51C56203C9893435AE6CC71982EE36 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011051C56203C9893435AE6CC71982EE36 | 97
창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | M2 | 7 | [9 empty] | 51C562033B8C8924B76A6A2B80433D |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011051C562033B8C8924B76A6A2B80433D | 259
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 99 | [9 empty] | 51C522F36B8B53A8DC68A60D8A3D6E |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011051C522F36B8B53A8DC68A60D8A3D6E | 96
복층유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 56 | [9 empty] | 51C562033B855326006D0804823DD5 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011051C562033B855326006D0804823DD5 | 260
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 칠 공 사 | [15 empty] | 010111
걸레받이용 페인트칠 | 붓칠 2회, con'c·mortar면 | M2 | 12 | [9 empty] | 51C54233F288D023B6620D8A88BA8E |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011151C54233F288D023B6620D8A88BA8E | 99
수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, 친환경 | M2 | 378 | [9 empty] | 51C54233E084980E99646D8D84DD9D |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011151C54233E084980E99646D8D84DD9D | 100
수성페인트 롤러칠 | 외부 2회, 친환경 | M2 | 191 | [9 empty] | 51C54233E084980E97693FBD88ED04 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011151C54233E084980E97693FBD88ED04 | 289
수성페인트 롤러칠 | 외천장 2회, 친환경 | M2 | 9 | [9 empty] | 51C54233E084980E9668EB6D86F6DC |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011151C54233E084980E9668EB6D86F6DC | 320
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 판 넬 공 사 | [15 empty] | 010112
알루미늄 시트패널 | 평판 t=3 불소수지,시공도 | M2 | 25 | [9 empty] | 56E33233DA82D090A06C417780CB9FD6BD17DA |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 01011256E33233DA82D090A06C417780CB9FD6BD17DA | 279
알루미늄 시트패널 | 곡판 t=3 불소수지,시공도 | M2 | 12 | [9 empty] | 56E33233DA82D090A06C417780CB9FD6BD1405 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 01011256E33233DA82D090A06C417780CB9FD6BD1405 | 280
처마후레싱 | W:1200*0.6t | M | 66 | [9 empty] | 51C55223C88F7ED2DE674A498FE492 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011251C55223C88F7ED2DE674A498FE492 | 261
박공후레싱 | W:1200*0.6t | M | 42 | [9 empty] | 51C55223C88F7ED2DE674A498FE495 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011251C55223C88F7ED2DE674A498FE495 | 262
용마루후레싱 | W:600*0.6t | M | 21 | [9 empty] | 51C55223C88F7ED2DE674A498FE494 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011251C55223C88F7ED2DE674A498FE494 | 263
파라펫후레싱 | W:700*1.2t,아연도강판 | M | 73 | [9 empty] | 51C55223C88F7ED2DE674A498FE497 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011251C55223C88F7ED2DE674A498FE497 | 290
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010113 부 대 토 목 공 사 | [15 empty] | 010113
아스콘포장공사 | 소형장비, 아스콘(표층5+택코팅) | M2 | 410 | [9 empty] | 51C51283B68644C414680F3A8BF322 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C51283B68644C414680F3A8BF322 | 333
콘크리트포장(레디믹스콘크리트장비타설)+아스콘포장 | 200t+와이어메쉬+필름+잡석150mm,레미콘별포함+아스콘포장50t | M2 | 280 | [9 empty] | 51C51283B68644C41468082F802165 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C51283B68644C41468082F802165 | 334
투수성블록설치 | 60t+모래40mm | M2 | 65 | [9 empty] | 51C51283B68644C41468082F8029BB |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C51283B68644C41468082F8029BB | 335
보차도경계석(화강석)설치 | 180*200mm,직선 | M | 84 | [9 empty] | 51C4A2339283957E046682D8839825 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C4A2339283957E046682D8839825 | 336
라인마킹(실선) | W:200,흰색 | M | 65 | [9 empty] | 51C54233F288D2D54F64FB078C3AE7 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C54233F288D2D54F64FB078C3AE7 | 321
라인마킹(실선) | W:200,파란색 | M | 25 | [9 empty] | 51C54233F288D2D54F64FB078C3AE6 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C54233F288D2D54F64FB078C3AE6 | 322
카스톱퍼설치 | 고무계, 150*120*750mm | 개소 | 14 | [9 empty] | 51C55223AC81E978546CA10D879077 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C55223AC81E978546CA10D879077 | 337
스틸그레이팅설치 | 그레이팅50t | 개소 | 2 | [9 empty] | 51C4A233928BE803B96A3875895469 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011351C4A233928BE803B96A3875895469 | 338
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010114 철 거 공 사 | [15 empty] | 010114
철골재 철거(인력) | LPG 사용, 1.4ton/일당 | 일당 | 1 | [9 empty] | 51C4B22306809305776C712488CE24 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B22306809305776C712488CE24 | 179
알미늄천정재 철거 |  | M2 | 34 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6FE829845046 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6FE829845046 | 181
알루미늄시트철거 |  | M2 | 23 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BCC62 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BCC62 | 291
열경화성천정재 철거 |  | M2 | 38 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6FE8298457F6 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6FE8298457F6 | 182
경량천장철골틀 해체 |  | M2 | 172 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6FFA8987CA2C |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6FFA8987CA2C | 183
흡음텍스 해체 |  | M2 | 100 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6FE829845275 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6FE829845275 | 366
벽돌벽 철거 | 소형브레이커(전기식) | M3 | 2 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F879C886367 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F879C886367 | 264
모르타르 철거 | 소형브레이커(전기식) | M3 | 4 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F879C886090 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F879C886090 | 184
타일 철거 | 소형브레이커(전기식) | M3 | 3 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F879C8861B9 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F879C8861B9 | 185
화강석판석 철거 | 소형브레이커(전기식) | M3 | 4 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F879C8861BB |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F879C8861BB | 186
화장실칸막이철거 |  | M2 | 22 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BC15A |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BC15A | 187
고무안전리브철거 |  | M2 | 102 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BCC67 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BCC67 | 188
목모흡음재철거 |  | M2 | 641 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BCC66 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BCC66 | 189
코펜하겐리브철거 |  | M2 | 157 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BCC61 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BCC61 | 190
목재걸레받이철거 |  | M | 109 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BCC60 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BCC60 | 191
목재몰딩철거 |  | M | 81 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E8BCC63 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E8BCC63 | 192
벽체틀(띠장)철거 | 목재 | M2 | 738 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F900E89179A |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F900E89179A | 193
합판 철거 |  | M2 | 102 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6FA27D85F7FB |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6FA27D85F7FB | 194
도배 해체 | 벽 | M2 | 42 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6FBCDC8655D6 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6FBCDC8655D6 | 195
PVC계바닥재(시트) 해체 |  | M2 | 9 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F49E78870FF |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F49E78870FF | 196
PVC계바닥재(타일) 해체 |  | M2 | 92 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F49E7887184 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F49E7887184 | 197
점자블럭철거 |  | M2 | 2 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6F6F49E7887187 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6F6F49E7887187 | 323
마루틀및마루널철거 |  | M2 | 671 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CEC8FEC8A |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CEC8FEC8A | 198
마루널철거 |  | M2 | 11 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CEC8FEF41 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CEC8FEF41 | 199
보도블럭철거 | 장비 | M2 | 280 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD2879EF5 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD2879EF5 | 324
화강석경계석철거 | 장비 | M | 56 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD2879EF6 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD2879EF6 | 325
핸드레일철거 |  | M | 8 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD285EAF2 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD285EAF2 | 326
선홈통철거 |  | M | 26 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD285ED45 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD285ED45 | 327
스텐재료분리대철거 |  | M | 6 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD285EE6A |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD285EE6A | 201
판넬후레싱철거 |  | M | 246 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD285EE69 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD285EE69 | 292
제초 | 일반 잔디지역 | M2 | 170 | [9 empty] | 51EA3273C18D1B132363AB968A13F7 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451EA3273C18D1B132363AB968A13F7 | 329
창호철거(단창) | 유리제거포함 | M2 | 38 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD28A508F |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD28A508F | 202
창호철거(도어) |  | M2 | 44 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD28A5343 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD28A5343 | 203
암막커튼철거 |  | M2 | 122 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD28A5344 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD28A5344 | 204
기성재PVC스톱퍼철거 |  | EA | 10 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD28A5345 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD28A5345 | 330
주철재그레이팅철거 | 1000*1000 | EA | 2 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD28A534A |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD28A534A | 331
철거재 운반 | 장비+인력 | 톤 | 105.8 | [9 empty] | 51C4B223068C488A6E6D5CD28A5617 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 01011451C4B223068C488A6E6D5CD28A5617 | 206
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010115 작 업 부 산 물(발주처반납) | [15 empty] | 010115
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | 2176 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E284 |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E284 | 341
철강설 | 철강설, 스텐레스, 작업설부산물 | kg | 398 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E28B |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E28B | 342
철강설 | 철강설, 알루미늄, 작업설부산물 | kg | 0.45 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E28A |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E28A | 343
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010116 운 반 비 | [15 empty] | 010116
시멘트운반 | L:30km, 덤프 8ton | 포 | 156 | [9 empty] | 51C4E25344894A2B696707B4882AEE |  |  | 010116 | F | T | F | [26 empty] | 01011651C4E25344894A2B696707B4882AEE | 222
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010117 골 재 대 | [15 empty] | 010117
모래 | 도착도 | M3 | 16 | [9 empty] | 56C04213B08506F945600F308CEF5FD168911E |  |  | 010117 | F | F | T | [26 empty] | 01011756C04213B08506F945600F308CEF5FD168911E | 218
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
010117
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010118 도급자관급자재 | [15 empty] | 010118
1.시멘트 | [15 empty] | 010118 | F | F | F | [26 empty] | 010118 | 233
시멘트 | 40kg | 포 | 156 | [9 empty] | 51C5B283DF8ACB91CE6863388400C68783DDD5 |  |  | 010118 | F | F | T | [26 empty] | 01011851C5B283DF8ACB91CE6863388400C68783DDD5 | 220
2.바닥공사 | [15 empty] | 010118 | F | F | F | [26 empty] | 010118 | 229
북미원목단풍나무 | 1800*60*22t | M2 | 702 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E1F4 |  |  | 010118 | F | F | T | [26 empty] | 0101185076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E1F4 | 210
3.벽체공사 | [15 empty] | 010118 | F | F | F | [26 empty] | 010118 | 230
흡음재마감재 | TY MG9-1605HT,1200*600*9mm (준불연) | M2 | 685 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E1F5 |  |  | 010118 | F | F | T | [26 empty] | 0101185076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E1F5 | 213
흡음재마감재 | TY MG9-3203LT,2420*192*9mm (준불연) | M2 | 162 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D5 |  |  | 010118 | F | F | T | [26 empty] | 0101185076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D5 | 214
운동용매트 HBG1809-4, 벽면안전매트 | 1800*900*40mm | 개 | 62 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D4 |  |  | 010118 | F | F | T | [26 empty] | 0101185076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D4 | 216
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B3 |  |  | 010118 | F | F | T | [26 empty] | 0101185076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B3 | 364
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010119 관급자관급자재 | [15 empty] | 010119
1.바닥공사 | [15 empty] | 010119 | F | F | F | [26 empty] | 010119 | 304
이중바닥마루틀 | WS-20,100~250mm,장선간격 406mm | M2 | 601 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E1FB |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E1FB | 209
2.방수공사 | [15 empty] | 010119 | F | F | F | [26 empty] | 010119 | 265
에코쿨루프 EX2 |  | M2 | 660 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0DD |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0DD | 266
에코쿨루프 EX |  | M2 | 315.2 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E3A3 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E3A3 | 299
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B4 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B4 | 365
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
010119
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 기계 설비 공사 | [15 empty] | 010201
설비공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D3 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D3 | 238
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010202 부 산 물 공 제 | [15 empty] | 010202
고철 |  | KG | 373 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B0 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 0102025076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B0 | 356
고스텐 |  | KG | 304 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B1 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 0102025076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E4B1 | 357
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010203 관급자관급자재 | [15 empty] | 010203
관급자재 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D2 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 0102035076D223188621CD836B85EC8D261E50F5E0D2 | 240
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010203
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 기계
[ 칠성다목적체육관시설개보수공사기본및실시설계용역(기계공사) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
전기온수기(저장식) | 15LIT | 대 | 2 | [9 empty] | 52502275D0382C715A14E61B4FF6D7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152502275D0382C715A14E61B4FF6D7 | 4
배수펌프 | 150lpm*0.95kw*10m | 대 | 1 | [9 empty] | 52502275D0382C715A14D6706A9DE7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152502275D0382C715A14D6706A9DE7 | 5
전기온풍기(천정형) | 1.5KW | 대 | 2 | [9 empty] | 52502275D0382F7E9DF4F6CF61B510 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152502275D0382F7E9DF4F6CF61B510 | 6
배기홴(천정형) | 3.5CMM | 대 | 3 | [9 empty] | 52502275D0382F7E9DF4F6CAFF1322 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152502275D0382F7E9DF4F6CAFF1322 | 7
배기홴(벽부형)/자동개폐형 | 12CMM | 대 | 2 | [9 empty] | 52502275D0382F7E9DF4F6C4571638 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152502275D0382F7E9DF4F6C4571638 | 8
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 위생기구설치공사 | [15 empty] | 010102
양변기(F/V) | KS C910CR(국내산) | 개 | 6 | [9 empty] | 525022755CFB257C7533A6364BA4D6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB257C7533A6364BA4D6 | 10
소변기 | KS U-312(국내산) | 개 | 2 | [9 empty] | 525022755CFB257C7533A6364BA4D3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB257C7533A6364BA4D3 | 11
오닉스세면대 | L-1200 | SET | 1 | [9 empty] | 525022755CFB257C7533A63649F67A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB257C7533A63649F67A | 12
오닉스세면대 | L-1750 | SET | 1 | [9 empty] | 525022755CFB257C7533A636436E16 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB257C7533A636436E16 | 13
청소씽크(수채) | KS VS-210 | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB257C7533A633F2E3B5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB257C7533A633F2E3B5 | 14
세면기 | KS L610(국내산) | 개소 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB257C7533A632D05B26 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB257C7533A632D05B26 | 15
거울(화장경) | 600*900*5mm | 개소 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB277F447426597DD034 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB277F447426597DD034 | 16
거울(화장경) | 1100*900*5mm | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB277F4474265EFEC355 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB277F4474265EFEC355 | 17
거울(화장경) | 1650*900*5mm | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB277F4474265EFEC354 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB277F4474265EFEC354 | 18
거울(화장경) | 2200*450*5mm | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB277F4474265EFEC357 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB277F4474265EFEC357 | 19
위생용품수거함 |  | 개 | 3 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692636B70B36 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692636B70B36 | 20
장애자용손잡이(L자) | KPC-400 동등이상품 | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692636B1E319 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692636B1E319 | 21
장애자용손잡이(상하가동식) | KPC-200 동등이상품 | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692636B289FC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692636B289FC | 22
장애자용손잡이(세면기용)/2개 | KPC-200 동등이사품 | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692636BC8D30 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692636BC8D30 | 23
양변기등받이 | KPC-1600 동등이상품 | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692636BD9422 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692636BD9422 | 24
휴지걸이 | FA-60C 동등이상품 | 개소 | 6 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692635AD4580 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692635AD4580 | 25
비누갑 | KAC-63 동등이상품 | 개소 | 3 | [9 empty] | 525022755CFB267ED5692635AF739C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB267ED5692635AF739C | 26
자동물내림비데 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 525022755CFB2176C637161E68680B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB2176C637161E68680B | 27
핸드드라이기 | RA-270 동등이상품 | 대 | 3 | [9 empty] | 525022755CFB2176C637161E6B3CEA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102525022755CFB2176C637161E6B3CEA | 28
세면기 금구류 | 싱글레버수전 | 조 | 4 | [9 empty] | 52502275D03829741C2AE61FFD69EC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252502275D03829741C2AE61FFD69EC | 29
방향제용기 | G-03동등이상품 | 개 | 3 | [9 empty] | 5564B205607E247DDCF3761545A5D53745ED1E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025564B205607E247DDCF3761545A5D53745ED1E | 30
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010301 급수,급탕배관공사 | [15 empty] | 01010301
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ15mm, 유니언, 나사식 | 개 | 6 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AFBC2 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AFBC2 | 33
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 유니언, 나사식 | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AFBC3 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AFBC3 | 34
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ15mm, 니플, 나사식 | 개 | 12 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9A73 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9A73 | 35
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 니플, 나사식 | 개 | 2 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9A7C |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9A7C | 36
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ15mm, 소켓, 나사식 | 개 | 18 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9DCC |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9DCC | 37
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 소켓, 나사식 | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9DCF |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49B9DCF | 38
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ15mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 54 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75A6A99 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75A6A99 | 39
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 21 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75A6A98 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75A6A98 | 40
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ50mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75A6A9C |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75A6A9C | 41
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 11 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B79C5 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B79C5 | 42
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ32mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B79CB |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B79CB | 43
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ40mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 8 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B783C |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B783C | 44
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ50mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 7 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B783D |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D75B783D | 45
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49CA315 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49CA315 | 46
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ40mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 3 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49CA310 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49CA310 | 47
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ50mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49CA311 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49CA311 | 48
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ20mm, 용접식, 캡 | 개 | 5 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AF764 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AF764 | 49
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, Φ32mm, 용접식, 캡 | 개 | 2 | [9 empty] | 5564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AF766 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015564C225FD85207F1429B6AB0A9F11D49AF766 | 50
스테인리스강관(화장실) | D15x3T | m | 47 | [9 empty] | 52F1629551E6237656F34669F01E83 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551E6237656F34669F01E83 | 51
스테인리스강관(화장실) | D20x3T | m | 41 | [9 empty] | 52F1629551E6207AED4486361F54E6 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551E6207AED4486361F54E6 | 52
스테인리스강관(화장실) | D25x3T | m | 20 | [9 empty] | 52F1629551E6217B7F3776E8987C3B |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551E6217B7F3776E8987C3B | 53
스테인리스강관(화장실) | D32x3T | m | 4 | [9 empty] | 52F1629551E626731F83F6FD596EF7 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551E626731F83F6FD596EF7 | 54
스테인리스강관(화장실) | D40x3T | m | 8 | [9 empty] | 52F1629551E6277DE49F4693B01AC1 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551E6277DE49F4693B01AC1 | 55
스테인리스강관(화장실) | D50x3T | m | 16 | [9 empty] | 52F1629551E624703FC9E61825BA74 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551E624703FC9E61825BA74 | 56
게이트밸브설치(플랜지, 스테인리스) | D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 52F1227545692E75A7C0F6B7FE24A2 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1227545692E75A7C0F6B7FE24A2 | 57
볼밸브설치(스텐,10KG) | D15 | 개 | 4 | [9 empty] | 52F12275454E2B77E0522665D76F2D |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F12275454E2B77E0522665D76F2D | 58
볼밸브설치(스텐,10KG) | D20 | 개 | 1 | [9 empty] | 52F12275454E287AAA6A16BAD5EECB |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F12275454E287AAA6A16BAD5EECB | 59
감압 밸브 | 냉온수,나사, 10kg, D15 | EA | 2 | [9 empty] | 52F1227560512A7DD73D6679301302 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1227560512A7DD73D6679301302 | 60
스테인리스 용접 | D15 | 개소 | 115 | [9 empty] | 52F1629551F0297C38E996118097E4 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551F0297C38E996118097E4 | 61
스테인리스 용접 | D20 | 개소 | 88 | [9 empty] | 52F1629551F0297C38E99612A7A0A7 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551F0297C38E99612A7A0A7 | 62
스테인리스 용접 | D32 | 개소 | 14 | [9 empty] | 52F1629551F0297C38E996145475FD |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551F0297C38E996145475FD | 63
스테인리스 용접 | D40 | 개소 | 30 | [9 empty] | 52F1629551F0297C38E996157B1FDF |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551F0297C38E996157B1FDF | 64
스테인리스 용접 | D50 | 개소 | 18 | [9 empty] | 52F1629551F0297C38E9961602D145 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1629551F0297C38E9961602D145 | 65
스테인리스 합 후렌지 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 52F162850707207CC79286BB5788B4 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F162850707207CC79286BB5788B4 | 66
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 12 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26777F31663A91DB45 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1C275D2FB26777F31663A91DB45 | 67
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 30 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26777F3166398BF0FF |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1C275D2FB26777F3166398BF0FF | 68
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 5 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26777F316638E4064F |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1C275D2FB26777F316638E4064F | 69
절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 3 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26777F31663F131567 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1C275D2FB26777F31663F131567 | 70
절연행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 5 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26777F31663E0C24B6 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1C275D2FB26777F31663E0C24B6 | 71
절연행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 8 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26777F31663D664010 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1C275D2FB26777F31663D664010 | 72
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm | 개소 | 15 | [9 empty] | 52F1E2457C6A2D7B4AEFC6A443207C |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1E2457C6A2D7B4AEFC6A443207C | 73
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 3 | [9 empty] | 52F1E2457C6A2D7B4AEFC6A7179F53 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1E2457C6A2D7B4AEFC6A7179F53 | 74
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 10t*D15 | m | 27 | [9 empty] | 52F1022597A2267E5B58F68A7A8180 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597A2267E5B58F68A7A8180 | 75
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 10t*D20 | m | 5 | [9 empty] | 52F1022597A2257DC96C362CF09C3A |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597A2257DC96C362CF09C3A | 76
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 10t*D25 | m | 6 | [9 empty] | 52F1022597A224733BF4C642D91E4D |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597A224733BF4C642D91E4D | 77
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD15 | m | 8 | [9 empty] | 52F1022597DF2A707BB7E622DD1FBB |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597DF2A707BB7E622DD1FBB | 78
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD20 | m | 35 | [9 empty] | 52F1022597DF2977E3C0B62D3E4F80 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597DF2977E3C0B62D3E4F80 | 79
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD25 | m | 14 | [9 empty] | 52F1022597DF28755642E6AE17B869 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597DF28755642E6AE17B869 | 80
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD32 | m | 4 | [9 empty] | 52F1022597DF2F786E1126B98F0271 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597DF2F786E1126B98F0271 | 81
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD40 | m | 8 | [9 empty] | 52F1022597DF2E7FC5A266029E153C |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597DF2E7FC5A266029E153C | 82
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD50 | m | 16 | [9 empty] | 52F1022597DF2D7D383D062CC28188 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152F1022597DF2D7D383D062CC28188 | 83
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010302 오배수배관공사 | [15 empty] | 01010302
슬리브 설치(바닥/입상) | ∮75-내화채움포함 |  | 2 | [9 empty] | 525022755CA3237CDC0E765D8739FE |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 01010302525022755CA3237CDC0E765D8739FE | 85
후드캡(STS) | D100 | 대 | 1 | [9 empty] | 52502275D03829741C72F6B2D4E2D2A8217DFB |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030252502275D03829741C72F6B2D4E2D2A8217DFB | 86
바닥배수구 | D75, FD | 개 | 4 | [9 empty] | 52F13225C77827766970F637BD5271 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F13225C77827766970F637BD5271 | 87
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75mm, PVC밸브소켓 | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E5AB1E7 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E5AB1E7 | 88
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ35mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEB |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEB | 89
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 6 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E588DED |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E588DED | 90
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 7 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEC |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEC | 91
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 8 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEF |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEF | 92
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50*Φ35mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E5AB3A7 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E5AB3A7 | 93
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100*Φ50mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E5AB283 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E5AB283 | 94
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75*Φ75mm, PVC Y관, DTS | 개 | 6 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E5532BD |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E5532BD | 95
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75*Φ50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E5532B2 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E5532B2 | 96
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100*Φ100mm, PVC Y관, DTS | 개 | 11 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E553342 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E553342 | 97
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100*Φ50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E553341 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E553341 | 98
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100*Φ75mm, PVC Y관, DTS | 개 | 5 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E553346 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721E553346 | 99
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50*Φ50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721F64771F |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721F64771F | 100
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75*Φ50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721F647678 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721F647678 | 101
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100*Φ50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721F64756B |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721F64756B | 102
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75mm, PVC C.O., DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721F6625F7 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721F6625F7 | 103
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 7 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721F6625F4 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F8F721F6625F4 | 104
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 5 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F873D60B596EA |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F873D60B596EA | 105
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ75mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 13 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F873D60B596E8 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F873D60B596E8 | 106
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 18 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F873D60B596E7 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025564C225FD85207F143A26985F873D60B596E7 | 107
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D35 | m | 2 | [9 empty] | 52F162959FBB2B7ADEF186794F667D |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F162959FBB2B7ADEF186794F667D | 108
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D50 | m | 10 | [9 empty] | 52F162959FBB297FF739961B20B5A3 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F162959FBB297FF739961B20B5A3 | 109
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D75 | m | 42 | [9 empty] | 52F162959FBB277301A126D2D8251E |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F162959FBB277301A126D2D8251E | 110
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D100 | m | 48 | [9 empty] | 52F16295A8042272D7C49657ED0606 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F16295A8042272D7C49657ED0606 | 111
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D50 | m | 3 | [9 empty] | 52F162959F8E2C74E5CCC6622ABB74 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F162959F8E2C74E5CCC6622ABB74 | 112
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D100 | m | 5 | [9 empty] | 52F16295A8312975E6CD863A8F32A4 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F16295A8312975E6CD863A8F32A4 | 113
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 7 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26776EC2560DA58C3A |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1C275D2FB26776EC2560DA58C3A | 114
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 35 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26776EC25603A1B84E |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1C275D2FB26776EC25603A1B84E | 115
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 43 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26776EC256029A4658 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1C275D2FB26776EC256029A4658 | 116
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 4 | [9 empty] | 52F1E2457C6A28733BB5B66A513CB3 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1E2457C6A28733BB5B66A513CB3 | 117
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm | 개소 | 7 | [9 empty] | 52F1E2457C6A26705A029649392C9D |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1E2457C6A26705A029649392C9D | 118
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 2 | [9 empty] | 52F1E2457C6A26705A02964AC0BEED |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1E2457C6A26705A02964AC0BEED | 119
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm | 개소 | 6 | [9 empty] | 52F1E24547292175888D465DCD78B4 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1E24547292175888D465DCD78B4 | 120
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 3 | [9 empty] | 52F1E24547292175888D465ED46964 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252F1E24547292175888D465ED46964 | 121
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 환기배관공사 | [15 empty] | 010104
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮100mm | 개 | 6 | [9 empty] | 5564C225FD852374EE6856C8A6B1F42789E013 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045564C225FD852374EE6856C8A6B1F42789E013 | 123
후드캡(STS) | D100 | 대 | 3 | [9 empty] | 52502275D03829741C72F6B2D4E2D2A8217DFB |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010452502275D03829741C72F6B2D4E2D2A8217DFB | 124
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 3 | [9 empty] | 5564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEF |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045564C225FD85207F143A26985F8F721E588DEF | 125
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D100 | m | 11 | [9 empty] | 52F16295A8312975E6CD863A8F32A4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452F16295A8312975E6CD863A8F32A4 | 126
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 8 | [9 empty] | 52F1C275D2FB26776EC256029A4658 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452F1C275D2FB26776EC256029A4658 | 127
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 3 | [9 empty] | 52F1E24547292175888D465ED46964 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452F1E24547292175888D465ED46964 | 128
공조덕트(플렉시블) | (F/G), D100 | m | 5 | [9 empty] | 52F172F5657528724D5E36969BCF61 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452F172F5657528724D5E36969BCF61 | 129
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 냉난방부대공사 | [15 empty] | 010105
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52F1E2457C6A28733BB5B6694BD10D |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010552F1E2457C6A28733BB5B6694BD10D | 131
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52F1E24547292175888D465ED46964 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010552F1E24547292175888D465ED46964 | 132
드레인펌프 (직립형) |  | 개 | 3 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFD |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFD | 184
실외기노출배관커버트레이설치 |  | 조 | 4 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFC | 185
싱글형받침대 |  | 조 | 4 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFB |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFB | 186
크레인(타이어) | 25ton | HR | 4 | [9 empty] | 552D12C552C4207C67E906DB81EC45B8BF792602 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105552D12C552C4207C67E906DB81EC45B8BF792602 | 188
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 부산물공제 | [15 empty] | 010106
고철 |  | Kg | 373 | [9 empty] | 551CB2F5B039247DE61B069E913A6B374561A0 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106551CB2F5B039247DE61B069E913A6B374561A0 | 134
고스텐 |  | Kg | 304 | [9 empty] | 551CB2F5B039247DE61B069E913A6B374561A1 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106551CB2F5B039247DE61B069E913A6B374561A1 | 135
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 철거공사 | [15 empty] | 010107
전기온수기(철거) | 15LIT | 대 | 3 | [9 empty] | 5250227531F62C759619B6E7F6EF0C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62C759619B6E7F6EF0C | 137
전기온수기(철거) | 50LIT | 대 | 1 | [9 empty] | 5250227531F62C759619B6E7F6EF0E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62C759619B6E7F6EF0E | 138
천장형휀(철거) | 3.5CMM | 대 | 3 | [9 empty] | 5250227531F62D760524C62FDCCD49 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62D760524C62FDCCD49 | 139
벽부형휀(철거) | 12CMM | 대 | 2 | [9 empty] | 5250227531F62E70636D26D65BC0FD |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62E70636D26D65BC0FD | 140
전기컨벡터(철거) | 벽부형 | 대 | 2 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A068 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A068 | 141
양변기(철거) | F.V | 대 | 6 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A06E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A06E | 142
오닉스세면대(철거) | 볼수량 | 대 | 3 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A06C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A06C | 143
세면기(철거) | 각형 | 대 | 1 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A063 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A063 | 144
공기순환기(철거) | 바닥상치형 | 대 | 1 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A062 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A062 | 145
소변기(철거) | F.V | 대 | 2 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A171 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A171 | 146
청소씽크(철거) | - | 대 | 1 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A170 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A170 | 147
샤워기(철거) | - | 대 | 6 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A173 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A173 | 148
기류순환휀(철거) | 천장형 | 대 | 4 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A172 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A172 | 149
배수펌프(철거) | 수중형 | 대 | 1 | [9 empty] | 5250227531F62F72DDFEC619B3A175 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075250227531F62F72DDFEC619B3A175 | 150
PVC배수용배관 철거 | D 50 | M | 15 | [9 empty] | 52F192C5DC4B2B7CE6EA06DFEF5A82 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F192C5DC4B2B7CE6EA06DFEF5A82 | 151
PVC배수용배관 철거 | D 75 | M | 47 | [9 empty] | 52F192C5DC4B2B7CE6EA06DC1B3CB9 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F192C5DC4B2B7CE6EA06DC1B3CB9 | 152
PVC배수용배관 철거 | D 100 | M | 53 | [9 empty] | 52F192C5DC4B2B7CE6EA06DD222E70 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F192C5DC4B2B7CE6EA06DD222E70 | 153
배관 해체(강관) | D15이하 | M | 79 | [9 empty] | 52F1A255BC332B78CF3DB6E381A677 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B78CF3DB6E381A677 | 154
배관 해체(강관) | D20 | M | 59 | [9 empty] | 52F1A255BC332B78CF3DB6E381A550 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B78CF3DB6E381A550 | 155
배관 해체(강관) | D25 | M | 20 | [9 empty] | 52F1A255BC332B78CF3DB6E381A449 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B78CF3DB6E381A449 | 156
배관 해체(강관) | D32 | M | 4 | [9 empty] | 52F1A255BC332B78CF3DB6E381A3A3 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B78CF3DB6E381A3A3 | 157
배관 해체(강관) | D40 | M | 8 | [9 empty] | 52F1A255BC332B78CF3DB6E381A29C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B78CF3DB6E381A29C | 158
배관 해체(강관) | D50 | M | 16 | [9 empty] | 52F1A255BC332B78CF3DB6E381A1F5 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B78CF3DB6E381A1F5 | 159
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D15 | M | 79 | [9 empty] | 52F1A255BC332B7893F5466572DEA0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B7893F5466572DEA0 | 160
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D20 | M | 59 | [9 empty] | 52F1A255BC332B7893F5466572DD99 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B7893F5466572DD99 | 161
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D25 | M | 20 | [9 empty] | 52F1A255BC332B7893F5466572DCF2 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B7893F5466572DCF2 | 162
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | ` | M | 4 | [9 empty] | 52F1A255BC332B7893F5466572DBEC |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B7893F5466572DBEC | 163
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D40 | M | 8 | [9 empty] | 52F1A255BC332B7893F5466572DAC5 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B7893F5466572DAC5 | 164
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D50 | M | 16 | [9 empty] | 52F1A255BC332B7893F5466572D93E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1A255BC332B7893F5466572D93E | 165
오일탱크(철거) | 80L | 대 | 4 | [9 empty] | 52F1D255C10B2276399E76E71DDC2A |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1D255C10B2276399E76E71DDC2A | 180
실외기(철거) | 실외기 16kw 이하 | 대 | 5 | [9 empty] | 52F1D255C10B2276399E76E71DDC2E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1D255C10B2276399E76E71DDC2E | 181
실내기-직립형(철거) |  | 대 | 5 | [9 empty] | 52F1D255C10B2276399E76E71DDC2C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010752F1D255C10B2276399E76E71DDC2C | 183
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 기류순환휀 | [15 empty] | 010201
기류순환휀 | 4500CMH*0.45KW | 대 | 4 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AD84 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 010201538322D54551277106C976B7A40A92A256AD84 | 168
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AD87 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 010201538322D54551277106C976B7A40A92A256AD87 | 169
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010202 커튼설치공사 | [15 empty] | 010202
1. 머리막 구입 | 마크,교명 식자 | M2 | 9.1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AD80 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202538322D54551277106C976B7A40A92A256AD80 | 171
2. 무대막 구입 | 벨벳원단 | M2 | 61.5 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AD83 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202538322D54551277106C976B7A40A92A256AD83 | 172
3. 창문암막 구입 | 3중암막 | M2 | 427.48 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AD82 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202538322D54551277106C976B7A40A92A256AD82 | 173
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF9 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF9 | 189
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020301 제조물품 | [15 empty] | 01020301
1. PLACARD BATTEN | L=10,000 (1.5KWx4P) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF8 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF8 | 190
2. CONTOUR CURTAIN | 12,300W×5,000H (2.2KWx4P) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF7 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF7 | 191
3. SUSPENSION LIGHT BATTEN | L=9,000 (2.2KWx4P) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF6 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256ACF6 | 192
4. DOWN LIGHT | 50W (FIXED) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB3 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB3 | 193
5. FLAG & SET BATTEN | L=9,000 (1.5KWx4P) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB2 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB2 | 194
6. DOOR CURTAIN | 5,500W×2,700H (MANUAL) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB1 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB1 | 195
7. NO.1 WINDOW CURTAIN | 3,600W×2,800H (MANUAL) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB0 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB0 | 196
8. NO.2 WINDOW CURTAIN | 5,300W×2,800H (MANUAL) | SET | 8 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB7 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB7 | 197
9. NO.3 WINDOW CURTAIN | 1,800W×600H (FIXED) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB6 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB6 | 198
10. NO.4 WINDOW CURTAIN | 5,400W×2,500H (MANUAL) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB5 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB5 | 199
11. NO.5 WINDOW CURTAIN | 3,600W×2,300H (MANUAL) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB4 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFB4 | 200
12. NO.6 WINDOW CURTAIN | 5,400W×2,300H (MANUAL) | SET | 4 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFBB |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFBB | 201
13. NO.7 WINDOW CURTAIN | 5,500W×2,300H (MANUAL) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AFBA |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AFBA | 202
14. NO.8 WINDOW CURTAIN | 2,000W×1,900H (MANUAL) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAC |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAC | 203
15. NO.9 WINDOW CURTAIN | 6,500W×2,700H (MANUAL) | SET | 2 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAD |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAD | 204
16. NO.10 WINDOW CURTAIN | 6,500W×900H (MANUAL) | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAE |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAE | 205
17. CONTROL PANEL | 600W×1,800H×600D / 1면 | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAF |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAF | 206
18. CONTROL CONSOLE | MC : 4CH, RD : 3CH, DMX CH | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA8 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA8 | 207
19. REMOTE CONTROL BOARD | MC : 4CH | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA9 |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA9 | 208
20. CONNECTOR BOX | MC : 4CH, RD : 3CH | SET | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAA |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAA | 209
발생고재처리비 |  | ton | -2.5793 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAB |  |  | 01020301 | F | F | T | [26 empty] | 01020301538322D54551277106C976B7A40A92A256AEAB | 210
01020301
01020301
01020301
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020302 설치공사 | [15 empty] | 01020302
21. PIPING & WIRING |  | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA4 |  |  | 01020302 | F | F | T | [26 empty] | 01020302538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA4 | 211
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
01020302
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020303 보험료 | [15 empty] | 01020303
산재보험료 | 노무비 의 3.56% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA5 |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256AEA5 | 212
고용보험료 | 노무비 의 1.01% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256A92A |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256A92A | 213
산업안전관리비 | (재료비+직접노무비) 의 3.11% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256A92B |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256A92B | 214
석면분담금 | 설치물품 노무비 의 0.006% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256A928 |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256A928 | 215
임금채권부담금 | 설치물품 노무비 의 0.09% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256A929 |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256A929 | 216
부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256A92E |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256A92E | 217
천원절사 |  | 식 | -1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256A92F |  |  | 01020303 | F | F | T | [26 empty] | 01020303538322D54551277106C976B7A40A92A256A92F | 218
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
01020303
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010204 냉난방설치공사 | [15 empty] | 010204
직립형 냉난방기 | 냉방29/난방33KW | 대 | 4 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFE |  |  | 010204 | F | F | T | [26 empty] | 010204538322D54551277106C976B7A40A92A256ACFE | 179
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 538322D54551277106C976B7A40A92A256ABD9 |  |  | 010204 | F | F | T | [26 empty] | 010204538322D54551277106C976B7A40A92A256ABD9 | 238
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
010204
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL