## 계약심사내역 (hidden)
원 가 계 산 서
공사명: |  | 삼도 운평지구 농어촌마을 하수도정비사업 전기공사 |  |  |  | 24개월
비 목 |  | 구 분 | 심사요청액 | 심사조정액 | 증감액 | 구 성 비 |  | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 12817348 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | #REF!
|  | 간 접 재 료 비 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 12817348 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 29641277 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | 4327626 | #REF! | #REF! | (직접 노무비) * 14.6 % |  | 14.6 | 1 | #REF!
|  | ( 소 계 ) | 33968903 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | 기 계 경 비 | 88118 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | #REF!
공 |  | 산 재 보 험 료 | 1209292 | #REF! | #REF! | (노무비) * 3.56 % |  | 3.56 | 1 | #REF!
|  | 고 용 보 험 료 | 343085 | #REF! | #REF! | (노무비) * 1.01 % |  | 1.01 | 1 | #REF!
| 경 | 건 강 보 험 료 | 1050783 | #REF! | #REF! | (직접 노무비) * 3.545 % |  | 3.545 | 1 | #REF!
사 |  | 연 금 보 험 료 | 1333857 | #REF! | #REF! | (직접 노무비) * 4.5 % |  | 4.5 | 1 | #REF!
|  | 퇴 직 금 공 제 | 681749 | #REF! | #REF! | (직접 노무비) * 2.3 % |  | 2.3 | 1 | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 1320463 | #REF! | #REF! | (재료+직노) * 3.11 % | 주공정(건축) | 3.11 | 1 | #REF!
| 비 | 기 타 경 비 | 2947533 | #REF! | #REF! | (재료+노무) * 6.3 % |  | 6.3 | 1 | #REF!
비 |  | 노인장기요양보험료 | 136076 | #REF! | #REF! | (건강보험료) * 12.95 % |  | 12.95 | 1 | #REF!
|  | ( 소 계 ) | 9110956 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | 55897207 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | 3353832 | #REF! | #REF! | (재료+노무+경비) * 6 % |  | 6 | 1 | #REF!
이 윤 |  |  | 6958961 | #REF! | #REF! | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | 1 | #REF!
( 총 원 가 ) |  |  | 66210000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
부 가 가 치 세 |  |  | 6621000 | #REF! | #REF! |  |  | 10 | 1 | #REF!
도 급 예 정 액 |  |  | 72831000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
관 급 자 재 |  |  | 237090000 | 228505000 | -8585000 |  |  |  |  | #REF!
대관업무수수료 |  |  |  |  | 0 | 한전표준시설부담금 등(2,803천 원) 계약심사 제외 |  |  |  | #REF!
( 총 계 ) |  |  | 309921000 | 293209900 | -16711100 |  |  |  |  | #REF!
-5.392%

## 내역서
총줄수-> | 211 | 2.0 | [ 삼도 운평지구 농어촌마을 하수도정비사업 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 공종줄 |  | 1.전기공사(하수처리장)::1-1.간선설비공사
5975A337005 | 00101 | E59750337005 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 8 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D097004 | 00101 | E59753097004 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | m | 9 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5975D178003 | 00101 | E59753178003 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | m | 54 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975J017045 | 00101 | E59759017045 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 42 C | 개 | 1 | [18 empty] | 0
E145A927203 | 00101 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | 16 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A927205 | 00101 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 14 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287523 | 00101 | EE1450287523 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 16 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287565 | 00101 | EE1450287565 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 56 | [16 empty] | 0 |  | 0
5975D867003 | 00101 | E59753867003 | 세대단자함 | 30A(Main), 4회로 | 개 | 1 | [18 empty] | 0
56959000017 | 00101 | E56959000017 | 케이블표지시트 | 0.15x150 | m | 30 | [18 empty] | 0
E940A267006 | 00101 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 24 | [18 empty] | 0
56959000010 | 00101 | E56959000010 | 맨 홀 | 1000X1000X1000 | 식 | 1 | [18 empty] | 0
56959000001 | 00101 | E56959000001 | 계량기함 | WHM | 면 | 1 | [18 empty] | 0
56930220040 | 00101 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 8.4 | [18 empty] | 0
56930220053 | 00101 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 8.4 | [18 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사(하수처리장)::1-2.동력설비공사
5975A337003 | 00102 | E59750337003 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | m | 97 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
59753017065 | 00102 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 36
56959000013 | 00102 | E56959000013 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 19 | [16 empty] | 0 |  | 0
59759017061 | 00102 | 3913170820176475 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 개 | 32
5975D857081 | 00102 | E59753857081 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 8 | [18 empty] | 0
5975B817222 | 00102 | E59751817222 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 26 | [18 empty] | 0
5975B817334 | 00102 | E59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 5 | [18 empty] | 0
5975E967011 | 00102 | E59754967011 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 2 | [18 empty] | 0
5975E967111 | 00102 | E59754967111 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1 | [18 empty] | 0
59754967641 | 00102 | 3913170520175132 | 케이블트레이부속품 | BRACKET, W 300 | 개 | 12
59754967741 | 00102 | 3913170520175142 | 케이블트레이부속품 | SAPERATOR, H100 용 | 개 | 26
59754967501 | 00102 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 24
59754967521 | 00102 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 240
59754967561 | 00102 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 24
E145A927202 | 00102 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 429 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287522 | 00102 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 73 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287539 | 00102 | EE1450287539 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | m | 348 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287562 | 00102 | EE1450287562 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | m | 9 | [16 empty] | 0 |  | 0
56950120028 | 00102 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 8 | [18 empty] | 0
56950170114 | 00102 | EAA110640000 | EPS SUPPORT | W300-1단 | 식 | 3 | [18 empty] | 0
56950180028 | 00102 | EAA110830000 | 동력배관지지가대 | 28C | 식 | 3 | [18 empty] | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사(하수처리장)::1-3.제어,계측,CCTV설비공사
5975A337002 | 00103 | E59750337002 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | m | 12 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975A337003 | 00103 | E59750337003 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | m | 12 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975A337004 | 00103 | E59750337004 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 14 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D067012 | 00103 | E59753067012 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 16㎜ | m | 23 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D067013 | 00103 | E59753067013 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 22㎜ | m | 23 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D067015 | 00103 | E59753067015 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 36㎜ | m | 30 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
59753017063 | 00103 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017064 | 00103 | 3913170620174447 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017065 | 00103 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 6
56959000011 | 00103 | E56959000011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0
56959000012 | 00103 | E56959000012 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | m | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0
56959000013 | 00103 | E56959000013 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 3 | [16 empty] | 0 |  | 0
56959000014 | 00103 | E56959000014 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | m | 9 | [16 empty] | 0 |  | 0
59759017061 | 00103 | 3913170820176475 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 개 | 3
59759017062 | 00103 | 3913170820176476 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 4
5975D857021 | 00103 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1 | [18 empty] | 0
E145A927201 | 00103 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | m | 76 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287521 | 00103 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 76 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287538 | 00103 | EE1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 41 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A358138 | 00103 | EE1450358138 | 난연제어케이블 | F-CVV 12Cx1.5㎟ | m | 104 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A358146 | 00103 | EE1450358146 | 난연제어케이블 | F-CVV 15Cx1.5㎟ | m | 37 | [16 empty] | 0 |  | 0
6145A358509 | 00103 | E61450358509 | 난연제어케이블 | F-CVV-SB 4Cx1.5㎟ | m | 76 | [16 empty] | 0 |  | 0
6145C167502 | 00103 | E61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | m | 46 | [16 empty] | 0 |  | 0
56959000018 | 00103 | E56959000018 | CCTV 기초대 | 400*500*500H(직각형) | 개 | 1 | [18 empty] | 0
56959000006 | 00103 | E56959000006 | 현장변환기반기초대 | W400*D400*H200 | 식 | 3 | [18 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사(하수처리장)::1-4.보안등설비공사
5975D178001 | 00104 | E59753178001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 32 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
E145A927202 | 00104 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 32 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287522 | 00104 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 32 | [16 empty] | 0 |  | 0
56959000017 | 00104 | E56959000017 | 케이블표지시트 | 0.15x150 | m | 27 | [18 empty] | 0
56950010104 | 00104 | EGT110120000 | 외등기초(매입) | 3m~6m미만(W/접지봉) | 식 | 2 | [18 empty] | 0
56959000019 | 00104 | E56959000019 | 방수형접속함 |  | 개 | 2 | [18 empty] | 0
MM881010728 | 00104 | 391115ZZ701Z0005 | 보안등기구(LED 50W) |  | 개 | 2
56959000020 | 00104 | E56959000020 | 보안등주 |  | 본 | 2 | [18 empty] | 0
56930220040 | 00104 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 7.56 | [18 empty] | 0
56930220053 | 00104 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 7.56 | [18 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사(하수처리장)::1-5.전등,전열설비공사
5975D097002 | 00105 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 30 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767041 | 00105 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 7 | [18 empty] | 0
5975D777102 | 00105 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 3 | [18 empty] | 0
5975D777111 | 00105 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 4 | [18 empty] | 0
59753767231 | 00105 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 7
MM300040279 | 00105 | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 개 | 4
56959000015 | 00105 | E56959000015 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 92 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A667003 | 00105 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 96 | [16 empty] | 0 |  | 0
5930B517001 | 00105 | E59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1 | [18 empty] | 0
5930B517002 | 00105 | E59301517002 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 1 | [18 empty] | 0
5935A317206 | 00105 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 5 | [18 empty] | 0
6210A007001 | 00105 | E62100007001 | 조명기구 | TYPE A | 개 | 7 | [18 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사(하수처리장)::1-6.접지설비공사
5975B467013 | 00106 | E59751467013 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | m | 6 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975B467014 | 00106 | E59751467014 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | m | 10 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975B467015 | 00106 | E59751467015 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | m | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
E145A927205 | 00106 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 26 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A927209 | 00106 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | m | 36 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A927211 | 00106 | EE1450927211 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 70㎟ | m | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0
56959000016 | 00106 | E56959000016 | 전기용 연동연선(BC) | 70㎟ | m | 35 | [16 empty] | 0 |  | 0
5975A427102 | 00106 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 2 | [18 empty] | 0
5975A427104 | 00106 | E59750427104 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 6 | [18 empty] | 0
MM300041036 | 00106 | 3912161320937669 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ16 | 개 | 14
5975A430005 | 00106 | E59750430005 | 접지단자함 | SUS, 5 CCT | 면 | 1 | [18 empty] | 0
56959000021 | 00106 | E56959000021 | 접지선 접속 슬리브 | C Type(70 ㎟) | EA | 6 | [18 empty] | 0
56930220040 | 00106 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 5.6 | [18 empty] | 0
56930220053 | 00106 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 5.6 | [18 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.전기공사(맨홀펌프장)::2-1.맨홀펌프장 동력설비공사(WP-P01)
5975A337003 | 00201 | E59750337003 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | m | 8 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975B467013 | 00201 | E59751467013 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | m | 3 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D178001 | 00201 | E59753178001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 44 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
59753017065 | 00201 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
56959000013 | 00201 | E56959000013 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 2 | [16 empty] | 0 |  | 0
5975J017043 | 00201 | E59759017043 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 28 C | 개 | 1 | [18 empty] | 0
5975D857081 | 00201 | E59753857081 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1 | [18 empty] | 0
E145A927202 | 00201 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 10 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A927204 | 00201 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 10 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287539 | 00201 | EE1450287539 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | m | 10 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A287563 | 00201 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 32 | [16 empty] | 0 |  | 0
E145A358086 | 00201 | EE1450358086 | 난연제어케이블 | F-CVV 5Cx1.5㎟ | m | 20 | [16 empty] | 0 |  | 0
5975A427104 | 00201 | E59750427104 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 3 | [18 empty] | 0
MM300041036 | 00201 | 3912161320937669 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ16 | 개 | 3
56959000017 | 00201 | E56959000017 | 케이블표지시트 | 0.15x150 | m | 20 | [18 empty] | 0
MM982354499 | 00201 | 391115ZZ701Z0003 | 맨홀펌프제어반 | WP-P01 | 면 | 1
MM961195225 | 00201 | 391115ZZ701Z0007 | 보호난간(U형볼라드)-매입형 | STS 101.6Φ(W1200*H600) | 개 | 2
56959000008 | 00201 | E56959000008 | 현장제어반기초 | W1500*D1000*H600 | 식 | 1 | [18 empty] | 0
56930220040 | 00201 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 5.6 | [18 empty] | 0
56930220053 | 00201 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 5.6 | [18 empty] | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 133 | [ 삼도 운평지구 농어촌마을 하수도정비사업 전 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170610034833 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | 단위: m; 수량: 8.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610034834 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | 단위: m; 수량: 124.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | 단위: m; 수량: 19.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | 단위: m; 수량: 8.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610034966 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | 단위: m; 수량: 9.9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610034967 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | 단위: m; 수량: 11; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610034968 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | 단위: m; 수량: 1.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170630174622 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 16㎜ | 단위: m; 수량: 24.15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170630174623 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 22㎜ | 단위: m; 수량: 24.15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170630174625 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 36㎜ | 단위: m; 수량: 31.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | 단위: m; 수량: 33; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610035666 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | 단위: m; 수량: 9.9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610045631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | 단위: m; 수량: 88.58; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170610045633 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | 단위: m; 수량: 55.62; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174447 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 42; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | 단위: m; 수량: 1.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174471 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | 단위: m; 수량: 1.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | 단위: m; 수량: 25.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174473 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | 단위: m; 수량: 9.9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170820176475 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 단위: 개; 수량: 34; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170820176476 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170820176468 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 28 C | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170820176470 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 42 C | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130310035801 | 풀박스 | 200×200×200 | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | 단위: m; 수량: 27.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | 단위: m; 수량: 5.25; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175050 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175064 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175132 | 케이블트레이부속품 | BRACKET, W 300 | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175142 | 케이블트레이부속품 | SAPERATOR, H100 용 | 단위: 개; 수량: 26; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 단위: 개; 수량: 24; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 단위: 개; 수량: 240; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 단위: 개; 수량: 24; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 단위: m; 수량: 10.533; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036336 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 28 C | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116210220135750 | 셋트앵커 | M25×L250mm | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 14; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116160120160859 | 앵커볼트 | M19×L500 | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: m; 수량: 101.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | 단위: m; 수량: 105.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | 단위: m; 수량: 52.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: m; 수량: 518.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | 단위: m; 수량: 21.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | 단위: m; 수량: 11; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: m; 수량: 44; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | 단위: m; 수량: 39.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683703 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 70㎟ | 단위: m; 수량: 1.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420182439 | 전기용 연동연선(BC) | 70㎟ | 단위: m; 수량: 38.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683902 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | 단위: m; 수량: 50.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: m; 수량: 110.25; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | 단위: m; 수량: 16.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | 단위: m; 수량: 43.05; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683922 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | 단위: m; 수량: 358.05; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | 단위: m; 수량: 27.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: m; 수량: 44.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | 단위: m; 수량: 58.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160320684238 | 난연제어케이블 | F-CVV 5Cx1.5㎟ | 단위: m; 수량: 21; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160320684258 | 난연제어케이블 | F-CVV 12Cx1.5㎟ | 단위: m; 수량: 93.45; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160320684262 | 난연제어케이블 | F-CVV 15Cx1.5㎟ | 단위: m; 수량: 54.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160320684479 | 난연제어케이블 | F-CVV-SB 4Cx1.5㎟ | 단위: m; 수량: 50.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160921650753 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | 단위: m; 수량: 49.45; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ901Z0001 | 조명기구 | TYPE A | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161310034844 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 단위: 개; 수량: 15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161320937669 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ16 | 단위: 개; 수량: 17; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130322497086 | 접지단자함 | SUS, 5 CCT | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912110220186113 | 세대단자함 | 30A(Main), 4회로 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912110320178178 | 배전반 부속재 | DOOR HANDLE, PUSH TYPE | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912110320178182 | 배전반 부속재 | NAME PLATE, 아크릴(대) | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 4111364020194200 | 전력량계 | 3P4W 220/380V, 120(40)A | 단위: 대; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161620167044 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF75AT | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912110420179638 | E.T 단자 | 5 CCT | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912218220173433 | 케이블표지시트 | 0.15x150 | 단위: m; 수량: 87; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912141020171106 | 단자대 | TB 4P 100A | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 단위: 개; 수량: 24; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3012169821869019 | 맨홀 | 1000x1000x1000 | 단위: 조; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3012169821869024 | 핸드홀카바 | 통신용 | 단위: 기; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3010220420289162 | 열연강판 | 6t | 단위: kg; 수량: 15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3010150420165123 | ㄷ형강 | 75x40x4T | 단위: kg; 수량: 5.19; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116162010023390 | 6각볼트 | 3/8,M10 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 22; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 28; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 1111170120142525 | 모래 | 서울, 상차도 | 단위: ㎥; 수량: 0.3261; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3011160120142682 | 시멘트 | 분공장도(kg) | 단위: kg; 수량: 152.68; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 1111161120142610 | 자갈 | 서울, 상차도 | 단위: ㎥; 수량: 0.6523; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | CCTV 기초대 | 400*500*500H(직각형) | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | L형기초앵커 | 20mm*500 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | 맨홀펌프제어반 | WP-P01 | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0004 | 방수형접속함 |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0005 | 보안등기구(LED 50W) |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0006 | 보안등주 |  | 단위: 본; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0007 | 보호난간(U형볼라드)-매입형 | STS 101.6Φ(W1200*H600) | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0008 | 분전반 외함 | ALL STS,500x700x200 | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0009 | 세트앵커 | STS, M16x250mm | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0010 | 접지선 접속 슬리브 | C Type(70 ㎟) | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0011 | 콘크리트타설 | 소형구조물 | 단위: ㎥; 수량: 0.964; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | ECA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥) | ㎥ | 36.738 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산661
|  | ECA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 26.964 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산653
|  | ECA565826048 | 굴삭기 | 0.2㎥ | 분 | 4.074 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산661
|  | ECA565826044 | 크레인 | 트럭 탑재형 10 Ton | 분 | 137 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산678
|  | ECA565826049 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 TON | 분 | 5.044 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산671
|  | ECA565826248 | 합판거푸집 3회 |  | ㎡ | 4.16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 물정사이트
|  | ECA565826249 | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ | 3.64 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 물정사이트
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 73.6098; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 28.9957; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 단위: 인; 수량: 0.894; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 단위: 인; 수량: 0.69; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 7.4754; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 1.33; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000034 | 노 무 비 | 줄눈공 | 단위: 인; 수량: 0.03; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 단위: 인; 수량: 0.7193; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000001 | 노 무 비 | 작업반장 | 단위: 인; 수량: 0.28; 노무비: #REF!; 계: #REF!
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1000 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1. 간선설비공사 | 100 | 0
1-2. 동력설비공사 | 100 | 0
1-3. 제어,계측,CCTV설비공사 | 100 | 0
1-4. 보안등설비공사 | 100 | 0
1-5. 전등,전열설비공사 | 100 | 0
1-6. 접지설비공사 | 100 | 0
2-1. 맨홀펌프장 동력설비공사(WP-P01) | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.