## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사(전체) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사(본관우측 및 별관동) |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
1.전력간선 및 동력설비 공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
2.난방 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
3.전열 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
4.전등 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0104 |  | 01 |  | 2
5.자동제어 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0105 |  | 01 |  | 2
5.조명기구 폐기물처리 | [별도집계] |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0106 |  |  | 6 | 2 |  | 0
6.관급자재 | [별도집계] |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0107 |  |  | 3 | 2 |  | 0
한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사(기술연구원) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.전력간선 및 동력설비 공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.난방 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.전열 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.전등 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.자동제어 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.조명기구 폐기물처리 | [별도집계] |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.관급자재 | [별도집계] |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사(본동서측) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.전력간선 및 동력설비 공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.난방 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.전열 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.전등 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.자동제어 설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.조명기구 폐기물처리 | [별도집계] |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.관급자재 | [별도집계] |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 공종별내역서
[ 한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.전력간선 및 동력설비 공사 | [15 empty] | 0101
분전반 신설 | EL-1-3-2 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 5C64F3D43DB7F272468499683A5677 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3D43DB7F272468499683A5677 | 4
분전반 신설 | 3-4-2-1-4 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 5C64F3D43DB7F272468499683A571E |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3D43DB7F272468499683A571E | 5
분전반 신설 | EL-1-9-2 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5C64F3D43DB7F27246849968285222 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3D43DB7F27246849968285222 | 11
누전차단기 | 누전차단기, 경제형, EGR, 3P 30AF 220V | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 25 | 5B00C3F832A7B939E0899F1BD35540FF780A86 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B00C3F832A7B939E0899F1BD35540FF780A86 | 245
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*4㎟ | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 5C64F3A53BE7D9DC6C82CC31C85B15 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3A53BE7D9DC6C82CC31C85B15 | 246
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 5C64F3A53BF7E0336E85052EB75342 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3A53BF7E0336E85052EB75342 | 247
나사없는전선관-노출 | E39 | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 5C64F3D43DB7F2724684E173785037 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3D43DB7F2724684E173785037 | 248
AL DUCT | 100mm * 50mm 이하, 단면적 50㎠ | M | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 5C64F3D43DD7A0D3AF831200E35B70 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C64F3D43DD7A0D3AF831200E35B70 | 205
분전반 철거 | EL-1-9-2 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 47 | 5B00C3F832B75EFBBE884219455A276ABD6359 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B00C3F832B75EFBBE884219455A276ABD6359 | 28
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 노임 3 | 5CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B570 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B570 | 31 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 | 5D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01015D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 | 249
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
2.난방 설비공사 | [15 empty] | 0102
Outlet 박스 |  | 개 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5C64F3D43D97C503008F573B4C5959 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3D43D97C503008F573B4C5959 | 214
박스커버 |  | 장 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5C64F3D638171840FE80B9BFB353FF |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3D638171840FE80B9BFB353FF | 208
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5C64F3A53BF7E031A18E556C9A5837 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3A53BF7E031A18E556C9A5837 | 209
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 | 210
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5C64F3A53BC72C4ED48B8D87E25738 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3A53BC72C4ED48B8D87E25738 | 211
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 | 111
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5C64F3D638171842AC8E6FBD7F5A82 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C64F3D638171842AC8E6FBD7F5A82 | 112
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
3.전열 설비공사 | [15 empty] | 0103
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 1구 | 개 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 5C64F3A53B47D69207825BCCCD55C3 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3A53B47D69207825BCCCD55C3 | 213
Outlet 박스 |  | 개 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5C64F3D43D97C503008F573B4C5959 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3D43D97C503008F573B4C5959 | 207
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5C64F3A53B47D690598497472C5E35 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3A53B47D690598497472C5E35 | 215
박스커버 |  | 장 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5C64F3D638171840FE80B9BFB353FF |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3D638171840FE80B9BFB353FF | 220
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 1297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5C64F3A53BF7E031A18E556C9A5837 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3A53BF7E031A18E556C9A5837 | 217
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 | 218
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 | 43
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5C64F3D638171842AC8E6FBD7F5A82 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3D638171842AC8E6FBD7F5A82 | 44
배관용 홈파기 | ∮22mm 이하용 | M | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5C64F3D638171840FE80B9BFA25939 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C64F3D638171840FE80B9BFA25939 | 45
드라이모르타르 | 견출용, 40kg | 포 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 14 | 5B00534B3E675CE42A8D9991B65A64A928A24C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B00534B3E675CE42A8D9991B65A64A928A24C | 55
마감 미장 |  | ㎡ | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 30 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C29C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C29C | 46
노출콘센트 철거 | 15A,250V,2구 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 31 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C44C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C44C | 48
배선 철거 | F-CV 2.5SQ | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 32 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C553 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C553 | 49
PVC MOLD 철거 | 51*19 | M | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 33 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C67A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C67A | 50
AL MOLD 철거 | 28*11 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 34 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C701 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C701 | 51
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 노임 3 | 5CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B570 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B570 | 52 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 노임 1 | 5CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B2A2 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B2A2 | 128 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 노임 1 | 5D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 |  |  | 0103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01035D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 | 241
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
4.전등 설비공사 | [15 empty] | 0104
조명기구-A1(관급) | LED 다운라이트 20W | EA | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 40 | 5B00C3F832A7BAC7A983047FA3544A1B52EA4E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7BAC7A983047FA3544A1B52EA4E | 62
조명기구-B1(관급) | LED 간접등(1200mm)20W | SET | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 42 | 5B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B341F33 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B341F33 | 60
조명기구-B2(관급) | LED 간접등(900mm)15W | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 44 | 5B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B341155 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B341155 | 61
단로 스위치 | 1구 | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 5C64F3A53B47D69207825BCCDF5FA0 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3A53B47D69207825BCCDF5FA0 | 225
Outlet 박스 |  | 개 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5C64F3D43D97C503008F573B4C5959 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3D43D97C503008F573B4C5959 | 222
스위치박스-매입 | 1개용, 54mm | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 5D71F3BB300798561583408C7C58C8 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045D71F3BB300798561583408C7C58C8 | 223
박스커버 |  | 장 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5C64F3D638171840FE80B9BFB353FF |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3D638171840FE80B9BFB353FF | 224
재실감지기 | 카운터센서방식 | SET | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 22 | 5B00C3F832A7B93CB580A7236356E7030B9149 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B93CB580A7236356E7030B9149 | 132
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 1313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5C64F3A53BF7E031A18E556C9A5837 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3A53BF7E031A18E556C9A5837 | 226
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 | 227
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5C64F3A53BC72C4ED48B8D87E25738 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3A53BC72C4ED48B8D87E25738 | 228
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 | 72
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5C64F3D638171842AC8E6FBD7F5A82 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C64F3D638171842AC8E6FBD7F5A82 | 130
조명기구 철거 | 다운라이트 | EA | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 35 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C827 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C827 | 75
조명기구 철거 | 일자직부 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 36 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B43940 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B43940 | 77
조명기구 철거 | 원형직부 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 37 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B438B9 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B438B9 | 78
단로 스위치 철거 | 1구 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 38 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B43B0E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B43B0E | 79
단로 스위치 철거 | 2구 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 39 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B43A67 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B43A67 | 80
배선 철거 | F-CV 2.5SQ | M | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 32 | 5B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C553 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045B00C3F832A7B939E089BA2EC5550972B5C553 | 81
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 노임 3 | 5CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B570 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CF1636A306707C02D88A779035A79EA23B570 | 84 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 노임 3 | 5D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 |  |  | 0104 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01045D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 | 250
0104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
5.자동제어 설비공사 | [15 empty] | 0105
시로코휀 제어반 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 2 | 5B12A3A73D474DB65680F4AA8F590FEA618EB2 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055B12A3A73D474DB65680F4AA8F590FEA618EB2 | 178
화장실 제어반 |  | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 3 | 5B12A3A73D474DB65680F4AA8F590FEA6181FB |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055B12A3A73D474DB65680F4AA8F590FEA6181FB | 179
전동댐퍼 | 비례식 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 4 | 5B12A3A73D474DB65680F4AA8F590FEA60E099 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055B12A3A73D474DB65680F4AA8F590FEA60E099 | 243
Outlet 박스 |  | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5C64F3D43D97C503008F573B4C5959 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3D43D97C503008F573B4C5959 | 230
박스커버 |  | 장 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5C64F3D638171840FE80B9BFB353FF |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3D638171840FE80B9BFB353FF | 231
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*2.5㎟ | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5C64F3A53BE7D9DC6C82CC31C85A0E |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BE7D9DC6C82CC31C85A0E | 233
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5C64F3A53BF7E0336E85052EB7508D |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BF7E0336E85052EB7508D | 251
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 5C64F3A53BE7D9DC6C82B3C8B15C5C |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BE7D9DC6C82B3C8B15C5C | 234
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 3C*1.5㎟ | M | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5C64F3A53BE7D83B4B8338F7BB5BFC |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BE7D83B4B8338F7BB5BFC | 235
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C*1.5㎟ | M | 492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5C64F3A53BE7D83B4B8338F7BB5F57 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BE7D83B4B8338F7BB5F57 | 236
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.38㎜ | M | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 5C64F3A53BF7E031A18E556C9A5B8B |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BF7E031A18E556C9A5B8B | 237
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3D43DB7F2724684E1737855B8 | 238
1종금속제가요전선관-노출 | 28mm, 비방수 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 5C64F3A53BC72C4ED48B8D87E251AF |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BC72C4ED48B8D87E251AF | 239
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3A53BC72C43CA81A8688F5735 | 191
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮50mm | 개소 | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 5C64F3D638171842AC8E6FBD5C5C87 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055C64F3D638171842AC8E6FBD5C5C87 | 192
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
5.조명기구 폐기물처리 | [15 empty] | 0106
램프 폐기물처리 |  | 개 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 54 | 5B00C3F832B75EFBBE886D29FE58DA868E5053 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065B00C3F832B75EFBBE886D29FE58DA868E5053 | 90
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
6.관급자재 | [15 empty] | 0107
조명기구-A1 | LED 다운라이트 20W | EA | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 41 | 5B00C3F832A7BAC7A983047FA3544A1B51C9CA |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 01075B00C3F832A7BAC7A983047FA3544A1B51C9CA | 92 | bar: JUK1
조명기구-B1 | LED 간접등(1200mm)20W | SET | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 43 | 5B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B341E2C |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 01075B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B341E2C | 93 | bar: JUK1
조명기구-B2 | LED 간접등(900mm)15W | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 45 | 5B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B34104E |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 01075B00C3F832A7BAC7A983047FA3544B3B34104E | 94 | bar: JUK1
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 자재 45 | 5D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 |  |  | 0107 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01075D3913113B3796CCBA8BEF27495B001 | 252
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
[ 한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사(연구동) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.전력간선 및 동력설비 공사
분전반 수선 | EL-1-2-2 | EA | 1 | [7 empty] | 1975772 | 호표 1
분전반 수선 | EL-1-4-2 | EA | 1 | [7 empty] | 1719781 | 호표 2
분전반 수선 | EL-1-6-2 | EA | 1 | [7 empty] | 1599588 | 호표 3
분전반 수선 | EL-1-8-2 | EA | 1 | [7 empty] | 1438624 | 호표 4
AL DUCT | 100mm * 50mm 이하, 단면적 50㎠ | M | 17 | [7 empty] | 1196409 | 호표 5
[ 합 계 ]
2.난방 설비공사
Outlet 박스 |  | 개 | 12 | [8 empty] | 호표 6
박스커버 |  | 장 | 12 | [8 empty] | 호표 7
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 238 | [8 empty] | 호표 8
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 53 | [8 empty] | 호표 9
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 26 | [8 empty] | 호표 10
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 7 | [8 empty] | 호표 11
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 8 | [8 empty] | 호표 12
[ 합 계 ]
3.전열 설비공사
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 1구 | 개 | 24 | [8 empty] | 호표 13
Outlet 박스 |  | 개 | 48 | [8 empty] | 호표 6
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 24 | [8 empty] | 호표 14
박스커버 |  | 장 | 48 | [8 empty] | 호표 7
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 924 | [8 empty] | 호표 8
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 348 | [8 empty] | 호표 9
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 18 | [8 empty] | 호표 10
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 43 | [8 empty] | 호표 11
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 24 | [8 empty] | 호표 12
배관용 홈파기 | ∮22mm 이하용 | M | 144 | [8 empty] | 호표 15
드라이모르타르 | 견출용, 40kg | 포 | 54 | [8 empty] | 자재 16
마감 미장 |  | ㎡ | 22 | [8 empty] | 자재 28
매입콘센트 철거 | 15A,250V,2구 | EA | 4 | [8 empty] | 자재 29
노출콘센트 철거 | 15A,250V,2구 | EA | 10 | [8 empty] | 자재 30
배선 철거 | F-CV 2.5SQ | M | 150 | [8 empty] | 자재 31
PVC MOLD 철거 | 51*19 | M | 24 | [8 empty] | 자재 32
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.7 | [8 empty] | 노임 3
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.7 | [8 empty] | 노임 1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [8 empty] | 노임 1
[ 합 계 ]
4.전등 설비공사
조명기구-A1(관급) | LED 다운라이트 20W | EA | 52 | [8 empty] | 자재 37
조명기구-B1(관급) | LED 간접등(1200mm)20W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 39
조명기구-B2(관급) | LED 간접등(900mm)15W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 41
단로 스위치 | 1구 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 16
Outlet 박스 |  | 개 | 65 | [8 empty] | 호표 6
스위치박스-매입 | 1개용, 54mm | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 17
박스커버 |  | 장 | 65 | [8 empty] | 호표 7
재실감지기 | 카운터센서방식 | SET | 8 | [8 empty] | 자재 24
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 990 | [8 empty] | 호표 8
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 216 | [8 empty] | 호표 9
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 114 | [8 empty] | 호표 10
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 53 | [8 empty] | 호표 11
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 12
조명기구 철거 | 다운라이트 | EA | 49 | [8 empty] | 자재 33
조명기구 철거 | 일자직부 | EA | 4 | [8 empty] | 자재 34
단로 스위치 철거 | 1구 | EA | 4 | [8 empty] | 자재 35
단로 스위치 철거 | 2구 | EA | 8 | [8 empty] | 자재 36
배선 철거 | F-CV 2.5SQ | M | 75 | [8 empty] | 자재 31
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 9.2 | [8 empty] | 노임 3
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [8 empty] | 노임 3
[ 합 계 ]
5.자동제어 설비공사
시로코휀 제어반 |  | 식 | 1 | [8 empty] | 자재 7
화장실 제어반 |  | 식 | 4 | [8 empty] | 자재 8
전동댐퍼 | 비례식 | EA | 8 | [8 empty] | 자재 9
Outlet 박스 |  | 개 | 24 | [8 empty] | 호표 6
박스커버 |  | 장 | 24 | [8 empty] | 호표 7
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*2.5㎟ | M | 12 | [8 empty] | 호표 18
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 16 | [8 empty] | 호표 19
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 3C*1.5㎟ | M | 96 | [8 empty] | 호표 20
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C*1.5㎟ | M | 240 | [8 empty] | 호표 21
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.38㎜ | M | 191 | [8 empty] | 호표 22
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 317 | [8 empty] | 호표 9
1종금속제가요전선관-노출 | 28mm, 비방수 | M | 13 | [8 empty] | 호표 23
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 39 | [8 empty] | 호표 11
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮50mm | 개소 | 64 | [8 empty] | 호표 24
[ 합 계 ]
5.조명기구 폐기물처리
램프 폐기물처리 |  | 개 | 51 | [8 empty] | 자재 46
[ 합 계 ]
6.관급자재
조명기구-A1 | LED 다운라이트 20W | EA | 52 | [8 empty] | 자재 38
조명기구-B1 | LED 간접등(1200mm)20W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 40
조명기구-B2 | LED 간접등(900mm)15W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 42
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [8 empty] | 자재 42
[ 합 계 ]
[ 한국조폐공사 본사 및 기술연구원 화장실 리모델링 전기공사(본관좌측) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.전력간선 및 동력설비 공사
분전반 신설 | EL-1-5-1 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 1
분전반 신설 | EL-1-7-1 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 2
분전반 신설 | EL-1-9-1 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 3
AL DUCT | 100mm * 50mm 이하, 단면적 50㎠ | M | 17 | [8 empty] | 호표 4
분전반 철거 | EL-1-5-1 | EA | 1 | [8 empty] | 자재 41
분전반 철거 | EL-1-7-1 | EA | 1 | [8 empty] | 자재 42
분전반 철거 | EL-1-9-1 | EA | 1 | [8 empty] | 자재 43
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.9 | [8 empty] | 노임 3
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [8 empty] | 노임 3
[ 합 계 ]
2.난방 설비공사
Outlet 박스 |  | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 5
박스커버 |  | 장 | 16 | [8 empty] | 호표 6
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 251 | [8 empty] | 호표 7
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 48 | [8 empty] | 호표 8
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 35 | [8 empty] | 호표 9
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 10
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 8 | [8 empty] | 호표 11
[ 합 계 ]
3.전열 설비공사
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 2구 | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 12
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 1구 | 개 | 27 | [8 empty] | 호표 13
Outlet 박스 |  | 개 | 47 | [8 empty] | 호표 5
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 31 | [8 empty] | 호표 14
박스커버 |  | 장 | 47 | [8 empty] | 호표 6
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 1280 | [8 empty] | 호표 7
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 427 | [8 empty] | 호표 8
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 52 | [8 empty] | 호표 10
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 36 | [8 empty] | 호표 11
배관용 홈파기 | ∮22mm 이하용 | M | 141 | [8 empty] | 호표 15
드라이모르타르 | 견출용, 40kg | 포 | 53 | [8 empty] | 자재 11
마감 미장 |  | ㎡ | 21 | [8 empty] | 자재 26
매입콘센트 철거 | 15A,250V,2구 | EA | 4 | [8 empty] | 자재 27
노출콘센트 철거 | 15A,250V,2구 | EA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 28
배선 철거 | F-CV 2.5SQ | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 29
PVC MOLD 철거 | 51*19 | M | 24 | [8 empty] | 자재 30
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.8 | [8 empty] | 노임 3
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.6 | [8 empty] | 노임 1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [8 empty] | 노임 1
[ 합 계 ]
4.전등 설비공사
조명기구-A1(관급) | LED 다운라이트 20W | EA | 44 | [8 empty] | 자재 34
조명기구-B1(관급) | LED 간접등(1200mm)20W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 36
조명기구-B2(관급) | LED 간접등(900mm)15W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 38
단로 스위치 | 1구 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 16
Outlet 박스 |  | 개 | 57 | [8 empty] | 호표 5
스위치박스-매입 | 1개용, 54mm | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 17
박스커버 |  | 장 | 57 | [8 empty] | 호표 6
재실감지기 | 카운터센서방식 | SET | 8 | [8 empty] | 자재 19
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 1003 | [8 empty] | 호표 7
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 238 | [8 empty] | 호표 8
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 97 | [8 empty] | 호표 9
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 58 | [8 empty] | 호표 10
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 20cm 이하 ∮50mm | 개소 | 12 | [8 empty] | 호표 11
조명기구 철거 | 다운라이트 | EA | 56 | [8 empty] | 자재 31
조명기구 철거 | 팬던트 | EA | 8 | [8 empty] | 자재 32
단로 스위치 철거 | 2구 | EA | 8 | [8 empty] | 자재 33
배선 철거 | F-CV 2.5SQ | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 29
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 8.5 | [8 empty] | 노임 3
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [8 empty] | 노임 3
[ 합 계 ]
5.자동제어 설비공사
시로코휀 제어반 |  | 식 | 1 | [8 empty] | 자재 2
화장실 제어반 |  | 식 | 4 | [8 empty] | 자재 3
전동댐퍼 | 비례식 | EA | 10 | [8 empty] | 자재 4
Outlet 박스 |  | 개 | 38 | [8 empty] | 호표 5
박스커버 |  | 장 | 38 | [8 empty] | 호표 6
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*2.5㎟ | M | 24 | [8 empty] | 호표 18
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 16 | [8 empty] | 호표 19
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 3C*1.5㎟ | M | 446 | [8 empty] | 호표 20
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C*1.5㎟ | M | 144 | [8 empty] | 호표 21
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.38㎜ | M | 365 | [8 empty] | 호표 22
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 239 | [8 empty] | 호표 8
1종금속제가요전선관-노출 | 28mm, 비방수 | M | 26 | [8 empty] | 호표 23
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 29 | [8 empty] | 호표 10
배관용 구멍뚫기(손파기)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮50mm | 개소 | 44 | [8 empty] | 호표 24
[ 합 계 ]
5.조명기구 폐기물처리
램프 폐기물처리 |  | 개 | 58 | [8 empty] | 자재 50
[ 합 계 ]
6.관급자재
조명기구-A1 | LED 다운라이트 20W | EA | 44 | [8 empty] | 자재 35
조명기구-B1 | LED 간접등(1200mm)20W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 37
조명기구-B2 | LED 간접등(900mm)15W | SET | 4 | [8 empty] | 자재 39
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [8 empty] | 자재 39
[ 합 계 ]

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1472 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비 | D4
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234