## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ 400관 경호시설 개선공사 ] |  |  |  |  | 금액: 일금 영원정(원)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 | A | 8
A10 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | 100 | 직 접 재 료 비 | 0 | 2511441 | 2511441 | 0 | 20120321 | ZZ0000100000
A20 |  |  | 간 접 재 료 비 |  |  |  | 110 | 간 접 재 료 비 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZA001000000
A30 |  |  | 작업설,부산물(△) |  |  |  | 120 | 작업설,부산물(△) | 0 |  | 0 | 0 |  | YZA002000000
AZZ |  |  | [ 소 계 ] |  |  |  | 190 | [ 소 계 ] | 0 | A10+A20-A30 | 2511441 | 0 |  | YZS001000000
B10 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | 200 | 직 접 노 무 비 | 0 | 3089115 | 3089115 | 0 |  | ZZA000100000
B20 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비* 17.5% |  | 210 | 간 접 노 무 비 | 17.5 | B10*%% | 540595 | 0 |  | ZZA000200000
BZZ |  |  | [ 소 계 ] |  |  |  | 290 | [ 소 계 ] | 0 | B10+B20 | 3629710 | 0 |  | YZS002000000
C30 |  | 경 비 | 산출경비 |  |  |  | 3100 | 산출경비(기계경비) | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | ZZB000100000
C90 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비*3.56% |  | 3300 | 산 재 보 험 료 | 3.56 | BZZ*%% | 129217 | 0 |  | ZZB110100000
CA0 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01% |  | 3400 | 고 용 보 험 료 | 1.01 | BZZ*%% | 36660 | 0 |  | ZZB120100000
CB0 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비* 3.595% |  | 3500 | 국민 건강 보험료 | 3.595 | B10*%% | 111053 | 0 |  | ZZB130100000
CC0 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75% |  | 3600 | 국민 연금 보험료 | 4.75 | B10*%% | 146732 | 0 |  | ZZB140100000
CD0 |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료* 13.14% |  | 3750 | 노인장기요양보험료 | 13.14 | CB0*%% | 14592 | 0 |  | ZZB130200000
CE0 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3% |  | 3775 | 퇴직 공제 부금비 | 2.3 | B10*%% | 71049 | 0 |  | ZZB200100000
CH0 |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노+도급자관급) * 3.11% |  | 3900 | 산업안전보건관리비 | 3.11 | (AZZ+B10+Q10/1.1)*%% | 174177 | 0 |  | ZZB300100000
CH5 |  |  | 석면분담금 |  | 노무비*0.006% |  | 0 | 석면분담금 | 0.006 | BZZ*%% | 217 | 0
CH6 |  |  | 임금채권부담금 |  | 노무비*0.09% |  | 0 | 임금채권부담금 | 0.09 | BZZ*%% | 3266 | 0
CQ0 |  |  | 환경보전비 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.3% |  | 4600 | 환경보전비 | 0.3 | (AZZ+B10+C30)*%% | 16825 | 0 |  | ZZB700100000
CT0 |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)* 5% |  | 4700 | 기 타 경 비 | 5 | (AZZ+BZZ)*%% | 307057 | 0 |  | ZZB400100000
CV0 |  |  | 하도급지급보증수수료 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.081% |  | 7310 | 하도급지급보증수수료 | 0.081 | (AZZ+B10+C30)*%% | 4542 | 0 |  | ZZB600100000
CW0 |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% |  | 7410 | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0.07 | (AZZ+B10+C30)*%% | 3925 | 0 |  | ZZB800100000
CZZ |  |  | [ 소 계 ] |  |  |  | 9910 | [ 소 계 ] | 0 | C20+C30+C60+C70+C90+CA0+CB0+CC0+CD0+CE0+CE1+CH0+CH1+CH2+CH3+CH4+CH5+CH6+CQ0+CT0+CU0+CV0+CW0 | 1027312 | 0 |  | YZS003000000
DZZ | 계 | [5 empty] | 900710 | 계 | 0 | AZZ+BZZ+CZZ | 7168463 | 0 |  | YZS004000000
E10 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8% |  | 900810 | 일 반 관 리 비 | 8 | DZZ*%% | 573477 | 0 |  | ZZC000100000
E20 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15% |  | 900820 | 이 윤 | 15 | (BZZ+CZZ+E10)*%%-420 | 784154 | 0 |  | ZZD000100000
F70 | 폐기물처리비 | [5 empty] | 900880 | 폐기물처리비 | 0 | 33906 | 33906 | 0 |  | YZD006000000
고 재
P10 | 공 급 가 액 | [5 empty] | 900900 | 공 급 가 액 | 0 | DZZ+E10+E20+CE1+F30+F40+F10+F60+F70 | 8560000 | 0 |  | YZD007000000
P20 | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10% |  | 900920 | 부 가 가 치 세 | 10 | P10*%% | 856000 | 0 |  | ZZF000100000
P30 | 도 급 액 | [5 empty] | 900990 | 도 급 액 | 0 | P10+P20 | 9416000 | 0 |  | YZD014000000
P40 | 총 원 가 | [5 empty] | 900910 | 총 원 가 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZDH00100000
W10 | 총 공 사 비 | [5 empty] | 1001100 | 총 공 사 비 | 0 | P30+Q10+Q20+Q30+Q40+Q50+Q60 | 9416000 | 0 |  | YZS005000000
ZZZ | 결 정 금 액 | [5 empty] | 1001300 | 결 정 금 액 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZS007000000

## 공종별집계표(기계)
공 종 별 집 계 표
[ 400 기계설비 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
400관 경호시설 개선 기계설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
0401 기계실 냉각수, 냉온수 펌프 교체 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서(기계)
[ 400 기계설비 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0401 기계실 냉각수, 냉온수 펌프 교체 공사 | [15 empty] | 010101
040101 장비설치공사 | [10 empty] | 0 |  | 5ABFD6344E917496CA9020B9A6C2094FF5C6C7 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015ABFD6344E917496CA9020B9A6C2094FF5C6C7 | 250
냉각수 순환 펌프 설치 | 볼류트, 2000L/min x 25m x 15kw | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 1 | 5BC5C6E157A17DCE70902C78D272C1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5C6E157A17DCE70902C78D272C1 | 44
냉온수 순환 펌프 설치 | 볼류트, 1200L/min x 30m x 11kw | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 2 | 5BC5C6E157A17DCE70902C78D272C3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5C6E157A17DCE70902C78D272C3 | 45
펌프 방진가대 설치 | 15 ㎾ 이하 | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 81 | 5BC5C6E157A17DCE70902C78D272C3 |  |  | 010101 | T | F | F
펌프 방진가대 설치 | 11 ㎾ 이하 | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 82 | 5BC5C6E157A17DCE70902C78D272C3 |  |  | 010101 | T | F | F
040102 배관설치공사 | [10 empty] | 0 |  | 5ABFD6344E917496CA9020B9A6C2094FF5C6C0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015ABFD6344E917496CA9020B9A6C2094FF5C6C0 | 251
스테인리스강관배관 | D125*4.0t | M | 12 | [7 empty] | 0 | 호표 3 | 5BC536F2EF5173811290252136B302 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536F2EF5173811290252136B302 | 26
백강관배관 | D150 | M | 12 | [7 empty] | 0 | 호표 4 | 5BC536F64BA17AA2660026314C3FD6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536F64BA17AA2660026314C3FD6 | 188
버터플라이밸브(GEAR, 10kg) | D150 | 개 | 7 | [7 empty] | 0 | 호표 5 | 5BC5760DB621762C9F802B1A353766 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760DB621762C9F802B1A353766 | 7
버터플라이밸브(GEAR, 10kg) | D125 | 개 | 7 | [7 empty] | 0 | 호표 6 | 5BC5760DB62177376C102304B51E01 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760DB62177376C102304B51E01 | 21
플랙시블 | 벨로즈형, D150*10K | 개 | 6 | [7 empty] | 0 | 호표 7 | 5BC5760601A17D1BBAD02C4C726988 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760601A17D1BBAD02C4C726988 | 9
플랙시블 | 벨로즈형, D125*10K | 개 | 6 | [7 empty] | 0 | 호표 8 | 5BC5760601A17C72021028811137FC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760601A17C72021028811137FC | 22
쓰리원 체크밸브설치(주철, 10kg) | D150 | 개 | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 9 | 5BC5760DB5117D0DD0502DAC99C02D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760DB5117D0DD0502DAC99C02D | 198
쓰리원 체크밸브설치(주철, 10kg) | D125 | 개 | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 10 | 5BC5760DB5117C6AC7C0257B3C9A87 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760DB5117C6AC7C0257B3C9A87 | 197
석션디퓨져 | D125, 10K | 개 | 3 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B9717779434020047C2E3B74532872 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B9717779434020047C2E3B74532872 | 40
석션디퓨져 | D100, 10K | 개 | 3 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B9717779434020047C2E3B74532873 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B9717779434020047C2E3B74532873 | 242
석션디퓨져 설치 | D125 | 개 | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 11 | 5BC5760E56717F5AC28027FE92C2BC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760E56717F5AC28027FE92C2BC | 155
석션디퓨져 설치 | D100 | 개 | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 12 | 5BC5760E56717F5AC28027FD8CF78F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5760E56717F5AC28027FD8CF78F | 241
압력계설치 | D150 | SET | 6 | [7 empty] | 0 | 호표 13 | 5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA1 | 11
압력계설치 | D125 | SET | 6 | [7 empty] | 0 | 호표 14 | 5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA3 | 157
온도계설치 | D150 | SET | 6 | [7 empty] | 0 | 호표 15 | 5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA0 | 41
온도계설치 | D125 | SET | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 16 | 5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA2 | 158
배관용일반관이음쇠 | 백레듀샤, D150*125 | EA | 6 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F9243432 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F9243432 | 13
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | D125 * 100, 리듀서 | 개 | 6 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B060294677996A8B2491C3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B060294677996A8B2491C3 | 245
스테인리스 합 후렌지 | D150 | 개소 | 26 | [7 empty] | 0 | 호표 17 | 5BC536E515317106E1C02D338D31E1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536E515317106E1C02D338D31E1 | 244
스테인리스 합 후렌지 | D125 | 개소 | 36 | [7 empty] | 0 | 호표 18 | 5BC536E51531707F2EA0209E7214B3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536E51531707F2EA0209E7214B3 | 23
스테인리스 합 후렌지 | D100 | 개소 | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 19 | 5BC536E515317334FC702FB57343A2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536E515317334FC702FB57343A2 | 24
동절연합후렌지접합 | D125 | 개소 | 4 | [7 empty] | 0 | 호표 20 | 5BC536E514217E8F32B02EAB6BE715 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536E514217E8F32B02EAB6BE715 | 25
용접식강관이음쇠 | D150, 백티, 용접 | 개 | 6 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B0602795C7F063ECE7F692 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B0602795C7F063ECE7F692 | 18
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | D125, 용접식, 티 | 개 | 6 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B060294677996A8B264049 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B060294677996A8B264049 | 246
패킹 | 후렌지패킹(석면), D150 | EA | 14 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F81EE421 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F81EE421 | 19
패킹 | 후렌지패킹(석면), D125 | EA | 21 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F81EE420 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F81EE420 | 20
패킹 | 후렌지패킹(석면), D100 | EA | 3 | [7 empty] | 0 |  | 5C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F81EE5CE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C51E6F4B97174A8B1702E16CCDAF1F81EE5CE | 43
고장력볼트 | F10T, M20*110mm | 조 | 450 | [7 empty] | 0 |  | 5C2486680F2171CAB3C02DFD851F95CF14A4B3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C2486680F2171CAB3C02DFD851F95CF14A4B3 | 247
절연(볼트+너트) | M20*110mm | SET | 32 | [7 empty] | 0 |  | 5C2486680F2171C429302B70F9836C9479219F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C2486680F2171C429302B70F9836C9479219F | 248
강관용접접합 | D150 | 개소 | 50 | [7 empty] | 0 | 호표 21 | 5BC506308BF17CB95B902F1E7791B2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC506308BF17CB95B902F1E7791B2 | 17
스테인리스용접(TIG) | D125 | 개소 | 50 | [7 empty] | 0 | 호표 22 | 5BC536F2EE417B8CC6602A081FA0AF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536F2EE417B8CC6602A081FA0AF | 27
스테인리스용접(TIG) | D100 | 개소 | 3 | [7 empty] | 0 | 호표 23 | 5BC536F2EE417B8CC6602A0BD32648 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536F2EE417B8CC6602A0BD32648 | 28
동관용접(Brazing) | D125 | 개소 | 4 | [7 empty] | 0 | 호표 24 | 5BC536E514217E8F32B021D45FC416 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC536E514217E8F32B021D45FC416 | 29
관보온(아티론)-기계실 | 40t*D125 | M | 22 | [7 empty] | 0 | 호표 25 | 5BC556C330B17EFC89F025A88EAF56 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC556C330B17EFC89F025A88EAF56 | 217
관보온(APS)-기계실 | 40t*D125 | M | 22 | [7 empty] | 0 | 호표 26 | 5BC556C330B17EFBE310226B359B51 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC556C330B17EFBE310226B359B51 | 165
밸브보온(함석마감) | 50t*D150 | 개소 | 10 | [7 empty] | 0 | 호표 27 | 5BC556C5E08177C95D9027B4E12B60 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC556C5E08177C95D9027B4E12B60 | 160
밸브보온(함석마감) | 50t*D125 | 개소 | 10 | [7 empty] | 0 | 호표 28 | 5BC556C5E081762214C024277FDCDB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC556C5E081762214C024277FDCDB | 159
040103 철거공사 | [10 empty] | 0 |  | 5ABFD6344E917496CA9020B9A6C2094FF5C6C1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015ABFD6344E917496CA9020B9A6C2094FF5C6C1 | 252
펌프 해체 | 15kw 이하 | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 29 | 5BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59111 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59111 | 249
펌프 해체 | 11kw 이하 | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 30 | 5BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59EE9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59EE9 | 243
펌프 방진가대 해체 | 15 ㎾ 이하 | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 83 | 5BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59EE9 |  |  | 010101 | T | F | F
펌프 방진가대 해체 | 11 ㎾ 이하 | 대 | 2 | [7 empty] | 0 | 호표 84 | 5BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59EE9 |  |  | 010101 | T | F | F
밸브보온(함석마감) 해체 | 50t*D150 | 개소 | 10 | [7 empty] | 0 | 호표 31 | 5BC556C5E08177C95D9027B4E12B61 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC556C5E08177C95D9027B4E12B61 | 185
밸브보온(함석마감) 해체 | 50t*D125 | 개소 | 10 | [7 empty] | 0 | 호표 32 | 5BC556C5E081762214C024277FDCDA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC556C5E081762214C024277FDCDA | 184
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D125 | M | 12 | [7 empty] | 0 | 호표 33 | 5BC5F6B5302173B886F0266EA87434 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5F6B5302173B886F0266EA87434 | 186
배관 해체(강관) | D150 | M | 12 | [7 empty] | 0 | 호표 34 | 5BC5F6B5302173BD08302117729DDF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5F6B5302173BD08302117729DDF | 175
배관 해체(강관) | D125 | M | 12 | [7 empty] | 0 | 호표 35 | 5BC5F6B5302173BD08302117729C39 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC5F6B5302173BD08302117729C39 | 174
고철 |  | kg | -997.15 | [7 empty] | 0 | 합산제외 | 5C09D64081717DB4A510219F9AD64E639AE76D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C09D64081717DB4A510219F9AD64E639AE76D | 193
폐기물처리비 |  | ㎥ | 1.22 | [7 empty] | 0 | 합산제외 | 5BC50644F0317D41047029B1A69BC2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015BC50644F0317D41047029B1A69BC2 | 192 | 호표36
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 일위대가목록(기계)
일 위 대 가 목 록
[ 400 기계설비 개선공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5BC5C6E157A17DCE70902C78D272C1 | 냉각수 순환 펌프 설치 | 볼류트, 2000L/min x 25m x 15kw | 대 |  |  |  |  | 호표 1
5BC5C6E157A17DCE70902C78D272C3 | 냉온수 순환 펌프 설치 | 볼류트, 1200L/min x 30m x 11kw | 대 |  |  |  |  | 호표 2
5BC536F2EF5173811290252136B302 | 스테인리스강관배관 | D125*4.0t | M |  |  |  |  | 호표 3
5BC536F64BA17AA2660026314C3FD6 | 백강관배관 | D150 | M |  |  |  |  | 호표 4
5BC5760DB621762C9F802B1A353766 | 버터플라이밸브(GEAR, 10kg) | D150 | 개 |  |  |  |  | 호표 5
5BC5760DB62177376C102304B51E01 | 버터플라이밸브(GEAR, 10kg) | D125 | 개 |  |  |  |  | 호표 6
5BC5760601A17D1BBAD02C4C726988 | 플랙시블 | 벨로즈형, D150*10K | 개 |  |  |  |  | 호표 7
5BC5760601A17C72021028811137FC | 플랙시블 | 벨로즈형, D125*10K | 개 |  |  |  |  | 호표 8
5BC5760DB5117D0DD0502DAC99C02D | 쓰리원 체크밸브설치(주철, 10kg) | D150 | 개 |  |  |  |  | 호표 9
5BC5760DB5117C6AC7C0257B3C9A87 | 쓰리원 체크밸브설치(주철, 10kg) | D125 | 개 |  |  |  |  | 호표 10
5BC5760E56717F5AC28027FE92C2BC | 석션디퓨져 설치 | D125 | 개 |  |  |  |  | 호표 11
5BC5760E56717F5AC28027FD8CF78F | 석션디퓨져 설치 | D100 | 개 |  |  |  |  | 호표 12
5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA1 | 압력계설치 | D150 | SET |  |  |  |  | 호표 13
5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA3 | 압력계설치 | D125 | SET |  |  |  |  | 호표 14
5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA0 | 온도계설치 | D150 | SET |  |  |  |  | 호표 15
5BC5662BF6B17BF60BC024DFB7BDA2 | 온도계설치 | D125 | SET |  |  |  |  | 호표 16
5BC536E515317106E1C02D338D31E1 | 스테인리스 합 후렌지 | D150 | 개소 |  |  |  |  | 호표 17
5BC536E51531707F2EA0209E7214B3 | 스테인리스 합 후렌지 | D125 | 개소 |  |  |  |  | 호표 18
5BC536E515317334FC702FB57343A2 | 스테인리스 합 후렌지 | D100 | 개소 |  |  |  |  | 호표 19
5BC536E514217E8F32B02EAB6BE715 | 동절연합후렌지접합 | D125 | 개소 |  |  |  |  | 호표 20
5BC506308BF17CB95B902F1E7791B2 | 강관용접접합 | D150 | 개소 |  |  |  |  | 호표 21
5BC536F2EE417B8CC6602A081FA0AF | 스테인리스용접(TIG) | D125 | 개소 |  |  |  |  | 호표 22
5BC536F2EE417B8CC6602A0BD32648 | 스테인리스용접(TIG) | D100 | 개소 |  |  |  |  | 호표 23
5BC536E514217E8F32B021D45FC416 | 동관용접(Brazing) | D125 | 개소 |  |  |  |  | 호표 24
5BC556C330B17EFC89F025A88EAF56 | 관보온(아티론)-기계실 | 40t*D125 | M |  |  |  |  | 호표 25
5BC556C330B17EFBE310226B359B51 | 관보온(APS)-기계실 | 40t*D125 | M |  |  |  |  | 호표 26
5BC556C5E08177C95D9027B4E12B60 | 밸브보온(함석마감) | 50t*D150 | 개소 |  |  |  |  | 호표 27
5BC556C5E081762214C024277FDCDB | 밸브보온(함석마감) | 50t*D125 | 개소 |  |  |  |  | 호표 28
5BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59111 | 펌프 해체 | 15kw 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 29
5BC5F6B5302173BAB3E02CA4C59EE9 | 펌프 해체 | 11kw 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 30
5BC556C5E08177C95D9027B4E12B61 | 밸브보온(함석마감) 해체 | 50t*D150 | 개소 |  |  |  |  | 호표 31
5BC556C5E081762214C024277FDCDA | 밸브보온(함석마감) 해체 | 50t*D125 | 개소 |  |  |  |  | 호표 32
5BC5F6B5302173B886F0266EA87434 | 배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D125 | M |  |  |  |  | 호표 33
5BC5F6B5302173BD08302117729DDF | 배관 해체(강관) | D150 | M |  |  |  |  | 호표 34
5BC5F6B5302173BD08302117729C39 | 배관 해체(강관) | D125 | M |  |  |  |  | 호표 35
5BC50644F0317D41047029B1A69BC2 | 폐기물처리비 |  | ㎥ |  |  |  |  | 호표 36
5BC4B64EC95175F3B400292D849DCD | 동배관(L Type) 시공 | φ6.35 mm | m |  |  |  |  | 호표 37
5BC4B64EC95175F3B400292D849C2E | 동배관(L Type) 시공 | φ9.52 mm | m |  |  |  |  | 호표 38
5BC4B64EC95175F3B400292D849DCF | 동배관(L Type) 시공 | φ12.7 mm | m |  |  |  |  | 호표 39
5BC4B64EC95175F3B400292D849DC8 | 동배관(L Type) 시공 | φ15.88 mm | m |  |  |  |  | 호표 40
5BC4B64EC95175F3B400292D849DC4 | 동배관(L Type) 시공 | φ19.05 mm | m |  |  |  |  | 호표 41
5BC4B64EC95175F3B400292D849ED6 | 동배관(L Type) 시공 | φ22.22 mm | m |  |  |  |  | 호표 42
5BC4B64EC95175F3B400292D849EDC | 동배관(L Type) 시공 | φ28.58 mm | m |  |  |  |  | 호표 43
5BC4B64EC95175F3B400292D849FFF | 동배관(L Type) 시공 | φ34.92 mm | m |  |  |  |  | 호표 44
5BC4B64EC95175F3B400292CFED095 | 동관 용접 | φ6.35mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 45
5BC4B64EC95175F3B400292CFED09A | 동관 용접 | φ9.52 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 46
5BC4B64EC95175F3B400292CFED1BB | 동관 용접 | φ12.7 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 47
5BC4B64EC95175F3B400292CFED1BC | 동관 용접 | φ15.88 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 48
5BC4B64EC95175F3B400292CFED1B0 | 동관 용접 | φ19.05 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 49
5BC4B64EC95175F3B400292CFED242 | 동관 용접 | φ22.22 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 50
5BC4B64EC95175F3B400292CFED245 | 동관 용접 | φ25.4 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 51
5BC4B64EC95175F3B400292CFED248 | 동관 용접 | φ28.58 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 52
5BC4B64EC95175F3B400292CFED363 | 동관 용접 | φ34.92 mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 53
5BC4B64EC95175F3B400292FB297A6 | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø6.35*9t | m |  |  |  |  | 호표 54
5BC4B64EC95175F3B400292FB297A9 | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø9.52*9t | m |  |  |  |  | 호표 55
5BC4B64EC95175F3B400292FB29698 | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø12.7*13t | m |  |  |  |  | 호표 56
5BC4B64EC95175F3B400292FB2969F | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø15.88*13t | m |  |  |  |  | 호표 57
5BC4B64EC95175F3B400292FB29693 | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø19.05*19t | m |  |  |  |  | 호표 58
5BC4B64EC95175F3B400292FB295F1 | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø22.22*19t | m |  |  |  |  | 호표 59
5BC4B64EC95175F3B400292FB295FB | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø28.58*19t | m |  |  |  |  | 호표 60
5BC4B64EC95175F3B400292FB294E8 | 동관 배관보온 시공 | 보온재 EPDM Ø34.92*19t | m |  |  |  |  | 호표 61
5BC4B64EC95175F3B400292EABA4C7 | 드레인관 설치 | PVC 25A | m |  |  |  |  | 호표 62
5BC4B64EC95175F3B400292EABA215 | 드레인관 설치 | PVC 40A | m |  |  |  |  | 호표 63
5BC4B64EC95175F3B400292929AE2B | 드레인관 보온 | 아티론 Ø32 * 10t | m |  |  |  |  | 호표 64
5BC4B64EC95175F3B400292929AF32 | 드레인관 보온 | 아티론 Ø50 * 10t | m |  |  |  |  | 호표 65
5BC4B64EC95175F3B400292803ABB3 | 통신선 설치 | VCTF 0.75*2C | m |  |  |  |  | 호표 66
5BC4B64EC95175F3B400292803AD61 | 리모컨선 설치 | 22AWG*2C | m |  |  |  |  | 호표 67
5BC4B64EC95175F3B400292803AC5A | 전선관 | SF플렉시블 16C(불연금속관) | m |  |  |  |  | 호표 68
5BC4B64EC95175F3B400292803AF2E | 천장형 에어컨 설치 | 실내기 16kW이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 69
5BC4B64EC95175F3B400292803AE08 | 천장형 에어컨 설치 | 실외기 16kW이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 70
5BC4B64EC95175F3B400292803A1B0 | 배관기밀시험 |  | 회 |  |  |  |  | 호표 71
5BC4B64EC95175F3B400292803A0A9 | 장비 시운전 | (실내기 기준, 대당) | 대당 |  |  |  |  | 호표 72
5BC4B64EC95175F3B40029280282FC | 구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 두께 150mm 벽 | 개소 |  |  |  |  | 호표 73
5BC4B64EC95175F3B4002928028383 | 구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 두께 300mm 바닥 | 개소 |  |  |  |  | 호표 74
5BC4B64EC95175F3B40029280281D6 | 배관트레이(본체+카바) | 폭 400mm 이하 | SET |  |  |  |  | 호표 75
5BC4B64EC95175F3B40029280281D4 | 스피드도어 | 7200W * 4800H | SET |  |  |  |  | 호표 76
5BC4B64EC95175F3B40029280281D5 | 안전센서 | 7930 * 4000 | SET |  |  |  |  | 호표 77
5BC4B64EC95175F3B40029280281D2 | 설치비 | - | SET |  |  |  |  | 호표 78
5BC4B64EC95175F3B40029280281D3 | 운송 및 장비대 | 고소작업대 | 식 |  |  |  |  | 호표 79
5BC536F2EE417B8CC6602A09269140 | 스테인리스용접(TIG) | D150 | 개소 |  |  |  |  | 호표 80
5BC536F2EE417B8CC6602A09269140 | 펌프 방진가대 설치 | 15 ㎾ 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 81
5BC536F2EE417B8CC6602A09269140 | 펌프 방진가대 설치 | 11 ㎾ 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 82
5BC536F2EE417B8CC6602A09269140 | 펌프 방진가대 해체 | 15 ㎾ 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 83
5BC536F2EE417B8CC6602A09269140 | 펌프 방진가대 해체 | 11 ㎾ 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 84

## 공사설정(기계) (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1472 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234

## 공사설정(건축) (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
| 공사구분 | A
| 확정내역 | 원내역
| 자재단가적용 | 5
| 노무비단가적용 | 5
| 경비단가적용 | 9
| 품목코드형식 | XXXXXXXXXXXXXXXXX
| 내역금액소수점처리 | C | 1
| 일위대가내역소수점처리 | C | 2
| 단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 물가정보 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | TTTTTTTT
| 환율 | 1427 | 932 | 0
| 시간당작업량 | R | 5
| 1회 사이클시간 | R | 5
| 시간당 작업사이클 | R | 4
| 일반변수 | C | 6
| 시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 1
| 재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
| 노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
| 경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
| 내역단가 소수점처리 | C | 1
| 코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
| 1 | 미확인 데이터 | 미확인 데이터
| 재료비 단가 적용률 | 100
| 노무비 단가 적용률 | 100
| 경비 단가 적용률 | 100