## 표지
과 장 | 계 장 |  | 심 사 자 | 설 계 자 | 설계년월일 | 2026년 10월
2026-10-16
계약명: 풍납취수장 염소투입설비 세관 용역
□ 용 역 개 요
○ 염소기화기 및 염소투입기 세관
○ 염소 진공조절기 및 가스 필터 세관
(납품기간: 계약일로부터 30일간)
일금영원정(￦)
[7 empty] | 총사업비 | \ | 0

## 원가계산서
원 가 계 산 서
계약명: 풍납취수장 염소투입설비 세관 용역
비목 / 구분 |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 비 고
설 치 비 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 |  | 직접노무비 x 17.5%, 공사규모 : 50억미만, 공사기간 : 6개월 이하 (산업설비)
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 산 출 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 |  | 노무비*3.56%, 모든 건설공사 적용
|  | 고용보험료 | 0 |  | 노무비*1.01%, 모든 건설공사 적용
|  | 건강보험료 | 0 |  | 직접노무비*3.595%, 모든 건설공사 적용
|  | 연금보험료 | 0 |  | 직접노무비*4.75%, 모든 건설공사 적용
|  | 노인장기요양보험 | 0 |  | 건강보험료*13.14%
|  | 산업안전보건관리비 | 0 |  | 재료비+직접노무비*2.07, 특수 및 기타
|  | 기 타 경 비 | 0 |  | (재료비+노무비) x 5% 공사규모 : 50억미만, 공사기간 : 6개월 이하(산업설비)
|  | 소 계 | 0
설 치 비 계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 |  | (재료비+노무비+경비) x 8.0% 공사규모 : 50억미만 전문,전기,기타
이 윤 |  |  | 0 |  | (노무비+경비+일반관리비) x 15%이내 공사규모 : 50억미만
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | (공급가액)*10%
총 사 업 비 |  |  | 0

## 총괄 내역서
총 괄 내 역 서
계약명: 풍납취수장 염소투입설비 세관 용역
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 직접재료비 및 설치비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. 간접노무비 | 직접노무비 x 17.5% | % | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. 경비
3.1 산재보험료 | 노무비 x 3.56% | % | 3.56 | [5 empty] | 0 | 0
3.2 고용보험료 | 노무비 x 1.01% | % | 1.01 | [5 empty] | 0 | 0
3.3 건강보험료 | 직접노무비 x 3.595% | % | 3.595 | [6 empty] | 0
3.4 연금보험료 | 직접노무비 x 4.75% | % | 4.75 | [6 empty] | 0
3.5 노인장기요양보험료 | 건강보험료 x 13.14% | % | 13.14 | [6 empty] | 0
3.6 산업안전보건관리비 | (재료비+직접노무비) x 2.07% | % | 2.07 | [5 empty] | 0 | 0
3.7 기타경비 | (재료비+노무비) x 5% | % | 5 | [5 empty] | 0 | 0
경비 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. 일반관리비 | (재료비+노무비+경비) x 8.0% | % | 8 | [6 empty] | 0
5. 이윤 | (노무비+경비+일반관리비) x 15%이내 | % | 15
공 급 가 액
소 계
부가가치세 |  | 10 | %
합 계

## 내역서
설 계 내 역 서
계약명: 풍납취수장 염소투입설비 세관 용역
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 일위
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 대가 | 0
1. 직접재료비 및 노무비
마그네숨봉 | P30764 | 개 | 4
노브 | W2T19459 | 개 | 4
그로멧 | W2T18489 | 개 | 4
염소투입기 유지관리 키트 | U29171 | 세트 | 1
진공조절기 유지관리 키트 | U27808 | 세트 | 2
진공조절기 다이아프램 | P51348 | 개 | 1
진공조절기 다이아프램 | P51349 | 개 | 1
가스필터 패드 및 가스켓 | C282PG | 세트 | 2
가스필터 인서트 | C282I | 개 | 2
염소기화기 세관 | 189kg/hr | 대 | 1 | [7 empty] | 제 5 호 표
염소투입기 세관 | 40kg/hr 외 | 대 | 1 | [7 empty] | 제 6 호 표
진공조절기 세관 | 189kg/hr | 대 | 2 | [7 empty] | 제 7 호 표
가스필터 세관 | 25A | 대 | 2 | [7 empty] | 제 8 호 표
소 계
설치공사비 합계

## 일위대가
일 위 대 가 표
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 금 액
제 1 호 표 | 일반 기기 설치 / ton당 <기품 13-11-1> | [10 empty] | 1
기계 산업기사 |  | 인 | 0.5 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
기계설비공 |  | 인 | 7.24 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
특별인부 |  | 인 | 3.9 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
소 계 | [6 empty] | #REF!
검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 10% | % | 10 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
부분조립작업 | 검사및교정포함 | % | 50 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
0.5톤미만할증 | 설치및부분조립품셈합의 | % | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
제 2 호 표 | 진공조절기 설치철거(분해)-밸브설치(100A) 준용/EA<기품 5-1-1> | [10 empty] | 2
배관공 |  | 인 | 0.214 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
보통인부 |  | 인 | 0.105 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
기기분해조립 가산 | 설치의 100% | % | 100 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
공구손료 |  | % | 2 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
소 계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
철 거 | 설치의 50% | % | 50 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
제 3 호 표 | 기계설치 철거(부분 분해작업이 필요한 경우) <기품 14-1-7> | [10 empty] | 3
기기류철거 | 재사용 고려 | % | 80 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
제 4 호 표 | 부품 알코올 청소 / ㎡당 <기품 13-4-5> | [10 empty] | 4
보통인부 | 떠내기 | 인 | 0.03 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
보통인부 | 오물제거 | 인 | 0.07 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
보통인부 | 녹제거 | 인 | 0.02 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
보통인부 | 닦아내기 | 인 | 0.01 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
잡재료비 |  | % | 3 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
제 5 호 표 | 염소기화기 세관 / 대당(기준중량 : 450kg/대) | [10 empty] | 5
염소기화기 조립설치 |  | 톤 | 0.45 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 1 호 표
염소기화기 철거 |  | 톤 | 0.45 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 3 호 표
부품 알코올 청소 | Ф0.6 x 1.2 | ㎡ | 2.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 4 호 표
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
제 6 호 표 | 염소투입기 세관 / 대당(기준중량 : 90kg/대) | [10 empty] | 6
염소투입기 조립설치 |  | 톤 | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 1 호 표
염소투입기 철거 |  | 톤 | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 3 호 표
부품 알코올 청소 | Ф0.6 x 1.2 | ㎡ | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 4 호 표
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
제 7 호 표 | 진공조절기 세관 / 대당(기준중량 : 80kg/대) | [10 empty] | 7
진공조절기 조립설치 |  | 대 | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 2 호 표
진공조절기 철거 |  | 대 | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 2 호 표
부품 알코올 청소 | Ф1 x 0.6 | ㎡ | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 4 호 표
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
제 8 호 표 | 가스필터 세관 / 대당(기준중량 : 40kg/대) | [10 empty] | 8
가스필터 조립설치 |  | 대 | 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 2 호 표
가스필터 철거 |  | 대 | 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 2 호 표
부품 알코올 청소 | Ф0.2 x 0.4 | ㎡ | 0.251 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제 4 호 표
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## 물량산출서
물 량 산 출 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 적용수량 | CD-002 | CD-003 | CD-004 | CD-005 | CD-006 | 비고 | 0
마그네숨봉 | P30764 | 개 | 4 | 4
노브 | W2T19459 | 개 | 4 | 4
그로멧 | W2T18489 | 개 | 4 | 4
염소투입기 유지관리 키트 | U29171 | 세트 | 1 | 1
진공조절기 유지관리 키트 | U27808 | 세트 | 2 | 2
진공조절기 다이아프램 | P51348 | 개 | 1 | 1
진공조절기 다이아프램 | P51349 | 개 | 1 | 1
가스필터 패드 및 가스켓 | C282PG | 세트 | 2 | 2
가스필터 인서트 | C282I | 개 | 2 | 2
염소기화기 세관 | 189kg/hr | 대 | 1 | 1
염소투입기 세관 | 40kg/hr 외 | 대 | 1 | 1
진공조절기 세관 | 189kg/hr | 대 | 2 | 2
가스필터 세관 | 25A | 대 | 2 | 2