## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
공사명: 대동경로당 환경개선 전기공사 |  |  |  | 일금 영원정 (\0)
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 | 직 접 재 료 비
| 료 | 작 업 부 산 물
| 비 | 소 계 (A)
| 노 | 직 접 노 무 비
| 무 | 간 접 노 무 비 |  | 17.5% | x 직접노무비
| 비 | 소 계 (B)
경 비
| 경 | 산 재 보 험 료 |  | 3.56% | x 노무비
|  | 고 용 보 험 료 |  | 1.01% | x 노무비
|  | 건 강 보 험 료 |  | 3.595% | x 직접노무비 | 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 노인장기요양보험료 |  | 13.14% | x 건강보험료 | 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 연 금 보 험 료 |  | 4.75% | x 직접노무비 | 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 산업안전보건관리비 |  | 2.07% | x (재료비+직노) | 2천만원 이상 건설공사 |  |  |  | 0
|  | 퇴직공제부금비 |  |  | x (직접노무비) | 1억원 이상 건설공사
|  | 석면분담금 |  | 0.006% | x 노무비
|  | 임금채권부담금 |  | 0.09% | x 노무비
| 비 | 기 타 경 비 |  | 5% | x (재료비+노무비)
|  | 소 계 (C) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 합 계 |  |  |  | A+B+C
일 반 관 리 비 (D) |  |  |  | 8% | x (A+B+C)
이 윤 (E) |  |  |  | 15% | x (B+C+D) |  | 0 | 0
폐 기 물 처 리 비
총 원 가
부 가 가 치 세 |  |  |  | 10% | x (A+B+C+D+E)
도 급 금 액
관 급 금 액
대관수수료(한전불입금)
전기공사업 손해배상책임공제료 |  |  |  | 0.2648% | 총액의 | 천단위절상 | 0 | 0 | 0 | 0.2648%
총 공 사 금 액
0
0

## 대관수수료
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
▶ 전기공사 대관 수수료
1. 한전 불입금 [ 증설 7Kw] |  | 식 | 1
합 계
1. 한전 불입금 [ 증설 7Kw]
1. 저압 불입금 (증설 7Kw )
기본료(기존) | 13[KW] | 식 | 1
저압 | 증설 | KW | 7
소 계
부가세 | 10%
합 계

## 전기내역서
품 명 | 재료 . 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
* 전기공사 집계표
1. 전기간선 설비공사 |  | 식 | 1
2. 전열 설비공사 |  | 식 | 1
3. 전등 설비공사 |  | 식 | 1
4. 냉.난방 설비공사 |  | 식 | 1
합 계
1. 전기간선 설비공사
강제 전선관 | ST 36C | M | 14 | [8 empty] | 74
접지용 전선 | F-GV 10㎟ | M | 17
0.6/1KV 난연케이블 | F-CV 4/C 10㎟ | M | 16
노말밴드 | ST 36C | EA | 2
분전반 | LP-2 | 면 | 1
누전차단기 | ELCB 2P 30AF/20AT 2.5KA | EA | 4
AL DUCT | W:150*H:100 | M | 8
파이프 행가 | 36C | EA | 6
스트롱 앙카 | 3/8" | EA | 6
0 | 0 | 0 | 0
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 6.8
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.7
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계
2. 전열 설비공사
1종금속제 가요전선관 | 16C 일반방수 | M | 246 | [8 empty] | 1591
1종금속제 가요전선관 | 22C 일반방수 | M | 70
저독성난연절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 1094
아웃렛박스(카바부) | C/T 4각 | EA | 18
아웃렛박스(카바부) | O/L 4각 | EA | 5
아웃렛박스(카바부) | O/L SW | EA | 24
접지형 콘센트 | 2구 250V 16A | EA | 30
방우형 콘센트 | 1구 250V 16A | EA | 7
접지형 콘센트 철거 | 2구 250V 16A | EA | 25
배관용 홈파기 | Ø28이하 | M | 72
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 49.7
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계
3. 전등 설비공사
1종금속제 가요전선관 | 16C 일반방수 | M | 149 | [8 empty] | 887
1종금속제 가요전선관 | 22C 일반방수 | M | 14
저독성난연절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 547
아웃렛박스(카바부) | C/T 4각 | EA | 6
아웃렛박스(카바부) | C/T 8각 | EA | 18
아웃렛박스(카바부) | O/L SW | EA | 4
단로스위치(WIDE) | 1구 250V 16A | EA | 5
단로스위치(WIDE) | 2구 250V 16A | EA | 7
단로스위치(WIDE) | 3구 250V 16A | EA | 2
노출형 콘센트 | 1구 250V 16A | EA | 4
조명기구 TYPE:A | LED 40W 평판(300x1200) | EA | 25
조명기구 TYPE:B | LED 40W 평판(600x600) | EA | 9
조명기구 TYPE:C | LED 15W 다운라이트 | EA | 14
조명기구 TYPE:D | 천정 센서등 (LED 10W) | EA | 5
조명기구 TYPE:E | 천정 직부등 (LED 10W) | EA | 5
조명기구 철거 | LED 40W 평판(300x1200) | EA | 14
조명기구 철거 | LED 40W 평판(600x600) | EA | 8
조명기구 철거 | 천정직부등 (LED 15W) | EA | 18
조명기구 철거 | 천정직부등 (PL 2/20W) | EA | 6
단로스위치 철거 | 1구 250V 16A | EA | 7
단로스위치 철거 | 2구 250V 16A | EA | 9
단로스위치 철거 | 3구 250V 16A | EA | 2
배관용 홈파기 | Ø28이하 | M | 9
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 31.7
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계
4. 냉.난방 설비공사
1종금속제 가요전선관 | 16C 일반방수 | M | 44 | [8 empty] | 160
1종금속제 가요전선관 | 28C 일반방수 | M | 19
접지용 전선 | F-GV 6㎟ | M | 19
0.6/1KV 난연케이블 | F-CV 4/C 6㎟ | M | 18
저독성난연절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 51
아웃렛박스(카바부) | C/T 4각 | EA | 3
아웃렛박스(카바부) | O/L SW | EA | 2
PULL BOX | 100*100*100 | EA | 1
배관용 홈파기 | Ø28이하 | M | 3
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 4.7
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.8
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계

## 일위대가 (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
* 전기일위대가 목록표
제 1호표 터파기(보통토사) 0~1M,인력) |  | ㎥ | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
제 2호표 되메우기(0~1M,인력) |  | ㎥ | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
제 1호표 터파기(보통토사) 0~1M,인력)
노무비 | 보통인부 | ㎥ | 0.2 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
제 2호표 되메우기(0~1M,인력)
노무비 | 보통인부 | ㎥ | 0.1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 전기일위 (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
* 일위대가 목록표
제 1호표 배관용구멍뚫기(벽체)코어드릴25x150) |  | 개소 | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | 157 | #REF!
제 2호표 배관용구멍뚫기(바닥)코어드릴25x150) |  | 개소 | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | 122 | #REF!
제 1호표 배관용구멍뚫기(벽체)코어드릴25x150)
코아드릴 | 15.24cm | hr | 0.36 |  | 0 |  | 0 | 437 | 157 | 157
노무비 | 착암공 | 개소 | 0.12 |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
노무비 | 보통인부 | 개소 | 0.12 |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | #REF!
소 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 157 | #REF!
제 2호표 배관용구멍뚫기(바닥)코어드릴25x150)
코아드릴 | 15.24cm | hr | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 437 | 122 | 122
노무비 | 착암공 | 개소 | 0.01 |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
노무비 | 보통인부 | 개소 | 0.1 |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | #REF!
소 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 122 | #REF!