## 원가
[공사명] |  | [ 일월공원 내 생활체육시설 조성사업_전기 ] |  |  |  | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | [5 empty] | 공사기간: 12개월 이하
간 접 재 료 비
작 업 설 , 부 산 물 등 (△)
순 |  | [ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  |  | 직접노무비 | × | 17.9%
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 3709829 | 직접노무비 | × | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 487471 | 건강보험료 | × | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 4901721 | 직접노무비 | × | 4.75%
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 2373465 | 직접노무비 | × | 2.3%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 5721929
| 비 | 기 타 경 비 |  |  | (재료비+노무비) | × | 5.2%
가 |  | 석 면 분 담 금 |  |  | 노무비 | × | 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  |  | 노무비 | × | 0.09%
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 계 | × | 8%
이 윤 |  |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15%
공 급 가 액
손 해 배 상 공 제 료 |  |  |  |  | (총공사원가+관급자재) | × | 0.2648%
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액]
관 급 자 재 (관급자설치)
관 급 자 재 (도급자설치)
관 급 공 사 비 (합 계) |  |  |  |  | V.A.T 포함
한 전 수 탁 공 사 비 |  |  |  |  | V.A.T 포함
[총 공 사 비]

## 내역서
총줄수-> | 445 |  | [ 일월공원 내 생활체육시설 조성사업_전기 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.옥외전력인입공사
5975D178007 | 0101 | E59753178007 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 125㎜ | M | 24
K145A057309 | 0101 | EK1450057309 | 23KV동심난연케이블-옥내3열 | 22.9kV,F-CN/CO,수밀,1x60㎟ | M | 75
5970A649001 | 0101 | E59700649001 | WARNING TAPE(특고용) | 300 x 250 | M | 12
5975C007013 | 0101 | E59752007013 | 케이블 단말접속자재 | 자기수축,23kV 3Cx70 ㎟ | 조 | 1
56959000011 | 0101 | E56959000011 | 지중선로표시기 | 전규격[고압] | 개 | 1
56950200530 | 0101 | EAC110170000 | 맨홀 | 1500x1500x1500 | 개소 | 1
56950240125 | 0101 | EAF110160000 | 관로구방수 | D125 | 식 | 4
56930220040 | 0101 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 10.08
56930220053 | 0101 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 10.08
MM058046591 | 0101 | EMM058046591 | 22.9KV 인입 전주 | 전주제외 | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.옥외보안등설비공사
5975D077001 | 0102 | E59753077001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 359
5975D077002 | 0102 | E59753077002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M | 320
5975A338013 | 0102 | E59750338013 | 나사없는전선관(노출) | E31 | M | 46
5975A338014 | 0102 | E59750338014 | 나사없는전선관(노출) | E39 | M | 23
MM318075203 | 0102 | 3913170825309919 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E31 | 개 | 12
MM318075204 | 0102 | 3913170825309920 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E39 | 개 | 6
MM318075303 | 0102 | 3913170825309912 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E31 | 개 | 2
MM318075304 | 0102 | 3913170825309913 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E39 | 개 | 1
5975D857011 | 0102 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1
5975D857121 | 0102 | E59753857121 | 풀박스 | 300×300×150 | 개 | 4
59759017053 | 0102 | 3913170810036336 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 28 C | 개 | 22
59759017054 | 0102 | 3913170810036337 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 36 C | 개 | 11
E145A927202 | 0102 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 476
56959000004 | 0102 | E56959000004 | 가로등 방수용 접속함 | LTB-300 CV 6-35sq 용 | SET | 19
5975A440005 | 0102 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 443
CA565826043 | 0102 | ECA565826043 | 크레인 | 트럭 탑재형 5 Ton | HR | 10.45
56950140300 | 0102 | EAA110220000 | 파이프지지대 | W300-1단 | 식 | 11
56950240030 | 0102 | EAF110110000 | 관로구방수 | D30 | 식 | 7
56950240050 | 0102 | EAF110120000 | 관로구방수 | D50 | 식 | 4
56950010104 | 0102 | EGT110120000 | 외등기초(매입) | 3m~6m미만(W/접지봉) | 식 | 19
56930220040 | 0102 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 196.35
56930220053 | 0102 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 196.35
HJ10A000010 | 0102 | EHJ100000010 | PE난연케이블/옥외 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 821
HJ10A000011 | 0102 | EHJ100000011 | PE난연케이블/옥외 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 277
56959000022 | 0102 | E56959000022 | OL1 보안등기구-@관급자재 | LED 50W | EA | 19
56959000021 | 0102 | E56959000021 | OL1 STS보안등주-@관급자재 | 4.5M, 1등용 | EA | 19
56959000020 | 0102 | E56959000020 | OL1 STS베이스커버-@관급자재 | 보안등용 | EA | 19
56959000023 | 0102 | E56959000023 | OL1 콘크리트기초-@관급자재 | 500×500×850×675×700mm | EA | 19
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.족구장가로등설비공사
5975D077001 | 0103 | E59753077001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 83
E145A927202 | 0103 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 87
56959000004 | 0103 | E56959000004 | 가로등 방수용 접속함 | LTB-300 CV 6-35sq 용 | SET | 6
5975A440005 | 0103 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 83
CA565826043 | 0103 | ECA565826043 | 크레인 | 트럭 탑재형 5 Ton | HR | 3.6
56950010105 | 0103 | EGT110130000 | 외등기초(매입) | 6m이상(W/접지봉) | 식 | 6
56930220040 | 0103 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 34.65
56930220053 | 0103 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 34.65
56930310010 | 0103 | ADF202100000 | 레미콘타설 | 무근(미할증) | ㎥ | 1.35
HJ10A000010 | 0103 | EHJ100000010 | PE난연케이블/옥외 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 87
56959000017 | 0103 | E56959000017 | LED투광등기구-@관급자재 | LED 600W | EA | 6
56959000028 | 0103 | E56959000028 | 조명용제어장치-@관급자재 | 조명제어컨트롤러 | EA | 1
56959000027 | 0103 | E56959000027 | 조명용제어장치-@관급자재 | 조명게이트웨이 | EA | 1
56959000025 | 0103 | E56959000025 | STEEL가로등주-@관급자재 | 9M, 1등용 | 본 | 6
56959000026 | 0103 | E56959000026 | STS베이스커버-@관급자재 | 가로등용 | EA | 6
HJ10A002729 | 0103 | EHJ100002729 | 앙카볼트 | 4-M24x900L | 본 | 6
HJ10A002730 | 0103 | EHJ100002730 | 조명용제어장치 | 외함/440x380x150 | EA | 1
HJ10A002734 | 0103 | EHJ100002734 | LED등기구 에이밍 |  | EA | 6
HJ100002739 | 0103 | HE00000000002739 | 레미콘 | 25-21-120 | ㎥ | 1.35
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.수변전설비공사
5975B467014 | 0104 | E59751467014 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 26
5975B467032 | 0104 | E59751467032 | 경질비닐전선관(지중) | HI 16 mm | M | 42
5975B467035 | 0104 | E59751467035 | 경질비닐전선관(지중) | HI 36 mm | M | 21
59759027001 | 0104 | 3913170820935617 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 10
59759027002 | 0104 | 3913170820935618 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 36 mm | 개 | 1
E145A927205 | 0104 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 44
E145A927209 | 0104 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 36
E145A927211 | 0104 | EE1450927211 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 70㎟ | M | 22
K145A057309 | 0104 | EK1450057309 | 23KV동심난연케이블-옥내3열 | 22.9kV,F-CN/CO,수밀,1x60㎟ | M | 24
5975C007013 | 0104 | E59752007013 | 케이블 단말접속자재 | 자기수축,23kV 3Cx70 ㎟ | 조 | 1
56959000006 | 0104 | E56959000006 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2
56959000008 | 0104 | E56959000008 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 50 ㎟ | 개 | 10
56959000009 | 0104 | E56959000009 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 70 ㎟ | 개 | 1
56950220100 | 0104 | EAD110110000 | 접지공사 | 18Φ×2400 mm x3 | 식 | 1
56950220302 | 0104 | EAD110130000 | 접지공사 | TEST | 식 | 2
MM070651581 | 0104 | 391115ZZ701Z0014 | SS-1-*@관급자재 | 2000Wx2800Hx3000D(옥외) | 면 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.전력간선공사
5975D178002 | 0105 | E59753178002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | M | 163
5975D178004 | 0105 | E59753178004 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 65㎜ | M | 114
5975D178007 | 0105 | E59753178007 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 125㎜ | M | 16
5975A338014 | 0105 | E59750338014 | 나사없는전선관(노출) | E39 | M | 23
5975A338017 | 0105 | E59750338017 | 나사없는전선관(노출) | E63 | M | 19
5975A338018 | 0105 | E59750338018 | 나사없는전선관(노출) | E75 | M | 23
MM318075204 | 0105 | 3913170825309920 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E39 | 개 | 6
MM318075206 | 0105 | 3913170825309922 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E63 | 개 | 5
MM318075207 | 0105 | 3913170825309923 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E75 | 개 | 6
MM318075304 | 0105 | 3913170825309913 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E39 | 개 | 1
MM318075306 | 0105 | 3913170825309915 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E63 | 개 | 1
MM318075307 | 0105 | 3913170825309916 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E75 | 개 | 1
59759027064 | 0105 | 3913170824691057 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E39 | 개 | 2
59759027066 | 0105 | 3913170824691060 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E63 | 개 | 2
59759027067 | 0105 | 3913170824691062 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E75 | 개 | 2
5975D857011 | 0105 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1
5975D857121 | 0105 | E59753857121 | 풀박스 | 300×300×150 | 개 | 4
59759017054 | 0105 | 3913170810036337 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 36 C | 개 | 11
59759017056 | 0105 | 3913170810036339 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 54 C | 개 | 7
59759017057 | 0105 | 3913170810036340 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 70 C | 개 | 11
E145A927203 | 0105 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 53
E145A927204 | 0105 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 148
E145A927205 | 0105 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 23
E145A927206 | 0105 | EE1450927206 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | M | 35
L145A287509 | 0105 | EL1450287509 | PE난연케이블-4열/옥내 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | M | 137
D145A287509 | 0105 | ED1450287509 | PE난연케이블-4열/옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | M | 402
56959000029 | 0105 | E56959000029 | PE난연케이블-4열/옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟ | M | 110
E145A287563 | 0105 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 53
E145A287564 | 0105 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 148
E145A287566 | 0105 | EE1450287566 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | M | 23
E145A137408 | 0105 | EE1450137408 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×35㎟ | M | 25
5975A440005 | 0105 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 197
E940A177025 | 0105 | EE9400177025 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 50 ㎟ | 개 | 8
E940A177030 | 0105 | EE9400177030 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 | 8
E9400267005 | 0105 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 8
E940A267007 | 0105 | EE9400267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 8
E940A267008 | 0105 | EE9400267008 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 8
56959000005 | 0105 | E56959000005 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 2
56959000006 | 0105 | E56959000006 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2
56959000007 | 0105 | E56959000007 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 2
56959000010 | 0105 | E56959000010 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 120 ㎟ | 개 | 2
56959000012 | 0105 | E56959000012 | 지중선로표시기 | 전규격[저압] | 개 | 9
56950120054 | 0105 | EAA110160000 | 파이프행가 | 54 C | 식 | 1
56950140400 | 0105 | EAA110230000 | 파이프지지대 | W400-1단 | 식 | 11
56950200520 | 0105 | EAC110160000 | 맨홀 | 1000x1000x1000 | 개소 | 3
56950240050 | 0105 | EAF110120000 | 관로구방수 | D50 | 식 | 6
56950240065 | 0105 | EAF110130000 | 관로구방수 | D65 | 식 | 9
56950240125 | 0105 | EAF110160000 | 관로구방수 | D125 | 식 | 2
56930220040 | 0105 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 165.48
56930220053 | 0105 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 165.48
HJ10A000006 | 0105 | EHJ100000006 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟(매설,옥외) | M | 100
HJ10A000007 | 0105 | EHJ100000007 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 120㎟(매설,옥외) | M | 28
56959000024 | 0105 | E56959000024 | PP-A-@관급자재 | 1200Wx1600Hx250D(옥내) | 면 | 1
56959000019 | 0105 | E56959000019 | LP-관리-@관급자재 | 1350Wx1800Hx150D(옥내) | 면 | 1
56959000018 | 0105 | E56959000018 | LP-FV-@관급자재 | 700Wx1200Hx280D(옥외) | 면 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-6.동력설비공사
5975D097002 | 0106 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 28
5975D017025 | 0106 | E59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | M | 28
5975D017027 | 0106 | E59753017027 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-방수 | M | 2
5975D017029 | 0106 | E59753017029 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 일반-방수 | M | 2
59753017065 | 0106 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 28
59753017067 | 0106 | 3913170620174450 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 42 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017069 | 0106 | 3913170620174452 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 70 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975A338013 | 0106 | E59750338013 | 나사없는전선관(노출) | E31 | M | 177
5975A338016 | 0106 | E59750338016 | 나사없는전선관(노출) | E51 | M | 11
5975A338018 | 0106 | E59750338018 | 나사없는전선관(노출) | E75 | M | 6
MM318075203 | 0106 | 3913170825309919 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E31 | 개 | 48
MM318075205 | 0106 | 3913170825309921 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E51 | 개 | 2
MM318075207 | 0106 | 3913170825309923 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 특허,JIS E75 | 개 | 1
MM318075303 | 0106 | 3913170825309912 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E31 | 개 | 8
MM318075305 | 0106 | 3913170825309914 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E51 | 개 | 1
MM318075307 | 0106 | 3913170825309916 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커넥터 특허,JIS E75 | 개 | 1
59759027063 | 0106 | 3913170824691056 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E31 | 개 | 28
59759027065 | 0106 | 3913170824691058 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E51 | 개 | 2
59759027067 | 0106 | 3913170824691062 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E75 | 개 | 2
5975D767041 | 0106 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
59753767231 | 0106 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 2
5975D857011 | 0106 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1
5975D857021 | 0106 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1
5975D857071 | 0106 | E59753857071 | 풀박스 | 200×200×150 | 개 | 3
59759017053 | 0106 | 3913170810036336 | 강재전선관용 부품 | 파이프크램프, 28 C | 개 | 54
56959000001 | 0106 | E56959000001 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 45
E145A927201 | 0106 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 197
E145A927202 | 0106 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 43
E145A927204 | 0106 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 15
E145A927205 | 0106 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 10
E145A287521 | 0106 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | M | 107
E145A287561 | 0106 | EE1450287561 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×2.5㎟ | M | 31
E145A287562 | 0106 | EE1450287562 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 16
E145A137201 | 0106 | EE1450137201 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×2.5㎟ | M | 43
E145A137302 | 0106 | EE1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 27
E145A137304 | 0106 | EE1450137304 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×10㎟ | M | 18
E145A137305 | 0106 | EE1450137305 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×16㎟ | M | 20
E145A358407 | 0106 | EE1450358407 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 3Cx2.5㎟ | M | 17
56959000003 | 0106 | E56959000003 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 18
E9400267005 | 0106 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 9
E940A267006 | 0106 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 12
56959000005 | 0106 | E56959000005 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 2
56959000006 | 0106 | E56959000006 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2
56950120028 | 0106 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 32
56950120042 | 0106 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 5
56950120070 | 0106 | EAA110170000 | 파이프행가 | 70 C | 식 | 2
56950140300 | 0106 | EAA110220000 | 파이프지지대 | W300-1단 | 식 | 15
56950180028 | 0106 | EAA110830000 | 동력배관지지가대 | 28C | 식 | 11
56950180042 | 0106 | EAA110850000 | 동력배관지지가대 | 42C | 식 | 1
56950180070 | 0106 | EAA110870000 | 동력배관지지가대 | 70C | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-7.전열설비공사
5975D097002 | 0107 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 265
5975D017003 | 0107 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 51
59753017043 | 0107 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 8
5975D777102 | 0107 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 18
5975D777111 | 0107 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 22
59753767281 | 0107 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 22
56959000001 | 0107 | E56959000001 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1092
5935A317205 | 0107 | E59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4
5935A317206 | 0107 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 11
5935A317207 | 0107 | E59350317207 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 13
5935A317208 | 0107 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 4
56950120016 | 0107 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 11
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-8.전등설비공사
5975D097002 | 0108 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 22
5975D017003 | 0108 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 428
59753017043 | 0108 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 382
5975D767011 | 0108 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 73
5975D767041 | 0108 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 25
5975D777102 | 0108 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 13
5975D777111 | 0108 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
59753767201 | 0108 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 73
59753767231 | 0108 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 25
59753767281 | 0108 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 1
56959000001 | 0108 | E56959000001 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1541
5930B517001 | 0108 | E59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1
5930B517002 | 0108 | E59301517002 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 7
5930B517003 | 0108 | E59301517003 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 4
5935A317205 | 0108 | E59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 2
56950120016 | 0108 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 98
56959000013 | 0108 | E56959000013 | LED1 매입등-@관급자재 | LED 40W | EA | 6
56959000014 | 0108 | E56959000014 | LED2 직부등-@관급자재 | LED 40W | EA | 4
56959000015 | 0108 | E56959000015 | LED3 다운라이트-@관급자재 | LED 15W | EA | 65
56959000016 | 0108 | E56959000016 | LED4 원형직부등-@관급자재 | LED 15W | EA | 10
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-9.냉난방설비공사
5975D097002 | 0109 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 22
5975D097003 | 0109 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | M | 14
5975D017003 | 0109 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 139
5975D017025 | 0109 | E59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | M | 20
59753017043 | 0109 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 64
59753017065 | 0109 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0109 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
5975D777102 | 0109 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 7
59753767231 | 0109 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 3
5975D857011 | 0109 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 13
56959000001 | 0109 | E56959000001 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 453
E145A667003 | 0109 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 55
E145A927201 | 0109 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 21
E145A287521 | 0109 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | M | 21
56950120016 | 0109 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 43
56950120028 | 0109 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 7
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-10.에어돔 투광등설비공사
MM070651589 | 0110 | 391115ZZ701Z0005 | LED투광등기구-@관급자재 | LED 200W | EA | 66
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.관급공사::2-1.관급자관급::2-1-1.수배전반
HJ100001207 | 020101 | HE00000000001207 | SS-1 | 2000Wx2800Hx3000D(옥외) | 면 | 1
|  |  | 수배전반 | 조달수수료 0.54% | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.관급공사::2-2.도급자관급::2-2-1.분전반
HJ100001208 | 020201 | HE00000000001208 | PP-A | 1200Wx1600Hx250D(옥내) | 면 | 1
HJ100001209 | 020201 | HE00000000001209 | LP-관리 | 1350Wx1800Hx150D(옥내) | 면 | 1
HJ100001210 | 020201 | HE00000000001210 | LP-FV | 700Wx1200Hx280D(옥외) | 면 | 1
|  |  | 분전반 | 조달수수료 0.54% | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.관급공사::2-2.도급자관급::2-2-2.조명기구
MM056409554 | 020202 | 391115ZZ701Z0018 | ▣보안등
HJ100002713 | 020202 | HE00000000002713 | OL1 보안등기구 | LED 50W | EA | 19
HJ100002714 | 020202 | HE00000000002714 | OL1 STS보안등주 | 4.5M, 1등용 | EA | 19
HJ100002715 | 020202 | HE00000000002715 | OL1 STS베이스커버 | 보안등용 | EA | 19
HJ100002716 | 020202 | HE00000000002716 | OL1 콘크리트기초 | 500×500×850×675×700mm | EA | 19
MM056409555 | 020202 | 391115ZZ701Z0017 | ▣가로등
HJ100002724 | 020202 | HE00000000002724 | LED투광등기구 | LED 600W | EA | 6
HJ100002725 | 020202 | HE00000000002725 | 조명용제어장치 | 조명제어컨트롤러 | EA | 1
HJ100002726 | 020202 | HE00000000002726 | 조명용제어장치 | 조명게이트웨이 | EA | 1
HJ100002727 | 020202 | HE00000000002727 | STEEL가로등주 | 9M, 1등용 | 본 | 6
HJ100002728 | 020202 | HE00000000002728 | STS베이스커버 | 가로등용 | EA | 6
MM056409556 | 020202 | 391115ZZ701Z0020 | ▣옥내조명기구
HJ100002709 | 020202 | HE00000000002709 | LED1 매입등 | LED 40W | EA | 6
HJ100002710 | 020202 | HE00000000002710 | LED2 직부등 | LED 40W | EA | 4
HJ100002711 | 020202 | HE00000000002711 | LED3 다운라이트 | LED 15W | EA | 65
HJ100002712 | 020202 | HE00000000002712 | LED4 원형직부등 | LED 15W | EA | 10
MM056409557 | 020202 | 391115ZZ701Z0019 | ▣에어돔 투광등
HJ100002720 | 020202 | HE00000000002720 | LED투광등기구 | LED 200W | EA | 88
|  |  | 조명기구 | 조달수수료 0.54% | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )