## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 대전어은초 전기시설 개선공사 |  |  |  | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
간 접 노 무 비
[ 소 계 ]
| 경 비 | 기 계 경 비
산 재 보 험 료
고 용 보 험 료
국민 건강 보험료
국민 연금 보험료
노인장기요양보험료
산업안전보건관리비
퇴직공제부금비
폐기물 처리비
석 면 분 담 금
임금채권부담금
기 타 경 비
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비
이 윤
고 재 비
전기공사 손해배상공제
공 급 가 액
부 가 가 치 세
공 사 비
관 급 자 재 비(도급자)
관 급 자 재 비(관급자)
한 전 불 입 금
총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 대전어은초 전기시설 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전기설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
11 수변전설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
12 전기간선설비공사(전기실) |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
13 임시전원설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
2. 폐기물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
3. 고물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0105 |  | 01 |  | 2
4. 관급자재(수배전반) |  |  | 1 | [9 empty] | 0106 |  | 01 |  | 2
5. 한전불입금 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
내 역 서
공사명 : 대전어은초 전기시설 개선공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
11 수변전설비공사 | [15 empty] | 0101
강제전선관, 철거 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 16mm | m | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5E21C519783F25C10D13684A956E087DCE04DE |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01015E21C519783F25C10D13684A956E087DCE04DE | 713
22.9kv동심중성선케이블(3열), 재사용 | CN/CV-W, 일반형, 1*60㎟ | m | 12 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FB8580F6291B36C9F |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01015E33A5C5113EE5DAEC132FB8580F6291B36C9F | 712
접지용비닐절연전선 | F-GV, 50㎟ | m | 4.9 | [9 empty] | 5E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F149 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01015E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F149 | 594
접지용비닐절연전선 | F-GV, 70㎟ | m | 26.4 | [9 empty] | 5E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F148 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01015E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F148 | 595
전기용연동연선 | AS 70㎟ | m | 18.5 | [9 empty] | 5E33A5C5113EE5D9CA139CDD0DB54EA4EA8135 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01015E33A5C5113EE5D9CA139CDD0DB54EA4EA8135 | 728
러그단자(접지용) | 동관단자, 1홀, 50㎟ | 개 | 3 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A14439533923FF |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57A1B136D52A14439533923FF | 598
러그단자(접지용) | 동관단자, 1홀, 70㎟ | 개 | 2 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A1443953392022 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57A1B136D52A1443953392022 | 599
러그단자(접지용) | 동관단자, 2홀, 70㎟ | 개 | 6 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A1443953392750 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57A1B136D52A1443953392750 | 729
접지클램프 | C형 슬리브, 50㎟ | 개 | 3 | [9 empty] | 5E21C5197939B578691319D648553261F2502F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B578691319D648553261F2502F | 714
접지클램프 | C형 슬리브, 70㎟ | 개 | 12 | [9 empty] | 5E21C5197939B578691319D648553261F25029 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B578691319D648553261F25029 | 715
탄소접지봉 | ￠260x1000mm | 개 | 6 | [9 empty] | 5E21C5197939B5786A133C06AA3A49CEB8FCCC |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B5786A133C06AA3A49CEB8FCCC | 740
친화경 접지 저항 저감제 | 25kg | 포 | 18 | [9 empty] | 5E21C5197939B5786213EEA26367A85900666B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B5786213EEA26367A85900666B | 739
제어케이블,철거 | CVV, 7C*5.5㎟ | m | 7.6 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEE13D01EC58480D0E38D61 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01015E33A5C5113EE5DAEE13D01EC58480D0E38D61 | 711
네트워크케이블, 재사용 | UTP Cat. 5, 4P | m | 4 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEE13DA0260BBFC3BB2E67F |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01015E33A5C5113EE5DAEE13DA0260BBFC3BB2E67F | 716
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 581E753D6E3E2509C0135FEA9E58002 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0101581E753D6E3E2509C0135FEA9E5B001 | 754
최대전력관리장치, 교체 | SI-DC747, 설치, 세트, 시험 포함 | 대 | 1 | [9 empty] | 5E21C5197939B57B3E139997B93EF630B03BA7 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57B3E139997B93EF630B03BA7 | 725
콘크리트치핑 | 소형치핑장비활용 | ㎡ | 2.4 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C60499A8 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C60499A8 | 607
와이어메쉬깔기 | #8*100*100 | ㎡ | 3.5 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049881 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049881 | 603
배전반 기초타설 | 인력운반타설 | ㎥ | 0.2 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C60499A2 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C60499A2 | 606
합판거푸집 | 4회 | ㎡ | 1 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C60499A3 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C60499A3 | 605
트럭탑재형크레인 | 5톤 | hr | 5 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C60497FB |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C60497FB | 614
일체형배전반(SS-1), 철거 | Cubicle, 2000*2680*2680mm | 면 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5E21C5197939B57F9A1397FDBF734CB658E552 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57F9A1397FDBF734CB658E552 | 580
배전용변압기, 철거 | 몰드변압기, 3∮ 500kvA, 22.9kv/380-220V | 대 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5E21C5197939B57EF3132B23862020384E7432 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57EF3132B23862020384E7432 | 717
DM/VARH함, 철거 | 700X1000X250 | 면 | 1 | [8 empty] | 품적용 | 5E21C5197939B57F9A1396DB17CAD45D94E5B8 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C5197939B57F9A1396DB17CAD45D94E5B8 | 590
경고테이프 | PVC 폭 300㎜ | m | 17 | [9 empty] | 5E21C519793985AB32137DF525AEAC4E828882 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB32137DF525AEAC4E828882 | 741
되메우기 | 백호(0.7㎥)80%+인력20% | ㎥ | 8.5 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049882 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049882 | 731
터파기 | 백호(0.7㎥)80%+인력20% | ㎥ | 8.5 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049883 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049883 | 730
아스팔트 포장절단 |  | ㎡ | 34 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049880 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049880 | 732
아스팔트 포장깨기 | T=30cm미만(대형브레이커+0.7㎥) | ㎥ | 1 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049886 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049886 | 734
아스팔트 포장복구 | 인력식 소규모 | ㎡ | 10.2 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049884 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049884 | 736
콘크리트 포장절단 |  | ㎡ | 34 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049887 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049887 | 733
콘크리트 포장깨기 | T=30cm미만(대형브레이커+0.7㎥) | ㎥ | 2 | [9 empty] | 5E21C519793985AB33131D30A80389C6049885 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015E21C519793985AB33131D30A80389C6049885 | 735
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4.5 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029F93E |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029F93E | 742
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.8 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029F93F |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029F93F | 743
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.8 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029F93A |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029F93A | 744
인력운반공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.5 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FD92 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FD92 | 745
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 21.5 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEBB |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEBB | 746
특고압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.1 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB8 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB8 | 747
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.1 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB6 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB6 | 748
변전전공 | 기타 직종 | 인 | 1.8 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313A94F209E344FA87337 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 010159DC4518D53B45188313A94F209E344FA87337 | 750
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 581E753D6E3E2509C0135FEA9E59003 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101581E753D6E3E2509C0135FEA9E58002 | 755
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL | [34 empty] | 19770464
12 전기간선설비공사(전기실) | [15 empty] | 0102
가교폴리에틸렌케이블(4열) | 0.6/1kv, F-CV, 1C*185㎟ | m | 16.8 | [9 empty] | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7348348 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7348348 | 718 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블(4열), 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 1C*50㎟ | m | 8 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D73591E5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D73591E5 | 721 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블(4열), 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 1C*70㎟ | m | 16 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7359921 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7359921 | 632 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블(4열), 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 1C*95㎟ | m | 16 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D735992B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D735992B | 633 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블(4열), 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 1C*185㎟ | m | 16 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D735992A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D735992A | 634 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블, 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 4C*16㎟ | m | 8 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D735981B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D735981B | 638 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블, 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 4C*25㎟ | m | 4 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7359540 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7359540 | 108 | bar: JUK1
가교폴리에틸렌케이블, 재포설 | 0.6/1kv, F-CV, 4C*35㎟ | m | 4 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7359925 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5DAEC132FBB2CE8B5D7359925 | 639 | bar: JUK1
접지용비닐절연전선, 재포설 | F-GV, 16㎟ | m | 4 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F252 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F252 | 641 | bar: JUK1
접지용비닐절연전선, 재포설 | F-GV, 35㎟ | m | 2 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F255 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F255 | 642 | bar: JUK1
접지용비닐절연전선, 재포설 | F-GV, 95㎟ | m | 2.2 | [8 empty] | 품적용 | 5E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F257 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E33A5C5113EE5D9CA139A10C1CF80EDF4F257 | 635 | bar: JUK1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 581E753D6E3E2509C0135FEA9E5B001 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0102581E753D6E3E2509C0135FEA9E5B001 | 757
러그단자 | 동관단자, 2홀, 70㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A1443953392751 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E21C5197939B57A1B136D52A1443953392751 | 636
러그단자 | 동관단자, 2홀, 95㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A1443953392753 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E21C5197939B57A1B136D52A1443953392753 | 637
러그단자 | 동관단자, 2홀, 185㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A1443953392759 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E21C5197939B57A1B136D52A1443953392759 | 719
케이블직선접속자재 | 저압용 1C 185㎟, 자기수축형 | kit | 8 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1813936806F84FF6557751 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025E21C5197939B57A1813936806F84FF6557751 | 720
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 9.1 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB6 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010259DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB6 | 752
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 581E753D6E3E2509C0135FEA9E58002 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0102581E753D6E3E2509C0135FEA9E58002 | 758
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL | [34 empty] | 3671787
13 임시전원설비공사 | [15 empty] | 0103
비상발전기(디젤), 임대 | 3Ø 4W-380V/220V-60Hz,출력 75kW-2대+ATS반(200A)+연료비(경유-72시간)+왕복운임 | 식 | 1 | [9 empty] | 5E33A5C5123F75FD751367CFAD615B8C172B4B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035E33A5C5123F75FD751367CFAD615B8C172B4B | 723
내화전선(4열), 사용후 고물처리 | 내화전선(4열), 사용후 고물처리 | m | 184.8 | [9 empty] | 5E33A5C5113EE5DAEA1378E3A8848C2F9E8EB7 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035E33A5C5113EE5DAEA1378E3A8848C2F9E8EB7 | 722 | bar: JUK1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 581E753D6E3E2509C0135FEA9E5B001 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0103581E753D6E3E2509C0135FEA9E5B001 | 759
러그단자 | 동관단자, 1홀, 50㎟ | 개 | 24 | [9 empty] | 5E21C5197939B57A1B136D52A14439533923FE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035E21C5197939B57A1B136D52A14439533923FE | 724
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 7.5 | [9 empty] | 59DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB6 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010359DC4518D53B45188313AD2AF02EA07029FEB6 | 753
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 581E753D6E3E2509C0135FEA9E58002 |  |  | 0103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0103581E753D6E3E2509C0135FEA9E58002 | 760
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL | [34 empty] | 8027069
21. 폐기물처리비 | [15 empty] | 0104
PCBs 성분분석 및 처리비 | 진상콘덴서, 저압, 유입형 | 대 | 1 | [9 empty] | 5EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB7 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB7 | 681
PCBs 성분분석 및 처리비 | MOF, 유입형 | 대 | 1 | [9 empty] | 5EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB6 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB6 | 682
수집 및 운반비용 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BD47 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BD47 | 684
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
22. 폐기물처리비 | [15 empty] | 0104
폐콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 | 톤 | 4.7 | [9 empty] | 5EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB7 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB7 | 681
폐아스팔트콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐아스팔트콘크리트 | 톤 | 2.3 | [9 empty] | 5EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB6 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BCB6 | 682
건설폐기물 운반비 | 24톤 덤프트럭 50㎞ | 톤 | 7 | [9 empty] | 5EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BD47 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045EE465428D62F0B4785101F95B19B37527BD47 | 684
건설폐기물 상차비 |  | 톤 | 7
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
3. 고물처리비 | [15 empty] | 0105
경량고철 | 배전반 외함 외 | kg | 388 | [9 empty] | 5EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA54E |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA54E | 320
비철설 | 상동 | kg | 85.7 | [9 empty] | 5EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA54F |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA54F | 321
비철 | 배전반 부속물 | kg | 150 | [9 empty] | 5EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA2F5 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA2F5 | 727
변압기 | 몰드 500kVA | kg | 1600 | [9 empty] | 5EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA2F4 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055EF505082466692571E2B7E9FE244D092BA2F4 | 726
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
4. 관급자재(수배전반) | [15 empty] | 0106
특고압반(SS-1) | 2200(W)X2850(H)X3200(D) | 면 | 1 | [8 empty] | 224244416 | 5EE465428D62CB707013150965D3A71E220AEF |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065EE465428D62CB707013150965D3A71E220AEF | 308
조달수수료 | 금액 0.54% | 식 | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
5. 한전불입금
기본시설부담금(가공), 특별고압 | 신증설 계약전력 매 1kW에 대하여 | kW | 350
부가세 | 금액 10% | 식 | 1
[13 empty] | 524562C9FAE952C57280A4B20074001 |  |  | 0118020402 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0118020402524562C9FAE952C57280A4B20074001 | 2287
[13 empty] | 524562C9FAE952C57280A4B20074001 |  |  | 0118020402 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0118020402524562C9FAE952C57280A4B20074001 | 2287
[13 empty] | 524562C9FAE952C57280A4B20074001 |  |  | 0118020402 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0118020402524562C9FAE952C57280A4B20074001 | 2287
[ 합 계 ]