## 원가계산서
▣ 공 사 명 : 청평사 고려선원 탐방로 보안등 설치공사
품 명 | 요 율 | 단 위 | 금 액 | 산 출 근 거 | 비 고
1. 재료비
1-1. 직접재료비 | 1 | 식
1-2. 간접재료비 | 1 | 식
▣ 재료비 소계 | 1 | 식 |  | 직접재료비 + 간접재료비
2. 노무비
2-1. 직접노무비 | 1 | 식
2-2. 간접노무비 | 19.1 | % |  | 직접노무비 x 19.1%
▣ 노무비 소계 | 1 | 식 |  | 직접노무비 + 간접노무비
3. 경비
3-1. 기계경비 | 1 | 식
3-2. 산재보험료 | 3.56 | % |  | 노무비 x 3.56%
3-3. 고용보험료 | 1.01 | % |  | 노무비 x 1.01%
3-4. 국민건강보험료 | 3.595 | % |  | 직접노무비 x 3.595% | 30일이상
3-5. 국민연금보험료 | 4.75 | % |  | 직접노무비 x 4.75% | 30일이상
3-6. 노인장기요양보험료 | 13.14 | % |  | 국민건강보험료 x 13.14% | 30일이상
3-7. 산업안전보건관리비 | 1 | 식 |  | ①, ② 중에 작은 금액 / 도급자관급 포함 | 2천만원이상적용
① 계산 | 2.07 | % |  | (재료비 + 직접노무비 + 도급자관급) x 2.07% + 기초액 | 5억 미만
② 계산 | 2.07 | % |  | ((재료비 + 직접노무비) x 2.07% + 기초액) x 1.2 | 5억 미만
3-8. 퇴직공제부금비 | 2.3 | % |  | 직접노무비 x 2.3% | 1억원이상적용
3-9. 기타경비 | 5.5 | % |  | (재료비 + 노무비) x 5.5%
3-10. 석면분담금 | 0.006 | % |  | 노무비 x 0.006%
3-11. 임금채권부담금 | 0.09 | % |  | 노무비 x 0.09%
3-12. 폐기물 처리비 | 1 | 식
▣ 경비 소계 | 1 | 식 |  | (3-1. 기계경비 ~ 3-12. 폐기물처리비) 합산 금액
▣ 순공사비 | 1 | 식 |  | 재료비 + 노무비 + 경비
4. 일반관리비 | 8 | % |  | (재료비 + 노무비 + 경비) x 8%
5. 이윤 | 14 | % |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) x 14%
▣ 고재처리 | 1 | 식
▣ 공급가액 | 1 | 식 |  | 순공사비 + 일반관리비 + 이윤 + 고재처리
▣ 손해배상공제료 | 1 | 식 |  | (공급가액 + 도급자관급(부가세제외))*0.26477%
6. 부가가치세 | 10 | % |  | 공급가액 x 10%
▣ 도급예정액 | 1 | 식 |  | 공급가액 + 부가가치세 + 손해배상공제료
▣ 관급자재비 | 1 | 식
7. 도급자관급 | 1 | 식
8. 관급자관급 | 1 | 식
▣ 한전불입금 | 1 | 식
▣ 총공사비 | 1 | 식 |  | 도급예정액 + 관급자재비 + 한전불입금

## 산출내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
청평사 고려선원 탐방로 보안등 설치공사
도 급 공 사
1. 보안등 설치공사 | 0 | 식 | 1
폐 기 물 처 리 및 운 반
2. 폐기물 처리 및 운반 | 0 | 식 | 1
고 재 처 리
3. 고재처리 | 0 | 식 | 1
도 급 자 관 급
1. 보안등기구 | 0 | 식 | 1
2. 보안등주 | 0 | 식 | 1
3. 보안등 분전반 | 0 | 식 | 1
한 전 불 입 금
1. 한전표준시설부담금 이용료(저압) 5KW 신설 |  | 식 | 1
1. 보안등 설치공사 | 0 | 식 | 1
1.1 전력간선 설치공사 | 0 | 0
터파기 : 1000mm | 기계:60%, 인력:40%(관) | ㎥ | 280
되메우기 : 1000mm | 기계:60%, 인력:40%(되) | ㎥ | 280
콘크리트포장절단 | 2회 | m | 80
콘크리트 포장깨기 | 두께 30cm 미만 | ㎥ | 6.4
콘크리트 표층 포설 | 표층 인력 포설 | ㎥ | 6.4
경고테이프 | 경고용 200x250 | m | 400
전선관 | ELP 40D | m | 400
전선관 | ST 36C | m | 13
0.6/1kV 전력케이블 | F-CV 2C 10㎟ | m | 8
0.6/1kV 전력케이블 | F-CV 1C 10㎟ (2열) | m | 909.2
0.6/1kV 전력케이블 | F-CV 1C 2.5㎟ (2열) | m | 128
접지용 전선 | F-GV 10㎟ | m | 454.6
접지동봉 매설 | 지하 0.75m매설 (3본) | 개소 | 1
PULL BOX | 150x150x100 | 개 | 4
1.2 보안등 설치공사 | 0 | 식 | 1
보안등기구 | LED 50W | 개 | 15
보안등주 | STS 304, 5M (1등용) | 본 | 13
보안등주 | STS 304, 4.5M (2등용) | 본 | 1
보안등 기초 | 400*600*600 | 개 | 14
보안등 분전반 | 양방향 4회로 | 면 | 1
가로등 격등용 커넥터 | 직선접속용(단상2회선) | 개 | 12
가로등 격등용 커넥터 | 직선접속용(단상4회선) | 개 | 1
가로등방수접속함 | 누전차단기내장/절연저항측정내장 | 개 | 14
가로등방수접속함 | 누전차단기내장/절연저항측정내장/4회로 | 개 | 1
1.3 보안등 철거공사 | 0 | 식 | 1
보안등기구 | LED 50W (철거) | 개 | 1
보안등주 | STS 304, 5M (1등용) (철거) | 본 | 1
보안등 기초 | 400*600*600 (철거) | 개 | 1
1.4 기타 장비 | 0 | 식 | 1
기계경비 | 굴삭기 0.7㎥ | hr | 48
2. 폐기물 처리 및 운반 | 0 | 식 | 1
폐기물 운반 | 폐콘크리트 | ton | 15.3784
폐기물 처리 | 상차비,운반비(폐콘크리트) | ton | 15.38
3. 고재처리 | 0 | 식 | 1
고재처리 | 생철 | kg | 15

## 단산 2 (hidden)
산 출 근 거 | 합계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비고
#22 아스팔트포장절단 ¦ ¦m | 2247 | 665 | 1518 | 64
<토목품셈 1-10-1 포장 절단>
○ 1일 시공량 : A=500.00 M/일
○ 1시간 작업량 : Q = 500.00 / 8 hr =62.50 M/hr
○ 블레이드 : 0.27 EA / 100 M
○ 물운반 : B=2000 ℓ / 100 M / 1000 = 0.02 ton
1. 재 료 비
블레이드 : (0.27/100) 개 * 169,800 =458.00 |  | 458
계 :
2. 노 무 비
특별인부 : 1 인 / 500 * 224,490 = 448 |  |  | 448
보통인부 : 1 인 / 500 * 171,037 = 342 |  |  | 342
3. 물운반비 : 물탱크(5500ℓ)
재 료 비 : 0.02 TON * 1,949 = 38 |  | 38
노 무 비 : 0.02 TON * 7,993 = 159 |  |  | 159
경 비 : 0.02 TON * 1,577 = 31 |  |  |  | 31
계 :
4. 절 단
가. 커터(320-400㎜)
노 무 비 : 35,608 / 62.5 =569 |  |  | 569
재 료 비 : 9,549 / 62.5 =152 |  | 152
경 비 : 1,981 / 62.5 =31 |  |  |  | 31
소 계 :
나. 동력분무기(4.85kW) - 0.5대
재 료 비 : 2,219 / 62.5 * 0.5 =17 |  | 17
노 무 비 : 0 / 62.5 * 0.5 =0
경 비 : 252 / 62.5 * 0.5 =2 |  |  |  | 2
#20 아스콘포장깨기 ¦ 굴삭기 0.7㎥¦㎥ | 8414.2266 | 1060 | 4903.2266 | 2451
<공통품셈 8-2-15 대형 브레이커>
아스팔트 포장깨기 (기계 100%)
1. 기계사용료 (대형브레이카 + 굴삭기 0.7M3)
Q=16.00 M3/HR
재 료 비 : 16,968 / 16 =1,060 |  | 1060
노 무 비 : 57,077 / 16 =3,567 |  |  | 3567
경 비 : 36,943 / 16 =2,308 |  |  |  | 2308
소 계 :
나.보통 인부
(1 인 * 171,037) / (16 * 8 HR )=1,336 |  |  | 1336.2266
소 계 :
다.치즐
(0.01 * 230,000) / 16 =143 |  |  |  | 143
#444 아스팔트 표층 소규모 포설 ¦ ¦㎡ | 7340.1233 | 500 | 6453.1233 | 387
<토목품셈 1-5-5 >
○ 1일 시공량 : A=300.00 ㎡/일
○ 1시간 작업량 : Q = 300.00 / 8 hr =37.50 ㎡/hr
1. 배치인원
포 장 공 : 2.0 인 / 300 * 270,747 =1,804 |  |  | 1804
보통인부 : 1.0 인 / 300 * 171,037 =570 |  |  | 570.1233
계
2. 포 설(타이어 로우더 0.57㎥)
재 료 비 : 6,355 / 37.5 =169 |  | 169
노 무 비 : 57,077 / 37.5 =1,522 |  |  | 1522
경 비 : 7,237 / 37.5 =192 |  |  |  | 192
계
3. 다 짐
가. 플레이트 콤팩터 (1.5TON)
재 료 비 : 1,707 / 37.5 =45 |  | 45
노 무 비 : 35,608 / 37.5 =949 |  |  | 949
경 비 : 599 / 37.5 =15 |  |  |  | 15
소 계
나. 진동롤러 (핸드가이드식, 0.7TON)
재 료 비 : 3,134/ 37.5 =83 |  | 83
노 무 비 : 35,608 / 37.5 =949 |  |  | 949
경 비 : 1902 / 37.5 =50 |  |  |  | 50
소 계
계
4. 살수차(5500ℓ)
재 료 비 : 15,245 / 37.5 * 0.5 =203 |  | 203
노 무 비 : 49,479 / 37.5 * 0.5 =659 |  |  | 659
경 비 : 9,765 / 37.5 * 0.5 =130 |  |  |  | 130

## 단산 3 (hidden)
산 출 근 거 | 합계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비고
#473 보도용 블럭 인력 철거 ¦ B-TYPE¦㎡ | 4612 | 155 | 4261 | 196
<토목품셈 1-10-21>
○ 1일 시공량 : A=260.00 ㎡/일
○ 1시간 작업량 : Q = 260.00 / 8 hr =32.50 ㎡/hr
1. 배치인원
포 장 공 : 2.0 인 / 260 * 270,747 =2,082 |  |  | 2082
보통인부 : 1.0 인 / 260 * 171,037 =657 |  |  | 657
0
2. 트럭(트럭 2.5TON)
재 료 비 : 5,046 / 32.5 =155
노 무 비 : 49,479 / 32.5 =1,522
경 비 : 6,400 / 32.5 =196
소 계 | 1873 | 155 | 1522 | 196
#477 보도용 블럭 설치 재설치 ¦ B-TYPE, T=8㎝이하¦㎡ | 14735.6333 | 960 | 12769.6333 | 1006
<토목품셈 1-10-23>
○ 1일 시공량 : A=180.00 ㎡/일
○ 1시간 작업량 : Q = 180.00 / 8 hr =22.50 ㎡/hr | 0
○ 소형고압블럭(T=6-8cm) : 108 ㎡ / 100 ㎡
-자재비 별산-
○ 모래보강(T=1cm 기준) : 1.1 ㎥ / 100 ㎡
-자재비 별산-
1. 배치인원
포 장 공 : 2.0 인 / 180 * 270,747 =3,008 |  |  | 3008.3
특별인부 : 2.0 인 / 180 * 224,490 =2,494 |  |  | 2494.3333
보통인부 : 1.0 인 / 180 * 171,037 =950 |  |  | 950
2. 포 설(굴삭기 0.4㎥)
재 료 비 : 7,629 / 22.5 =339
노 무 비 : 57,077 / 22.5 =2,536
경 비 : 13,399 / 22.5 =595
소 계 | 3470 | 339 | 2536 | 595
3. 다 짐(플레이트 콤팩터,1.5TON)
재 료 비 : 1,705 / 22.5 =75
노 무 비 : 35,608 / 22.5 =1,582
경 비 : 599 / 22.5 =26
소 계 | 1683 | 75 | 1582 | 26
4. 트럭(트럭 2.5TON)
재 료 비 : 5,046 / 22.5 =224
노 무 비 : 49,479 / 22.5 =2,199
경 비 : 6,400 / 22.5 =284
소 계 | 2707 | 224 | 2199 | 284
5. 모래운반
재 료 비 : 1.1 ㎥ / 100 * 0 =0
노 무 비 : 1.1 ㎥ / 100 * 0 =0
경 비 : 1.1 ㎥ / 100 * 9,207 =101
소 계 | 101 | 0 | 0 | 101
6. 공구손료 및 경장비의 기계경비 및 잡재료비 (인력품의 5%)
(3008+2494+950) * 0.05 =322
소 계 | 322 | 322 | 0 | 0

## 단산 4 (hidden)
산 출 근 거 | 합계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비고
#158 거푸집 ¦ 합판6회(간단)¦㎡ | 48971 | 14823 | 34148 | 0
<공통품셈 6-3-1>
1. 재료비 (32.7%)
가.합판
(1.03 * 11,168)*0.327 =3,761 |  | 3761
나.각재
(0.038 * 747,305)*0.327 =9,286 |  | 9286
다.소모자재 (11%)
(3,761+9,286) * 0.11 =1,435 |  | 1435
2. 노무비
형틀목공 : 5 인 / 50 ㎡ * 273,074 =27,307 |  |  | 27307
보통인부 : 2 인 / 50 ㎡ * 171,037 =6,841 |  |  | 6841
3. 공구손료 및 경장비 기계경비(품의 1%)
34,148 * 0.01 =341 |  | 341
#16 구조물헐기(철근) ¦ 장애물 제거¦㎥ | 55310 | 8472 | 33168 | 13670
<유지관리 건축품셈 3-1-2 콘크리트 구조물 헐기(대형장비)>
구조물의 평균두께 30CM 이상 (기계 100%)
1. 구조물헐기
가.기계사용료 (굴삭기 1.0M3 + 브레이커)
Q=0.29 M3/HR
재 료 비 : 28,523 / 5.63 =5,066 |  | 5066
노 무 비 : 57,077 / 5.63 =10,138 |  |  | 10138
경 비 : 51,820 / 5.63 =9,204 |  |  |  | 9204
나.기계사용료 (압쇄기)
Q=0.29 M3/HR
재 료 비 : 0 / 5.63 =0.00
노 무 비 : 0 / 5.63 =0.00
경 비 : 18,342 / 5.63 =3,257 |  |  |  | 3257
다.용 접 공
1 인 * 280,178 =LA+ : S1 |  |  | 6226
라.특별인부
2 인 * 224,490 =LA+ : S2 |  |  | 9977
라.보통인부
1 인 * 171,037 =LA+ : S3 |  |  | 3800
마. 공구손료 및 경장비 기계경비(품의 6%)
(6226+9977+3800) * 0.06 =800 |  | 800
바.산 소
135.00 ℓ * 3.03 =409 |  | 409
사.아세칠렌
0.05 KG * 27300 =1,365 |  | 1365
2. 들어내기(굴삭기, 1.0M3)
q=1.0, K=0.55, f = 1/1.5 =0.67
E=0.45, cm=19.00 sec(90˚)
Q = (3600*1.00*0.55*0.67*0.45)/19.00=31.42
재 료 비 : 15,961 / 18.85 =832 |  | 832
노 무 비 : 57,077 / 18.85 =3,027 |  |  | 3027
경 비 : 22,791 / 18.85 =1,209 |  |  |  | 1209