## 표지및목차
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
설 계 서
2026. 10.
강원특별자치도도로관리사업소 강릉지소
목 차
|  | Ⅰ. | 설 계 설 명 서
|  | Ⅱ. | 시방서
|  | Ⅲ. | 예정공정표
|  | Ⅳ. | 동원인원계획표
|  | Ⅴ. | 설 계 예 산 서
|  | Ⅰ. | 설 계 설 명 서
|  | Ⅱ. | 시방서
|  | Ⅲ. | 예정공정표
|  | Ⅳ. | 동원인원계획표
|  | Ⅴ. | 설 계 예 산 서

## 설계설명서
≪ 설 계 설 명 서 ≫
1. 사업의 목적
본 과업은 지방도 내 도로 시설물 불량 구간 정비를 통해 안전하고 쾌적한 도로환경 조성을 목적으로 함.
2. 사 업 명
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
3. 사 업 위 치
강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 일원
4. 사 업 개 요
1) 토 공 | : 구조물터파기(토사) 310㎥, 되메우기 61㎥, 사토(토사) 248㎥
2) 배 수 공 | : L형측구(H=0.2m) L=176m, 옹벽형L형측구(H=0.9m) L=53m, 우수받이(300×400×700) 1개소
3) 포 장 공 | : 아스팔트포장복구(T=85cm) A=115㎡
4) 부 대 공 | : 1식
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
5. 설계 변경 조건
본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경 할 수 있다.
가. 설계당시 조사불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경
나. 시공결과 구조물 및 토공의 추정 암반선이 변경될 경우 실제에 맞추어 변경
다. 유용토 운반거리 등 각종 운반거리가 변경될 경우
라. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
마. 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때
바. 발주청의 방침변경 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사, 설계비 반영 및 시공비 변경
사. 신기술ㆍ특허 적용시 여러 종류의 같은 공법을 비교 검토하여 경제성이 유리하고 설계 도면보다 상회하는 공법으로 변경할 수 있으며
또한 현장여건 및 발주청의 사정에 따라 변경가능
아. 기타 현장 여건변동 등에 따라 정당한 설계변경사유가 발생하였을 때
6. 공사용 중기
본 공사에 사용되는 중기는 일체 도급자 부담으로 공사 진척에 지장이 없도록 정비된 중기를 반입하여 점검을 받은 후 사용하여야 하며 투입된
감독관의 사전승인 없이 공사장외로 반출할 수 없다.
7. 본 공사시공중 수급자의 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해보상은 수급자가 책임처리한다.
8. 보안대책
본 설계도서의 보안관리에 철저를 기하여야 하며 공사착공후 다음과 같이 보안대책을 이해하여야 한다.
가. 설계도서의 보관함은 감독지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.
나. 상황실을 관계자 이외의 출입을 통제해야 한다.
다. 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하고 공사현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보관관리를 철저히 하여야 하며
준공후 발주부서에 반납조치 하여야 한다.
9. 중대재해 예방대책
도급자는 중대재해를 예방하기 위해 다음 조치를 취해야 하며 이에 대한 책임을 다해야 한다.
가. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
나. 재해 발생시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
다. 중앙행정기관ㆍ지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
라. 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치
마.위험의 외주화로 인한 책임을 묻기 위해 사업자나 경영책임자가 제3자에게 도급, 용역, 위탁을 맡긴 경우에도 제3자의 사업장 및 그 이용자의
안전을 위한 조치를 취해야 한다.
10. 공 사 기 간
본 공사의 공사기간은 착공일로부터 2개월(60일)로 한다.
단, 아래와 같은 사유가 발생할 때는 그에 상당하는 기일만큼 연장할 수 있다.
가. 연평균 강우일보다 많은 강우일로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주거나 용지 및 지장물 보상과 관급 자재의 공급지연으로 공사에 지장을 주었다고
인정될 경우에는 상당하는 기일만큼 연기할 수 있다.
나. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
다. 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
라. 보상협의의 지연으로 공기연장이 불가피할 때
마. 기타 민원제기, 설계변경 등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생되었을 때
11. 설계적용 기준
1) 환 율 : 2026년도 외국환 거래법에 의한 기준환율의 1$ = 1,433원 (2026.09.01.)으로 산정
2) 자 재 시 세 : 2026년 10월호 조달청, 물가자료지에 의거 산정
3) 노임 및 품셈 : 2026년도 하반기 정부중노임기준 및 건설공사 표준품셈에 의거 산정
〃

## 공정,예정
≪ 예 정 공 정 표 ≫
|  |  | ▣ 공 사 명 : |  | 지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사 | [12 empty] | 90
세부 공기 | 월 별 적용비율 | 검 산 | 공 종 |  |  | 보 할 | 공 사 기 간 | [5 empty] | 비 고 | 계 | 차 | 공 종 별 공 사 비 | 적용요율
[7 empty] | 1개월 |  |  | 2개월
[6 empty] | ( % ) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 토공 |  | #DIV/0! | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |  | 19.4 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 배수공 |  | #DIV/0! |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 |  |  | 47.7 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 포장공 |  | #DIV/0! |  | 4 | 4 | 4 | 4.1 |  |  | 16.1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 부대공 |  | #DIV/0! | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 16.8 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 월 계 |  |  | #DIV/0! | 6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 6.2 |  | 100 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 누 계 |  |  |  | 6 | 27.9 | 49.8 | 71.7 | 93.8 | 100 |  |  | 사급자재 | 0
[15 empty] | 총 계 | 0
1. 직접노무비 : |  | 0 |  |  |  | 보통인부 : | 1개월 10: 172698; 1개월 30: 0
2. 간접노무비 : |  | 0 |  |  |  | 특별인부 : | 1개월 10: 228717; 1개월 30: 0
계 |  | 0 |  |  |  | 계 | 1개월 10: 0
≪ 동 원 인 원 계 획 표 ≫
|  |  | ▣ 공 사 명 : |  | 지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
| 검 산 |  | 공 종 |  |  | 계 | 1개월 10: 공 사 기 간 | 비 고
[7 empty] | 1개월 |  |  | 2개월
[7 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
|  |  | 보 통 인 부 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  | -1
|  |  | 기 술 공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 월 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | 누 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1

## 총괄내역갑지
|  |  |  | 설 |  | 심 |  | 팀 | 소
2026 | 10 |  |  | 계 |  | 사
|  |  |  | 자 |  | 자 |  | 장 | 장
2 0 2 6 년
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사 설계예산서
▣ 공사개요
|  |  | 1) 토 공 |  | : 구조물터파기(토사) 310㎥, 되메우기 61㎥, 사토(토사) 248㎥
|  |  | 2) 배 수 공 |  | : L형측구(H=0.2m) L=176m, 옹벽형L형측구(H=0.9m) L=53m, 우수받이(300×400×700) 1개소
|  |  | 3) 포 장 공 |  | : 아스팔트포장복구(T=85cm) A=115㎡
|  |  | 4) 부 대 공 |  | : 1식
|  | ○ 총 사 업 비 : |  |  | 금영원정 |  | 0
|  | ­ 도 급 예 정 액 : |  |  | 금영원정 |  | 0
|  | ­ 관 급 자 재 대 : |  |  | 금영원정 |  | 0

## 총괄내역서
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
| 공 종 |  | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<<< 총 괄 표 >>>
OK | 1 | 토 공 |  | 1 | 식
| 2 | 배 수 공 |  | 1 | 식 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 포 장 공 |  | 1 | 식 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 부 대 공 |  | 1 | 식 |  |  |  |  | 0 |  | 0
OK | 5 | 사급자재대 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 재료비+노무비 | 도급자관급
OK | * | 직접공사비 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| 6 | 간접노무비 | 0.191 | 1 | 식 |  |  | 직접노무비 × 간접노무비율
| 7 | 산재보험료 | 0.0356 | 1 | 식 |  |  | (직접노무비＋간접노무비) × 산재보험율
| 8 | 고용보험료 | 0.0101 | 1 | 식 |  |  | (직접노무비＋간접노무비) × 고용보험율
| 9 | 건강보험료 | 0.03595 | 1 | 식 |  |  | 직접노무비 × 건강보험율
| 10 | 연금보험료 | 0.0475 | 1 | 식 |  |  | 직접노무비 × 연금보험율
| 11 | 노인장기요양보험료 | 0.1314 | 1 | 식 |  |  | 건강보험료 × 노인장기요양보험료율
| 12 | 산업안전보건관리비 | 0.0315 | 1 | 식 |  |  | (재료비＋직접노무비) × 산업안전관리비율×1.2배
| 0 | 퇴직부금공제비 | 0 | 1 | 식 |  |  | 직접노무비 × 퇴직부금공제비율
| 13 | 기 타 경 비 | 0.055 | 1 | 식 |  |  | (직접노무비＋간접노무비＋재료비) × 기타경비율
| 14 | 환경보전비 | 0.009 | 1 | 식 |  |  | 직접공사비 × 환경보전비율
| 0 | 하도급대금지급보증서 발급수수료 | 0 | 1 | 식 |  |  | 직접공사비 × 하도급대금지급보증서발급수수료율
| 15 | 건설기계대여대금지급 보증 발급수수료 | 0.0032 | 1 | 식 |  |  | 직접공사비 × 건설기계대여대금지급보증발급수수료율
| 16 | 법정부담금(석면분담금) | 6e-05 | 1 | 식 |  |  | (직접노무비＋간접노무비) × 석면분담금율
| 17 | 법적부담금(임금채권부담금) | 0.0009 | 1 | 식 |  |  | (직접노무비＋간접노무비) × 임금채권부담금율
| 18 | 안전관리비 |  | 1 | 식
| * | 순 공 사 비 | [5 empty] | (간접노무비＋산재보험료＋ . . . ＋안전관리비)
이 윤 | 19 | 일반관리비 | 0.08 | 1 | 식 |  |  | (순공사비) × 일반관리비율
0 | 20 | 이 윤 | 0.15 | 1 | 식 |  |  | (순공사비＋일반관리비-재료비) × 이윤율
| 0 | 페기물처리 |  | 1 | 식
7874794 | * | 공 급 가 액 | [5 empty] | (순공사비＋일반관리비+이윤+폐기물처리)
-7874794 | 21 | 부가가치세 | 0.1 | 1 | 식 |  |  | (공급가액) × 부가가치세
| * | 도급예정액 | [5 empty] | (공급가액＋부가가치세) | [6 empty] | 0
| 22 | 관급자재대 | 도급자관급 | 1 | 식
| 23 | 관급자재대 | 관급자관급 | 1 | 식 | [9 empty] | 0
| * | 총 공 사 비 | [5 empty] | (도급예정액＋관급자재대) | [6 empty] | #REF!
공 종
규 격
수 량
총 액
노 무 비
경 비
단위
공 종
규 격
수 량
총 액
노 무 비
재 료 비
경 비
단위
경 비
경 비

## 제경비산출근거
<<< 제 경 비 산 출 근 거 >>>
토목공사
하천공사 |  |  | ○ 공사분류 : | 토목공사 |  |  |  | ○ 공사규모 : |  | 50억 미만 | ○ 공사기간 : |  | : 2개월(60일)
조경공사
전기공사 |  | 6 | 간접노무비 | : |  | 직접노무비 × 간접노무비율 ( 19.10 % )
5억미만 |  | 7 | 산재보험료 | : |  | (직접노무비＋간접노무비) × 산재보험율 ( 3.56 % )
5억~30억미만 |  | 8 | 고용보험료 | : |  | (직접노무비＋간접노무비) × 고용보험율 ( 1.01 % )
30억~50억미만 |  | 9 | 건강보험료 | : |  | 직접노무비 × 건강보험율 ( 3.595 % )
50억이상 |  | 10 | 연금보험료 | : |  | 직접노무비 × 연금보험율 ( 4.75 % )
50억이상 |  | 11 | 노인장기요양보험료 | : |  | 건강보험료 × 노인장기요양보험료율 ( 13.14 % )
|  | 12 | 산업안전보건관리비 | : |  | (재료비[관급자재포함]＋직접노무비) × 산업안전관리비율 (3.15 %)
|  |  |  | : |  | (재료비＋직접노무비) × (산업안전관리비율 (3.15 %) × 1.2배
|  | 0 | 퇴직부금공제비 | : |  | 직접노무비 × 퇴직부금공제비율 ( 2.30 % )
|  | 13 | 기 타 경 비 | : |  | (직접노무비＋간접노무비＋재료비) × 기타경비율 ( 5.50 % )
|  | 14 | 환경보전비 | : |  | 직접공사비 × 환경보전비율 ( 0.90 %)
|  | 0 | 하도급대금발급수수료 | : |  | 직접공사비 × 하도급대금지급보증서발급수수료율 ( 0.081 %)
|  | 15 | 건설기계대여금보증수수료 | : |  | 직접공사비 × 건설기계대여대금지급보증 발급수수료 ( 0.32 %)
|  | 16 | 법정부담금(석면분담금) | : |  | (직접노무비＋간접노무비) × 석면분담금율 ( 0.006 % )
|  | 17 | 법적부담금(임금채권부담금) | : |  | (직접노무비＋간접노무비) × 임금채권부담금율 ( 0.09 % )
|  | 19 | 일반관리비 | : |  | (직접공사비+간접공사비) × 일반관리비율 ( 8.00 % )
|  | 20 | 이 윤 | : |  | (직접공사비+간접공사비＋일반관리비-재료비) × 이윤율 ( 15.00 % )
|  | ◇ | 관급 자재대 | : |  | 0 |  | ÷ 1.10 | = | 0 | (조달수수료 제외)
|  |  | 1) 도급자관급 | : |  | 0 |  | ÷ 1.10 | = | 0 | (조달수수료 제외)
|  |  | 2) 관급자 관급 | : |  | 0 |  | ÷ 1.10 | = | 0 | (조달수수료 제외)
|  | ◇ | 노 무 비 | : |  | 0
|  | ◇ | 재 료 비 | : |  | 0 |  | << 계 | = | 0
|  | ◇ | 경 비 | : |  | 0
|  | 6 | 간접노무비 | : |  | 0 | × | 0.191 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | 산재보험료 | : |  | 0 | × | 0.0356 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | 고용보험료 | : |  | 0 | × | 0.0101 | = | 0 |  | 18. 안전관리비 : | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 건강보험료 | : |  | 0 | × | 0.03595 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 연금보험료 | : |  | 0 | × | 0.0475 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 11 | 노인장기요양보험료 | : |  | 0 | × | 0.1314 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 | 안전관리비 | : |  | 0 | × | 0.0315 |  |  | = | 0 | ( 적 용 ) | 0 | 0
|  |  |  | : | ( | 0 | × | 0.0315 | ) × 1.2 |  | = | 0 | ( 적 용 ) | 0 | 0
|  | 0 | 퇴직부금공제비 | : |  | 0 | × | 0 | = | 0
|  | 13 | 기 타 경 비 | : |  | 0 | × | 0.055 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 14 | 환경보전비 | : |  | 0 | × | 0.009 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 하도급대금발급수수료 | : |  | 0 | × | 0 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 15 | 건설기계대여금보증수수료 | : |  | 0 | × | 0.0032 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 법정부담금(석면분담금) |  |  | 0 | × | 6e-05 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 법적부담금(임금채권부담금) |  |  | 0 | × | 0.0009 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 일반관리비 | : |  | 0 | × | 0.08 | = | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 이 윤 | : |  | 0 | × | 0.15 | = | 0 | ≒ | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 토목내역서
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<<< 세 부 내 역 서 >>>
1. 토 공 |  | 1 | 식 |  | 7233464 |  | 4325718 |  | 1332268 |  | 1575478
1.01. 기존구조물철거
(1) 구조물헐기(무근) | 대형30CM미만 | 65 | ㎥
(2) 구조물헐기(철근) | 대형30CM미만 | 2 | ㎥
(3) 아스콘포장깨기 | 굴삭기 0.7㎥ | 23 | ㎥
(4) 아스팔트포장절단 |  | 236 | m
(5) 보도용 블럭 인력 철거 | B-TYPE | 1 | ㎡
(6) 보차도경계블럭 철거 | 200×250, B-TYPE | 2 | m
(7) 폐기물상차 | 굴삭기 0.7㎥ | 91 | ㎥
1.02. 토 공
(1) 구조물터파기(보통토사) | TYPE-3 | 310 | ㎥
(2) 되메우기및다짐 | 소형장비 | 61 | ㎥
(3) 사토(토사) | L=3.0km | 248 | ㎥
2. 배 수 공 |  | 1 | 식
2.01. 측구공
(1) 콘크리트타설(무근) | 장비사용 | 89 | ㎥
(2) 유로폼 조립.해체(벽체) | 보통6회-수직고7.0m 이하 | 318 | ㎡
(3) 문양거푸집설치및해체 | 판넬 | 40 | ㎡
(4) 철근가공조립(현장) | TYPE-1-1 | 0.229 | ton
(5) 신축이음(Joint filler) | t=20mm | 4 | ㎡
(6) 부직포 |  | 19 | ㎡
(7) 배수관부설및접합(P.V.C) | Ø 50 MM - VG2 일반관 | 28 | m
2.02. 우수받이
(1) 우수받이 | 300×400×700 | 1 | 개소
3. 포 장 공 |  | 1 | 식
3.01. 아스콘포장복구
(1) 아스팔트 표층 소규모 포설 | T=5cm | 115 | ㎡
(2) 텍코팅(인력식) | RSC-4:30ℓ/a | 115 | ㎡
(3) 아스팔트 기층 소규모포설 | T=15cm | 115 | ㎡
(4) 프라임코팅(인력식) | RSC-3:75ℓ/a,2회포설 | 115 | ㎡
(5) 보조기층(인력식) | 소규모장비 | 72 | ㎥
(6) 동상방지층(인력식) | 소규모장비 | 162 | ㎥
3.02. 보도블럭
(1) 보도용블럭포장 | B-TYPE, T=6㎝ | 1 | ㎡
(2) 보조기층(인력식) | 소규모장비 | 1 | ㎥
3.03. 경계석
(1) 보차도경계석 | 200×250, B-TYPE(직선구간) | 2 | m
(2) 콘크리트타설(무근) | 장비사용 | 1 | ㎥
(3) 유로폼 조립.해체(벽체) | 간단6회-수직고7.0m 이하 | 1 | ㎡
4. 부 대 공 |  | 1 | 식
4.01. 차선도색
(1) 차선도색(페인트,기계식),유지보수 | 백색-실선 | 9 | ㎡
4.02. 중기운반비
(1) 중기운반비 | 강릉시청⇒현장(횡계리 377-285) | 1 | 식
4.03. 자재운반비
(1) 보조기층재운반 | 진부면 하진부리⇒현장(횡계리 377-285) | 94 | ㎥
(2) 동상방지층재운반 | 진부면 하진부리⇒현장(횡계리 377-285) | 209 | ㎥
(3) 모래운반 | 진부면 하진부리⇒현장(횡계리 377-285) | 1 | ㎥
(3) 철근운반비 | 강릉역⇒현장(횡계리 377-285) | 0.236 | ton
(4) 아스팔트운반비 | 강릉역⇒현장(횡계리 377-285) | 2 | D/M
5. 사 급 자 재 대 |  | 1 | 식
5.01. 철근
(1) 철근(SD400) | HD19mm | 0.236 | ton
5.02. 아스팔트
(1) 아스팔트 | RSC-4 | 1 | D/M
(2) 아스팔트 | RSC-3 | 1 | D/M
5.03. 골재대
(1) 보조기층 | 40mm | 90 | ㎥
(2) 동상방지층 | 75mm | 201 | ㎥
(3) 모래 |  | 1 | ㎥
5.04. 보차도경계석
(1) 보차도경계석 | 200×250, 직선 | 2 | m
5.05. 보도블럭
(1) 보도블럭 | T=6cm | 1 | ㎡
6. 관 급 자 재 대 | 도급자관급 | 1 | 식
1) 레미콘
레미콘 | 25-21-80 (평창군) | 91 | ㎥
조달수수료 | 0.54%
2) 아스콘
표층 | WC-2 (평창군) | 14 | ton
기층 | BB-2 (평창군) | 41 | ton
조달수수료 | 0.54%
7. 안 전 관 리 비 |  | 1 | 식
7.01. 공사중교통통제및안전처리
(1) 공사중교통통제및안전처리 |  | 1 | 식
(2) 교통신호수 | 2인 | 5 | 일

## 수량목차
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
수량산출서
2026. 10.
강원특별자치도도로관리사업소 강릉지소
--- 목 차 ---
자재집계표
토공
배수공
포장공
부대공
자재집계표
토공
배수공
포장공
부대공

## 단가목차
지방도456호선 횡계지구 배수시설 정비공사
단가산출서
2026. 10.
강원특별자치도도로관리사업소 강릉지소
--- 목 차 ---
물가시세표
중기사용료
단가목록표
단가산출근거
견적서
물가시세표
중기사용료
단가목록표
단가산출근거
견적서

## 시방서
| 목 | 차 | 목 차
1.설계설명서 | ------------------------------------
2.시방서 | ------------------------------------ |  | 1) | 일반사항
1)일반시방서 | ------------------------------------ |  | 2) | 특별사항
2)특별시방서 | ------------------------------------
1.설계설명서 | ------------------------------------
1.설계설명서 | ------------------------------------
1.설계설명서 | ------------------------------------
1.설계설명서 | ------------------------------------ |  | 1) | 일반사항
2.시방서 | ------------------------------------ |  | 2) | 특별사항