## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 [ 영월전통장류 거점센터 신축공사 ] [ 기계설비공사 ]
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
[소 계]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 17.9%
[소 계]
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비의 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 건강보험료의 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비의 4.75%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | (재료비+직노+관급)*3.11% |  | 0 | 0
|  | 환 경 관 리 비 |  | (재료비+직노+기경)*0.3%
|  | 하 도 급 지 급 수 수 료 |  | (재료비+직노+기경)*0.081%
|  | 건 설 기 계 지 급 수 수 료 |  | (재료비+직노+기경)*0.1%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비의 2.3%
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*5.2%
|  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비의 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비의 0.09%
[소 계]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계의 8%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15%
공 급 가 액
T. A. B 공 사
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액+T.A.B)의 10%
도 급 금 액
분 담 금 공 사
도 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
관 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
결 정 금 액

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 영월전통장류 거점센터 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 영월전통장류 거점센터 신축공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 옥외배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 스팀배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 위생배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
01010401 위생기구설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01010401 |  | 010104 |  | 4
01010402 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01010402 |  | 010104 |  | 4
01010403 오배수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01010403 |  | 010104 |  | 4
010105 환기덕트설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 에어배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 가스배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 배기후드설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010109 |  | 0101 |  | 3
0102 관급자관급공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 전열교환기설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 영월전통장류 거점센터 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사
급탕순환펌프(라인형) | 6LPMx8Mx0.55KW | 대 | 2
일반펌프 설치 | 0.75 kw 이하 | 대 | 2
배기팬(천정형)D150 | 210CMHx0.03KW | 대 | 2
배기팬(인라인)D315 | 400CMHx25PAx0.4KW | 대 | 1
배기팬(시로코)#2.25SS | 3,000CMHx23PAx0.75KW | 대 | 1
송풍기 설치 | 호칭번호 036(#2⅓), 편흡입 | 대 | 1
송풍기 설치 | 호칭번호 032(#2), 편흡입, 천장행거형 | 대 | 1
욕실배기팬 설치 | 200mm 이하 | 대 | 2
저장식전기온수기 | 15L/1.5KW | 대 | 13
전기온수기 설치 | 벽걸이형, 15L | 대 | 13
[ 합 계 ]
010102 옥외배관공사
PVC배수용배관(VG1)접착제 SDR 17 | D100 | M | 12
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(접착제) D100 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D100 | EA | 2
기계터파기 |  | M3 | 8.4
기계되메우기 |  | M3 | 5.6
잔토처리 |  | M3 | 2.8
모래부설 |  | M3 | 2.8
[ 합 계 ]
010103 스팀배관공사
흑강관옥내배관 | D 20 | M | 21
흑강관옥내배관 | D 25 | M | 20
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 40TxD20 | M | 21
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 40TxD25 | M | 20
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑엘보 (나사) D20 | EA | 15
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑티이 (나사) D25 | EA | 5
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑소켓 (나사) D25 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑유니온 (나사) D20 | EA | 5
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑유니온 (나사) D25 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑니플 (나사) D20 | EA | 5
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑니플 (나사) D25 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑캡 (나사) D20 | EA | 5
나사식 강관제 관이음쇠 | 흑캡 (나사) D25 | EA | 1
청동게이트밸브 | D 20 (10KG) | EA | 5
청동게이트밸브 | D 25 (10KG) | EA | 1
일반행거(전산볼트) | D20 | 개소 | 5
일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 9
파이프슈 | 슈(SHOE),레스팅 D20 | EA | 1
녹막이페인트칠(배관용) | 2회 | M2 | 4
녹막이페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 40
[ 합 계 ]
01010401 위생기구설치공사
대변기 | 양변기 910C(F/V) | SET | 6
소변기 | 전자감지식,VU-322 | SET | 3
세면기(원형) | KSL 1050B, (S/L) | SET | 2
장애자용손잡이 | 소변기용 | SET | 1
수도꼭지(세면기수전) | S/L,FL 930C | EA | 4
수도꼭지(주방수전) | 씽크혼합수전,FS935C | EA | 10
수건걸이 | STS | EA | 2
화장지걸이 | STS | EA | 6
비누대 | STS | EA | 2
[ 합 계 ]
01010402 급수급탕배관공사
스테인리스배관(K-TYPE) | D 13 | M | 213
스테인리스배관(K-TYPE) | D 20 | M | 21
스테인리스배관(K-TYPE) | D 25 | M | 64
스테인리스배관(K-TYPE) | D 32 | M | 107
스테인리스배관(K-TYPE) | D 40 | M | 20
관보온(가교발포+매직) | 25TxD15 | M | 165
관보온(가교발포+매직) | 25TxD20 | M | 13
관보온(가교발포+매직) | 25TxD25 | M | 53
관보온(가교발포+매직) | 25TxD32 | M | 107
관보온(가교발포+매직) | 25TxD40 | M | 4
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M | 42
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD25 | M | 5
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD15 | M | 6
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD20 | M | 7
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD25 | M | 7
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD40 | M | 16
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | EA | 191
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D20 | EA | 11
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D25 | EA | 27
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D30 | EA | 18
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D40 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | EA | 14
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D20x20 | EA | 14
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D25x25 | EA | 15
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D30x30 | EA | 23
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D40x40 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D20x13 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x13 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D30x13 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D30x25 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x30 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D13 | EA | 55
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D20 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D25 | EA | 7
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D30 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D40 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D25 | EA | 5
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D30 | EA | 17
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D40 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | EA | 37
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D20x3/4 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D25x1 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D30x1 1/4 | EA | 7
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D30x1 | EA | 5
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D40x1 1/4 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 수전엘보(프레스),D25*1 | EA | 6
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D13x1/2 | EA | 33
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D25x1 | EA | 6
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓 (프레스) D30x1 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | EA | 111
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 | EA | 14
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D25x1 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D30x1 | EA | 21
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | 1
프레스후렌지접합 | D25 | 개소 | 1
프레스후렌지접합 | D32 | 개소 | 6
앵글 밸브 | 청동, 10kg, D32 | EA | 1
볼밸브(황동) | D 15 | EA | 37
볼밸브(황동) | D 20 | EA | 4
청동게이트밸브 | D 15 (10KG) | EA | 1
청동게이트밸브 | D 20 (10KG) | EA | 1
청동게이트밸브 | D 25 (10KG) | EA | 1
청동게이트밸브 | D 32 (10KG) | EA | 8
청동게이트밸브 | D 40 (10KG) | EA | 1
청동스트레이너 | D 32 (10KG) | EA | 2
청동체크밸브 | D 32 (10KG) | EA | 4
감압변(물용) | D 32 (10KG) | EA | 1
수도미터 | 32mm, 냉수, 신설용 | EA | 1
수도미터 | 40mm, 냉수, 신설용 | EA | 1
압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조 | 2
온도계설치(STS) | L형 | 조 | 2
자동공기변설치(물용)프레스 | D15 | 개소 | 2
절연행거(전산볼트) | D15 | 개소 | 35
절연행거(전산볼트) | D20 | 개소 | 6
절연행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 27
절연행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 54
절연행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 1
U자형볼트/너트 | 절연, D15 | EA | 4
U자형볼트/너트 | 절연, D32 | EA | 3
U자형볼트/너트 | 절연, D40 | EA | 1
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D15 | EA | 5
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D25 | EA | 1
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D32 | EA | 1
강관스리브(지수판제외)벽체 | D25 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외)벽체 | D32 | 개소 | 2
강관스리브(지수판제외)벽체 | D40 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외)바닥 | D15 | 개소 | 46
강관스리브(지수판제외)바닥 | D25 | 개소 | 3
강관스리브(지수판제외)바닥 | D40 | 개소 | 1
강관스리브(지수판포함)벽체 | D32 | 개소 | 1
내화채움구조(강관용) 입상 | D40 | 개소 | 1
내화채움구조(강관용) 벽체 | D25 | 개소 | 1
내화채움구조(강관용) 벽체 | D32 | 개소 | 2
내화채움구조(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 1
ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | kg | 79
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 10
인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 4
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 4
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 4
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작설치, 일반철재 | 톤 | 0.084
[ 합 계 ]
01010403 오배수배관공사
PVC배수용배관(VG1)접착제 SDR 13.6 | D 50 | M | 6
PVC배수용배관(VG1)접착제 SDR 17 | D 75 | M | 11
PVC배수용배관(VG1)접착제 SDR 17 | D100 | M | 86
PVC배수용배관(VG2)접착제 SDR 33 | D 75 | M | 20
PVC배수용배관(VG1)고무링 SDR 13.6 | D 50 | M | 21
PVC배수용배관(VG1)고무링 SDR 17 | D 75 | M | 3
PVC배수용배관(VG1)고무링 SDR 17 | D100 | M | 58
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D50 | EA | 15
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D100 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D50 | EA | 12
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D75 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D100 | EA | 29
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x50 | EA | 12
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x75 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x100 | EA | 15
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x75 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D75 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D100 | EA | 16
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D50 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D75 | EA | 9
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D100 | EA | 9
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(접착제) D50 | EA | 5
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(접착제) D75 | EA | 10
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(접착제) D100 | EA | 30
배수용 경질염화비닐 이음관 | 리듀서(접착제) D75xD50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D75x50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D75x75 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D100x50 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D100x75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D100x100 | EA | 16
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D75xD50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D75xD75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D100xD50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(접착제)D75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(접착제)D100 | EA | 8
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D100 | EA | 7
배수용 경질염화비닐 이음관 | P트랩(접착제) D75 | EA | 2
바닥배수구(F.D) | D 75 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | V.T.W(PVC) D80 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 6
배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D40 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | 씽크스리브 D50 | EA | 9
통기밸브(미니밴트) | D50 | EA | 2
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 16
일반행거(전산볼트) | D80 | 개소 | 8
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 21
U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 2
강관스리브(지수판제외)벽체 | D80 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외)벽체 | D100 | 개소 | 4
강관스리브(지수판제외)바닥 | D50 | 개소 | 3
강관스리브(지수판제외)바닥 | D100 | 개소 | 2
강관스리브(지수판포함)벽체 | D100 | 개소 | 2
내화채움구조(PVC용) 입상 | D100 | 개소 | 2
내화채움구조(PVC용) 벽체 | D100 | 개소 | 4
[ 합 계 ]
010105 환기덕트설치공사
PVC배수용배관(VG2)접착제 SDR 33 | D100 | M | 11
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D100 | EA | 1
각형닥트제작설치(기계) | (0.5T) | M2 | 11
STS닥트제작설치(기계) | (0.5T) | M2 | 9
캔버스제작설치 | 3.2T | M2 | 2
스파이럴덕트설치 | D125 | M | 4
스파이럴덕트설치 | D150 | M | 23
공조 덕트 | SPIRAL TEE, D125 | EA | 1
공조 덕트 | SPIRAL TEE, D150 | EA | 8
공조 덕트 | SPIRAL CAP, D125 | EA | 1
공조 덕트 | SPIRAL CAP, D150 | EA | 4
공조 덕트 | SPIRAL COUPLING, D125 | EA | 4
공조 덕트 | SPIRAL COUPLING, D150 | EA | 28
스파이럴행거 | D125 | 개소 | 4
스파이럴행거 | D150 | 개소 | 23
점검구설치 | 200x200 | EA | 1
디퓨저설치 | 원형, D150, AL | EA | 2
플렉시블덕트 | (AL비보온), D100 | M | 2
플렉시블덕트 | (AL비보온), D150 | M | 3
플렉시블덕트 설치 | D100 | 개소 | 2
플렉시블덕트 설치 | D150 | 개소 | 2
닥트기구설치 |  | 인 | 1
스텐밴드 | D100 | EA | 4
스텐밴드 | D150 | EA | 4
SPIN-IN | D150 | EA | 2
원형환기캡 | D100 | EA | 2
원형환기캡 | D125 | EA | 1
원형환기캡 | D150 | EA | 4
FD/FVD 휴즈 |  | EA | 1
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 4
강관스리브(지수판제외)벽체 | D100 | 개소 | 2
강관스리브(지수판제외)벽체 | D125 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외)벽체 | D150 | 개소 | 22
동망 | #24 | M2 | 1
F.V.D (STL) | 200 x 100 | EA | 1
[ 합 계 ]
010106 에어배관공사
백강관옥내배관 | D 15 | M | 48
백강관옥내배관 | D 25 | M | 55
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D15 | EA | 33
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D25 | EA | 11
나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D15 | EA | 11
나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D25 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D15 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D25 | EA | 4
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D15 | EA | 13
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D15 | EA | 13
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | EA | 2
볼밸브(황동) | D 15 | EA | 13
볼밸브(황동) | D 25 | EA | 2
일반행거(전산볼트) | D15 | 개소 | 26
일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 27
U자형볼트/너트 | 비절연, D15 | EA | 3
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 9
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 103
[ 합 계 ]
010107 가스배관공사
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D20 | M | 7
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D20 | EA | 5
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D20 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 2
브라켓트 | D20 | EA | 2
가스콕크 | D 15 x 8 | EA | 1
볼밸브(가스용) | D 20 (10KG) | EA | 1
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1
에어후레싱 | 50ø이하 | 구간 | 1
LPG집합소설치 | 2본 | 개소 | 1
나사접합(가스용) | D20 | 개소 | 16
U자형볼트/너트 | 절연, D20 | EA | 1
강관스리브(지수판제외)벽체 | D20 | 개소 | 1
앵커볼트 | M19×L150 | EA | 4
녹막이페인트칠(배관용) | 1회 | M2 | 1
녹막이페인트 칠 | D50㎜ 이하, 붓칠 1회 | m | 6
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 1
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 6
[ 합 계 ]
010108 냉난방기설치공사
전기히트펌프 | 냉방46.4/난방52.2kW, 16.0HP | 대 | 2
히트펌프용실내기 | 냉방2.3/난방2.6kW, 1-WAY, 0.8HP | 대 | 3
히트펌프용실내기 | 냉방5.2/난방5.9kW, 4-WAY, 1.5HP | 대 | 4
히트펌프용실내기 | 냉방6.0/난방6.8kW, 4-WAY, 2.0HP | 대 | 3
히트펌프용실내기 | 냉방7.2/난방8.1kW, 4-WAY, 2.5HP | 대 | 3
히트펌프용실내기 | 냉방8.3/난방9.3kW, 4-WAY, 3.0HP | 대 | 1
히트펌프용실내기 | 냉방10.0/난방11.2kW, 4-WAY, 3.5HP | 대 | 1
냉난방기용Y분기관(대)설치 |  | 대 | 2
냉난방기용Y분기관설치 |  | 대 | 12
실내기 판넬 | 1-WAY | 대 | 3
실내기 판넬 | 4-WAY | 대 | 12
유선룸컨트롤러 |  | 대 | 15
받침대 | 평균990×830×130mm | EA | 2
크레인 | 50톤 | 회 | 1
동관(L-TYPE) | D6(6.35) | m | 33
동관(L-TYPE) | D8(9.52) | m | 78
동관(L-TYPE) | D10(12.7) | m | 58
동관(L-TYPE) | D15(15.88) | m | 56
동관(L-TYPE) | D19(19.05) | m | 4
동관(L-TYPE) | D20(22.22) | m | 23
동관(L-TYPE) | D25(28.58) | m | 20
관보온(고무발포) | 13TxD6 | m | 33
관보온(고무발포) | 13TxD8 | m | 78
관보온(고무발포) | 13TxD10 | m | 58
관보온(고무발포) | 13TxD15 | m | 56
관보온(고무발포) | 13TxD19 | m | 4
관보온(고무발포) | 13TxD20 | m | 23
관보온(고무발포) | 19TxD25 | m | 20
동관용접(Brazing) | D6 | 개소 | 5
동관용접(Brazing) | D8 | 개소 | 12
동관용접(Brazing) | D10 | 개소 | 9
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 9
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 3
동관용접(Brazing) | D25 | 개소 | 4
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D25 | m | 92
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D35 | m | 26
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD25 | m | 92
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD32 | m | 26
통신선 | CVV-SB 1.0㎟ x 2C | M | 126
개별제어선 | AWG22 0.5㎟ x 3C | M | 62
금속가요전선관 | 16C,비방수 | M | 62
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 188
[ 합 계 ]
010109 배기후드설치공사
배기후드/휠타/방습등 | 1350*1500*600 | 대 | 1
[ 합 계 ]
010201 전열교환기설치공사
공기순환기 | 150㎥/h, 천장형/덕트형/폐열회수형 | 대 | 3
공기순환기 | 250㎥/h, 천장형/덕트형/폐열회수형 | 대 | 5
공기순환기 | 350㎥/h, 천장형/덕트형/폐열회수형 | 대 | 1
덕트설치기본 | 평균Φ100mm | 식 | 3
덕트설치기본 | 평균Φ150mm | 식 | 6
스파이럴덕트설치 | 평균Φ200mm | m | 234
덕트보온 | 평균Φ200mm | ㎡ | 180
보온플렉시블덕트설치 | 평균Φ200mm | m | 234
플렉시블덕트설치 | 평균Φ200mm | m | 180
덕트부자재(디퓨저) | 평균Φ200mm | 개 | 18
덕트부자재(엘보) | 평균Φ200mm | 개 | 36
덕트부자재(분기관) | 평균Φ200mm | 개 | 18
덕트부자재(분기관) | 평균Φ200×Φ150×Φ200mm | 개 | 36
중앙컨트롤러용전선및전선관설치 |  | m | 270
룸컨트롤러용전선및전선관설치 |  | m | 180
유선리모콘 |  | 개 | 9
중앙컨트롤러세트및설치 | (16실) | 개 | 1
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1185 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 3
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234