## 내역서
내 역 서
공사명 : 금강권 역사문화관광 플랫폼 구축사업
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 전기공사
0101. 한전인입설비공사
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 50mm | m | 156
강제전선관 | 후강전선관, 아연도, 42mm | m | 8
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 4C×25㎟ | m | 164
접지용비닐절연전선 | F-GV, 25㎟ | m | 164
보도용 블록 장비사용 철거 | A-Type(적재용이) | M2 | 53
보도용 블록 재설치 | A-Type(적재용이) | M2 | 53
터파기(백호+인력) | 사질토, 백호(2.0㎥)90%+인력10% | M3 | 46.8
되메우고다지기 | 백호(0.2㎥)90%+인력10%+램머80KG | M3 | 46.8
관로표시테이프 | 100mm | M | 156
합 계
0102. 전력인입간선공사
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 40mm | m | 252
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 30mm | m | 25
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 4C×10㎟ | m | 172
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 2C×10㎟ | m | 167
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 2C×4㎟ | m | 18
접지용비닐절연전선 | F-GV, 10㎟ | m | 259
접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 18
터파기(백호+인력) | 사질토, 백호(2.0㎥)90%+인력10% | M3 | 65.7
되메우고다지기 | 백호(0.2㎥)90%+인력10%+램머80KG | M3 | 65.7
관로표시테이프 | 100mm | M | 219
합 계
0103. 전력간선설비공사
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 40mm | m | 1651
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 30mm | m | 311
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 2C×16㎟ | m | 286
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 2C×10㎟ | m | 1300
600V폴리에틸렌케이블 [옥외] | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, F-CV, 2C×4㎟ | m | 603
접지용비닐절연전선 | F-GV, 16㎟ | m | 286
접지용비닐절연전선 | F-GV, 10㎟ | m | 1300
접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 520
터파기(백호+인력) | 사질토, 백호(2.0㎥)90%+인력10% | M3 | 224.7
되메우고다지기 | 백호(0.2㎥)90%+인력10%+램머80KG | M3 | 224.7
관로표시테이프 | 100mm | M | 749
합 계
0104. 보안등설비공사
POLE LIGHT 기계설치 | 5m이하, 등기구 설치제외 | 본 | 39
POLE LIGHT 기계 이설 | 5m~ 7m | 본 | 3
LED 가로등기구 설치 | 150W 이하 | 개 | 9
LED 가로등기구 설치 | 100W 이하 | 개 | 30
LED 가로등기구 재사용 철거 | 150W 이하 | 개 | 9
폴(Pole) 베이스커버 설치 |  | 개 | 39
폴(Pole) 베이스커버 재사용 철거 |  | 개 | 3
POLE 기초 | 400×600×900, 직각형 | EA | 39
POLE 기초(기성품) 설치 | 12m 이하 | 개소 | 39
합 계
0105. 분전반철거공사
가로등 분전반 철거 | 8회로 | 대 | 1
가로등 분전반 철거 | 4회로 | 대 | 3
저압직선접속재(레진주입형) | I-직선용 61-AK-1 | 조 | 7
저압직선접속재(레진주입형) | Y분기형 61-BK-2 | 조 | 2
가로등 기초(기성품) 철거 | 설치의 50% | 개소 | 4
합 계
02. 도급자관급
보안등 | LED 60W, 3000K | 개 | 36
조달수수료 |  | ％ | 0.54
단수정리
합 계
03. 관급자관급
0301. 경관조명
LED FLEXIBLE LIGHT | LED 20W (3,000K DIMMING)스마트리시버 연동형 | EA | 122
LED FLEXIBLE LIGHT | LED 20W (2,700K) | EA | 72
FLEXIBLE 브라켓 | 빛가림판 일체형 AL 70*110*1000mm | EA | 194
LED FLOOD LIGHT | LED 68W (5,700K) | EA | 8
LED FLOOD LIGHT | LED 68W (3,000K) | EA | 2
LED FLOOD LIGHT | LED 24W (3,000K) | EA | 30
FLOOD LIGHT 브라켓 | STS / 200X200 | EA | 30
LED IMAGE LIGHT | LED 150W (WHITE) | EA | 4
GLASS IMAGE | GLASS | EA | 16
IMAGE LIGHT 브라켓 | STS 700mm | EA | 2
LED STEP LIGHT | LED 5W (3,000K) | EA | 17
LED INFORMATION | LED 23W (3,000K) | EA | 1
MAIN CONTROLLER | DMX512 - 512CH | EA | 2
MASTER CONTROLLER | DMX512 - 128CH | EA | 2
스마트리시버 | DMX512 - 50W | EA | 122
SPLITTER | DMX512 - 2PORT | EA | 1
POWERSUPPLY | DC 24V - 600W | EA | 5
POWERSUPPLY | DC 24V - 450W | EA | 10
POWERSUPPLY | DC 24V - 50W | EA | 4
POWERSUPPLY | DC 12V - 600W (방수) | EA | 4
POWERSUPPLY | DC 12V - 300W | EA | 12
POWERSUPPLY | DC 12V - 100W | EA | 8
0302. 경관조명 기존 및 신규 통합제어
INTEGRATED CONTROLLER | KNX | EA | 7
KNX SIGNAL & POWER SUPPLY | 640mA | EA | 7
KNX SWITCH ACTUATOR | 12FOLD | EA | 12
MONITORING PC | i5/DDR5 16GB | EA | 1
INTEGRATED WIFI CONTROLLER/POE | QUANLCOMN AR9344 560Mhz | EA | 4
Wireless Network Architecture | Device Connection & Settings | SET | 8
Field-Optimized UI (LINE) | Power Management | SET | 8
LP-01" MAIN PANEL (신설) | STS 800X1100X400(mm) | EA | 1
SLP-01" PANEL (신설) | STS 600X1000X400(mm) | EA | 1
기존 1" PANEL (교체) | STS 1100X1200X500(mm) | EA | 1
기존 2" PANEL (교체) | STS 1000X1200X500(mm) | EA | 1
기존 3" PANEL (교체) | STS 1000X1200X500(mm) | EA | 1
분전함 가림막 펜스-1 | 5000 X 3800 X 1600(mm) | SET | 1
분전함 가림막 펜스-2 | 3000 X 2800 X 2400(mm) | SET | 1
SMPS BOX "a" | STS 700X200X400(mm) | EA | 2
SMPS BOX "b" | STS 1100X200X400(mm) | EA | 1
SMPS BOX "c" | STS 1400X200X400(mm) | EA | 1
Integrated software | 경관조명 | SET | 1
0303. 미디어파사드
LASER PROJECTOR | PureRGB, 50,000lm(ISO), 4K | EA | 3
LASER PROJECTOR | 23,750lm(ISO), WUXGA | EA | 4
PROJECTOR LENS | 4.98-7.69:1 / 50,000lm | EA | 3
PROJECTOR LENS | 0.65-0.75:1 / 23,750lm | EA | 1
PROJECTOR LENS | 0.46:1 / 23,750lm | EA | 3
PROJECTOR HOUSING | 50,000 방수형, 공조시스템 | EA | 3
PROJECTOR HOUSING | 23,750 방수형, 공조시스템 | EA | 3
PROJECTOR HOUSING DESIGN | 23,750 방수형, 공조시스템 | EA | 1
PROJECTOR POLE | Ф267.4 x 6T / 6M | EA | 3
PROJECTOR POLE 6M 파일기초 | Ф267.4 x 6T / 3.5M 설치포함 | SET | 3
PROJECTOR POLE | Ф267.4 x 6T / 4M | EA | 3
PROJECTOR POLE 4M 파일기초 | Ф267.4 x 6T / 3M 설치포함 | SET | 3
MEDIA SERVER | NVIDIA RTX A4000, 32GB | EA | 3
MEDIA SERVER LICENSE | Pandoras Box | EA | 7
CUSTOM SERVER | CMS SERVER | EA | 1
CUSTOM SERVER LICENSE | Pandoras Box | EA | 1
Warpping & Blending | Warpping & Blending | EA | 7
OPTICAL EXTENDER | HDMI / RX | EA | 7
OPTICAL EXTENDER | HDMI / TX | EA | 7
INTERACTIVE SENSOR | 0.06m to 20m, Max 60m | EA | 3
INTERACTIVE SENSOR HOUSING | STS 359.7 x 327.4 x 116mm | EA | 3
DEPTH CAMERA SENSOR | 1Mega Pixel ToF sensor | EA | 1
DEPTH CAMERA HOUSING | STS 463.8 x 415.6 x 116mm | EA | 1
LCD KVM SWITCH | 1920 X 1080 @ 60Hz | EA | 1
POWER DISTRIBUTOR | 12CH | EA | 2
POE SWITCH | 4PORT | EA | 15
NETWORK SWITCH | POE 24PORT | EA | 1
CAMERA | 1/2.8" 2 M CMOS | EA | 4
RACK CABINET | 19", 24U, 방우형 | EA | 2
SPEAKER | Wave Guide, 300W | EA | 14
POWER AMP | 800W x 2ch, DSP | EA | 2
AUDIO INTERFACE | Audio 2ch, USB | EA | 3
Speaker Design Case | STS 590 x 540 x 540mm | EA | 2
그네 구조물 | Ф350 x10M , 2열 설치포함 | SET | 1
그네 구조물 파일기초 | Ф350 x5M , 2열 설치포함 | SET | 1
Integrated software | 프로젝터 | SET | 1
0304. 미디어벤치
LED MEDIA BENCH(조명 및 설치포함) | STS 3700 X 2730 X 460(mm) | SET | 2
SPEAKER | 10W | EA | 4
AMP | 50W | EA | 2
KIOSK MONITOR | 55" TOUCH MONITOR / OUTDOOR | EA | 2
KIOSK PC | RTX 4080 D6 16GB | EA | 2
CAMERA | 4K ULTRA HD WEBCAM | EA | 2
0305. 플랫폼 개발
Platform Development | 서동이야기 | SET | 1
Platform Development | 촬영 사진 | SET | 1
Platform Development | 스템프투어 안내 | SET | 1
Platform Development | 종합안내 | SET | 1
Platform Development | 스탬프투어 | SET | 1
Platform Development | 궁남지 판타지 | SET | 1
Platform Development | 유물 도감 | SET | 1
부가가치세 | 10%
단수정리
합 계
04. 한전불입금
한전불입금 저압 | 매 1 계약에 대하여 기본 5kw 까지 | 식 | 1
한전불입금 저압 | 계약전력 5kw 초과분에 대하여 매 1kw 에 대하여 | 식 | 57
부가가치세 | 10％ | ％ | 10
단수정리 |  | 식 | 1
합 계