## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 광주서산초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 |  |  |  | 금액 : 영원정(\)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C8 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C9 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C9 |  |  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비 * 0.006%
C9 |  |  | 임금채권 부담금 | 0 | 노무비 * 0.09%
CB |  |  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
CC |  |  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
CF |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CD |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
CH |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노)*3.11%
CT |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+산출경비) * 0.3%
CX |  |  | 건설하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+산출경비) * 0.081% | 전문공사 제외
CY |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+산출경비) * 0.10%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 4.831%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
DJ | 고재처리비 |  |  | 0
DJ | 폐기물처리비 |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 총 도 급 원 가 |  |  | 0 |  | 천원미만절사
DJ | T.A.B
S2 | 총 합 계 액 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 광주서산초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 광주서산초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사(광주서산초) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
01010101 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010101 |  | 010101 |  | 4
01010102 주방급배기덕트설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010102 |  | 010101 |  | 4
01010103 현열교환기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010103 |  | 010101 |  | 4
01010104 천정및기타공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010104 |  | 010101 |  | 4
01010105 자동제어공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010105 |  | 010101 |  | 4
01010106 급수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010106 |  | 010101 |  | 4
01010107 가스배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010107 |  | 010101 |  | 4
01010108 철거및이설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010108 |  | 010101 |  | 4
01010109 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010109 |  | 010101 |  | 4
010102 폐기물처리 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 고재처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 광주서산초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010101 장비설치공사 | [15 empty] | 01010101
송풍기(벨트구동형) | 시로코 FAN(편흡입), #3,방진가대포함,구리스주입기포함 | 대 | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E5927841AA15868B3C22DCBF74 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015995B4880405E5927841AA15868B3C22DCBF74 | 769
송풍기(벨트구동형) | 시로코형,편흡입, #4-1/2,방진가대포함,구리스주입기포함 | 대 | 2 | [9 empty] | 5995B4880405E5927841AA15868B3C22DCBF7B |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015995B4880405E5927841AA15868B3C22DCBF7B | 770
급기유니트 | 3000CMH,룸컨트롤러포함 | 대 | 3 | [9 empty] | 5995B4880405E5927841AA15868B3C22DF094E |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015995B4880405E5927841AA15868B3C22DF094E | 771
삼상농형유도전동기 | 저압3상, 고효율, 4P, 2.2Kw | 대 | 1 | [9 empty] | 59FE549A64C6D533BE46D1143A1CC690184B9F |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010159FE549A64C6D533BE46D1143A1CC690184B9F | 772
삼상농형유도전동기 | 저압3상, 고효율, 4P, 5.5Kw | 대 | 2 | [9 empty] | 59FE549A64C6D533BE46D1143A1CC690184B9D |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010159FE549A64C6D533BE46D1143A1CC690184B9D | 773
수동식소화기 | 자동확산소화기 3.3KG | 개 | 3 | [9 empty] | 5995D4B724BDE53718409A1EEC79CE9A9CA98D |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015995D4B724BDE53718409A1EEC79CE9A9CA98D | 766
경계석(천연석재) 설치 | 100*100*1000 | 개 | 9 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C44BE1372FD53E04716A9 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010159A63482E4E015DC8C44BE1372FD53E04716A9 | 767
청렴현수막 |  | M2 | 1 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C44BE1372FD53E047174F |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010159A63482E4E015DC8C44BE1372FD53E047174F | 768
크레인 (타이어) | 10 ton | HR | 8 | [9 empty] | 59D36459F47E05F3D7404F1AEA7297D01BB731F8 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101010159D36459F47E05F3D7404F1AEA7297D01BB731F8 | 774
보양작업(주방기구보양) | 건축용비닐, 1800x40mx0.1mm,2겹 | M2 | 180 | [9 empty] | 5E0294DDC4BFD58C424A301A72E9E4 |  |  | 01010101 | T | F | F |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101015E0294DDC4BFD58C424A301A72E9E4 | 775
건축물보양 | 부직포 깔기 | M2 | 180 | [9 empty] | 5E0294DDC4BFD58C424A301A72E9E6 |  |  | 01010101 | T | F | F |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101015E0294DDC4BFD58C424A301A72E9E6 | 776
준공청소(전체공사구간-식당포함) | 공사잔재물,바닥/벽체,트렌치내부,비품등일체 | M2 | 460 | [9 empty] | 5E0294DDC4BFD58C424A301A72E9E1 |  |  | 01010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101015E0294DDC4BFD58C424A301A72E9E1 | 777
일반공사 직종 | 보통인부 | 인 | 3 | [9 empty] | 5E1614E5F455E54057493F1A677630649182AF |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015E1614E5F455E54057493F1A677630649182AF | 778
일반공사 직종 | 기계설비공 | 인 | 9 | [9 empty] | 5E1614E5F455E54057493F1A6776306491872E |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015E1614E5F455E54057493F1A6776306491872E | 779
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 |  |  | 01010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010101015FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 | 1338
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010102 주방급배기덕트설치공사 | [15 empty] | 01010102
ABS원팬형디퓨저 | 목지름 Φ200mm | 개 | 28 | [9 empty] | 5995B4880405E59151477F17EE5B7E7B984FA9 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151477F17EE5B7E7B984FA9 | 781
디퓨저(냉난방용) | 노즐, Φ200, 알루미늄 | 개 | 12 | [9 empty] | 5995B4880405E59151477F17EE5B7E7B995699 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151477F17EE5B7E7B995699 | 782
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 250 x 250 | EA | 4 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93EED6 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93EED6 | 783
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 300 x 250 | EA | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93EED5 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93EED5 | 784
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 550 x 350 | EA | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93E955 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93E955 | 785
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 600 x 300 | EA | 3 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93E952 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93E952 | 786
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 700 x 300 | EA | 2 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93E84E |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93E84E | 787
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 1000 x 350 | EA | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93E846 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93E846 | 788
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 800 x 300 | EA | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E59151476E1C0154C58C93E5F3 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B4880405E59151476E1C0154C58C93E5F3 | 789
트럭탑재형 크레인 | 5 ton | HR | 8 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C43B3146EC86D10CC3853 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010259A63482E4E015DC8C43B3146EC86D10CC3853 | 790
공조덕트 | 플렉시블,D200×0.03t, 방음용, Al Foil | m | 40 | [9 empty] | 5995B488044385577542FB1E6B7632CE3B0112 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B488044385577542FB1E6B7632CE3B0112 | 791
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, D200 | 개 | 68 | [9 empty] | 5995B488044385577542FB1E6B7632CD290E1E |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025995B488044385577542FB1E6B7632CD290E1E | 792
크림프 망 | STS304, 선경1.4mm,공간4부13mm | ㎡ | 4 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE35CE2740D510827D26EDA58090 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010259EDC4FA34FE35CE2740D510827D26EDA58090 | 793
크림프 망 | STS304, 선경0.7mm,공간2부6.5mm | ㎡ | 2 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE35CE2740D510827D26EDA58091 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010259EDC4FA34FE35CE2740D510827D26EDA58091 | 794
전산볼트 | 전산볼트, 스테인리스강,M12*1000mm | 개 | 32 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE35C04A4131194CB74D0ABD8522 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010259EDC4FA34FE35C04A4131194CB74D0ABD8522 | 795
턴버클(스테인리스) | 12mm | 개 | 32 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE35C04A4131194CB74D0ABD826D |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010259EDC4FA34FE35C04A4131194CB74D0ABD826D | 796
와이어로프 | 스텐레스,6mm | M | 32 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE35C04A4131194CB74D0ABD8268 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010259EDC4FA34FE35C04A4131194CB74D0ABD8268 | 797
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 5E02F44384D315E1E24967194A6E1E |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E02F44384D315E1E24967194A6E1E | 798
각형닥트보온(가교발포) | 10THK | ㎡ | 22 | [8 empty] | 신규 | 5E02E45E640C0502AE4EFC14D319FC |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E02E45E640C0502AE4EFC14D319FC | 799
스텐레스닥트(기계.할증) | (0.6T) | ㎡ | 15 | [9 empty] | 5E0294D844CB7521ED42B017C0708A |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294D844CB7521ED42B017C0708A | 801
스텐레스닥트(기계.할증) | (0.8T) | ㎡ | 298 | [9 empty] | 5E0294D844CB7521ED42B0163A85E3 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294D844CB7521ED42B0163A85E3 | 802
덕트 플렉시블 조인트 설치 | #4.5 | 개 | 2 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161DD9 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E02347014FE95AA7546831E161DD9 | 803
덕트 플렉시블 조인트 설치 | #3 | 개 | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161DD4 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E02347014FE95AA7546831E161DD4 | 804
배기후드 제작 및 설치 | 식기세척기 입구, 1200x1200x600,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E04209 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E04209 | 805
배기후드 제작 및 설치 | 식기세척기 출구, 1200x1200x600,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E04162 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E04162 | 806
배기후드 제작 및 설치 | 오븐용, 1500x1400x500,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E0405B |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E0405B | 807
배기후드 제작 및 설치 | 국솥용, 1650x1400x600,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 2 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E0478B |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E0478B | 808
배기후드 제작 및 설치 | 볶음솥용, 1650x1400x600,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E046EC |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E046EC | 809
배기후드 제작 및 설치 | 높은렌지,부침기용, 1800x1600x600,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E045C5 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E045C5 | 810
배기후드 제작 및 설치 | 낮은렌지용, 1800x900x600,방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E0294DDC49CC535F44A0E18E0443E |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294DDC49CC535F44A0E18E0443E | 811
플렉시블 덕트설치 | D200 | 개소 | 40 | [9 empty] | 5E0294D844B9559875436D103B6ED7 |  |  | 01010102 | T | F | F | [26 empty] | 010101025E0294D844B9559875436D103B6ED7 | 812
일반공사 직종 | 닥트공 | 인 | 23 | [9 empty] | 5E1614E5F455E54057493F1A6776306491860B |  |  | 01010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101025E1614E5F455E54057493F1A6776306491860B | 813
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 |  |  | 01010102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010101025FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 | 1339
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010103 현열교환기설치공사 | [15 empty] | 01010103
디퓨저 | 디퓨저, 원형, Φ125, 알루미늄 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880405E59151477F17EE5B7E7B98487E |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B4880405E59151477F17EE5B7E7B98487E | 815
공조덕트 | 플렉시블,D125×0.03t, 방음용, Al Foil | m | 10 | [9 empty] | 5995B488044385577542FB1E6B7632CE3B0117 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B488044385577542FB1E6B7632CE3B0117 | 816
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, D125 | 개 | 8 | [9 empty] | 5995B488044385577542FB1E6B7632CD290E18 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B488044385577542FB1E6B7632CD290E18 | 817
후드캡 | D125,STS | EA | 2 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C44BE1372FD53E04443D5 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010359A63482E4E015DC8C44BE1372FD53E04443D5 | 818
룸컨트롤러세트및설치 | CO2감지기내장형 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E5927841AA15868B3C22DF06FA |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B4880405E5927841AA15868B3C22DF06FA | 819
전선및전선관 | 룸컨트롤러전선및전선관 | M | 23 | [9 empty] | 5995B4880405E5927841AA15868B3C22DF06F8 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B4880405E5927841AA15868B3C22DF06F8 | 820
콘센트형 타임스위치 | 24시간용 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E5927841AA15868B3C22DF06FE |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B4880405E5927841AA15868B3C22DF06FE | 821
현열교환기(덕트형) | 250CMM, KS인증제품 | 대 | 1 | [9 empty] | 5995B4880405E59C7C46DA1E96724CCDE883B3 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035995B4880405E59C7C46DA1E96724CCDE883B3 | 822
일반행거(달대볼트) | D125 | 개소 | 10 | [9 empty] | 5E02240E245FC5D5744ABC11D166FA |  |  | 01010103 | T | F | F | [26 empty] | 010101035E02240E245FC5D5744ABC11D166FA | 823
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5E02043EE4574541D546A91D0ED16A |  |  | 01010103 | T | F | F | [26 empty] | 010101035E02043EE4574541D546A91D0ED16A | 824
플렉시블 덕트설치 | D125 | m | 4 | [9 empty] | 5E0294D844B925C49B498B1158B8E8 |  |  | 01010103 | T | F | F | [26 empty] | 010101035E0294D844B925C49B498B1158B8E8 | 825
현열교환기 설치 | 250 m3/h 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4E8C |  |  | 01010103 | T | F | F | [26 empty] | 010101035E02F44034BE05007E48E9173F4E8C | 826
일반공사 직종 | 닥트공 | 인 | 1 | [9 empty] | 5E1614E5F455E54057493F1A6776306491860B |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101035E1614E5F455E54057493F1A6776306491860B | 827
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 |  |  | 01010103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010101035FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 | 1340
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010104 천정및기타공사 | [15 empty] | 01010104
준불연 금속천장재(경량철골틀포함) | 300*600*0.4t,무공 | M2 | 189 | [9 empty] | 59EDD483B49515EF0C4B141918BC401F9BAF17 |  |  | 01010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101010459EDD483B49515EF0C4B141918BC401F9BAF17 | 829
AL 몰딩(가장자리,후드주변) | ㄷ형 15*30*15 | M | 130 | [9 empty] | 59EDD483B49515EF0C4B141918BC401F9BAF15 |  |  | 01010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101010459EDD483B49515EF0C4B141918BC401F9BAF15 | 830
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 5E02F44384D315E1E24967194A6E1E |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02F44384D315E1E24967194A6E1E | 831
천장패널 철거 | 금속 | m2 | 180 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161233 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E161233 | 832
경량철골천장틀 절단 및 보강 | 천장틀 보강, 파손/절단/처짐부 보강 | m2 | 63 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161236 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E161236 | 833
경량철골천장틀 M-BAR 철거 | 해체재 재사용 안 함 | m2 | 180 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161235 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E161235 | 834
천정재 철거 후 재설치 | 텍스 | m2 | 63 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E16123B |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E16123B | 835
철제커텐박스(ㄱ자형) | 150*450*1.2t, STL(도장 유) | M | 18 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161DDD |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E161DDD | 836
점검구 설치 | 600*600AL | 개소 | 2 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173B8A |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E173B8A | 837
창호유리설치/복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | m2 | 4 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173B88 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E173B88 | 838
복층유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 42 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173B89 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 010101045E02347014FE95AA7546831E173B89 | 839
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010105 자동제어공사 | [15 empty] | 01010105
인버터G100 | 5.5Kw,400V,KC인증품 | EA | 2 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4CDD |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4CDD | 841
인버터함(내부자재포함,방수형) | STS,600*1000*250*1.5T | EA | 1 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4DE7 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4DE7 | 842
판넬팬 | 220VAC | EA | 1 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4A10 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4A10 | 843
TR | 380/220VAC | EA | 1 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4A12 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4A12 | 844
NFB | 220V 20A | EA | 1 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4A15 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4A15 | 845
선택스위치 | 1A1B | EA | 3 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4A17 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4A17 | 846
볼륨다이얼 | 0~10VDC | EA | 3 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4A19 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4A19 | 847
고장력후렉시블전선관 | 고장력방수, 16mm | M | 90 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4B35 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4B35 | 848
제어케이블 | UTP CAT 5 4P | M | 100 | [9 empty] | 5E02F44034BE05007E48E9173F4863 |  |  | 01010105 | T | F | F | [26 empty] | 010101055E02F44034BE05007E48E9173F4863 | 849
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010106 급수배관공사 | [15 empty] | 01010106
일반배관용스테인리스강관 | STS관 (K-TYPE), D15 | m | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B5137841A216F3459CCF225642 |  |  | 01010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101065995B4880443B5137841A216F3459CCF225642 | 851
일반배관용스테인리스강관 | STS관 (K-TYPE), D20 | m | 7 | [9 empty] | 5995B4880443B5137841A216F3459CCF225643 |  |  | 01010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101065995B4880443B5137841A216F3459CCF225643 | 852
일반배관용스테인리스강관 | STS관 (K-TYPE), D25 | m | 6 | [9 empty] | 5995B4880443B5137841A216F3459CCF22564C |  |  | 01010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101065995B4880443B5137841A216F3459CCF22564C | 853
일반배관용스테인리스강관 | STS관 (K-TYPE), D32 | m | 7 | [9 empty] | 5995B4880443B5137841A216F3459CCF22564D |  |  | 01010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101065995B4880443B5137841A216F3459CCF22564D | 854
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 |  |  | 01010106 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010101065FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 | 1341
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372C |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372C | 855
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D20 | 개 | 3 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372D |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372D | 856
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D25 | 개 | 5 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372A |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372A | 857
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D30 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372B |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD1677372B | 858
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD155754DF |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD155754DF | 859
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D25x25 | 개 | 4 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD155754D8 |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD155754D8 | 860
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D30x30 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD155754D5 |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD155754D5 | 861
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD15513660 |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD15513660 | 862
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D20 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD15513661 |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD15513661 | 863
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D25 | 개 | 3 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD15513662 |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD15513662 | 864
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D30 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511434D451F3ABDBD15513663 |  |  | 01010106 | F | F | T | [26 empty] | 010101065995B4880443B511434D451F3ABDBD15513663 | 865
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E02240E245FC5D61A40D11B4C6519 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02240E245FC5D61A40D11B4C6519 | 866
절연행가(달대볼트) | D20 | 개소 | 5 | [9 empty] | 5E02240E245FC5D61A40D118F82632 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02240E245FC5D61A40D118F82632 | 867
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5E02240E245FC5D61A40D1199F90C2 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02240E245FC5D61A40D1199F90C2 | 868
절연행가(달대볼트) | D32 | 개소 | 5 | [9 empty] | 5E02240E245FC5D61A40D11E002C27 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02240E245FC5D61A40D11E002C27 | 869
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD15 | m | 2 | [9 empty] | 5E02E45A842BC5645549E81D017CB3 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02E45A842BC5645549E81D017CB3 | 870
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD20 | m | 7 | [9 empty] | 5E02E45A842BF528A84C571414102F |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02E45A842BF528A84C571414102F | 871
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD25 | m | 6 | [9 empty] | 5E02E45A842BE5112A4D5E12F656F9 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02E45A842BE5112A4D5E12F656F9 | 872
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD32 | m | 7 | [9 empty] | 5E02E45A842B959F7C4AC9193D9E69 |  |  | 01010106 | T | F | F | [26 empty] | 010101065E02E45A842B959F7C4AC9193D9E69 | 873
일반공사 직종 | 보통인부 | 인 | 1 | [9 empty] | 5E1614E5F455E54057493F1A677630649182AF |  |  | 01010106 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101065E1614E5F455E54057493F1A677630649182AF | 874
일반공사 직종 | 배관공 | 인 | 1 | [9 empty] | 5E1614E5F455E54057493F1A6776306491818E |  |  | 01010106 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101065E1614E5F455E54057493F1A6776306491818E | 875
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5FDDE494041A4580C146AC1D4ABA002 |  |  | 01010106 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010101065FDDE494041A4580C146AC1D4ABA002 | 1342
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010107 가스배관공사 | [15 empty] | 01010107
배관용탄소강관 | 백관 (SPPG), D25, 반제품 | m | 6 | [9 empty] | 5995B4880443B5137942231E4DC1F73029980E |  |  | 01010107 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101075995B4880443B5137942231E4DC1F73029980E | 877
배관용탄소강관 | 백관 (SPPG), D40, 반제품 | m | 20 | [9 empty] | 5995B4880443B5137942231E4DC1F730299808 |  |  | 01010107 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010101075995B4880443B5137942231E4DC1F730299808 | 878
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 |  |  | 01010107 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010101075FDDE494041A4580C146AC1D4AB9001 | 1343
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B38F073 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B38F073 | 879
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보 (나사) D40 | 개 | 3 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B38F075 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B38F075 | 880
나사식강관제관이음쇠 | 백티이 (나사) D40 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B38FEEF |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B38FEEF | 881
나사식강관제관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B37EFA5 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B37EFA5 | 882
나사식강관제관이음쇠 | 백니플 (나사) D40 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B37EFA3 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B37EFA3 | 883
나사식강관제관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B37EDFB |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B37EDFB | 884
나사식강관제관이음쇠 | 백유니온 (나사) D40 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B37EDFD |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B37EDFD | 885
나사식강관제관이음쇠 | 백소켓 (나사) D40 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511424C361A36710E3B37EA23 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511424C361A36710E3B37EA23 | 886
용접식강관이음쇠 | 백엘보 (용접) D80 | 개 | 1 | [9 empty] | 5995B4880443B511434DAE144A2E971B617794 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511434DAE144A2E971B617794 | 887
용접식강관이음쇠 | 백티이 (용접) D80 | 개 | 2 | [9 empty] | 5995B4880443B511434DAE144A2E971B605190 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 010101075995B4880443B511434DAE144A2E971B605190 | 888
가스누설경보기 | 방수용 | EA | 5 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C43F312AC579DA16FE0E5 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101010759A63482E4E015DC8C43F312AC579DA16FE0E5 | 889
가스완성검사비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C43F312AC579DA2789F29 |  |  | 01010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101010759A63482E4E015DC8C43F312AC579DA2789F29 | 890
배관용탄소강관(KSD-3631) | 백관(SPPG), D80 | M | 13 | [9 empty] | 5E0284F3349DE5476447E21DC0C9D1 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E0284F3349DE5476447E21DC0C9D1 | 891
강관용접 | D80 | 개소 | 8 | [9 empty] | 5E0284F334F7E54DD649271D759C76 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E0284F334F7E54DD649271D759C76 | 892
가스용 강관 나사식 접합 및 배관 | D25 | 개소 | 5 | [9 empty] | 5E0284F334F7E54DD34DE41D83F623 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E0284F334F7E54DD34DE41D83F623 | 893
가스용 강관 나사식 접합 및 배관 | D40 | 개소 | 14 | [9 empty] | 5E0284F334F7E54DD34DE41BD6212D |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E0284F334F7E54DD34DE41BD6212D | 894
녹막이페인트 칠 | 2회.1종 | ㎡ | 5 | [9 empty] | 5EC75479F4C4B5DF0E4B9418C3EBEE |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075EC75479F4C4B5DF0E4B9418C3EBEE | 895
조합페인트(붓칠) | 철재면2회.1급 | ㎡ | 5 | [9 empty] | 5EC7547A842775D82C4C8C1EC688D5 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075EC7547A842775D82C4C8C1EC688D5 | 896
브라켓트설치 | D40 | EA | 12 | [9 empty] | 5E02347014F945B5AA4200128EB765 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E02347014F945B5AA4200128EB765 | 897
배관 해체(강관) | D25 | M | 3 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1613D8 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E02347014FE95AA7546831E1613D8 | 898
배관 해체(강관) | D40 | M | 8 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1613DB |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E02347014FE95AA7546831E1613DB | 899
배관 해체(강관) | D80 | M | 16 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1613D1 |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E02347014FE95AA7546831E1613D1 | 900
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1 | [9 empty] | 5E02043B143875C65B4B1B12BD84ED |  |  | 01010107 | T | F | F | [26 empty] | 010101075E02043B143875C65B4B1B12BD84ED | 901
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010108 철거및이설공사 | [15 empty] | 01010108
건설폐기물상차비 - 중량기준 | 중간처리 대상,15톤 덤프트럭 | TON | 2 | [9 empty] | 5EC7A4FE44B265194C4A5218BDECB7 |  |  | 01010108 | F | F | T | [26 empty] | 010101085EC7A4FE44B265194C4A5218BDECB7 | 903
손세정대이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 2 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B4 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B4 | 904
저울이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B5 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B5 | 905
조리대이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 3 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B6 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B6 | 906
세정대이설(1,2,3조) | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 4 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B7 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B7 | 907
다단식선반이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 4 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B0 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B0 | 908
구근탈피기이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B1 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B1 | 909
식기소독고이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B2 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B2 | 910
냉장고이설(김치,보존식냉장고,보온고) | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 3 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617B3 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617B3 | 911
소독고이설(고무,칼도마,행주,위생복,장화) | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 5 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617BC |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617BC | 912
야채절단기이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1617BD |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1617BD | 913
세미기이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1616AE |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1616AE | 914
디퓨저철거 | D200 | 개 | 12 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161C36 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E161C36 | 915
배기휀철거 | 벽부형 | 대 | 3 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161C34 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E161C34 | 916
각형덕트 해체 | 0.5mm | M2 | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161C30 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E161C30 | 917
각형덕트 해체 | 0.6mm | M2 | 48 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161C31 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E161C31 | 918
각형덕트 해체 | 0.8mm | M2 | 29 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E161C3E |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E161C3E | 919
현장정리 | 청소등 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173AE3 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173AE3 | 920
배기후드철거 | 각형 | 개 | 6 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173AE6 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173AE6 | 921
송풍기철거 | #4,(편흡입) | 대 | 4 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173AE4 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173AE4 | 922
철창 및 기존창호철거 |  | EA | 6 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E1739DC |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E1739DC | 923
배관 해체(동관) | D15 | M | 2 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173F65 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173F65 | 924
배관 해체(동관) | D20 | M | 7 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173F64 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173F64 | 925
배관 해체(동관) | D25 | M | 6 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173F67 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173F67 | 926
배관 해체(동관) | D32 | M | 7 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173F66 |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173F66 | 927
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D15 | M | 2 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173E5E |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173E5E | 928
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D20 | M | 7 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173E5F |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173E5F | 929
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D25 | M | 6 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173E5C |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173E5C | 930
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D32 | M | 7 | [9 empty] | 5E02347014FE95AA7546831E173E5D |  |  | 01010108 | T | F | F | [26 empty] | 010101085E02347014FE95AA7546831E173E5D | 931
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010109 냉난방기설치공사 | [15 empty] | 01010109
스텐드형 냉난방기 | 40평형, 냉:14.5/난16.7kw | 대 | 1 | [9 empty] | 59A63482E4E015DC8C42BC1B60E0BC452EFBCF |  |  | 01010109 | F | F | T | [26 empty] | 0101010959A63482E4E015DC8C42BC1B60E0BC452EFBCF | 933
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 폐기물처리 | [15 empty] | 010102
건설폐기물처리 수수료 | 혼합폐기 | 톤 | 2 | [9 empty] | 5EC7A4FE44B26518A64C2A19A52962 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025EC7A4FE44B26518A64C2A19A52962 | 935
건설폐기물운반비 - 중량기준 | 중간처리대상, 15톤덤프트럭 - 30km | TON | 2 | [9 empty] | 5EC7A4FE44B265194C4A521A6F2311 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025EC7A4FE44B265194C4A521A6F2311 | 936
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 고재처리비 | [15 empty] | 010103
고동 |  | KG | -20 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010359EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1D | 938
고철 | 경량A-송풍기 | KG | -400 | [8 empty] | 송풍기 | 59EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1C |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010359EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1C | 939
고철 | 경량B-천정재 | KG | -452 | [8 empty] | 천정재 | 59EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1F |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010359EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1F | 940
고스텐 |  | KG | -526 | [9 empty] | 59EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010359EDC4FA34FE0571CC40C3125B045EFF12FE1E | 941
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL