## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 광주서림초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 |  |  |  | 금액 : (￦)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * 3.11%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14%
CC |  |  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비 * 0.006%
CE |  |  | 임금 채권 부담금 |  | 노무비 * 0.09%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 4.831% | 수도광열비 제외
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D5 | 폐기물처리비
D7 | 고재처리비
D9 | 공 급 가 액 |  |  |  |  | 천단위이하 절사
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 광주서림초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 광주서림초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 설계용역 |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1
010101 장비설치공사 |  |  | 1
010102 주방배기덕트설치공사 |  |  | 1
010103 주방급기덕트설치공사 |  |  | 1
010104 가스배관공사 |  |  | 1
010105 자동제어공사 |  |  | 1
010106 텍스및창호공사 |  |  | 1
010107 철거공사 |  |  | 1
0102 폐기물처리비 |  |  | 1
0103 고재처리비 |  |  | 1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 광주서림초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사
송풍기(벨트구동형) | 송풍기, 시로코형, 편흡입, #3-1/2，방진가대포함,구리스 주입기포함 | 대 | 1
송풍기(벨트구동형) | 송풍기, 시로코형, 편흡입, #5,방진가대포함,구리스 주입기포함 | 대 | 1
송풍기(벨트구동형) | 송풍기, 시로코형, 편흡입, #6,방진가대포함,구리스 주입기포함 | 대 | 1
삼상농형유도전동기 | 저압3상, 고효율(IE3), 2.2kw, 4P | 대 | 1
삼상농형유도전동기 | 저압3상, 고효율(IE3), 3.7kw, 4P | 대 | 1
삼상농형유도전동기 | 저압3상, 고효율(IE3), 7.5kw, 4P | 대 | 1
급기유니트 | 3000CMH,룸컨트롤러포함 | 대 | 3
식기소독고이설 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 1
냉장고 이설(김치,보존식냉장고,보온고) | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 3
소독고이설(고무,칼도마,행주,위생복,장화) | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 4
경계석(천연석재) 설치 | 100*100*1000 | 개 | 6
합판거푸집 | 3회 | ㎡ | 13
레미콘타설 | 무근(미할증) | M3 | 1
폴리우레아방수 - 바닥 | 2mm, 노출 | M2 | 18
건축물보양 | 부직포 깔기 | M2 | 151
보양작업(주방기구보양) | 건축용비닐,1800x40mx0.1mm,2겹 | M2 | 151
크레인(타이어) | 10ton | HR | 4
준공청소 |  | M2 | 425
청렴현수막 |  | 장 | 1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 11
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
010102 주방배기덕트설치공사
배기후드 제작 및 설치 | 식기세척기입구,1200x1200x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 식기세척기출구,1200x1200x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 오븐용,1500x1300x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 밥솥용,2800x1000x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 튀김솥용,1600x1500x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 국솥용,3300x1500x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 낮은렌지용,1800x900x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 부침기용,1650x900x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
배기후드 제작 및 설치 | 높은렌지용,1650x900x(600+200),방습등,필터포함, 스텐0.8T | 개소 | 1
스테인레스닥트 제작 | 0.6t | M2 | 17
스테인레스닥트 제작 | 0.8t | M2 | 278
스테인레스닥트 설치 | 0.6t | M2 | 17
스테인레스닥트 설치 | 0.8t | M2 | 278
덕트 플렉시블 조인트 설치 | #3.5 | 개 | 1
덕트 플렉시블 조인트 설치 | #5.0 | 개 | 1
덕트 플렉시블 조인트 설치 | #6.0 | 개 | 1
와이어로프 | 스텐레스, ∮6mm | M | 36
크림프 망 | STS304, 선경1.4mm,공간4부13mm | M2 | 9 | [8 empty] | 배기용
턴버클(스테인리스) | 8mm | 개 | 36
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 450 x 300 | EA | 2
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 450 x 350 | EA | 2
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 450 x 400 | EA | 1
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 500 x 350 | EA | 3
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 550 x 400 | EA | 2
풍량조절댐퍼,(STS), 각형 | 600 x 400 | EA | 1
챔버 | 650*800*1200H | 조 | 1
챔버 | 1000*800*1400H | 조 | 1
챔버 | 1300*1100*1500H | 조 | 1
ABS원팬형디퓨저 | 목지름∮200mm | 개 | 6
공조덕트(플렉시블) | D200*0.03t, 보온용, AL foil | M | 18
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮200mm | 개 | 12
일반행가(전산볼트) | D200 | 개소 | 12
구멍뚫기(코어드릴) | D400, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 3
덕트용 구멍뚫기(인력기준) | 면적 0.6㎡, 두께 400mm 이하 | 개소 | 1
트럭탑재형 크레인 | 5 ton | HR | 12
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 7
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
010103 주방급기덕트설치공사
스테인레스닥트 제작 | 0.8t | M2 | 32
스테인레스닥트 설치 | 0.8t | M2 | 32
각형닥트보온(가교발포) | 10THK | ㎡ | 32
크림프 망 | STS304, 선경0.7mm,공간2부6.5mm | M2 | 6 | [8 empty] | 급기용
디퓨저 | 목지름, ∮250mm, 알루미늄 | 개 | 18
공조덕트(플렉시블) | D250*0.03t, 보온용, AL foil | M | 48
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮250mm | 개 | 36
일반행가(전산볼트) | D250 | 개소 | 24
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 8
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
010104 가스배관공사
배관용탄소강관(KSD-3631)-가스용 | SPPG(백관), ∮25mm, 반제품 | M | 4
배관용탄소강관(KSD-3631)-가스용 | SPPG(백관), ∮40mm, 반제품 | M | 5
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮25mm, 백엘보, 나사 | 개 | 4
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮40mm, 백엘보, 나사 | 개 | 5
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮40mm, 백니플, 나사 | 개 | 1
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮40mm, 백유니언, 나사 | 개 | 1
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮25mm, 백소켓, 나사 | 개 | 2
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮40mm, 백소켓, 나사 | 개 | 2
가스용 강관 나사식 접합 및 배관 | D25 | 개소 | 12
가스용 강관 나사식 접합 및 배관 | D40 | 개소 | 17
300/50OV 내열비닐절연전선(HIV) | 1.38㎜ | M | 32
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮25mm | M | 4
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮40mm | M | 5
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮25mm | M | 4
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮40mm | M | 5
브라켓트설치 | D25 | 개소 | 4
브라켓트설치 | D40 | 개소 | 2
가스누설경보기 철거후 재설치 |  | 개소 | 3
자동확산소화기 철거후 재설치 |  | 개소 | 3
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1
시험점화 |  | 개소 | 11
가스안전공사검사수수료 |  | 식 | 1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
010105 자동제어공사
인버터 | 3.7kw, 400V | EA | 1
인버터 | 7.5kw, 400V | EA | 1
인버터함(내부자재포함) | STS, 600x800x250x1.5T | EA | 1
판넬팬 | 220VAC | EA | 1
TR | 380/220VAC | EA | 1
NFB | 220V 20A | EA | 1
선택스위치 | 1A1B | EA | 3
볼륨다이얼 | 0~10VDC | EA | 2
고장력후렉시블전선관 | 고장력방수, 16mm | M | 110
고장력후렉시블전선관 | 고장력방수, 28mm | M | 30
전선관부속 | 전선관의 20% | 식 | 1
제어케이블 | UTP CAT 5 4P | M | 120
제어케이블 | TFR-CVVS 1.5*6C | M | 30
[ 합 계 ]
010106 텍스및창호공사
금속천장재 설치 | 600*600*0.45t, 경량천장철골틀 포함 | M2 | 159 | [8 empty] | 시공도
금속천장재 철거 |  | M2 | 159
경량천장철골틀 해체 |  | M2 | 159
점검구 설치 | 600*600AL | 개소 | 3
AL몰딩 설치 | ㄷ형, 15*30*15*1.0mm | M | 95
철재커텐박스(ㄱ자형) | 150*400*1.2t, STL(도장 유) | M | 8 | [8 empty] | 시공도
블라인드 철거후 재설치 | 철거 후 지정장소 운반, 재설치 | EA | 3
흡음텍스 해체 |  | M2 | 24
흡음텍스 설치 | 자재비 별도 | ㎡ | 24
경량철골천정틀 절단 및 보강 | 천장틀 보강, 파손/절단/처짐부 보강 | ㎡ | 24
기존창호철거 |  | EA | 4
인테리어필름 | 일반단색, 시공비포함 | M2 | 6
알루미늄샤시 | 단열바 | KG | 24
스테인리스강판 | 스테인리스강판, STS304, 0.8mm | kg | 37
각종 잡철물 제작 설치 | 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) | kg | 37
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
[ 합 계 ]
010107 철거공사
송풍기철거 | #4 1/2, (편흡입) | 대 | 1
배기후드철거 | 각형 | 개 | 6
각형덕트 해체 | 0.5mm | M2 | 12
각형덕트 해체 | 0.6mm | M2 | 13
각형덕트 해체 | 0.8mm | M2 | 15
배관 해체(강관) | D25 | M | 2
배관 해체(강관) | D40 | M | 5
크레인 (타이어) | 10 ton | HR | 4
건설폐기물 상차비 - 중량 기준 | 매립지 반입대상, 16ton 암롤트럭 | TON | 3
[ 합 계 ]
0102 폐기물처리비
건설폐기물 운반비 - 중량 기준 | 매립지반입 대상, 16ton 암롤트럭, 30km | TON | 3
폐기물처리 수수료 | 혼합폐기물 | TON | 3
[ 합 계 ]
0103 고재처리비
고스텐 |  | Kg | -307
고철 | 경량B | Kg | -128 | [8 empty] | 천정재
[ 합 계 ]