## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 동주초 조리실 환기설비 개선공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작 업 부 산 물
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노+(도급자관급/1.1)*3.11% | 적용
CD |  |  | 산업안전보건관리비 |  | ((재료비+직노)*3.11%)*1.2 | 미적용
CE |  |  | 폐기물처리비
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+경비) * 0.3%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 |  | (재료비+직노+경비) * 0.1%
CM |  |  | 석 연 분 담 금 |  | 노무비 * 0.006%
CN |  |  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비 * 0.09%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D8 | T.A.B
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
DL | 관급자재(도급자관급)
DN | 조달수수료
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 동주초 조리실 환기설비 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
동주초 조리실 환기설비 개선공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
주방덕트공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
급수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
가스배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
냉난방기철거후재설치 |  |  | 1 | [9 empty] | 0105 |  | 01 |  | 2
덤웨이터설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0106 |  | 01 |  | 2
철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0107 |  | 01 |  | 2
작업부산물 |  |  | 1 | [9 empty] | 0108 |  |  | 1 | 2 |  | 0
발생재(철거단계) |  |  | 1 | [9 empty] | 0109 |  |  | B | 2 |  | 0
폐기물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0110 |  |  | 6 | 2 |  | 0
T.A.B |  |  | 1 | [9 empty] | 0111 |  |  | 9 | 2 |  | 0
관급자재(도급자관급) |  |  | 1 | [9 empty] | 0112 |  |  | 8 | 2 |  | 0
배기후드 |  |  | 1 | [9 empty] | 011201 |  | 0112 |  | 3
조달수수료 |  |  | 1 | [9 empty] | 0113 |  |  | D | 2 |  | 0
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 동주초 조리실 환기설비 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
장비설치공사 | [15 empty] | 0101
배기휀(벽부형,D300) | 18.5CMM*36W | 대 | 3 | [9 empty] | 5A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CD9E1 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CD9E1 | 12
배기홴(에어포일)#6(유증기) | 330CMM*50MMAQ*5.5KW | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CD9E4 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CD9E4 | 11
배기홴(에어포일)#6.5(습증기) | 395CMM*50MMAQ*5.5KW | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CDA8A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CDA8A | 13
배기홴(에어포일)#4.5(세척기) | 206.7CMM*50MMAQ*3.7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CDA8B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015A4BF629DEA562B0113C948857CCE90D3CDA8B | 14
삼상농형유도전동기 | 삼상농형유도전동기, 저압3상, 고효율, 3.7kw, 4P | 대 | 1 | [9 empty] | 5CC366649F1529B41137D58C1B1080B8D05B90 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015CC366649F1529B41137D58C1B1080B8D05B90 | 5
삼상농형유도전동기 | 삼상농형유도전동기, 저압3상, 고효율, 5.6kw, 4P | 대 | 2 | [9 empty] | 5CC366649F1529B41137D58C1B1080B8D05B93 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015CC366649F1529B41137D58C1B1080B8D05B93 | 6
구리스 자동주입장치 |  | 개 | 6 | [9 empty] | 5B33A6C3C0D54052113B8FA39D2C3A3ED55268 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B33A6C3C0D54052113B8FA39D2C3A3ED55268 | 8
진동방지장치 | 진동방지장치, 방진스프링(OSM), 50mm, 50kg | 개 | 18 | [9 empty] | 5CC3369024954FFB1138DB381049D09CB1CC7C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015CC3369024954FFB1138DB381049D09CB1CC7C | 267
보조칸막이후드 | 320*1500*600*1600 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B33A6C3C0D54052113B8FA39D2C3A3ED5526B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B33A6C3C0D54052113B8FA39D2C3A3ED5526B | 194
보조칸막이후드 | 105*1500*600*1600 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B33A6C3C0D54052113B8FA39D2C3A3ED5526A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B33A6C3C0D54052113B8FA39D2C3A3ED5526A | 195
경사형후드설치비 |  | 개 | 4 | [9 empty] | 5A4BF62C937542B6113047ADEDB102 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A4BF62C937542B6113047ADEDB102 | 9
일반후드설치비 |  | 개 | 9 | [9 empty] | 5A4BF62C937542B6113047ADEDB103 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A4BF62C937542B6113047ADEDB103 | 10
수도꼭지(주방수전) | 대붙이,온냉수혼합,FS 1105C | EA | 7 | [9 empty] | 5B33F637BEF5C76C113D408BCC7256 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015B33F637BEF5C76C113D408BCC7256 | 7
크레인(타이어) | 50ton | 대 | 1 | [9 empty] | 5CEFD609D4A5EC19113153B85A8F1DE64E63AF |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01015CEFD609D4A5EC19113153B85A8F1DE64E63AF | 3
고소작업차 | 5ton | 대 | 1 | [9 empty] | 5CEFD609D4A5EC191131518A5E6AA506F3E3E9 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01015CEFD609D4A5EC191131518A5E6AA506F3E3E9 | 4
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3 | [9 empty] | 5B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F2134CE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F2134CE | 15
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 5B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F213179 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F213179 | 16
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5AEA56C43DB501D011306969A10A001 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01015AEA56C43DB501D011306969A10A001 | 193
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
주방덕트공사 | [15 empty] | 0102
스테인리스덕트(각형덕트) 설치 | 0.8t | M2 | 719 | [9 empty] | 5B3346C350E57AE81138DD071A2C1E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B3346C350E57AE81138DD071A2C1E | 31
각형닥트고무발포보온(칼라함석) | 13THK | M2 | 407 | [9 empty] | 5B3336E722857C7511301A438F8C2D |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B3336E722857C7511301A438F8C2D | 265
스테인리스강관배관(옥내) | D20*3.0t | M | 17 | [9 empty] | 5B33563517A550D2113E67250FE805 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B33563517A550D2113E67250FE805 | 18
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 유니언, 나사식 | 개 | 4 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F487717AA6 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025CA026C02595ED42113A2164A695F487717AA6 | 20
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 니플, 나사식 | 개 | 8 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F4877068A1 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025CA026C02595ED42113A2164A695F4877068A1 | 21
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 12 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F484A9445B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025CA026C02595ED42113A2164A695F484A9445B | 22
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F484A8B651 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025CA026C02595ED42113A2164A695F484A8B651 | 23
스테인리스용접(TIG) | D20 | 개소 | 27 | [9 empty] | 5B335635168501081133E78F2A615A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B335635168501081133E78F2A615A | 24
스테인리스 망 | 스테인리스망, STS304, 12mesh*∮0.8*1m | M2 | 4 | [9 empty] | 5CF856E30D9556DA1138C161C62E0BF55985BD |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025CF856E30D9556DA1138C161C62E0BF55985BD | 26
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D20 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B3316948FE5FAE31137CFD7A6546F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B3316948FE5FAE31137CFD7A6546F | 27
캔버스제작설치 | 1.2T | ㎡ | 6 | [9 empty] | 5B3346C8D035386D11306B33118008 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B3346C8D035386D11306B33118008 | 29
자연급기필터박스(STS) | 610x610(필터+방충망+댐퍼) | 개 | 9 | [9 empty] | 5B3346CD5205CD8D113A49641205C5 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B3346CD5205CD8D113A49641205C5 | 30
스테인리스강판 마감(덕트마감) | 스테인리스강판, STS304, 0.8mm | M2 | 16 | [9 empty] | 5B33E6C84C053EA1113C333BC551E6 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B33E6C84C053EA1113C333BC551E6 | 32
V.D(스텐) | 500*350 | 개 | 1 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692CCA |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692CCA | 33
V.D(스텐) | 550*350 | 개 | 2 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692DD1 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692DD1 | 34
V.D(스텐) | 650*350 | 개 | 1 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692DD3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692DD3 | 35
V.D(스텐) | 600*300 | 개 | 1 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692DD7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692DD7 | 36
V.D(스텐) | 700*300 | 개 | 2 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692F9F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A045692F9F | 37
V.D(스텐) | 850*300 | 개 | 2 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A04569286E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A04569286E | 38
V.D(스텐) | 500*300 | 개 | 2 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A04569286C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECBBC48A04569286C | 39
V.D(스텐) | 500*400 | 개 | 2 | [9 empty] | 5A4BF620E0B5D05A11313ECA95BE778E2278AD |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025A4BF620E0B5D05A11313ECA95BE778E2278AD | 40
ㄱ형강 | ㄱ형강, STS304, 30∼60*4∼6mm | kg | 624 | [9 empty] | 5CDD667E84C5A455113DF4A5C196DA36E2876F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025CDD667E84C5A455113DF4A5C196DA36E2876F | 42
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치, 일반철재 | kg | 624 | [9 empty] | 5B33E6BDA3752E31113D9D21972591 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025B33E6BDA3752E31113D9D21972591 | 28
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 6 | [9 empty] | 5B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F213052 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F213052 | 41
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
급수배관공사 | [15 empty] | 0103
스테인리스강관배관(기계실) | D15*3.0t | M | 10 | [9 empty] | 5B33563517A5617D1134A0B59E9F4C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33563517A5617D1134A0B59E9F4C | 266
스테인리스강관배관(옥내) | D15*3.0t | M | 85 | [9 empty] | 5B33563517A561251132AA9C8D2529 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33563517A561251132AA9C8D2529 | 44
스테인리스강관배관(옥내) | D20*3.0t | M | 4 | [9 empty] | 5B33563517A550D2113E67250FE805 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33563517A550D2113E67250FE805 | 45
스테인리스강관배관(옥내) | D32*3.0t | M | 8 | [9 empty] | 5B33563517A535EA113BB099D9E3D3 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33563517A535EA113BB099D9E3D3 | 46
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D15 | M | 17 | [9 empty] | 5B3336E34355A5D2113C7EE32246C0 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B3336E34355A5D2113C7EE32246C0 | 47
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D20 | M | 2 | [9 empty] | 5B3336E343559B4F113499FA84617F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B3336E343559B4F113499FA84617F | 48
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D32 | M | 8 | [9 empty] | 5B3336E34355FDC511310B083E33FB |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B3336E34355FDC511310B083E33FB | 49
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 유니언, 나사식 | 개 | 4 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F487717AA6 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F487717AA6 | 50
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 유니언, 나사식 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F487717AA0 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F487717AA0 | 51
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 니플, 나사식 | 개 | 26 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F4877068AE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F4877068AE | 52
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 니플, 나사식 | 개 | 16 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F4877068A1 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F4877068A1 | 53
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 니플, 나사식 | 개 | 4 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F487706FD8 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F487706FD8 | 54
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 소켓, 나사식 | 개 | 33 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F487706FDD |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F487706FDD | 55
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 소켓, 나사식 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F487706FDE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F487706FDE | 56
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 104 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F484A9445A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F484A9445A | 57
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F484A9445B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F484A9445B | 58
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 6 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F484A8B650 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F484A8B650 | 59
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 4 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F484A8B65F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F484A8B65F | 60
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 용접식, 캡 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F4877176CA |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F4877176CA | 61
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 용접식, 캡 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2164A695F4877176C9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CA026C02595ED42113A2164A695F4877176C9 | 62
스테인리스용접(TIG) | D15 | 개소 | 286 | [9 empty] | 5B335635168501081133E78C5682BA |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B335635168501081133E78C5682BA | 63
스테인리스용접(TIG) | D20 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5B335635168501081133E78F2A615A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B335635168501081133E78F2A615A | 64
스테인리스용접(TIG) | D32 | 개소 | 14 | [9 empty] | 5B335635168501081133E78982237A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B335635168501081133E78982237A | 65
체크밸브설치(나사, 스테인리스) | D20 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B33169489457AF01136015FBBCFF1 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33169489457AF01136015FBBCFF1 | 67
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D15 | 개 | 21 | [9 empty] | 5B3316948FE5CD5D1137FB470E13B2 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B3316948FE5CD5D1137FB470E13B2 | 68
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D20 | 개 | 5 | [9 empty] | 5B3316948FE5FAE31137CFD7A6546F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B3316948FE5FAE31137CFD7A6546F | 69
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D32 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B3316948FE5901B1139917D27E20F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B3316948FE5901B1139917D27E20F | 70
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 35 | [9 empty] | 5B33F637BEF59A521132C7C4904D54 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33F637BEF59A521132C7C4904D54 | 72
절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 5 | [9 empty] | 5B33F637BEF59A521132C7C1DC8646 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035B33F637BEF59A521132C7C1DC8646 | 73
ㄱ형강 | ㄱ형강, STS304, 30∼39*3mm | kg | 12.3 | [9 empty] | 5CDD667E84C5A455113DF4A5C196DA36E2876D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035CDD667E84C5A455113DF4A5C196DA36E2876D | 74
잡철물 제작 및 설치 | 스테인리스, 간단 | kg | 12.3 | [9 empty] | 5BF026DB08A55DE51132D1057C1E58 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035BF026DB08A55DE51132D1057C1E58 | 71
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
가스배관공사 | [15 empty] | 0104
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D20 | M | 24 | [9 empty] | 5B335631BD15FB28113407F8AB795A |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BD15FB28113407F8AB795A | 76
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D40 | M | 21 | [9 empty] | 5B335631BD1580541134C471186788 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BD1580541134C471186788 | 77
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D50 | M | 8 | [9 empty] | 5B335631BD15BD9E11324DEDDCEDDE |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BD15BD9E11324DEDDCEDDE | 78
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D65 | M | 14 | [9 empty] | 5B335631BD15A308113B9B4F54B673 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BD15A308113B9B4F54B673 | 79
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D80 | M | 7 | [9 empty] | 5B335631BD155B101135FD7FF1AE9E |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BD155B101135FD7FF1AE9E | 80
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백엘보, 나사 | 개 | 19 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F6B6A3 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F6B6A3 | 81
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백니플, 나사 | 개 | 28 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F90455 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F90455 | 82
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백유니언, 나사 | 개 | 14 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F90604 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F90604 | 83
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백캡, 나사 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F87EAA |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113BC6E08CDDE666F87EAA | 84
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 백엘보, 용접 | 개 | 10 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459800C94AE195 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459800C94AE195 | 85
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80mm, 백엘보, 용접 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459800C94AEE54 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459800C94AEE54 | 86
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 백티, 용접 | 개 | 6 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459800C94B85B2 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459800C94B85B2 | 87
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80mm, 백티, 용접 | 개 | 3 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459800C94B85B3 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459800C94B85B3 | 88
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮40mm, 캡, 용접용백관, SPP | 개 | 2 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459800CECEA5C2 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459800CECEA5C2 | 89
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65*50mm, 백리듀서, 동심, SPP | 개 | 1 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459AC8F09201FF |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459AC8F09201FF | 90
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80*65mm, 백리듀서, 동심, SPP | 개 | 1 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC7459AC8F09201F2 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC7459AC8F09201F2 | 91
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮40mm, 백엘보, 용접 | 개 | 11 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC74590CBD0D596CD |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC74590CBD0D596CD | 92
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮40mm, 백티, 용접 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC74590CBD0D59537 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC74590CBD0D59537 | 93
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백티, 용접 | 개 | 3 | [9 empty] | 5CA026C02595ED42113A2FC74590CBD0D59536 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CA026C02595ED42113A2FC74590CBD0D59536 | 94
강관전기아크용접 | D40 | 개소 | 30 | [9 empty] | 5B335631BB65F2AE113C5746B10C8F |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BB65F2AE113C5746B10C8F | 95
강관전기아크용접 | D50 | 개소 | 10 | [9 empty] | 5B335631BB65F2AE113C5745AA1A37 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BB65F2AE113C5745AA1A37 | 96
강관전기아크용접 | D65 | 개소 | 40 | [9 empty] | 5B335631BB65F2AE113C57448371FC |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BB65F2AE113C57448371FC | 97
강관전기아크용접 | D80 | 개소 | 14 | [9 empty] | 5B335631BB65F2AE113C574B32A08C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BB65F2AE113C574B32A08C | 98
U볼트 | U볼트, 절연, ∮20mm | 개 | 10 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1B52 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1B52 | 100
U볼트 | U볼트, 절연, ∮40mm | 개 | 8 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4E | 101
U볼트 | U볼트, 절연, ∮50mm | 개 | 3 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4F |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4F | 102
U볼트 | U볼트, 절연, ∮65mm | 개 | 6 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4C | 103
U볼트 | U볼트, 절연, ∮80mm | 개 | 3 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4D |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113CEC7E052308E29D1A4D | 104
앵커볼트 | 앵커볼트, M19*150mm | 개 | 52 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113DF098830AE4FB5371CA |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113DF098830AE4FB5371CA | 105
앵커볼트 | 앵커볼트, M19*250mm | 개 | 7 | [9 empty] | 5CDD76070525D0DE113DF098830AE4FB5371C8 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D0DE113DF098830AE4FB5371C8 | 106
브라켓트 | D20 | EA | 10 | [9 empty] | 5CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD06C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD06C | 107
브라켓트 | D40 | EA | 8 | [9 empty] | 5CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD06B |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD06B | 108
브라켓트 | D50 | EA | 3 | [9 empty] | 5CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD068 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD068 | 109
브라켓트 | D65 | EA | 6 | [9 empty] | 5CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD069 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD069 | 110
브라켓트 | D80 | EA | 3 | [9 empty] | 5CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD066 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDD76070525D03E11389019B2E9EBF65DD066 | 111
나사접합(가스용) | D20 | 개소 | 47 | [9 empty] | 5B335631BB65F2AE1138FC1011962E |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B335631BB65F2AE1138FC1011962E | 144
철합후렌지 | D80 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B3356200825D64C11354C83081295 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3356200825D64C11354C83081295 | 112
볼밸브(가스용) | D20 | 개 | 14 | [9 empty] | 5B3316948FE5DFEA113E32A6DA4E10 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3316948FE5DFEA113E32A6DA4E10 | 113
볼밸브(가스용) | D25 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B3316948FE5DFEA113E32A6DB5502 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3316948FE5DFEA113E32A6DB5502 | 114
볼밸브(가스용) | D80 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B3316948FE5DFEA113E32A6D04ADC |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3316948FE5DFEA113E32A6D04ADC | 115
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮20mm | M | 24 | [9 empty] | 5B33964A2D4510E211394F89D4FECB |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33964A2D4510E211394F89D4FECB | 116
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮40mm | M | 21 | [9 empty] | 5B33964A2D4510E211394F89D4F94A |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33964A2D4510E211394F89D4F94A | 117
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮50mm | M | 8 | [9 empty] | 5B33964A2D4510E211394F89D4FA50 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33964A2D4510E211394F89D4FA50 | 118
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮65mm | M | 14 | [9 empty] | 5B33964A2D4510E211394F89D4FB77 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33964A2D4510E211394F89D4FB77 | 119
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮80mm | M | 7 | [9 empty] | 5B33964A2D4510E211394F89D4F4C8 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33964A2D4510E211394F89D4F4C8 | 120
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮20mm | M | 24 | [9 empty] | 5B3396490755F577113D3ECBD0B438 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3396490755F577113D3ECBD0B438 | 121
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮40mm | M | 21 | [9 empty] | 5B3396490755F577113D3ECBD0B312 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3396490755F577113D3ECBD0B312 | 122
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮50mm | M | 8 | [9 empty] | 5B3396490755F577113D3ECBD0B05D |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3396490755F577113D3ECBD0B05D | 123
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮65mm | M | 14 | [9 empty] | 5B3396490755F577113D3ECBD0B164 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3396490755F577113D3ECBD0B164 | 124
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮80mm | M | 7 | [9 empty] | 5B3396490755F577113D3ECBD0BE3C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B3396490755F577113D3ECBD0BE3C | 125
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B33D6E799152AE8113D263C3967A7 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33D6E799152AE8113D263C3967A7 | 126
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B33D6E4C5B5434711374743E23634 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33D6E4C5B5434711374743E23634 | 127
가스 감지기 | 방수형 | SET | 7 | [9 empty] | 5B33D6E1763581D81137DC614B82A1 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33D6E1763581D81137DC614B82A1 | 146
가스감지기판넬 | 8회로 | EA | 1 | [9 empty] | 5B33D6E1763581D81137DC614B8AFA |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33D6E1763581D81137DC614B8AFA | 147
일산화탄소 감지기 | 건전지식 | 개 | 7 | [9 empty] | 5B33D6E1763581D81137DD0E5EF7ED |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33D6E1763581D81137DD0E5EF7ED | 148
가스차단기(A.S.V) | D 80 | EA | 1 | [9 empty] | 5B33D6E1763581D81137DD09DCBC66 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B33D6E1763581D81137DD09DCBC66 | 149
슬리브 설치(벽체) | ∮50-내화채움포함 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B9B36D47A656BFC113A05A2B0E7F1 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B9B36D47A656BFC113A05A2B0E7F1 | 136
슬리브 설치(벽체) | ∮100-내화채움포함 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B9B36D47A656BFC113A05A2B0E7F3 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B9B36D47A656BFC113A05A2B0E7F3 | 137
완성검사 및 기술검토 수수료 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA7C548D958218D2C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045A4B16FF1FF5A4A1113B5DA7C548D958218D2C | 150
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA7 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA7 | 268
저독성난연케이블 | HFIX, 1.5SQ(1.38 ㎜) | m | 582 | [9 empty] | 5B7586457E05E2E11133C38117A159 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B7586457E05E2E11133C38117A159 | 269
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 16mm, 방수 | 개 | 16 | [9 empty] | 5CDDF65DF8A5CDE31131705C7181DCB878BF0A |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDDF65DF8A5CDE31131705C7181DCB878BF0A | 270
풀박스 | 100*100*50mm | 개 | 6 | [9 empty] | 5B7586457E05E2E11133C38117A0B2 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B7586457E05E2E11133C38117A0B2 | 271
풀박스 | 150*150*100mm | 개 | 1 | [9 empty] | 5B7586457E05E2E11133C38117A7E1 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B7586457E05E2E11133C38117A7E1 | 272
멀티와이어덕트(본체),AL | 140x43.5mm,결합높이 70mmH | M | 2 | [9 empty] | 5B7586457E05E2E11133C38117A27F |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045B7586457E05E2E11133C38117A27F | 273
멀티와이어덕트(커버),AL | 140x15.8mm,70mm,WA용 | M | 2 | [9 empty] | 5CC3565C82D580621134365C27F39A8FDC4B00 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CC3565C82D580621134365C27F39A8FDC4B00 | 274
멀티와이어덕트(엔드켑),AL | 140x50mm,WA용 | EA | 2 | [9 empty] | 5CC3565C82D580621134365C27F39A8FDC4A7A |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CC3565C82D580621134365C27F39A8FDC4A7A | 275
나사없는전선관(노출) | E19 | M | 30 | [9 empty] | 5BBE86EB62A599361132B43EE93B37 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045BBE86EB62A599361132B43EE93B37 | 276
나사없는전선관(노출) | E25 | M | 24 | [9 empty] | 5BBE86EB62A599361132B43EE93863 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045BBE86EB62A599361132B43EE93863 | 277
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 8 | [9 empty] | 5CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCD46 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCD46 | 278
볼트고정식이음쇠-커플링 | E25 | 개 | 6 | [9 empty] | 5CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCD45 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCD45 | 279
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 16 | [9 empty] | 5CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCCA1 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCCA1 | 280
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E25 | 개 | 10 | [9 empty] | 5CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCCA2 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045CDDF65DF8A5CDE311317E3FF172C1C1CDCCA2 | 281
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 16mm, 방수 | M | 16 | [9 empty] | 5BBE869A607505DC11395A7DE360A8 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045BBE869A607505DC11395A7DE360A8 | 282
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜(커버포함) | 개 | 7 | [9 empty] | 5BBE869A68456901113AD3CBAA750C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045BBE869A68456901113AD3CBAA750C | 283
스위치박스 | 2개용 54 mm(커버포함) | 개 | 1 | [9 empty] | 5BBE869A68456901113AD3CBAB181C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045BBE869A68456901113AD3CBAB181C | 284
풀박스 | 200*200*100mm | 개 | 1 | [9 empty] | 5BBE869A68456901113AD222B4EE63 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045BBE869A68456901113AD222B4EE63 | 285
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
냉난방기철거후재설치 | [15 empty] | 0105
냉난방기 철거 후 이전(재)설치(노임) | 직립형,벽걸이형(실내,외기) | 대 | 6 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86A |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86A | 209
냉난방기 철거 후 이전(재)설치(노임) | 직립형(실내기) | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86B |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86B | 210
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm이하 | 대 | 7 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA868 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA868 | 211
냉매배관및보온재철거 | D12.7~D15.88 | 대 | 116 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA869 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA869 | 212
배관설치 | 6.35/12.7 | 대 | 35 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA866 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA866 | 213
배관설치 | 9.52/15.88 | 대 | 153 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA867 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA867 | 214
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
덤웨이터설치공사 | [15 empty] | 0106
유압유니트 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA6 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA6 | 288
레일, 브라켓 | 8K, 5K | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA9 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA9 | 289
카체대 및 판넬 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA8 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA8 | 290
디바이스 |  | EA | 2 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B47 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B47 | 291
카,홀도어 | 일반도어 | EA | 3 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B46 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B46 | 292
실린더 | Φ60 | EA | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B45 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B45 | 293
실린더 다이 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B44 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B44 | 294
도어모터 외 기타 기계 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B43 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B43 | 295
기계제작비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B42 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B42 | 296
양중비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B41 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B41 | 297
제어반 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B40 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B40 | 298
HIB |  | EA | 2 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B4F |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B4F | 299
리미트, 인덕터, 센서 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B4E |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8B4E | 300
수동자재,동력선및기타 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6E |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6E | 301
T-CABEL,승강로기타전선 |  | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6F |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6F | 302
승강로 출입구 컷팅 | 1100*1700 | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6C |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6C | 303
기계실 형성 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6D |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6D | 304
인증 및 검사료 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6A |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6A | 305
기계 철거 및 설치비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6B |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C6B | 306
전기설치 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C68 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8C68 | 307
0106
0106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
철거공사 | [15 empty] | 0107
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 26 | [9 empty] | 5B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F2134CE |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 01075B2A062F3415D3D0113E6F1AA2CBF75F2134CE | 181
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
작업부산물 | [15 empty] | 0108
고철 |  | Kg | 19 | [9 empty] | 5CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A7 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01085CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A7 | 99
고스텐 |  | Kg | 7 | [9 empty] | 5CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A6 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01085CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A6 | 25
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
발생재(철거단계) | [15 empty] | 0109
고스텐-발생재(철거단계) |  | Kg | 572 | [9 empty] | 5CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A4 |  |  | 0109 | F | F | T | [26 empty] | 01095CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A4 | 153
고철-발생재(철거단계) |  | Kg | 253 | [9 empty] | 5CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A3 |  |  | 0109 | F | F | T | [26 empty] | 01095CDD76070525E121113170CD7C0530199D00A3 | 154
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
폐기물처리비 | [15 empty] | 0110
건설폐기물-중간처리 | 단열재,유리솜,흡음재,폐판넬 | M3 | 0.609 | [9 empty] | 5BF096A172159825113155EA7576E7 |  |  | 0110 | F | F | T | [26 empty] | 01105BF096A172159825113155EA7576E7 | 156
건설폐기물 상차비 - 적재부피 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭 | M3 | 0.609 | [9 empty] | 5BF096A17215982511304D836749D4 |  |  | 0110 | F | F | T | [26 empty] | 01105BF096A17215982511304D836749D4 | 157
건설폐기물 운반비 - 적재부피 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 20km | M3 | 0.609 | [9 empty] | 5BF096A17215982511304D82414C83 |  |  | 0110 | F | F | T | [26 empty] | 01105BF096A17215982511304D82414C83 | 158
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
T.A.B | [15 empty] | 0111
A.직접인건비 | [12 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA4 |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8AA4 | 251
1.시스템검토 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E88FB |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E88FB | 252
2.공기분배계통 | [12 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E88FA |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E88FA | 253
송풍기 | 20,000 CMH 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899A |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899A | 254
송풍기 | 30,000 CMH 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899B |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899B | 255
풍량조절댐퍼 | 수동식(VD,FD,FVD,SD) | 개 | 13 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8998 |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8998 | 256
주방후드 | 필터풍속측정 | 개 | 11 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8999 |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8999 | 257
주방후드 | 면풍속측정 | 개 | 11 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899E |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899E | 258
3.마무리작업 | [2]* 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899F |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899F | 259
4.최종보고서작업 | [2+3]* 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899C |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899C | 260
B. 직접 경비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899D |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E899D | 261
C. 제경비 | 직접 인건비 * 20% | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8992 |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8992 | 262
D. 기술료 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8993 |  |  | 0111 | F | F | T | [26 empty] | 01115A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7E8993 | 263
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
배기후드 | [15 empty] | 011201
국솥1흄후드/조명/유지망 | 1650*1500*600*1600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA974 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA974 | 196
국솥2흄후드/조명/유지망 | 1650*1500*600*1600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA975 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA975 | 197
볶음솥1흄후드/조명/유지망 | 1570*1500*600*1600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA976 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA976 | 198
볶음솥2흄후드/조명/유지망 | 1570*1500*600*1600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA977 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA977 | 199
취사기1배기후드/조명/유지망 | 1800*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA970 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA970 | 200
취사기2배기후드/조명/유지망 | 2700*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA971 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA971 | 201
오븐기배기후드/조명/유지망 | 1800*1500*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA972 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA972 | 202
렌지배기후드/조명/유지망 | 1700*900*600*1400 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA973 |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA973 | 203
부침기배기후드/조명/유지망 | 1700*900*600*1400 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA97C |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA97C | 204
세척기후드 | 2700*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA97D |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA97D | 205
세척기후드 | 1200*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86E |  |  | 011201 | F | F | T | [26 empty] | 0112015A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86E | 206
011201
011201
011201
011201
011201
011201
011201
011201
011201
011201
011201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
조달수수료 | [15 empty] | 0113
조달수수료(배기후드) | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 5A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86F |  |  | 0113 | F | F | T | [26 empty] | 01135A4B16FF1FF5A4A1113B5DA36A582F8E7FA86F | 207
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL