## 원가계산서
|  | 시트명 |  |  | 공종별집계표
|  | 행 |  | 2 | 6
| 열 | 공 사 원 가 계 산 서
| A | 공사명: |  | [ 거창 아트갤러리 건립사업 전기공사 ]
|  | 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
A1 | F |  | 재 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 료 | 간 접 재 료 비
AS |  |  | 비 | [ 소 계 ]
B1 | H |  | 노 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 무 | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 | 17.9%
BS |  |  | 비 | [ 소 계 ]
C2 | J | 순 |  | 기 계 경 비
C4 |  |  |  | 운반비
C4 | L | 공 |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 | 3.56%
C5 |  |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 | 1.01%
C6 |  | 사 |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비의 | 3.595%
C7 |  |  | 경 | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비의 | 4.75%
C7 |  | 원 |  | 노인장기요양 보험료 |  | 건강보혐료의 | 13.14%
C8 |  |  | 비 | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비의 | 2.3%
CA |  | 가 |  | 산업안전보건관리비 |  | (재+직.노)의 3.11% *1.2
CG |  |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)의 | 5.2%
CH |  |  |  | 석면분담금 |  | 노무비의 | 0.006%
CK |  |  |  | 임금채권부담금 |  | 노무비의 | 0.09%
CL |  |  |  | 환경보전비
CS |  |  |  | [ 소 계 ]
S1 |  | 계
D1 |  | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 의 | 8%
D2 |  | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)의 | 15%
|  | 전기공사 손해배상공제료 |  |  |  | 순계약금액 * | 0.2648%
소방공사 배상책임공제료
폐기물처리비
고재처리비
D9 |  | 공 급 가 액
DB |  | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액의 | 10%
DH |  | 도 급 액
DJ |  | 재해예방 기술지도
DJ |  | 한전신청비/사용전검사비
DJ |  | 관급자재(관급자설치)
DJ |  | 관급자재(도급자설치)
S2 |  | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 거창 아트갤러리 건립사업 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 거창 아트갤러리 건립사업 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 1. 옥외 전력간선 및 접지공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 2. 전력간선설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 3. 동력간선공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 4. CABLE TRAY & DUCT 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 5. 조명설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 6. 전열설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 7. 향온항습기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 8. 냉난방설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 9. 공기순환기설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 10. 천장형전기온풍기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 11. 원격검침공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 12. 태양광설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010112 |  | 0101 |  | 3
0102 한전불입금&사용전검사비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  |  | 6 | 2 |  | 0
0103 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  |  | 3 | 2 |  | 0
010301 관급자설치 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 010301 |  | 0103 |  | 3
01030101 1. 원격검침 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030101 |  | 010301 |  | 4
01030102 2. 전동기제어반 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030102 |  | 010301 |  | 4
010302 도급자설치 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 010302 |  | 0103 |  | 3
01030201 1. 분전반 제작 구입 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030201 |  | 010302 |  | 4
01030202 2. LED 조명등 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030202 |  | 010302 |  | 4
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ 거창 아트갤러리 건립사업 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1. 옥외 전력간선 및 접지공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010101
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP, 50㎜ | M | 37 | [8 empty] | 호표 43 | 583955E008081707700139C2F78A31 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583955E008081707700139C2F78A31 | 1266
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP, 150㎜ | M | 152 | [8 empty] | 호표 45 | 583955E008081707700139C2F781D4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583955E008081707700139C2F781D4 | 1267
저압가교폴리에틸렌케이블-옥외지중 | F-CV, 0.6/1kV, 1C 150㎟, 4열 | M | 491 | [8 empty] | 호표 77 | 583925A95408FD396AB1351880DFD4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583925A95408FD396AB1351880DFD4 | 1268
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 6㎟ | M | 21 | [8 empty] | 호표 113 | 583915454E085482E1A13CD6E2823F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583915454E085482E1A13CD6E2823F | 1269
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 150㎟ | M | 103 | [8 empty] | 호표 117 | 583915454E085482E1A13CD6E3AAD0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583915454E085482E1A13CD6E3AAD0 | 1270
접지동봉 | Φ16 * 1800mm * 3 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 111 | 58391544A408173EE5E136C49253C7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010158391544A408173EE5E136C49253C7 | 1272
지중선용가선철물 | 지중선로표시기, 전규격 | 개 | 6 | [8 empty] | 호표 70 | 583955EFF108BA54D88133BA7378F4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583955EFF108BA54D88133BA7378F4 | 1273
지중선용가선철물-저압용 | 경고테이프, 200*250 | M | 70 | [8 empty] | 호표 69 | 583955EFF108BA54D88133BA737F23 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583955EFF108BA54D88133BA737F23 | 1274
WHM | 800Wx1100Hx150D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C2CA |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101015947057D6208C451A281357F220BC92747C2CA | 1275
분전반 설치비 | 1000 * 1000 * 150mm 이하 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 19 | 5839B548FB08F7E05131333C878DFB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015839B548FB08F7E05131333C878DFB | 1795
러그단자 | 동관단자, 1홀, 150㎟ | 개 | 20 | [8 empty] | 호표 95 | 583925BF04085478678136AB4B576A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583925BF04085478678136AB4B576A | 1276
터파기/토사 | 기계90%, 인력10% | ㎥ | 50 | [8 empty] | 호표 8 | 585E85B3F408A3A6489132BAE28D03 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101585E85B3F408A3A6489132BAE28D03 | 1277
되메우기 및 다짐 | 기계90%, 인력10% | ㎥ | 50 | [8 empty] | 호표 9 | 585E85B3F408A3A6489132BAE28E2A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101585E85B3F408A3A6489132BAE28E2A | 1278
관로구방수 | Φ50 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 67 | 583955EFF108BA54D88133BB1AE4B2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583955EFF108BA54D88133BB1AE4B2 | 1279
관로구방수 | Φ150 | 개소 | 12 | [8 empty] | 호표 68 | 583955EFF108BA54D88133BB1AEF5C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101583955EFF108BA54D88133BB1AEF5C | 1280
메쉬휀스(기초,설치포함) | H:2.0M * W:2.0M | 경간 | 10 | [9 empty] | 5F5A65A322080AE2A7613B8F17B76DDC142F41 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015F5A65A322080AE2A7613B8F17B76DDC142F41 | 1281
맨홀 | 1000 * 1000 * 1000 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 118 | 5838D52DE3085716090139259BE346 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015838D52DE3085716090139259BE346 | 1282
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 2. 전력간선설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010102
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 28㎜ | M | 4 | [8 empty] | 호표 23 | 583955E00D0893F7EA4132E061D5C2 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00D0893F7EA4132E061D5C2 | 1283
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 36㎜ | M | 29 | [8 empty] | 호표 24 | 583955E00D0893F7EA4132E061D5C7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00D0893F7EA4132E061D5C7 | 1284
경질비닐전선관 | HI-PVC, 42㎜ | M | 14 | [8 empty] | 호표 39 | 583955E00E08B8D443813406DF1665 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00E08B8D443813406DF1665 | 1292
경질비닐전선관 | HI-PVC, 104㎜ | M | 2 | [8 empty] | 호표 41 | 583955E00E08B8D443813406DF1AC0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00E08B8D443813406DF1AC0 | 1285
강제전선관 | ST, 36㎜ | M | 38 | [8 empty] | 호표 27 | 583955E00C088E4E89F131660A5484 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00C088E4E89F131660A5484 | 1286
강제전선관 | ST, 54㎜ | M | 20 | [8 empty] | 호표 28 | 583955E00C088E4E89F131660A56B1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00C088E4E89F131660A56B1 | 1287
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 36㎜ | M | 3 | [8 empty] | 호표 31 | 583955E00F08431C89E1348849CEC7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00F08431C89E1348849CEC7 | 1288
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 42㎜ | M | 2 | [8 empty] | 호표 32 | 583955E00F08431C89E1348849CFEE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00F08431C89E1348849CFEE | 1289
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 28㎜ | M | 2 | [8 empty] | 호표 34 | 583955E00F08431F5F71307D39AAC6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00F08431F5F71307D39AAC6 | 1290
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 42㎜ | M | 4 | [8 empty] | 호표 36 | 583955E00F08431F5F71307D39ACF4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E00F08431F5F71307D39ACF4 | 1291
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP, 100㎜ | M | 12 | [8 empty] | 호표 44 | 583955E008081707700139C2F78FB2 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955E008081707700139C2F78FB2 | 1293
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 1C 120㎟, 4열 | M | 240 | [8 empty] | 호표 78 | 583925A95408FD396AB1351AB352A5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925A95408FD396AB1351AB352A5 | 1294
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 1C 150㎟, 4열 | M | 48 | [8 empty] | 호표 79 | 583925A95408FD396AB1351AB47C03 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925A95408FD396AB1351AB47C03 | 1295
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 2C 4㎟ | M | 42 | [8 empty] | 호표 80 | 583925A95408FD396AB1351AB62B85 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925A95408FD396AB1351AB62B85 | 1296
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 6㎟ | M | 127 | [8 empty] | 호표 82 | 583925A95408FD396AB1351AB9FB48 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925A95408FD396AB1351AB9FB48 | 1297
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 10㎟ | M | 28 | [8 empty] | 호표 83 | 583925A95408FD396AB1351AB9F8F4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925A95408FD396AB1351AB9F8F4 | 1298
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 16㎟ | M | 114 | [8 empty] | 호표 84 | 583925A95408FD396AB1351AB9F99A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925A95408FD396AB1351AB9F99A | 1299
난연내화케이블 | F-FR8, 0.6/1kV, 4C 35㎟ | M | 40 | [8 empty] | 호표 90 | 583925AA7108832FD761370A8A5764 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925AA7108832FD761370A8A5764 | 1300
난연내화케이블 | F-FR8, 0.6/1kV, 4C 4㎟ | M | 67 | [8 empty] | 호표 89 | 583925AA7108832FD761370A8A5A38 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925AA7108832FD761370A8A5A38 | 1301
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 4㎟ | M | 109 | [8 empty] | 호표 112 | 583915454E085482E1A13CD6E283C6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583915454E085482E1A13CD6E283C6 | 1302
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 6㎟ | M | 127 | [8 empty] | 호표 113 | 583915454E085482E1A13CD6E2823F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583915454E085482E1A13CD6E2823F | 1303
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 10㎟ | M | 28 | [8 empty] | 호표 114 | 583915454E085482E1A13CD6E285F4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583915454E085482E1A13CD6E285F4 | 1304
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 16㎟ | M | 154 | [8 empty] | 호표 115 | 583915454E085482E1A13CD6E284ED |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583915454E085482E1A13CD6E284ED | 1305
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 70㎟ | M | 60 | [8 empty] | 호표 116 | 583915454E085482E1A13CD6E28848 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583915454E085482E1A13CD6E28848 | 1306
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 150㎟ | M | 6 | [8 empty] | 호표 117 | 583915454E085482E1A13CD6E3AAD0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583915454E085482E1A13CD6E3AAD0 | 1307
풀박스 | ST, 150 * 150 * 100㎜ | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 63 | 583955EDC5086C9272C1359E10E11C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955EDC5086C9272C1359E10E11C | 1308
풀박스 | ST, 250 * 250 * 200㎜ | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 65 | 583955EDC5086C9272C1359E118AB3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955EDC5086C9272C1359E118AB3 | 1309
러그단자 | 동관단자, 1홀, 120㎟ | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 94 | 583925BF04085478678136AB4B5643 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925BF04085478678136AB4B5643 | 1310
러그단자 | 동관단자, 1홀, 150㎟ | 개 | 18 | [8 empty] | 호표 95 | 583925BF04085478678136AB4B576A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583925BF04085478678136AB4B576A | 1311
LP-M | 1000Wx2200Hx200D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C2CB |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C2CB | 1312
LP-1 | 700Wx1700Hx200D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C59F |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C59F | 1313
LP-EV | 400WX500Hx150D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C59C |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C59C | 1314
LP-2 | 600Wx900Hx150D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C599 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C599 | 1315
LP-3 | 600Wx900Hx200D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C596 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C596 | 1316
LP-WC | 700Wx1000Hx150D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C4FB |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C4FB | 1317
PK-1 | 750Wx1380x250D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C4FC |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C451A281357F220BC92747C4FC | 1318
파이프행거 | 천정, 36C | 개소 | 23 | [8 empty] | 호표 71 | 583955EEE908A0EE3E513E97D663AE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955EEE908A0EE3E513E97D663AE | 1319
파이프행거 | 천정, 54C | 개소 | 12 | [8 empty] | 호표 72 | 583955EEE908A0EE3E513E97D661E0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102583955EEE908A0EE3E513E97D661E0 | 1320
MCC-E | 600Wx2300Hx600D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C452486138F978A54EE38CFD22 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C452486138F978A54EE38CFD22 | 1485
MCC-F | 600Wx2300Hx600D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C452486138F978A54EE38CFD27 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101025947057D6208C452486138F978A54EE38CFD27 | 1486
분전반 설치비 | 1500 * 1500 * 250mm 이하 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 16 | 5839B548FB08F7E05131333DA768F6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025839B548FB08F7E05131333DA768F6 | 1798
분전반 설치비(바닥) | 1500 * 1500 * 250mm 이하 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 17 | 5839B548FB08F7E05131333DA768F7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025839B548FB08F7E05131333DA768F7 | 1799
분전반 설치비 | 1200 * 1200 * 150mm 이하 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 18 | 5839B548FB08F7E05131333DA768F3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025839B548FB08F7E05131333DA768F3 | 1800
분전반 설치비 | 700 * 700 * 400mm 이하 | 면 | 4 | [8 empty] | 호표 20 | 5839B548FB08F7E05131333C878DF8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025839B548FB08F7E05131333C878DF8 | 1797
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 3. 동력간선공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010103
강제전선관 | ST, 22㎜ | M | 5 | [8 empty] | 호표 25 | 583955E00C088E4E89F131660A52D6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00C088E4E89F131660A52D6 | 1321
강제전선관 | ST, 28㎜ | M | 10 | [8 empty] | 호표 26 | 583955E00C088E4E89F131660A53FD |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00C088E4E89F131660A53FD | 1322
강제전선관 | ST, 36㎜ | M | 15 | [8 empty] | 호표 27 | 583955E00C088E4E89F131660A5484 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00C088E4E89F131660A5484 | 1323
강제전선관 | ST, 54㎜ | M | 8 | [8 empty] | 호표 28 | 583955E00C088E4E89F131660A56B1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00C088E4E89F131660A56B1 | 1324
강제전선관 | ST, 82㎜ | M | 6 | [8 empty] | 호표 29 | 583955E00C088E4E89F131660A587F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00C088E4E89F131660A587F | 1325
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 22㎜ | M | 1 | [8 empty] | 호표 33 | 583955E00F08431F5F71307D39ABED |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00F08431F5F71307D39ABED | 1326
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 28㎜ | M | 3 | [8 empty] | 호표 34 | 583955E00F08431F5F71307D39AAC6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00F08431F5F71307D39AAC6 | 1327
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 36㎜ | M | 6 | [8 empty] | 호표 35 | 583955E00F08431F5F71307D39AD9B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00F08431F5F71307D39AD9B | 1328
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 54㎜ | M | 2 | [8 empty] | 호표 37 | 583955E00F08431F5F71307D39AF48 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E00F08431F5F71307D39AF48 | 1329
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP, 30㎜ | M | 24 | [8 empty] | 호표 42 | 583955E008081707700139C2F78803 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955E008081707700139C2F78803 | 1330
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 2C 4㎟ | M | 33 | [8 empty] | 호표 80 | 583925A95408FD396AB1351AB62B85 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925A95408FD396AB1351AB62B85 | 1331
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 4㎟ | M | 28 | [8 empty] | 호표 81 | 583925A95408FD396AB1351AB9FAA1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925A95408FD396AB1351AB9FAA1 | 1332
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 6㎟ | M | 34 | [8 empty] | 호표 82 | 583925A95408FD396AB1351AB9FB48 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925A95408FD396AB1351AB9FB48 | 1333
난연제어케이블 | F-CVV, 0.6/1kV, 3C 2.5㎟ | M | 14 | [8 empty] | 호표 93 | 583925A69D08639249613E67F0C43D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925A69D08639249613E67F0C43D | 1334
난연내화케이블 | F-FR8, 0.6/1kV, 2C 4㎟ | M | 21 | [8 empty] | 호표 88 | 583925AA7108832FD761370A878807 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925AA7108832FD761370A878807 | 1335
난연내화케이블 | F-FR8, 0.6/1kV, 4C 4㎟ | M | 22 | [8 empty] | 호표 89 | 583925AA7108832FD761370A8A5A38 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925AA7108832FD761370A8A5A38 | 1336
난연내화케이블 | F-FR8, 0.6/1kV, 4C 35㎟ | M | 41 | [8 empty] | 호표 90 | 583925AA7108832FD761370A8A5764 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583925AA7108832FD761370A8A5764 | 1337
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 4㎟ | M | 103 | [8 empty] | 호표 112 | 583915454E085482E1A13CD6E283C6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583915454E085482E1A13CD6E283C6 | 1338
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 6㎟ | M | 34 | [8 empty] | 호표 113 | 583915454E085482E1A13CD6E2823F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583915454E085482E1A13CD6E2823F | 1339
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 16㎟ | M | 41 | [8 empty] | 호표 115 | 583915454E085482E1A13CD6E284ED |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583915454E085482E1A13CD6E284ED | 1340
강제전선관용부품 | 노말밴드, 아연도, 82㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E161375DEED3534A19C008 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F5A65A323081383E161375DEED3534A19C008 | 1341
풀박스 | ST, 200 * 200 * 150㎜ | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 64 | 583955EDC5086C9272C1359E10E223 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955EDC5086C9272C1359E10E223 | 1342
풀박스 | ST, 250 * 250 * 200㎜ | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 65 | 583955EDC5086C9272C1359E118AB3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103583955EDC5086C9272C1359E118AB3 | 1343
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 4. CABLE TRAY & DUCT 공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010104
케이블트레이 | 스트레이트, 스틸, W200*H100*t2.3mm | M | 29 | [8 empty] | 호표 48 | 583955E69408D05ABDF1380F55693F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380F55693F | 1344
케이블트레이부속 | 커버, 스트레이트, 스틸, W200*H100*t2.3mm | M | 29 | [8 empty] | 호표 50 | 583955E69408D05ABDF1380E4E780E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380E4E780E | 1345
케이블트레이부속 | 수평엘보(H), 스틸, W200*H100*t2.3mm | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 52 | 583955E69408D05ABDF1380DA894E8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380DA894E8 | 1346
케이블트레이부속 | 커버,수평엘보(H), 스틸, W200*H100*t2.3mm | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 53 | 583955E69408D05ABDF1380DA894ED |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380DA894ED | 1347
케이블트레이 | 스트레이트, 스틸, W300*H100*t2.3mm | M | 74 | [8 empty] | 호표 49 | 583955E69408D05ABDF1380F556818 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380F556818 | 1348
케이블트레이부속 | 커버, 스트레이트, 스틸, W300*H100*t2.3mm | M | 17 | [8 empty] | 호표 51 | 583955E69408D05ABDF1380E4E7915 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380E4E7915 | 1349
케이블트레이부속 | 티(T), 스틸, W300*H100*t2.3mm | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 55 | 583955E69408D05ABDF1380BFA3801 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380BFA3801 | 1350
케이블트레이부속 | 수평엘보(H), 스틸, W300*H100*t2.3mm | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 54 | 583955E69408D05ABDF1380DA8958F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955E69408D05ABDF1380DA8958F | 1351
케이블트레이부속 | JOINT CON'N, 아연도100H*t2.3mm | 개 | 81 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E1613A1195C9F9076285B5 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F5A65A323081383E1613A1195C9F9076285B5 | 1352
케이블트레이부속 | B/JUMPER, 38㎟ | 개 | 81 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E1613A1195C9F907628640 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F5A65A323081383E1613A1195C9F907628640 | 1353
케이블트레이부속 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 139 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E1613A1195C9F907628641 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F5A65A323081383E1613A1195C9F907628641 | 1354
케이블트레이부속 | 찬넬스프링너트, 아연도 | 개 | 139 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E1613A1195C9F907628642 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F5A65A323081383E1613A1195C9F907628642 | 1355
케이블트레이부속 | SHANK BOLT/NUT, 아연도 | 개 | 648 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E1613A1195C9F907628644 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F5A65A323081383E1613A1195C9F907628644 | 1356
케이블트레이지지대-벽체,바닥 | W300 | 개소 | 11 | [8 empty] | 호표 76 | 583955EEEF08CA79ACC13FF0CF04F9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955EEEF08CA79ACC13FF0CF04F9 | 1357
케이블트레이지지대 | W300 | 개소 | 63 | [8 empty] | 호표 74 | 583955EEEF08CA79ACC13FF0CA861A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955EEEF08CA79ACC13FF0CA861A | 1358
케이블트레이지지대-벽체,바닥 | W200 | 개소 | 16 | [8 empty] | 호표 75 | 583955EEEF08CA79ACC13FF0CF0580 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104583955EEEF08CA79ACC13FF0CF0580 | 1359
방재 도료 |  | ㎡ | 6 | [8 empty] | 호표 136 | 5947057D6208CCA9C7313D12B3097D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045947057D6208CCA9C7313D12B3097D | 1360
방재 도료 | 18L | EA | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D56EC1F |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045947057D6208C451A281357E1C20630D56EC1F | 1479
내화 SEAL 재 |  | KG | 10 | [8 empty] | 호표 137 | 5947057D6208CCA9C7313D12B30978 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045947057D6208CCA9C7313D12B30978 | 1361
내화 SEAL 재 | 310mL | EA | 33 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D56EC11 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045947057D6208C451A281357E1C20630D56EC11 | 1480
방화판 |  | ㎡ | 2 | [8 empty] | 호표 138 | 5947057D6208CCA9C7313D12B30977 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045947057D6208CCA9C7313D12B30977 | 1362
방화판 | 914x600x9T | 매 | 4 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D56E339 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045947057D6208C451A281357E1C20630D56E339 | 1481
ROCK WOOL | #120 X 100T | ㎡ | 1 | [8 empty] | 호표 139 | 5947057D6208CCA9C7313D12B30855 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045947057D6208CCA9C7313D12B30855 | 1363
DRILL ANCHOR | M6x100L | EA | 30 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D56E333 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045947057D6208C451A281357E1C20630D56E333 | 1482
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 5. 조명설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010105
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 16㎜ | M | 982 | [8 empty] | 호표 21 | 583955E00D0893F7EA4132E061D78F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E00D0893F7EA4132E061D78F | 1368
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 22㎜ | M | 77 | [8 empty] | 호표 22 | 583955E00D0893F7EA4132E061D43B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E00D0893F7EA4132E061D43B | 1369
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 28㎜ | M | 13 | [8 empty] | 호표 23 | 583955E00D0893F7EA4132E061D5C2 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E00D0893F7EA4132E061D5C2 | 1370
경질비닐전선관 | HI-PVC, 16㎜ | M | 24 | [8 empty] | 호표 38 | 583955E00E08B8D443813406DF128A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E00E08B8D443813406DF128A | 1371
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 16㎜ | M | 324 | [8 empty] | 호표 30 | 583955E00F08431C89E1348849CB73 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E00F08431C89E1348849CB73 | 1372
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP, 30㎜ | M | 1049 | [8 empty] | 호표 42 | 583955E008081707700139C2F78803 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E008081707700139C2F78803 | 1373
저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 450/75OV, 2.5㎟(1.78㎜) | M | 5026 | [8 empty] | 호표 86 | 583925AA7B0884AC4F413057A47B5B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583925AA7B0884AC4F413057A47B5B | 1374
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 2C 4㎟ | M | 1187 | [8 empty] | 호표 80 | 583925A95408FD396AB1351AB62B85 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583925A95408FD396AB1351AB62B85 | 1375
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 4㎟ | M | 337 | [8 empty] | 호표 112 | 583915454E085482E1A13CD6E283C6 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583915454E085482E1A13CD6E283C6 | 1376
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | 개 | 33 | [8 empty] | 호표 58 | 583955EA73081FEE379134A0898259 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EA73081FEE379134A0898259 | 1377
PVC BOX(철카바) | C/T 8각 | 개 | 215 | [8 empty] | 호표 59 | 583955EA73081FEE379134A089825A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EA73081FEE379134A089825A | 1378
PVC BOX(철카바) | O/L 4각 | 개 | 28 | [8 empty] | 호표 56 | 583955EA73081FEE379134A089837D |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EA73081FEE379134A089837D | 1379
PVC BOX(철카바) | S/W 1개용 | 개 | 93 | [8 empty] | 호표 57 | 583955EA73081FEE379134A089837C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EA73081FEE379134A089837C | 1380
와이드스위치 | 단로, 1구 | 개 | 26 | [8 empty] | 호표 96 | 5839359F1008DD113C3133CCCB1C5E |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CCCB1C5E | 1381
와이드스위치 | 단로, 2구 | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 97 | 5839359F1008DD113C3133CCCB1F13 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CCCB1F13 | 1382
와이드스위치 | 단로, 3구 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 98 | 5839359F1008DD113C3133CCCB1E0C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CCCB1E0C | 1383
와이드스위치 | 단로, 4구 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 99 | 5839359F1008DD113C3133CCCB198A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CCCB198A | 1384
와이드스위치 | 단로, 6구 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 100 | 5839359F1008DD113C3133CCCB1BB8 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CCCB1BB8 | 1385
와이드스위치 | 3로, 1구 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 101 | 5839359F1008DD113C3133CCCB1A91 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CCCB1A91 | 1386
일괄소등스위치 |  | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 103 | 5839359F1008DD113C3133CDD20B41 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CDD20B41 | 1387
일괄소등스위치함 | DOOR STS 150x150x150 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 104 | 5839359F1008DD113C3133CDD20B40 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CDD20B40 | 1388
재실감지센서 | 화장실용 | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 102 | 5839359F1008DD113C3133CDD20ABB |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055839359F1008DD113C3133CDD20ABB | 1389
레이스웨이 | 본체, W70*H40 | M | 52 | [8 empty] | 호표 47 | 583955E4EB08F68D7EA13186E20377 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E4EB08F68D7EA13186E20377 | 1390
레이스웨이 | 커버, W70*H40 | M | 52 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E16136B9388877ED06757C |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055F5A65A323081383E16136B9388877ED06757C | 1391
레이스웨이 | 조이너, W70*H40 | 개 | 35 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E16136B9388877ED067579 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055F5A65A323081383E16136B9388877ED067579 | 1392
레이스웨이 | A형 행거, W70*H40 | 개 | 35 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E16136B9388877ED06745F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055F5A65A323081383E16136B9388877ED06745F | 1393
레이스웨이 | 앤드캡, W70*H40 | 개 | 8 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E16136B9388877ED067576 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055F5A65A323081383E16136B9388877ED067576 | 1394
레이스웨이부속 | 정션박스, 2방, W70*H40 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 60 | 583955EA730814CC310139807E0BB9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EA730814CC310139807E0BB9 | 1395
레이스웨이부속 | 정션박스, 3방, W70*H40 | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 61 | 583955EA730814CC310139807E0A92 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EA730814CC310139807E0A92 | 1396
레이스웨이 박스 커넥터 | W70*H40 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F5A65A323081383E16136B9388877ED0673B3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055F5A65A323081383E16136B9388877ED0673B3 | 1397
조명기구(LED1) | 매입등 LED 40W | EA | 24 | [8 empty] | 호표 121 | 5947057D6208C4536F7132453D8270 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D8270 | 1398
조명기구(LED3) | 매입등 LED 25W | EA | 12 | [8 empty] | 호표 122 | 5947057D6208C4536F7132453D8169 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D8169 | 1399
조명기구(LED4) | RACEWAY등 LED 40W | EA | 21 | [8 empty] | 호표 123 | 5947057D6208C4536F7132453D8042 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D8042 | 1400
조명기구(LED5) | 다운라이트 LED 12W | EA | 166 | [8 empty] | 호표 124 | 5947057D6208C4536F7132453D87F1 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D87F1 | 1401
조명기구(LED6) | 원형직부등 LED 11W | EA | 12 | [8 empty] | 호표 125 | 5947057D6208C4536F7132453D86EB |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D86EB | 1402
조명기구(LED8) | 방습벽부등 LED 11W | EA | 26 | [8 empty] | 호표 126 | 5947057D6208C4536F7132453D85C4 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D85C4 | 1403
조명기구(LED9) | 레일등 LED 20W | EA | 110 | [8 empty] | 호표 127 | 5947057D6208C4536F7132453D843D |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D843D | 1404
조명기구(LED10) | 경관조명 지중등 LED 10W | EA | 32 | [8 empty] | 호표 128 | 5947057D6208C4536F7132453D8B6C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D8B6C | 1405
조명기구(LED11) | 경관조명 계단등 LED 1W | EA | 42 | [8 empty] | 호표 129 | 5947057D6208C4536F7132453D8A46 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453D8A46 | 1406
조명기구(LED12) | 경관조명 잔디등 LED 10W | EA | 3 | [8 empty] | 호표 130 | 5947057D6208C4536F7132453CFD6B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453CFD6B | 1407
조명기구(LED13) | T5-간접조명등 LED 18W | EA | 70 | [8 empty] | 호표 131 | 5947057D6208C4536F7132453CFC44 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453CFC44 | 1408
조명기구(LED14) | 벽부형간접조명등 LED 12W | EA | 19 | [8 empty] | 호표 132 | 5947057D6208C4536F7132453CFF18 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453CFF18 | 1409
조명기구(LED15) | 외등 60W | EA | 8 | [8 empty] | 호표 133 | 5947057D6208C4536F7132453CFE72 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453CFE72 | 1410
조명기구(LED16) | 경관조명 수목투시등 LED 24W | EA | 4 | [8 empty] | 호표 134 | 5947057D6208C4536F7132453CF9F0 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453CF9F0 | 1411
SMPS BOX | 300x400x180 | 면 | 3 | [8 empty] | 호표 135 | 5947057D6208C4536F7132453CF8E9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055947057D6208C4536F7132453CF8E9 | 1412
콘크리트 기초 | 300 * 300 * 300(잔디등,수목투시등) | 개소 | 7 | [8 empty] | 호표 120 | 5838D52DE70832E7A091365C040AA2 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055838D52DE70832E7A091365C040AA2 | 1413
콘크리트 기초(접지포함) | 400 * 500 * 600 | 개소 | 8 | [8 empty] | 호표 119 | 5838D52DE70832E7A091365C040AAD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055838D52DE70832E7A091365C040AAD | 1414
터파기/토사 | 기계90%, 인력10% | ㎥ | 65 | [8 empty] | 호표 8 | 585E85B3F408A3A6489132BAE28D03 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105585E85B3F408A3A6489132BAE28D03 | 1415
되메우기 및 다짐 | 기계90%, 인력10% | ㎥ | 65 | [8 empty] | 호표 9 | 585E85B3F408A3A6489132BAE28E2A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105585E85B3F408A3A6489132BAE28E2A | 1416
지중선용가선철물 | 지중선로표시기, 전규격 | 개 | 26 | [8 empty] | 호표 70 | 583955EFF108BA54D88133BA7378F4 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EFF108BA54D88133BA7378F4 | 1417
지중선용가선철물-저압용 | 경고테이프, 200*250 | M | 273 | [8 empty] | 호표 69 | 583955EFF108BA54D88133BA737F23 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EFF108BA54D88133BA737F23 | 1418
레일 | 레일등용 | M | 211 | [8 empty] | 호표 46 | 583955E58C08DEC112213BC3DD5E87 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955E58C08DEC112213BC3DD5E87 | 1419
레일행거 |  | 개소 | 40 | [8 empty] | 호표 73 | 583955EEE908A0EE3E513E97D66EBD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EEE908A0EE3E513E97D66EBD | 1420
풀박스 | ST, 200 * 200 * 150㎜ | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 64 | 583955EDC5086C9272C1359E10E223 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EDC5086C9272C1359E10E223 | 1421
풀박스 | ST, 150 * 150 * 100㎜ | 개 | 74 | [8 empty] | 호표 63 | 583955EDC5086C9272C1359E10E11C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105583955EDC5086C9272C1359E10E11C | 1422
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 6. 전열설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010106
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 22㎜ | M | 929 | [8 empty] | 호표 22 | 583955E00D0893F7EA4132E061D43B |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583955E00D0893F7EA4132E061D43B | 1423
저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 450/75OV, 4㎟(2.25㎜) | M | 2995 | [8 empty] | 호표 87 | 583925AA7B0884AC4F413057A47887 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583925AA7B0884AC4F413057A47887 | 1424
PVC BOX(철카바) | S/W 1개용 | 개 | 40 | [8 empty] | 호표 57 | 583955EA73081FEE379134A089837C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583955EA73081FEE379134A089837C | 1425
PVC BOX(철카바) | O/L 4각 | 개 | 53 | [8 empty] | 호표 56 | 583955EA73081FEE379134A089837D |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583955EA73081FEE379134A089837D | 1426
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | 개 | 5 | [8 empty] | 호표 58 | 583955EA73081FEE379134A0898259 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583955EA73081FEE379134A0898259 | 1427
콘센트 | 1구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 105 | 583935998808B63E68713578DB9F60 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583935998808B63E68713578DB9F60 | 1428
콘센트 | 2구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 30 | [8 empty] | 호표 106 | 583935998808B63E68713578DB9CAB |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583935998808B63E68713578DB9CAB | 1429
방적콘센트 | 1구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 31 | [8 empty] | 호표 107 | 583935998808B63E68713578DB9AFE |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583935998808B63E68713578DB9AFE | 1430
방적콘센트 | 2구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 108 | 583935998808B63E68713578DB9B85 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583935998808B63E68713578DB9B85 | 1431
대기전력자동차단콘센트 | 1구, 10A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 12 | [8 empty] | 호표 109 | 583935998808B63E68713578DB9830 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583935998808B63E68713578DB9830 | 1432
대기전력자동차단콘센트 | 3구, 10A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 13 | [8 empty] | 호표 110 | 583935998808B63E68713578DB9603 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583935998808B63E68713578DB9603 | 1433
시스템박스 | O/A FLOOR TYPE | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 62 | 583955EA7508CB5C11E13C86D5C132 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106583955EA7508CB5C11E13C86D5C132 | 1434
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 7. 향온항습기공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010107
경질비닐전선관 | HI-PVC, 54㎜ | M | 10 | [8 empty] | 호표 40 | 583955E00E08B8D443813406DF155F |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583955E00E08B8D443813406DF155F | 1435
강제전선관 | ST, 54㎜ | M | 16 | [8 empty] | 호표 28 | 583955E00C088E4E89F131660A56B1 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583955E00C088E4E89F131660A56B1 | 1436
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 25㎟ | M | 107 | [8 empty] | 호표 85 | 583925A95408FD396AB1351AB9F6C6 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583925A95408FD396AB1351AB9F6C6 | 1437
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 16㎟ | M | 107 | [8 empty] | 호표 115 | 583915454E085482E1A13CD6E284ED |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583915454E085482E1A13CD6E284ED | 1438
풀박스 | ST, 200 * 200 * 150㎜ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 64 | 583955EDC5086C9272C1359E10E223 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583955EDC5086C9272C1359E10E223 | 1439
향온항습기차단기함 설치비 | 300x400x150 | 면 | 2 | [8 empty] | 호표 66 | 583955EDC5086C9272C1359E12909B |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583955EDC5086C9272C1359E12909B | 1441
향온항습기차단기함 | 300Wx400Hx150D | 면 | 2 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C2CF |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101075947057D6208C451A281357F220BC92747C2CF | 1483
파이프행거 | 천정, 54C | 개소 | 10 | [8 empty] | 호표 72 | 583955EEE908A0EE3E513E97D661E0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107583955EEE908A0EE3E513E97D661E0 | 1440
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 8. 냉난방설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010108
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 16㎜ | M | 539 | [8 empty] | 호표 21 | 583955E00D0893F7EA4132E061D78F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955E00D0893F7EA4132E061D78F | 1442
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 16㎜ | M | 33 | [8 empty] | 호표 30 | 583955E00F08431C89E1348849CB73 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955E00F08431C89E1348849CB73 | 1443
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 36㎜ | M | 2 | [8 empty] | 호표 35 | 583955E00F08431F5F71307D39AD9B |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955E00F08431F5F71307D39AD9B | 1444
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 42㎜ | M | 2 | [8 empty] | 호표 36 | 583955E00F08431F5F71307D39ACF4 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955E00F08431F5F71307D39ACF4 | 1445
1종금속제가요전선관 | FL, 비닐피폭, 방수, 54㎜ | M | 1 | [8 empty] | 호표 37 | 583955E00F08431F5F71307D39AF48 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955E00F08431F5F71307D39AF48 | 1446
저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 450/75OV, 2.5㎟(1.78㎜) | M | 654 | [8 empty] | 호표 86 | 583925AA7B0884AC4F413057A47B5B |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583925AA7B0884AC4F413057A47B5B | 1447
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 6㎟ | M | 26 | [8 empty] | 호표 82 | 583925A95408FD396AB1351AB9FB48 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583925A95408FD396AB1351AB9FB48 | 1448
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 16㎟ | M | 28 | [8 empty] | 호표 84 | 583925A95408FD396AB1351AB9F99A |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583925A95408FD396AB1351AB9F99A | 1449
저압가교폴리에틸렌케이블 | F-CV, 0.6/1kV, 4C 25㎟ | M | 9 | [8 empty] | 호표 85 | 583925A95408FD396AB1351AB9F6C6 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583925A95408FD396AB1351AB9F6C6 | 1450
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 6㎟ | M | 26 | [8 empty] | 호표 113 | 583915454E085482E1A13CD6E2823F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583915454E085482E1A13CD6E2823F | 1451
난연PVC절연접지용전선 | F-GV, 0.6/1kV, 16㎟ | M | 37 | [8 empty] | 호표 115 | 583915454E085482E1A13CD6E284ED |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583915454E085482E1A13CD6E284ED | 1452
PVC BOX(철카바) | O/L 4각 | 개 | 22 | [8 empty] | 호표 56 | 583955EA73081FEE379134A089837D |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955EA73081FEE379134A089837D | 1453
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | 개 | 22 | [8 empty] | 호표 58 | 583955EA73081FEE379134A0898259 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108583955EA73081FEE379134A0898259 | 1454
중앙콘트롤러함 | 700Wx600Hx150D | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C4FA |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101085947057D6208C451A281357F220BC92747C4FA | 1484
분전반 설치비 | 700 * 700 * 400mm 이하 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 20 | 5839B548FB08F7E05131333C878DF8 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085839B548FB08F7E05131333C878DF8 | 1456
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 9. 공기순환기설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010109
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 16㎜ | M | 738 | [8 empty] | 호표 21 | 583955E00D0893F7EA4132E061D78F |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583955E00D0893F7EA4132E061D78F | 1457
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 16㎜ | M | 22 | [8 empty] | 호표 30 | 583955E00F08431C89E1348849CB73 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583955E00F08431C89E1348849CB73 | 1458
저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 450/75OV, 2.5㎟(1.78㎜) | M | 986 | [8 empty] | 호표 86 | 583925AA7B0884AC4F413057A47B5B |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583925AA7B0884AC4F413057A47B5B | 1459
PVC BOX(철카바) | O/L 4각 | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 56 | 583955EA73081FEE379134A089837D |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583955EA73081FEE379134A089837D | 1460
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | 개 | 29 | [8 empty] | 호표 58 | 583955EA73081FEE379134A0898259 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583955EA73081FEE379134A0898259 | 1461
PVC BOX(철카바) | S/W 1개용 | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 57 | 583955EA73081FEE379134A089837C |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583955EA73081FEE379134A089837C | 1462
콘센트 | 1구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 105 | 583935998808B63E68713578DB9F60 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109583935998808B63E68713578DB9F60 | 1463
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 10. 천장형전기온풍기공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010110
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 16㎜ | M | 66 | [8 empty] | 호표 21 | 583955E00D0893F7EA4132E061D78F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110583955E00D0893F7EA4132E061D78F | 1464
저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 450/75OV, 2.5㎟(1.78㎜) | M | 258 | [8 empty] | 호표 86 | 583925AA7B0884AC4F413057A47B5B |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110583925AA7B0884AC4F413057A47B5B | 1465
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 58 | 583955EA73081FEE379134A0898259 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110583955EA73081FEE379134A0898259 | 1466
PVC BOX(철카바) | S/W 1개용 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 57 | 583955EA73081FEE379134A089837C |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110583955EA73081FEE379134A089837C | 1467
콘센트 | 1구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 105 | 583935998808B63E68713578DB9F60 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110583935998808B63E68713578DB9F60 | 1468
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 11. 원격검침공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010111
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 16㎜ | M | 28 | [8 empty] | 호표 30 | 583955E00F08431C89E1348849CB73 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111583955E00F08431C89E1348849CB73 | 1469
데이터케이블 | 실드, AWG24, 0.3㎟ 2C | M | 33 | [8 empty] | 호표 92 | 583925A7C108B32AD1E139175B9006 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111583925A7C108B32AD1E139175B9006 | 1470
통신케이블 | UTP, CAT 6, 4P | M | 10 | [8 empty] | 호표 91 | 583925A7A40850EA0E3131A271C340 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111583925A7A40850EA0E3131A271C340 | 1471
모듈러잭커넥터 | RJ45, 8PIN | 개 | 2 | [8 empty] | - | 5F5A65A322080AE180413796838B8ECE1DC096 |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 0101115F5A65A322080AE180413796838B8ECE1DC096 | 1472
빌딩자동제어장치(제로에너지) |  | 식 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 5947057D6208C452486138F978A54EE38CFA6E |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101115947057D6208C452486138F978A54EE38CFA6E | 1473
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 12. 태양광설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010112
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 16㎜ | M | 8 | [8 empty] | 호표 21 | 583955E00D0893F7EA4132E061D78F |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112583955E00D0893F7EA4132E061D78F | 1474
합성수지제가요전선관 | CD, 난연성, 36㎜ | M | 10 | [8 empty] | 호표 24 | 583955E00D0893F7EA4132E061D5C7 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112583955E00D0893F7EA4132E061D5C7 | 1478
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 16㎜ | M | 19 | [8 empty] | 호표 30 | 583955E00F08431C89E1348849CB73 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112583955E00F08431C89E1348849CB73 | 1475
통신케이블 | UTP, CAT 6, 4P | M | 70 | [8 empty] | 호표 91 | 583925A7A40850EA0E3131A271C340 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112583925A7A40850EA0E3131A271C340 | 1476
모듈러잭커넥터 | RJ45, 8PIN | 개 | 2 | [8 empty] | - | 5F5A65A322080AE180413796838B8ECE1DC096 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125F5A65A322080AE180413796838B8ECE1DC096 | 1477
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 한전불입금&사용전검사비 | [15 empty] | 0102
기본시설부담금(저압 지중) | 계약전력 5KW까지 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F1365A581084381864134F4A6F4AA754C54B6 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025F1365A581084381864134F4A6F4AA754C54B6 | 1638
기본시설부담금(저압 지중) | 계약전력 5KW 초과분 | KW | 295 | [9 empty] | 5F1365A581084381864134F4A6F4AA754B4E6B |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025F1365A581084381864134F4A6F4AA754B4E6B | 1639
사용전검사수수료(수용설비) | 저압 기본료 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F1365A581084381864134F4A6F1EE78E3A882 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025F1365A581084381864134F4A6F1EE78E3A882 | 1640
사용전검사수수료(수용설비) | 저압 KW당 | kW | 300 | [9 empty] | 5F1365A581084381864134F4A6F1EE78E2829F |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025F1365A581084381864134F4A6F1EE78E2829F | 1641
사용전검사수수료(태양광발전소) | 저압 20kW초과 기본료 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F1365A581084381864134F4A6F1EE7BB3ACD2 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025F1365A581084381864134F4A6F1EE7BB3ACD2 | 1644
사용전검사수수료(태양광발전소) | 저압 20kW초과 | kW | 48 | [9 empty] | 5F1365A581084381864134F4A6F1EE7BB285C8 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025F1365A581084381864134F4A6F1EE7BB285C8 | 1645
부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 |  |  | 0102 | F | F | F | 3 | 0 | 0.1 | [23 empty] | 0102596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 | 1646
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01030101 1. 원격검침 | 관급자재 관급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01030101
빌딩자동제어장치(제로에너지) |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C452486138F978A54EE38CFA6E |  |  | 01030101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010301015947057D6208C452486138F978A54EE38CFA6E | 1602
소 계 | [12 empty] | 59C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0103010159C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 | 1605
조달수수료 | 합계의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 |  |  | 01030101 | F | F | F | 3 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01030101596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 | 1607
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
01030101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01030102 2. 전동기제어반 | 관급자재 관급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01030102
MCC-E | 600Wx2300Hx600D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C452486138F978A54EE38CFD22 |  |  | 01030102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010301025947057D6208C452486138F978A54EE38CFD22 | 1603
MCC-F | 600Wx2300Hx600D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C452486138F978A54EE38CFD27 |  |  | 01030102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010301025947057D6208C452486138F978A54EE38CFD27 | 1604
소 계 | [12 empty] | 59C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0103010259C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 | 1606
조달수수료 | 합계의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 |  |  | 01030102 | F | F | F | 3 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01030102596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 | 1608
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
01030102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01030201 1. 분전반 제작 구입 | 관급자재 도급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01030201
LP-M | 1000Wx2200Hx200D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C2CB |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C2CB | 1609
WHM | 800Wx1100Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C2CA |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C2CA | 1618
향온항습기차단기함 | 300Wx400Hx150D | 면 | 2 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C2CF |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C2CF | 1616
LP-1 | 700Wx1700Hx200D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C59F |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C59F | 1610
LP-EV | 400WX500Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C59C |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C59C | 1611
LP-2 | 600Wx900Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C599 |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C599 | 1612
LP-3 | 600Wx900Hx200D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C596 |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C596 | 1613
LP-WC | 700Wx1000Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C4FB |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C4FB | 1614
중앙콘트롤러함 | 700Wx600Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C4FA |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C4FA | 1617
PK-1 | 750Wx1380x250D | 면 | 1 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357F220BC92747C4FC |  |  | 01030201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302015947057D6208C451A281357F220BC92747C4FC | 1615
소 계 | [12 empty] | 59C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0103020159C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 | 1619
조달수수료 | 합계의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 |  |  | 01030201 | F | F | F | 3 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01030201596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 | 1620
01030201
01030201
01030201
01030201
01030201
01030201
01030201
01030201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01030202 2. LED 조명등 | 관급자재 도급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01030202
조명기구(LED1) | 매입등 LED 40W | EA | 24 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D527170 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D527170 | 1621
조명기구(LED3) | 매입등 LED 25W | EA | 12 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D527216 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D527216 | 1622
조명기구(LED4) | RACEWAY등 LED 40W | EA | 21 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D52733D |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D52733D | 1623
조명기구(LED5) | 다운라이트 LED 12W | EA | 166 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D5274C4 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D5274C4 | 1624
조명기구(LED6) | 원형직부등 LED 11W | EA | 12 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D5275EB |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D5275EB | 1625
조명기구(LED8) | 방습벽부등 LED 11W | EA | 26 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D5276F1 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D5276F1 | 1626
조명기구(LED9) | 레일등 LED 20W | EA | 110 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D527798 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D527798 | 1627
조명기구(LED10) | 경관조명 지중등 LED 10W | EA | 32 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D5278BF |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D5278BF | 1628
조명기구(LED11) | 경관조명 계단등 LED 1W | EA | 42 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D527946 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D527946 | 1629
조명기구(LED12) | 경관조명 잔디등 LED 10W | EA | 3 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D5316CC |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D5316CC | 1630
조명기구(LED13) | T5-간접조명등 LED 18W | EA | 70 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D5317D3 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D5317D3 | 1631
조명기구(LED14) | 벽부형간접조명등 LED 12W | EA | 19 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D53141F |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D53141F | 1632
조명기구(LED15) | 외등 60W | EA | 8 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D531526 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D531526 | 1633
조명기구(LED16) | 경관조명 수목투시등 LED 24W | EA | 4 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D531251 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D531251 | 1634
SMPS BOX | 300x400x180 | 면 | 3 | [9 empty] | 5947057D6208C451A281357E1C20630D531378 |  |  | 01030202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010302025947057D6208C451A281357E1C20630D531378 | 1635
소 계 | [12 empty] | 59C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0103020259C3D51A1E087EFBA0F132230BC8 | 1636
조달수수료 | 합계의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 |  |  | 01030202 | F | F | F | 3 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01030202596AE5C9E1087934F5F13E67C1A2001 | 1637
01030202
01030202
01030202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL