## 표지
부안군 상수도관망 유지관리 및 누수탐사용역(1차분)
설 계 내 역 서
2026. 10
부 안 군

## 갑지
설계년월일 |  | 2026. 10. |  |  |  | 설계자 | 심사자 | 팀 장 |  | 과 장
부안군 상수도관망 유지관리 및 누수탐사용역(1차분)
○ 과 업 위 치
ㆍ지방상수도 현대화사업 구역 : 부안1, 부안3, 유정2중블록(3개 중블록, 7개 소블록)
○ 과 업 개 요
ㆍ유량 및 수압분석 : 1식
ㆍ블록고립확인 : 1식
ㆍ누수탐사 : 1식
ㆍ상수도관망시설의 점검·정비 : 1식
ㆍ성과품 작성 : 1식
|  |  | 용 역 비 : |  |  | 일금 오억원정 |  | ( | 500000000 |  | )

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. | 용역명 | : | 부안군 상수도관망 유지관리 및 누수탐사용역(1차분)
| 2. | 위치 | : | 지방상수도 현대화사업 구역 : 부안1, 부안3, 유정2중블록(7개 소블록)
| 3. | 목적 | : | 본 과업은 수도법 제21조의 2(상수도관망의 관리) 및 지방상수도 현대화사업 업무처리지침(환경부, 2021.1)에 의거
부안군 급수구역을 대상으로 상수관망 전문 유지관리를 위한 것으로 유량 및 수압관리를 통해 유수율 분석 및
블록의 운영상 문제점을 파악하여 대책을 강구하고 지속적인 상수도관망의 유지관리를 통해 유수율 85% 이상 유지
관리와 안정적인 급수 및 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고, 효율적인 상수도관망의 유지관리를 위한 토대를 마련하여
상수도 예산집행과 경영합리화에 이바지하는데 그 목적이 있다.
| 4. | 용역기간 | : | 착수일로부터 60개월간
| 5. | 용역범위 | : | 유량 및 수압분석 | : 1식
|  |  |  | 블록고립확인 | : 1식
|  |  |  | 누수탐사 | : 1식
|  |  |  | 상수도관망시설의 점검·정비 | : 1식
|  |  |  | 유수율 성과검증 | : 1식
|  |  |  | 성과품 작성 | : 1식

## 목차
목 차
1. | 내역집계표
2. | 설계내역서
3. | 수량산출서
4. | 일위대가표
5. | 단가산출서
6. | 산출근거
7. | 손해배상보험료산출

## 간지1
1. 내 역 집 계 표

## 간지2
2. 설 계 내 역 서

## 내역집계표
부안군 상수도관망 유지관리 및 누수탐사용역(1차분)
ㅇ 용 역 비 : | 500000000
- 순 용 역 비 : | 443619455
- 손해배상공제 : | 8326000
- 부가가치세 : | 45454545
ㅇ 내 역 서
구 분 | 금 액 (원) | 비 고
1. 직접인건비 | 173231576
2. 제경비(직접인건비의 110~120%) | 190554734 | 110% 적용
3. 기술료((직접인건비+제경비)의 20~40% | 72757262 | 20%적용
4. 직접경비 | 7142300
단수조정 | -66417
순용역비 | 443619455
5. 손해배상공제 | 8326000
6. 산업안전보건관리비 | 2600000
합계 | 454545455
6. 부가가치세 | 45454545
용 역 비 | 500000000

## 설계내역서
설 계 내 역 서
□ 용역명 : 부안군 상수도관망 유지관리 및 누수탐사용역(1차분)
구 분 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 직접인건비 |  |  |  | 173231576 |  | 173231576 |  | 0 |  | 0
1. 작업준비 및 계획 |  |  |  | 11979465 |  | 11979465 |  | 0 |  | 0
가. 자료수집 및 준비 |  | 식 | 1 | 3861033 | 3861033 | 3861033 |  |  |  |  | 1
나. 현장시설물 현황조사 |  | km | 144 | 8118432 | 56378 | 8118432 |  |  |  |  | 2
2. 상수도관망의 누수탐사 |  |  |  | 100647329 |  | 100647329 |  | 0 |  | 0
가. 유량 및 수압분석 |  |  |  | 21850080 |  | 21850080 |  | 0 |  | 0
1) 유량분석 |  | 회 | 40 | 15696480 | 392412 | 15696480 |  |  |  |  | 3
0) 수압측정 |  | 회 | 0 | 0 | 538470 | 0 |  |  |  |  | 0
2) 수압분석 |  | 회 | 40 | 6153600 | 153840 | 6153600 |  |  |  |  | 4
나. 블록고립확인 |  |  |  | 6156830 |  | 6156830 |  | 0 |  | 0
1) 경계밸브 조사 |  | 소블록 | 1 | 1182704 | 1182704 | 1182704 |  |  |  |  | 5
2) 블록고립 확인 |  | 소블록 | 1 | 4974126 | 4974126 | 4974126 |  |  |  |  | 6
다. 누수탐사 |  |  |  | 69312334 |  | 69312334 |  | 0 |  | 0
1) 단계시험 |  | 소블록 | 1 | 5476861 | 5476861 | 5476861 |  |  |  |  | 7
2) 원격누수감시 |  | 소블록 | 7 | 8500485 | 1214355 | 8500485 |  |  |  |  | 8
3) 하수도 유수조사 |  | km | 25.9 | 3243535 | 125233 | 3243535 |  |  |  |  | 9
4) 계량기 청음조사 |  | 전 | 800 | 8844800 | 11056 | 8844800 |  |  |  |  | 10
5) 관로노선 확인조사 |  | km | 12 | 6567408 | 547284 | 6567408 |  |  |  |  | 11
6) 상관식 누수탐사 |  | km | 20.93 | 12705117 | 607029 | 12705117 |  |  |  |  | 12
7) 노면음청 조사 |  | km | 28.52 | 11157024 | 391200 | 11157024 |  |  |  |  | 13
8) 누수확인 조사 |  | 건 | 48 | 5735472 | 119489 | 5735472 |  |  |  |  | 14
9) 누수복구 입회 |  | 건 | 48 | 7081632 | 147534 | 7081632 |  |  |  |  | 15
라. 보고서 작성 |  | 식 | 1 | 3328085 | 3328085 | 3328085 |  |  |  |  | 17
3. 상수도관망시설의 점검·정비 |  |  |  | 4620893 |  | 4620893 |  | 0 |  | 0
가. 관로 |  |  |  | 380593 |  | 380593 |  | 0 |  | 0
1) 상수관로 상태점검 |  | km | 56.98 | 294587 | 5170 | 294587 |  |  |  |  | 18
2) 가압시설 상태점검 |  | 개소 | 1 | 86006 | 86006 | 86006 |  |  |  |  | 19
나. 밸브실 및 밸브류 |  |  |  | 4240300 |  | 4240300 |  | 0 |  | 0
1) 제수밸브실 상태점검 |  | 개소 | 20 | 300800 | 15040 | 300800 |  |  |  |  | 20
2) 공기밸브실 상태점검 |  | 개소 | 20 | 2023640 | 101182 | 2023640 |  |  |  |  | 21
3) 이토밸브실 상태점검 |  | 개소 | 20 | 1546020 | 77301 | 1546020 |  |  |  |  | 22
4) 감압밸브실 상태점검 |  | 개소 | 6 | 369840 | 61640 | 369840 |  |  |  |  | 23
다. 성과품 작성 |  | 식 |  | 0 | 1343744 | 0 |  |  |  |  | 24
0. 불량관 교체 계획 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
가. 부단수 내시경 조사 |  | 개소 | 0 | 0 | 1696096 | 0 |  |  |  |  | 0
4. 관망도 보완(CAD) |  |  |  | 2069119 |  | 2069119 |  | 0 |  | 0
가. 관망도 전산화 |  | km | 2.39 | 733405 | 306864 | 733405 |  |  |  |  | 25
나. 속성정보 입력 |  | km | 2.39 | 1335714 | 558876 | 1335714 |  |  |  |  | 26
5. 유수율 성과검증 |  |  |  | 53914770 |  | 53914770 |  | 0 |  | 0
가. 현대화사업 성과보증 구역 |  |  |  | 53914770 |  | 53914770 |  | 0 |  | 0
1) 급수전조사 |  | 전 | 4095 | 53914770 | 13166 | 53914770 |  | 0 |  |  | 27
2) 유량계 비교측정 및 교정 |  | 개소 |  | 0 | 837000 | 0 |  |  |  | 0 | 30
3) 수도미터 봉인 |  | 개소 | 0 | 0 | 3269 | 0 |  |  |  |  | 28
3) 수도미터 봉인 |  | 개소 | 0 | 0 | 3269 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28
다. 성과관리 보고서작성 |  | 소블록 |  | 0 | 2820520 | 0 |  |  |  |  | 0
Ⅱ. 제경비 | 직접인건비의 | % | 110 | 190554734 |  |  |  |  | 173231576 | 190554734
Ⅲ. 기술료 | (직∙인+제경비)의 | % | 20 | 72757262 |  |  |  |  | 363786310 | 72757262
Ⅳ. 직접경비 |  |  |  | 7142300 | [5 empty] | 7142300
3. 인쇄비 |  | 식 | 1 | 1620000 |  |  |  |  | 1620000 | 1620000 | 33
4. 단수 및 고립시험 홍보비 |  | 식 | 1 | 5522300 |  |  |  |  | 5522300 | 5522300 | 34
단수조정 |  |  |  | -66417
순용역비 | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ |  |  | 443619455
손해배상공제 | 순용역비의 |  |  | 8326000
산업안전보건관리비 |  |  |  | 2600000 | [6 empty] | 35
공급가액 | 순용역비+손배료+안전 |  |  | 454545455
부가가치세 | 공급가액의 | % | 10 | 45454545
총액 |  |  |  | 500000000

## 간지3
3. 수 량 산 출 서

## 수량산출서 (hidden)
수 량 산 출 서
공 종 | 단위 | 현황수량 | 총적용율 | 적용율/년 | 적용총괄 | 1차분 | 2차분 | 3차분 | 4차분 | 5차분 | 비 고
1. 작업준비 및 계획
가. 자료수집 및 준비 | 식 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
나. 현장시설물 현황조사 | km | 478.5 | 30.09% | 30% | 144 | 144 |  |  |  |  | * 현대화사업 지역 기존자료 활용 가능하므로 30% 적용
2. 상수도관망의 누수탐사
가. 유량 및 수압분석
1) 유량분석 | 회 | 7 |  |  | 420 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | * 전체 사업 대상 소블록 년별 분석(7소블록) × 12개월 × 5년
0) 수압측정 | 회 | 35 |  |  | 0 | [5 empty] | * 전체 사업 대상 소블록 년별 분석(17소블록) × 1회 X 5개소, 20%/년 적용 - 임계지점, 평균수압지대, 고지대, 저지대, 관말지역 등 블록당 5개소 측정
2) 수압분석 | 회 | 7 |  |  | 420 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | * 전체 사업 대상 소블록 년별 분석(7소블록) × 12개월 × 5년
나. 블록고립확인
1) 경계밸브 조사 | 소블록 | 7 | 100% |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | * 대상 소블록 년별 분석(7소블록) × 1회
2) 블록고립 확인 | 소블록 | 7 | 100% |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | * 대상 소블록 년별 분석(7소블록) × 1회
다. 누수탐사
1) 단계시험 | 소블록 | 7 | 100% |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | * 전체 사업 대상 소블록(7소블록) × 1회
2) 원격누수감시 | 소블록 | 7 | 500% | 20% | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | * 전체 사업 대상 소블록(7소블록) × 1회 × 5년
3) 하수도 유수조사 | km | 478.5 | 50% | 10% | 239.25 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 10%
4) 계량기 청음조사 | 전 | 8095 | 100% | 20% | 8095 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 20%
5) 관로노선 확인조사 | km | 478.5 | 25.01% | 5% | 119.65 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 5%
6) 상관식 누수탐사 | km | 478.5 | 50% | 10% | 239.25 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 10%
7) 노면음청 조사 | km | 478.5 | 125% | 25% | 598.15 | 119.63 | 119.63 | 119.63 | 119.63 | 119.63 | 25%
8) 누수확인 조사 | 건 | 240 | 100% | 20% | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | * 7개 소블록 누수현황 통계, 20%/년 적용
9) 누수복구 입회 | 건 | 240 | 100% | 20% | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | * 7개 소블록 누수현황 통계, 20%/년 적용
라. 보고서 작성 | 식 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
3. 상수도관망시설의 점검·정비
가. 관로
1) 상수관로 상태점검 | km | 284.88 | 100% | 20% | 284.9 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | * 상수도 관망시설의 점검정비 점검주기 고려 1회/년 적용, 20%적용(배수관로)
2) 가압시설 상태점검 | 개소 | 1 | 500% | 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * 상수도 관망시설의 점검정비 점검주기 고려 1회/년 적용
나. 밸브실 및 밸브류
1) 제수밸브실 상태점검 | 개소 | 40 | 500% | 100% | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | * 성과보증지역 40개소/년, 5년 적용
2) 공기밸브실 상태점검 | 개소 | 40 | 500% | 100% | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | * 성과보증지역 40개소/년, 5년 적용
3) 이토밸브실 상태점검 | 개소 | 20 | 500% | 100% | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | * 성과보증지역 20개소/년, 5년 적용
4) 감압밸브실 상태점검 | 개소 | 11 | 500% | 100% | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | * 성과보증지역 11개소/년, 5년 적용
다. 성과품 작성 | 식 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
0. 불량관 교체 계획
가. 부단수 내시경 조사 | 개소 |  | #DIV/0! | 100% | 0
4. 관망도 보완(CAD)
가. 관망도 전산화 | km | 478.5 | 2.497% | 0.5% | 11.95 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | * 누수복구공사 및 기타유관공사를 통한 관망도 반영, 관로연장의 0.5% 적용
나. 속성정보 입력 | km | 478.5 | 2.497% | 0.5% | 11.95 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | * 누수복구공사 및 기타유관공사를 통한 관망도 반영, 관로연장의 0.5% 적용
5. 유수율 성과검증
가. 현대화사업 성과보증 구역
1) 급수전조사 | 전 | 8095 | 100% | 100% | 8095 | 8095 |  |  |  |  | *급수전 조사
2) 유량계 비교측정 및 교정 | 개소 | 7 | 400% | 100% | 28 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | * 성과판정 유량계 년간 1회측정 : 총4회(1차년도 제외)
3) 수도미터 봉인 | 개소 | 8095 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * 총 급수전수 10% 적용 4회
3) 수도미터 봉인 | 개소 | 7128 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | * 총 급수전수 10% 적용 2회
다. 성과관리 보고서작성 | 소블록 | 7 | 100% | 0% | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | * 성과보증( 과업종료시), 총 1회

## 과업대상지역 현황
과업대상지역 현황
▣ 사업 대상 지역 시설현황
소블록 (N) |  | 관로연장 (단위:km) |  |  |  | 급수전수 |  | 비 고
|  | 계 (C=A+B) | 배수관로 (A) | 급수관로 (B) | 블록당 (E=C/N) | 계 | 블록당
7 |  | 478.5 | 284.88 | 193.62 | 68.357 | 8095 | 1156
구분 |  |  | 관로연장(km) |  |  | 급수전수(전) | 비 고
대/중블록 |  | 소블록 | 계 | 배수관 | 급수관
총괄 |  | 16 | 884.12 | 478.5 | 405.62 | 14588
현대화사업 성과보증 구역 |  | 7 | 478.5 | 284.88 | 193.62 | 8095 | 현대화사업 성과보증 구역
현대화사업 대상 외 지역 |  | 10 | 593.8 | 366.97 | 226.83 | 7128 | 현대화사업 대상 외 지역
부암댐계통 광역 |  | 16 | 884.12 | 478.5 | 405.62 | 14588
| 부안1 | 동진A | 101.23 | 63.47 | 37.76 | 1434 | 현대화사업 성과보증 구역
|  | 동진B | 40.59 | 27.23 | 13.36 | 909
|  | 부안A | 26.95 | 18.42 | 8.53 | 641
| 부안3 | 부안F | 19.19 | 14.83 | 4.36 | 712 | 현대화사업 성과보증 구역
|  | 백산 | 116.84 | 62.07 | 54.77 | 1740
| 유정1 | 유정A | 88.49 | 46.14 | 42.35 | 1013 | 현대화사업 대상 외 지역
|  | 유정B | 104.83 | 55.53 | 49.3 | 1272
|  | 유정E | 57.49 | 33.12 | 24.37 | 822
| 유정2 | 유정C | 73.33 | 44.25 | 29.08 | 1295 | 현대화사업 성과보증 구역
|  | 유정D | 100.37 | 54.61 | 45.76 | 1364
| 청림 | 청림 | 42.45 | 31.6 | 10.85 | 270 | 현대화사업 대상 외 지역
| 고사포 | 고사포 | 63 | 38.03 | 24.97 | 915
| 격포 | 격포 | 27.67 | 19.12 | 8.55 | 648
| 유유 | 유유A | 72.81 | 47.07 | 25.74 | 744
|  | 유유B | 87.77 | 61.92 | 25.85 | 808
| 참프레 | 참프레 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1
위도 |  | 1 | 49.27 | 34.44 | 14.83 | 635
위도 | 위도 | 위도 | 49.27 | 34.44 | 14.83 | 635 | 현대화사업 대상 외 지역
▣ 지방상수도 현대화사업 대상 지역 상수도관망시설 점검 시설 현황
구 분 |  | 단위 | 수량 | 비고
상수관로 |  | km | 284.88 | 사업 대상 지역 배수관로 연장
유량계실 |  | 개소 | 7 | 현대화사업 대상 7개소
가압시설 |  | 개소 | 1 | 1개소/연간점검 적용
제수밸브 |  | 개소 | 40 | 40개소/연간점검 적용
공기밸브실 |  | 개소 | 40 | 40개소/연간점검 적용
이토밸브실 |  | 개소 | 20 | 20개소/연간점검 적용
감압밸브실 |  | 개소 | 11 | 11개소/연간점검 적용
주) 2023 상수도관망 관리 표준품셈 상수도관망시설의 점검주기(안) 참조하여 내역 적용
▣ 지방상수도 현대화사업 사후관리 대상 지역 누수현황
- 누수확인조사 수량
구 분 |  | 상수관로(km) |  |  | 산출근거 | 누수확인(건) |  | 적 용(건)
|  | 합계 | 배수관로 | 급수관로 | Km당 0.5건 | 전체(최대) | 비율 | 100%적용
산출근거 |  | 478.5 | 284.88 | 193.62 | 239.25 | 239.25 | 100% | 240
▣ 누수민원현황
구 분 |  |  | 계 | 신고누수 | 미신고누수 | 신고누수(최대) | 신고누수(평균) | 비고
부안군 |  | 2023년 | 337 | 295 | 42 | 295 | 252 | 250
|  | 2022년 | 307 | 236 | 71
|  | 2021년 | 329 | 225 | 104
※ 상수도통계연보('2022~'2024 환경부)

## 간지4
4. 일 위 대 가 표

## 일위대가 총괄
일위대가 총괄표
공 종 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 자료수집 및 준비 |  | 1 | 식 | 3861033 |  | 3861033 |  | 0 |  | 0 | 1
2 | 현장시설물 현황조사 |  | 1 | km | 56378 |  | 56378 |  | 0 |  | 0 | 2
3 | 유량분석 |  | 1 | 회 | 392412 |  | 392412 |  | 0 |  | 0 | 3
| 수압측정 |  | 1 | 회 | 538470 |  | 538470 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 수압분석 |  | 1 | 회 | 153840 |  | 153840 |  | 0 |  | 0 | 4
5 | 경계밸브 조사 |  | 1 | 소블록 | 1182704 |  | 1182704 |  | 0 |  | 0 | 5
6 | 블록고립 확인 |  | 1 | 소블록 | 4974126 |  | 4974126 |  | 0 |  | 0 | 6
7 | 단계시험 |  | 1 | 소블록 | 5476861 |  | 5476861 |  | 0 |  | 0 | 7
8 | 원격누수 감시 |  | 1 | 소블록 | 1214355 |  | 1214355 |  |  |  |  | 8
9 | 하수도 유수조사 |  | 1 | km | 125233 |  | 125233 |  | 0 |  | 0 | 9
10 | 계량기 청음조사 |  | 1 | 전 | 11056 |  | 11056 |  | 0 |  | 0 | 10
11 | 관로노선 확인조사 |  | 1 | km | 547284 |  | 547284 |  | 0 |  | 0 | 11
12 | 상관식 누수탐사 |  | 1 | km | 607029 |  | 607029 |  | 0 |  | 0 | 12
13 | 노면음청 조사 |  | 1 | km | 391200 |  | 391200 |  | 0 |  | 0 | 13
14 | 누수확인 조사 |  | 1 | 건 | 119489 |  | 119489 |  | 0 |  | 0 | 14
15 | 누수복구 입회 |  | 1 | 건 | 147534 |  | 147534 |  | 0 |  | 0 | 15
16 | 누수민원 대응 |  | 1 | 건 | 287777 |  | 287777 |  | 0 |  | 0 | 16
17 | 성과보고서 작성 |  | 1 | 식 | 3328085 |  | 3328085 |  | 0 |  | 0 | 17
18 | 상수관로 상태점검 |  | 1 | km | 5170 |  | 5170 |  | 0 |  | 0 | 18
19 | 가압시설 상태점검 |  | 1 | 개소 | 86006 |  | 86006 |  | 0 |  | 0 | 19
20 | 제수밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | 15040 |  | 15040 |  | 0 |  | 0 | 20
21 | 공기밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | 101182 |  | 101182 |  | 0 |  | 0 | 21
22 | 이토밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | 77301 |  | 77301 |  | 0 |  | 0 | 22
23 | 감압밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | 61640 |  | 61640 |  | 0 |  | 0 | 23
24 | 성과품 작성 |  | 1 | 식 | 1343744 |  | 1343744 |  | 0 |  | 0 | 24
| 부단수 관내시경 조사 |  | 1 | 개소 | 1696096 |  | 1696096 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 관망도 전산화 |  | 1 | km | 306864 |  | 306864 |  | 0 |  | 0 | 25
26 | 속성정보 입력 |  | 1 | km | 558876 |  | 558876 |  | 0 |  | 0 | 26
27 | 급수전조사 |  | 1 | 전 | 13166 |  | 13166 |  | 0 |  | 0 | 27
28 | 수도미터 봉인 |  | 1 | 개소 | 4369 |  | 3269 |  | 1100 |  | 0 | 28
29 | 성과보증 보고서작성 |  | 1 | 소블록 | 2820520 |  | 2820520 |  | 0 |  | 0 | 29
| 관망운영관리 |  | 1 | 개월 | 21271382 |  | 21271382 |  | 0 |  | 0 | 0

## 일위대가
일 위 대 가 표
공 종 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합계 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 자료수집 및 준비 |  | 1 | 소블록 | [7 empty] | 1
기술사 |  |  | 0.651 | 인 | 304158 | 467217 | 304158
특급기술자 |  |  | 1.948 | 인 | 727291 | 373353 | 727291
고급기술자 |  |  | 2.593 | 인 | 806122 | 310884 | 806122
중급기술자 |  |  | 3.238 | 인 | 955656 | 295138 | 955656
초급기술자 |  |  | 4.535 | 인 | 1067806 | 235459 | 1067806
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 3861033 |  | 3861033 |  | 0 |  | 0
2 | 현장시설물 현황조사 |  | 1 | km | [7 empty] | 2
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.067 | 인 | 20829 | 310884 | 20829
중급기술자 |  |  | 0.067 | 인 | 19774 | 295138 | 19774
초급기술자 |  |  | 0.067 | 인 | 15775 | 235459 | 15775
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 56378 |  | 56378 |  | 0 |  | 0
3 | 유량분석 |  | 1 | 회 | [7 empty] | 3
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  | 0.25 | 인 | 93338 | 373353 | 93338
고급기술자 |  |  | 0.25 | 인 | 77721 | 310884 | 77721
중급기술자 |  |  | 0.75 | 인 | 221353 | 295138 | 221353
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 392412 |  | 392412 |  | 0 |  | 0
| 수압측정 |  | 1 | 회 | [7 empty] | 0
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.5 | 인 | 155442 | 310884 | 155442
중급기술자 |  |  | 0.5 | 인 | 147569 | 295138 | 147569
초급기술자 |  |  | 1 | 인 | 235459 | 235459 | 235459
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 538470 |  | 538470 |  | 0 |  | 0
4 | 수압분석 |  | 1 | 회 | [7 empty] | 4
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  | 0.05 | 인 | 18667 | 373353 | 18667
고급기술자 |  |  | 0.15 | 인 | 46632 | 310884 | 46632
중급기술자 |  |  | 0.3 | 인 | 88541 | 295138 | 88541
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 153840 |  | 153840 |  | 0 |  | 0
5 | 경계밸브 조사 |  | 1 | 소블록 | [7 empty] | 5
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  | 0.206 | 인 | 76910 | 373353 | 76910
고급기술자 |  |  | 1.444 | 인 | 448916 | 310884 | 448916
중급기술자 |  |  | 1.238 | 인 | 365380 | 295138 | 365380
초급기술자 |  |  | 1.238 | 인 | 291498 | 235459 | 291498
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 1182704 |  | 1182704 |  | 0 |  | 0
6 | 블록고립 확인 |  | 1 | 소블록 | [7 empty] | 6
기술사 |  |  | 2.325 | 인 | 1086279 | 467217 | 1086279
특급기술자 |  |  | 2.325 | 인 | 868045 | 373353 | 868045
고급기술자 |  |  | 3.1 | 인 | 963740 | 310884 | 963740
중급기술자 |  |  | 3.875 | 인 | 1143659 | 295138 | 1143659
초급기술자 |  |  | 3.875 | 인 | 912403 | 235459 | 912403
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 4974126 |  | 4974126 |  | 0 |  | 0
7 | 단계시험 |  | 1 | 소블록 | [7 empty] | 7
기술사 |  |  | 1.775 | 인 | 829310 | 467217 | 829310
특급기술자 |  |  | 2.663 | 인 | 994239 | 373353 | 994239
고급기술자 |  |  | 2.663 | 인 | 827884 | 310884 | 827884
중급기술자 |  |  | 5.325 | 인 | 1571609 | 295138 | 1571609
초급기술자 |  |  | 5.325 | 인 | 1253819 | 235459 | 1253819
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 5476861 |  | 5476861 |  | 0 |  | 0
8 | 원격누수 감시 |  | 1 | 소블록 | [7 empty] | 8
기술사
특급기술자
고급기술자 |  |  | 0.45 |  | 139897 | 310884 | 139897
중급기술자 |  |  | 2.025 |  | 597654 | 295138 | 597654
초급기술자 |  |  | 2.025 |  | 476804 | 235459 | 476804
중급숙련기술자
초급숙련기술자
계 |  |  |  |  | 1214355 |  | 1214355 |  | 0 |  | 0
9 | 하수도 유수조사 |  | 1 | km | [7 empty] | 9
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  | 0.023 | 인 | 8587 | 373353 | 8587
고급기술자 |  |  | 0.068 | 인 | 21140 | 310884 | 21140
중급기술자 |  |  | 0.18 | 인 | 53124 | 295138 | 53124
초급기술자 |  |  | 0.18 | 인 | 42382 | 235459 | 42382
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 125233 |  | 125233 |  | 0 |  | 0
10 | 계량기 청음조사 |  | 1 | 전 | [7 empty] | 10
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.004 | 인 | 1243 | 310884 | 1243
중급기술자 |  |  | 0.018 | 인 | 5312 | 295138 | 5312
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  | 0.018 | 인 | 4501 | 250087 | 4501
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 11056 |  | 11056 |  | 0 |  | 0
11 | 관로노선 확인조사 |  | 1 | km | [7 empty] | 11
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.206 | 인 | 64042 | 310884 | 64042
중급기술자 |  |  | 0.619 | 인 | 182690 | 295138 | 182690
초급기술자 |  |  | 0.619 | 인 | 145749 | 235459 | 145749
중급숙련기술자 |  |  | 0.619 | 인 | 154803 | 250087 | 154803
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 547284 |  | 547284 |  | 0 |  | 0
12 | 상관식 누수탐사 |  | 1 | km | [7 empty] | 12
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  | 0.09 | 인 | 33601 | 373353 | 33601
고급기술자 |  |  | 0.72 | 인 | 223836 | 310884 | 223836
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.72 | 인 | 169530 | 235459 | 169530
중급숙련기술자 |  |  | 0.72 | 인 | 180062 | 250087 | 180062
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 607029 |  | 607029 |  | 0 |  | 0
13 | 노면음청 조사 |  | 1 | km | [7 empty] | 13
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  | 0.135 | 인 | 50402 | 373353 | 50402
고급기술자 |  |  | 0.405 | 인 | 125908 | 310884 | 125908
중급기술자 |  |  | 0.405 | 인 | 119530 | 295138 | 119530
초급기술자 |  |  | 0.405 | 인 | 95360 | 235459 | 95360
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 391200 |  | 391200 |  | 0 |  | 0
14 | 누수확인 조사 |  | 1 | 건 | [7 empty] | 14
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.142 | 인 | 44145 | 310884 | 44145
중급기술자 |  |  | 0.142 | 인 | 41909 | 295138 | 41909
초급기술자 |  |  | 0.142 | 인 | 33435 | 235459 | 33435
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 119489 |  | 119489 |  | 0 |  | 0
15 | 누수복구 입회 |  | 1 | 건 | [7 empty] | 15
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.263 | 인 | 81762 | 310884 | 81762
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  | 0.263 | 인 | 65772 | 250087 | 65772
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 147534 |  | 147534 |  | 0 |  | 0
16 | 누수민원 대응 |  | 1 | 건 | [7 empty] | 16
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.513 | 인 | 159483 | 310884 | 159483
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  | 0.513 | 인 | 128294 | 250087 | 128294
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 287777 |  | 287777 |  | 0 |  | 0
17 | 성과보고서 작성 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 17
기술사 |  |  | 1.076 | 인 | 502725 | 467217 | 502725
특급기술자 |  |  | 1.614 | 인 | 602591 | 373353 | 602591
고급기술자 |  |  | 2.152 | 인 | 669022 | 310884 | 669022
중급기술자 |  |  | 2.69 | 인 | 793921 | 295138 | 793921
초급기술자 |  |  | 3.227 | 인 | 759826 | 235459 | 759826
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 3328085 |  | 3328085 |  | 0 |  | 0
18 | 상수관로 상태점검 |  | 1 | km | [7 empty] | 18
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.0114 | 인 | 2684 | 235459 | 2684
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  | 0.0114 | 인 | 2486 | 218142 | 2486
계 |  |  |  |  | 5170 |  | 5170 |  | 0 |  | 0
19 | 가압시설 상태점검 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 19
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  | 0.163 | 인 | 40764 | 250087 | 40764
초급숙련기술자 |  |  | 0.2074 | 인 | 45242 | 218142 | 45242
계 |  |  |  |  | 86006 |  | 86006 |  | 0 |  | 0
20 | 제수밸브실 상태점검 | 보호통 또는 원형밸브 | 1 | 개소 | [7 empty] | 20
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.0296 | 인 | 6969 | 235459 | 6969
중급숙련기술자 |  |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  | 0.037 | 인 | 8071 | 218142 | 8071
계 |  |  |  |  | 15040 |  | 15040 |  | 0 |  | 0
21 | 공기밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 21
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.0222 | 인 | 5227 | 235459 | 5227
중급숙련기술자 |  |  | 0.1221 | 인 | 30535 | 250087 | 30535
초급숙련기술자 |  |  | 0.2999 | 인 | 65420 | 218142 | 65420
계 |  |  |  |  | 101182 |  | 101182 |  | 0 |  | 0
22 | 이토밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 22
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.0222 | 인 | 5227 | 235459 | 5227
중급숙련기술자 |  |  | 0.1332 | 인 | 33311 | 250087 | 33311
초급숙련기술자 |  |  | 0.1777 | 인 | 38763 | 218142 | 38763
계 |  |  |  |  | 77301 |  | 77301 |  | 0 |  | 0
23 | 감압밸브실 상태점검 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 23
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  |  |  | 0 | 235459 | 0
중급숙련기술자 |  |  | 0.0333 | 인 | 8327 | 250087 | 8327
초급숙련기술자 |  |  | 0.2444 | 인 | 53313 | 218142 | 53313
계 |  |  |  |  | 61640 |  | 61640 |  | 0 |  | 0
24 | 성과품 작성 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 24
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  | 2 | 인 | 590276 | 295138 | 590276
초급기술자 |  |  | 3.2 | 인 | 753468 | 235459 | 753468
중급숙련기술자 |  |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 1343744 |  | 1343744 |  | 0 |  | 0
| 부단수 관내시경 조사 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 0
기술사 |  |  | 0.2 | 인 | 93443 | 467217 | 93443
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  | 0.6 | 인 | 186530 | 310884 | 186530
중급기술자 |  |  | 1.6 | 인 | 472220 | 295138 | 472220
초급기술자 |  |  | 1.6 | 인 | 376734 | 235459 | 376734
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  | 2.6 | 인 | 567169 | 218142 | 567169
계 |  |  |  |  | 1696096 |  | 1696096 |  | 0 |  | 0
25 | 관망도 전산화 |  | 1 | km | [7 empty] | 25
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  |  |  | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.632 | 인 | 148810 | 235459 | 148810
중급숙련기술자 |  |  | 0.632 | 인 | 158054 | 250087 | 158054
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 306864 |  | 306864 |  | 0 |  | 0
26 | 속성정보 입력 |  | 1 | km | [7 empty] | 26
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  | 0.55 | 인 | 162325 | 295138 | 162325
초급기술자 |  |  | 1.1 | 인 | 259004 | 235459 | 259004
중급숙련기술자 |  |  | 0.55 | 인 | 137547 | 250087 | 137547
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 558876 |  | 558876 |  | 0 |  | 0
27 | 급수전조사 |  | 1 | 전 | [7 empty] | 27
기술사 | [5 empty] | 467217
특급기술자 |  |  | 0.006 |  | 2240 | 373353 | 2240
고급기술자 |  |  | 0.02 |  | 6217 | 310884 | 6217
중급기술자 |  |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0
초급기술자 |  |  | 0.02 |  | 4709 | 235459 | 4709
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  | 인 | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 13166 |  | 13166 |  | 0 |  | 0
28 | 수도미터 봉인 |  | 1 | 개소 | [7 empty] | 28
보통인부 |  |  | 0.019 | 인 | 3269 | 172068 | 3269
봉인기 |  |  | 1 | 개 | 1100 |  | 0 | 1100 | 1100
계 |  |  |  |  | 4369 |  | 3269 |  | 1100 |  | 0
29 | 성과보증 보고서작성 |  | 1 | 소블록 | [7 empty] | 29
기술사 |  |  | 0.5 | 인 | 233608 | 467217 | 233608
특급기술자 |  |  | 1 | 인 | 373353 | 373353 | 373353
고급기술자 |  |  | 2 | 인 | 621768 | 310884 | 621768
중급기술자 |  |  | 3 | 인 | 885414 | 295138 | 885414
초급기술자 |  |  | 3 | 인 | 706377 | 235459 | 706377
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 218142 | 0
계 |  |  |  |  | 2820520 |  | 2820520 |  | 0 |  | 0
| 관망운영관리 |  | 1 | 개월
기술사 |  |  |  |  | 0 | 467217 | 0
특급기술자 |  |  |  |  | 0 | 373353 | 0
고급기술자 |  |  |  |  | 0 | 310884 | 0
중급기술자 |  |  | 1 | 인 | 6493036 | 295138 | 6493036
초급기술자 |  |  | 1 | 인 | 5180098 | 235459 | 5180098
중급숙련기술자 |  |  |  |  | 0 | 250087 | 0
초급숙련기술자 |  |  | 2 | 인 | 9598248 | 218142 | 9598248
계 |  |  |  |  | 21271382 |  | 21271382 |  | 0 |  | 0

## 간지5
5. 단 가 산 출 서

## <단산1-29>투입인원
투 입 인 원
공 종 |  | 기 준 | 실 제 투 입 인 원 | [7 empty] | 환 산 계 수 | 보 정 계 수 | 적 용 투 입 인 원 | [7 empty] | 산 출 근 거 | 적 용 근 거
|  |  | 기술사 | 특 급 기술자 | 고 급 기술자 | 중 급 기술자 | 초 급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자 | 보통인부 |  |  | 기술사 | 특 급 기술자 | 고 급 기술자 | 중 급 기술자 | 초 급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자 | 보통인부
1 | 자료수집 및 준비 | 소블록 | 0.113 | 0.338 | 0.45 | 0.562 | 0.787 |  |  |  | 5.762 |  | 0.651 | 1.948 | 2.593 | 3.238 | 4.535 |  |  |  | <산근2> 상수도관망 관리 표준품셈 P13 (상수도관망의 누수관리) | *환산계수 (1)적용 (누수)
2 | 현장시설물 현황조사 | km |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | [7 empty] | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  |  |  | *환산계수 (2)적용 (누수) (수량에 적용)
3 | 유량분석 | 회 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.75 | [5 empty] | *환산계수 (4)적용 (누수) (수량에 적용)
| 수압측정 | 회 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | *환산계수 (5)적용 (누수) (수량에 적용)
4 | 수압분석 | 회 |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | [7 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.3 | [5 empty] | *환산계수 (6)적용 (누수) (수량에 적용)
5 | 경계밸브 조사 | 소블록 |  | 0.206 | 1.444 | 1.238 | 1.238 | [6 empty] | 0.206 | 1.444 | 1.238 | 1.238 |  |  |  |  | *환산계수 (7)적용 (누수) (수량에 적용)
6 | 블록고립 확인 | 소블록 | 2.325 | 2.325 | 3.1 | 3.875 | 3.875 | [5 empty] | 2.325 | 2.325 | 3.1 | 3.875 | 3.875 |  |  |  |  | *환산계수 (8)적용 (누수) (수량에 적용)
7 | 단계시험 | 소블록 | 1.775 | 2.663 | 2.663 | 5.325 | 5.325 | [5 empty] | 1.775 | 2.663 | 2.663 | 5.325 | 5.325 |  |  |  |  | *환산계수 (9)적용 (누수) (수량에 적용)
8 | 원격누수 감시 | 소블록 |  |  | 0.45 | 2.025 | 2.025 | [7 empty] | 0.45 | 2.025 | 2.025 |  |  |  |  | *환산계수 (9)적용 (누수) (수량에 적용)
9 | 하수도 유수조사 | km |  | 0.025 | 0.075 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.023 | 0.068 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | *환산계수 (11)적용 (누수) (수량에 적용) *보정계수 (가)적용 (누수)
10 | 계량기 청음조사 | 전 |  |  | 0.004 | 0.016 |  | 0.016 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.004 | 0.018 |  | 0.018 |  |  |  | *환산계수 (12)적용 (누수) (수량에 적용) *보정계수 (나)적용 (누수)
11 | 관로노선 확인조사 | km |  |  | 0.206 | 0.619 | 0.619 | 0.619 | [6 empty] | 0.206 | 0.619 | 0.619 | 0.619 |  |  |  | *환산계수 (14)적용 (누수) (수량에 적용)
12 | 상관식 누수탐사 | km |  | 0.1 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.09 | 0.72 |  | 0.72 | 0.72 |  |  |  | *환산계수 (15)적용 (누수) (수량에 적용) *보정계수 (가)적용 (누수)
13 | 노면음청 조사 | km |  | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.135 | 0.405 | 0.405 | 0.405 |  |  |  |  | *환산계수 (13)적용 (누수) (수량에 적용) *보정계수 (가)적용 (누수)
14 | 누수확인 조사 | 건 |  |  | 0.142 | 0.142 | 0.142 | [7 empty] | 0.142 | 0.142 | 0.142 |  |  |  |  | *환산계수 (16)적용 (누수) (수량에 적용)
15 | 누수복구 입회 | 건 |  |  | 0.263 |  |  | 0.263 | [6 empty] | 0.263 |  |  | 0.263 |  |  |  | *환산계수 (17)적용 (누수) (수량에 적용)
16 | 누수민원 대응 | 건 |  |  | 0.513 |  |  | 0.513 | [6 empty] | 0.513 |  |  | 0.513 |  |  |  | *환산계수 (18)적용 (누수) (수량에 적용)
17 | 성과보고서 작성 | 식 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | 1.793 |  | 1.076 | 1.614 | 2.152 | 2.69 | 3.227 |  |  |  |  | *환산계수 (19)적용 (누수)
18 | 상수관로 상태점검 | km |  |  |  |  | 0.0114 |  | 0.0114 | [7 empty] | 0.0114 |  | 0.0114 |  | <산근2> 상수도관망 관리 표준품셈 P21 (상수도관망 시설의 점검.정비) | *환산계수 (1)적용 (점검.정비) (수량에 적용)
19 | 가압시설 상태점검 | 개소 | [5 empty] | 0.163 | 0.2074 | [8 empty] | 0.163 | 0.2074 |  |  | *환산계수 (2)적용 (점검.정비) (수량에 적용)
20 | 제수밸브실 상태점검 | 개소 |  |  |  |  | 0.0296 |  | 0.037 | [7 empty] | 0.0296 |  | 0.037 |  |  | *환산계수 (8)적용 (점검.정비) (수량에 적용)
21 | 공기밸브실 상태점검 | 개소 |  |  |  |  | 0.0222 | 0.1221 | 0.2999 | [7 empty] | 0.0222 | 0.1221 | 0.2999 |  |  | *환산계수 (9)적용 (점검.정비) (수량에 적용)
22 | 이토밸브실 상태점검 | 개소 |  |  |  |  | 0.0222 | 0.1332 | 0.1777 | [7 empty] | 0.0222 | 0.1332 | 0.1777 |  |  | *환산계수 (10)적용 (점검.정비) (수량에 적용)
23 | 감압밸브실 상태점검 | 개소 | [5 empty] | 0.0333 | 0.2444 | [8 empty] | 0.0333 | 0.2444 |  |  | *환산계수 (14)적용 (점검.정비) (수량에 적용)
24 | 성과품 작성 | 식 |  |  |  | 2 | 3.2 | [8 empty] | 2 | 3.2
| 부단수 관내시경 조사 | 개소 | 0.2 |  | 0.6 | 1.6 | 1.6 |  | 2.6 |  |  |  | 0.2 |  | 0.6 | 1.6 | 1.6 |  | 2.6 |  | <산근2> 수도정비기본계획 표준품셈 P46 (유수율제고사업)
25 | 관망도 전산화 | km |  |  |  |  | 2.107 | 2.107 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.632 | 0.632 |  |  | <산근2> 상수도관망 관리 표준품셈 P27 (상수도관망도 작성) | *환산계수 (7)적용 (관망도) (수량에 적용) *보정계수 (나)적용 (관망도)
26 | 속성정보 입력 | km |  |  |  | 1.833 | 3.667 | 1.833 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.55 | 1.1 | 0.55 |  |  |  | *환산계수 (7)적용 (관망도) (수량에 적용) *보정계수 (나)적용 (관망도)
27 | 급수전조사 | 전 |  | 0.006 | 0.02 |  | 0.02 | [6 empty] | 0.006 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | <산근2> 수도정비기본계획 표준품셈 P45 (유수율제고사업)
28 | 수도미터 봉인 | 개소 | [7 empty] | 0.019 | [9 empty] | 0.019 | <산근4> kwater 2023년 지방상수도 현대화사업 성과관리 추진계획 알림
29 | 성과보증 보고서 작성 | 소블록 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | <산근2> 수도정비기본계획 표준품셈 P46 (유수율제고사업)
| 관망운영관리 | 월 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  | <산근5> 지방상수도 현대화사업 업무편람 P112 (개략사업비 산정기준)

## <단산29-35>
항목번호 | 단 가 산 출 서 | [39 empty] | 비고
30 |  | ▣ 유량계 현장교정( K water 기준) | [38 empty] | 산근 7
|  |  | 1) 현장교정 수수료 : | [8 empty] | 657173 | [5 empty] | 원(부가세 제외)
|  |  | - 유량계 현장교정 수수료 : | [10 empty] | 657173 | [5 empty] | 원 | (300mm 이하) | [5 empty] | ◎ 산출근거 : 한국수자원공사 교정검사료 기준
|  |  | 2) 출장비 : | 180000 | [5 empty] | 원
|  |  | - 일 비 : | [5 empty] | 40000 | [7 empty] | (20,000원/2인)
|  |  | - 식 비 : | [5 empty] | 40000 | [7 empty] | (20,000원/2인)
|  |  | - 교 통 비 : | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 사무실 ↔ |  |  | 부안군(L=50km 적용)
12.52km/L, 유류대(경) 1,688.6원/L
|  |  | - 인 원 수 : | [5 empty] | 2 | (2인 1조)
|  |  | 3) 유량계 현장교정비 : | [8 empty] | 837173 | [5 empty] | 원(1회당) | [9 empty] | 적용 : |  |  | 837000 | [5 empty] | 0
31 | ▣ 주재비 | [6 empty] | (주5일 월 20.3일 근무/4인 상주) | [32 empty] | 산근 8
|  | - | 중급기술자 |  |  |  |  | : | 295138 |  |  |  |  | 인ᆞ일 |  |  | × | 30% |  |  | × | 20.3 |  |  | 일/월 |  |  | × |  | 1 | 인 |  | = | 1790000 |  |  |  | 원ᆞ월
|  | - | 초급기술자 |  |  |  |  | : | 235459 |  |  |  |  | 인ᆞ일 |  |  | × | 30% |  |  | × | 20.3 |  |  | 일/월 |  |  | × |  | 0 | 인 |  | = | 0 |  |  |  | 원ᆞ월
|  | - | 초급숙련기술자 |  |  |  |  | : | 218142 |  |  |  |  | 인ᆞ일 |  |  | × | 30% |  |  | × | 20.3 |  |  | 일/월 |  |  | × |  | 1 | 인 |  | = | 1320000 |  |  |  | 원ᆞ월
|  | - | 초급숙련기술자 |  |  |  |  | : | 218142 |  |  |  |  | 인ᆞ일 |  |  | × | 30% |  |  | × | 20.3 |  |  | 일/월 |  |  | × |  | 0 | 인 |  | = | 0 |  |  |  | 원ᆞ월
|  |  |  | 적 용 |  |  | (상주 직접인건비의 30% 적용) | [25 empty] | = | 3110000 |  |  |  | 원ᆞ월
※ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부 제2024-217호)
- 현장에 상주해야 하는 엔지니어링사업의 주재비는 그 내역을 산정하기 어려운 경우 상주 직접인건비의 30%로 한다.
▣ 비상주 기술인의 출장여비
|  | - | 비상주 기술인 직접인건비의 10% 적용 | [13 empty] | : | [8 empty] | × |  | 10% | [5 empty] | = |  | 0 |  |  |  | 원
|  |  |  | 적 용 |  |  | (직접인건비의 10% 적용) | [26 empty] | = |  | 0 |  |  |  | 원 | 천단위 절사
※ 건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부고시 제2023-530호)
- [별표2] 건설사업관리기술인 배치기준 및 건설사업관리 직접경비
- 기술지원기술인 직접인건비의 10%를 적용한다.
32 | ▣ 차량운행비 | [39 empty] | 산근 9
|  | - | 손 료(아반떼) | [10 empty] | : |  | 18490909.0909 |  | 백만원 |  |  | × | 0.0001547 | [5 empty] | × | 8 | 시간 |  | × | 22 |  | 일 | = | 500000 |  | 원
|  | - | 재료비(휘발유) | [10 empty] | : |  |  | 1688.6 |  |  |  |  | 원 |  |  | × |  | 10 |  | ℓ/일 |  |  | × | 22 |  | 일 | = | 370000 |  | 원
|  | - | 잡 품 | [10 empty] | : |  |  |  | 주연료비의 | [7 empty] | × |  |  |  | 10% | [5 empty] | = | 30000 |  | 원
[5 empty] | 계 | (천원단위 절사) | [29 empty] | = | 900000 |  | 원
※ 건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부고시 제2023-580호)
- [별표2] 건설사업관리기술인 배치기준 및 건설사업관리 직접경비
|  |  | 공사비 | [10 empty] | 차량대수 | [10 empty] | 차량의 종류
|  |  | 1,000억원 미만 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | ㆍ승용차 : 배기량 2,000cc이하
|  |  | 1,000억원 이상 | [10 empty] | 2이상 | [10 empty] | ㆍ승합차 : 배기량 3,000cc이하
|  |  | 구분 |  |  |  |  | 산정일수 | [5 empty] | 시간당 손료계수 | [10 empty] | 재료비
[14 empty] | (상각비ㆍ정비비ㆍ관리비) | [10 empty] | 주연료 | [8 empty] | 잡품
|  |  | 승용차 |  |  |  |  | 22일/월 | [5 empty] | 1,547 Ⅹ 10 -7 | [10 empty] | 휘발유 10ℓ/일 | [8 empty] | 주연료비의 10%
|  |  | 승합차 |  |  |  |  | 22일/월 | [5 empty] | 1,319 Ⅹ 10 -7 | [10 empty] | 경유 10ℓ/일
※ 한국석유공사 오피넷 기준 평균 판매가격(부가세포함)
|  |  | 구분 | [7 empty] | 보통휘발유 | [7 empty] | 자동차용 경유 | [7 empty] | 실내 등유 | [7 empty] | 자동차용 부탄
|  |  | 2026년 2월 | [7 empty] | 1688.6 | [7 empty] | 1587.3 | [7 empty] | 1312.2 | [7 empty] | 998
33 | ▣ 도서인쇄비 | [39 empty] | 산근 10
|  | - | 보고서 인쇄비(칼라, A4) | [8 empty] | : | 100 |  |  |  | × |  | 10 |  |  | × | 200 | [9 empty] | = |  | 200000 |  |  |  | 원
|  | - | 보고서 인쇄비(흑백, A4) | [8 empty] | : | 100 |  |  |  | × |  | 10 |  |  | × | 50 | [9 empty] | = |  | 50000 |  |  |  | 원
|  | - | 각종 조서(칼라, A4) | [8 empty] | : | 1000 |  |  |  | × |  | 5 |  |  | × | 200 | [9 empty] | = |  | 1000000 |  |  |  | 원
|  | - | 각종 조서(흑백, A4) | [8 empty] | : | 1000 |  |  |  | × |  | 5 |  |  | × | 50 | [9 empty] | = |  | 250000 |  |  |  | 원
|  | - | CD 제작 | [8 empty] | : |  |  | 2 |  | × | 1100 | [14 empty] | = |  | 2200 |  |  |  | 원
|  | - | 제본(코팅제본, A4) | [8 empty] | : |  |  | 4000 |  |  |  |  | × | 30 | [11 empty] | = |  | 120000 |  |  |  | 원
[5 empty] | 계 | (천원단위 절사) | [26 empty] | = |  | 1620000 |  |  |  | 원
34 |  | ▣ 단수 및 고립시험 홍보비 | [38 empty] | 산근 10
|  | 1) 단수홍보문 복사비 | [9 empty] | : | 150 |  |  | 매 | x | 5 |  | 회 | x | 7 |  | 소블록 |  |  | x |  | 50 |  | 원/매 |  |  | = |  | 262500 |  |  | 원
|  | 2) 고립시험홍보문 복사비 | [9 empty] | : | 300 |  |  | 매 | x | 5 |  | 회 | x | 7 |  | 소블록 |  |  | x |  | 50 |  | 원/매 |  |  | = |  | 525000 |  |  | 원
|  | 3) 전단지배포 | [9 empty] | : | [5 empty] | 5 |  | 회 | x | 7 |  | 소블록 |  |  | x | 99280 |  |  |  |  | 원 | = |  | 3474800 |  |  | 원
|  | 4) 플랜카드 제작설치 | [9 empty] | : | 4 |  | 개소 |  | x | 1 |  | 회 | x | 7 |  | 소블록 |  |  | x | 45000 |  |  |  |  | 원 | = |  | 1260000 |  |  | 원
[5 empty] | 계 | [30 empty] | 5522300 |  |  | 원
※ 전단지배포 단가는 전북특별자치도 생활임금 적용
|  |  |  | `1차 : |  |  | 2112460 | [10 empty] | `2차 : |  |  | 852460 | [10 empty] | `3차 : |  |  | 852460
[18 empty] | `4차 : |  |  | 852460 | [10 empty] | `5차 : |  |  | 852460
35 |  | ▣ 산업안전보건관리비 | [38 empty] | 산근 11 | 특수및기타건설공사 | 2.07% | 1.59% | 2450000 | 1.64% | 1.78%
1) 안전관리 대상 과업(외업)
|  |  | 구 분 | [8 empty] | 직접인건비 | [7 empty] | 제경비 | [7 empty] | 기술료 | [7 empty] | 용역원가
|  |  | 현장시설물 현황조사 | [8 empty] | 3861033 | [7 empty] | 4247136 | [7 empty] | 1621633 | [7 empty] | 9729802
|  |  | 경계밸브 조사 | [8 empty] | 1182704 | [7 empty] | 1300974 | [7 empty] | 496735 | [7 empty] | 2980413
|  |  | 블록고립 확인 | [8 empty] | 4974126 | [7 empty] | 5471538 | [7 empty] | 2089132 | [7 empty] | 12534796
|  |  | 단계시험 | [8 empty] | 5476861 | [7 empty] | 6024547 | [7 empty] | 2300281 | [7 empty] | 13801689
|  |  | 하수도 유수조사 | [8 empty] | 3243535 | [7 empty] | 3567888 | [7 empty] | 1362284 | [7 empty] | 8173707
|  |  | 계량기 청음조사 | [8 empty] | 8844800 | [7 empty] | 9729280 | [7 empty] | 3714816 | [7 empty] | 22288896
|  |  | 관로노선 확인조사 | [8 empty] | 6567408 | [7 empty] | 7224148 | [7 empty] | 2758311 | [7 empty] | 16549867
|  |  | 상관식 누수탐사 | [8 empty] | 12705117 | [7 empty] | 13975628 | [7 empty] | 5336149 | [7 empty] | 32016894
|  |  | 노면음청 조사 | [8 empty] | 11157024 | [7 empty] | 12272726 | [7 empty] | 4685950 | [7 empty] | 28115700
|  |  | 누수확인 조사 | [8 empty] | 5735472 | [7 empty] | 6309019 | [7 empty] | 2408898 | [7 empty] | 14453389
|  |  | 누수복구 입회 | [8 empty] | 7081632 | [7 empty] | 7789795 | [7 empty] | 2974285 | [7 empty] | 17845712
|  |  | 상수관로 상태점검 | [8 empty] | 294587 | [7 empty] | 324045 | [7 empty] | 123726 | [7 empty] | 742358
|  |  | 가압시설 상태점검 | [8 empty] | 86006 | [7 empty] | 94606 | [7 empty] | 36122 | [7 empty] | 216734
|  |  | 제수밸브실 상태점검 | [8 empty] | 300800 | [7 empty] | 330880 | [7 empty] | 126336 | [7 empty] | 758016
|  |  | 공기밸브실 상태점검 | [8 empty] | 2023640 | [7 empty] | 2226004 | [7 empty] | 849928 | [7 empty] | 5099572
|  |  | 이토밸브실 상태점검 | [8 empty] | 1546020 | [7 empty] | 1700622 | [7 empty] | 649328 | [7 empty] | 3895970
|  |  | 감압밸브실 상태점검 | [8 empty] | 369840 | [7 empty] | 406824 | [7 empty] | 155332 | [7 empty] | 931996
|  |  | 급수전조사 | [8 empty] | 53914770 | [7 empty] | 59306247 | [7 empty] | 22644203 | [7 empty] | 135865220
|  |  | 수도미터 봉인 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 계 | [8 empty] | 129365375 | [7 empty] | 142301907 | [7 empty] | 54333449 | [7 empty] | 326000731
|  | ▣ 산업안전보건관리비 산정 | [13 empty] | 2600000 | [16 empty] | 원

## 간지6
6. 산 출 근 거

## <산근1>노임단가
<산근 1> 노임단가
□ 엔지니어링기술부문 기술자 노임단가[건설부문]
구 분 | 기술사 | 특급 기술자 | 고급 기술자 | 중급 기술자 | 초급 기술자 | 고급숙련 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자
노임단가 | 467217 | 373353 | 310884 | 295138 | 235459 | 281075 | 250087 | 218142
※한국엔지니어링협회 기획홍보팀-1515호(2025.12.2.)
□ 2026년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서(대한건설협회)
구 분 | 보통인부
노임단가 | 172068

## <산근2>표준품셈
<산근 2> 표준품셈
▣ 상수도관망 관리 표준품셈 2023. 1(제3장 상수도관망의 누수탐사 투입인원수 산정기준, P13-15)
기 본 업 무 | 단위 | 기준인원수(인∙일/단위) | [6 empty] | 환산 계수 | 보정 계수
|  | 기술사 | 특급 기술자 | 고급 기술자 | 중급 기술자 | 초급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자 |  | (가) | (나)
1. 작업준비 및 계획
1.1 자료수집 및 준비 | 소블록 | 0.113 | 0.338 | 0.45 | 0.562 | 0.787 |  |  | (1)
1.2 현장시설물 현황조사 | km |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | (2)
2. 유량 및 수압측정
2.1 유량
2.1.1 측정 | 회 |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |  |  | (3)
2.1.2 분석 | 회 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | (4)
2.2 수압
2.2.1 측정 | 회 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | (5)
2.2.2 분석 | 회 |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 |  |  |  | (6)
3. 블록고립확인
3.1 경계밸브 조사 | 소블록 |  | 0.206 | 1.444 | 1.238 | 1.238 |  |  | (7)
3.2 블록고립 확인 | 소블록 | 2.325 | 2.325 | 3.1 | 3.875 | 3.875 |  |  | (8)
4. 누수탐사
4.1 단계시험 | 소블록 | 1.775 | 2.663 | 2.663 | 5.325 | 5.325 |  |  | (9)
4.2 원격누수감시 | 소블록 |  |  | 0.45 | 2.025 | 2.025 |  |  | (10)
4.3 하수도 유수조사 | km |  | 0.025 | 0.075 | 0.2 | 0.2 |  |  | (11) | ●
4.4 계량기 청음조사 | 전 |  |  | 0.004 | 0.016 |  | 0.016 |  | (12) |  | ●
4.5 노면음청 조사 | km |  | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | (13) | ●
4.6 관로노선 확인조사 | km |  |  | 0.206 | 0.619 | 0.619 | 0.619 |  | (14)
4.7 상관식 누수탐사 | km |  | 0.1 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |  | (15) | ●
4.8 누수확인 조사 | 건 |  |  | 0.142 | 0.142 | 0.142 |  |  | (16)
4.9 누수복구 입회 | 건 |  |  | 0.263 |  |  | 0.263 |  | (17)
4.10 누수민원 대응 | 건 |  |  | 0.513 |  |  | 0.513 |  | (18)
5. 보고서 작성
5.1 성과보고서 작성 | 식 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  |  | (19)
▣ 상수도관망 관리 표준품셈 2023. 1(제4장 상수도관망시설의 점검.정비 투입인원수 산정기준, P21)
기 본 업 무 |  |  |  | 단위 | 기준인원수(인∙일/단위) |  |  |  | 환산 계수 | 보정 계수
[5 empty] | 중급 기술자 | 초급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자 |  | (가) | (나)
Ⅰ. 상태점검 | Ⅰ.관로 | 가. 상수관로 |  | km |  | 0.0114 |  | 0.0114 | (1)
|  | 나. 가압시설 |  | 개소 |  |  | 0.163 | 0.2074 | (2)
| 2. 밸브실 및 밸브류 | 가. 제수밸브 |  | 개소 |  | 0.0296 |  | 0.037 | (8)
|  | 나. 공기밸브 |  | 개소 |  | 0.0222 | 0.1221 | 0.2999 | (9)
|  | 다. 이토밸브 |  | 개소 |  | 0.0222 | 0.1332 | 0.1777 | (10)
|  | 라. 감압밸브 |  | 개소 |  |  | 0.0333 | 0.2444 | (14)
Ⅱ. 성과품작성 |  |  |  | 식 | 2 | 3.2 |  |  | (19)
주 1) 제4장 상수도관망시설의 점검.정비 p22-23 환산계수 및 보정계수 미적용
▣ 상수도관망 관리 표준품셈 2023. 1(제5장 상수도관망도 작성 투입인원수 산정기준, P27-28)
기 본 업 무 | 단위 | 기준인원수(인∙일/단위) | [6 empty] | 환산 계수 | 보정 계수
|  | 기술사 | 특급 기술자 | 고급 기술자 | 중급 기술자 | 초급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자 |  | (가) | (나)
1. 작업준비 및 계획
1.1 자료수집 및 준비 | 소블록 | 0.113 | 0.338 | 0.45 | 0.562 | 0.787 |  |  | (1)
1.2 현장시설물 현황조사 | km |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | (2)
2. 조사 및 탐사
2.1 관로 조사 및 탐사
2.1.1 관로탐사 | km |  | 0.822 | 1.441 | 0.823 | 0.927 |  |  | (3)
2.1.2 관로노선 확인조사 | km |  |  | 0.206 | 0.619 | 0.619 | 0.619 |  | (4)
2.2 밸브류조사 및 탐사 | 소블록 |  | 1.458 | 4.752 | 3.645 | 3.645 |  |  | (5)
2.3 급수전 조사 | 전 |  | 0.006 | 0.02 |  | 0.02 |  |  | (6) | ●
3. 관망도 작성
3.1 관망도 전산화 | km |  |  |  |  | 2.107 | 2.107 |  | (7) |  | ●
3.2 속성정보 입력 | km |  |  |  | 1.833 | 3.667 | 1.833 |  | (7) |  | ●
주 1) "3. 관망도 작성"의 기준인원수는 「건설공사 표준품셈(국토부)」 토목부문/제9장/9-6-4/7.지하시설물도 작성 중 "가. 지하시설물 조사/탐사"의
지하시설물원도작성과 대장조서 및 속성 DB작성 투입인원수에 시설물별 증감계수(상수도 1.1)를 적용하여 제시
2) "3. 관망도 작성"의 중급숙련기술자는 측량기술자 노임단가(한국공간정보산업협회) 측량기능계 중급기능사를 적용
▣ 수도정비기본계획 표준품셈 2020. 1(부록4. 2) 유수율 제고사업 투입인원수 산정기준, P45)
기 본 업 무 | 단위 | 기준인원수(인∙일/단위) | [6 empty] | 비 고
|  | 기술사 | 특급 기술자 | 고급 기술자 | 중급 기술자 | 초급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자
1. 확인검침 | 전 |  |  |  | 0.00104 |  | 0.01667
▣ 수도정비기본계획 표준품셈 2020. 1(부록4. 2) 유수율 제고사업 투입인원수 산정기준, P46)
기 본 업 무 | 단위 | 기준인원수(인∙일/단위) | [6 empty] | 비 고
|  | 기술사 | 특급 기술자 | 고급 기술자 | 중급 기술자 | 초급 기술자 | 중급숙련 기술자 | 초급숙련 기술자
1. 부단수관내시경조사 | 개소 | 0.2 |  | 0.6 | 1.6 | 1.6 |  | 2.6

## <산근3>환산,보정(누수관리)
<산근 3> 환산계수 및 보정계수(상수도관망의 누수탐사)
구 분 | 항목 | 세부내용 |  |  |  |  | 비고
환산계수 | (1) 소블록 | ▪ (B1)0.9 |  |  |  |  | 소수점 넷째자리 에서 반올림
※ B1 = 대상 소블록 개소수
|  | (B1) | = | 5.762
| (2) 현황조사 연장 | ▪ L1
※ L1 = 현장조사를 위한 관로연장(km)*
* 조사가 필요한 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
| (3) 유량 측정 | ▪ NQ1
※ NQ1 = 유량 측정 횟수
| (4) 유량 분석 | ▪ NQ2
※ NQ2 = 유량 분석 횟수
| (5) 수압 측정 | ▪ NP1
※ NP1 = 수압 측정 횟수
| (6) 수압 분석 | ▪ NP2
※ NP2 = 수압 분석 횟수
| (7 )소블록 | ▪ B2
※ B2 = 대상 소블록 개소수
| (8) 소블록 | ▪ B3
※ B3 = 대상 소블록 개소수
| (9) 소블록 | ▪ B4
※ B4 = 대상 소블록 개소수
| (10) 소블록 | ▪ B5
※ B5 = 대상 소블록 개소수
| (11) 하수관로 연장 | ▪ L2
※ L2 = 대상 하수관로 연장(km)*
* 조사가 필요한 하수관로 연장
| (12) 전 | ▪ J
※ J = 대상 급수전 개소수
| (13) 관로 연장 | ▪ L3
※ L3 = 대상 관로 연장(km)*
* 조사가 필요한 배수 ∙ 급수관 연장
| (14) 관로조사 연장 | ▪ L4
※ L4 = 대상 관로 연장(km)*
* 조사가 필요한 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
| (15) 관로탐사 연장 | ▪ L5
※ L5 = 대상 관로 연장(km)*
* 상관식탐사가 필요한 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
| (16) 누수확인 조사건수 | ▪ N1
※ N1 = 누수확인 조사 건수
| (17) 누수복구 입회건수 | ▪ N2
※ N2 = 누수복구 입회 건수
| (18) 누수민원 대응건수 | ▪ N3
※ N3 = 누수민원 대응 건수
| (19) 식 | ▪ (B6)0.3
※ B6 = 대상 소블록 개소수
|  | (B6) | = | 1.793
구 분 | 항목 | 세부내용 |  |  |  |  | 비고
보정계수 | (가) 복잡도주1) | ▪ N ＜ 25, | : | 0.9
|  | ▪ 25 ≤ N ＜ 55, | : | 1
|  | ▪ N ≥ 55, | : | 1.1
※ N = 단위연장당 계량기수*
|  | * N | = | 대상구간 계량기 수[개소]
대상지역 현황조사 관로연장 [km]
|  |  | = | 8095 | = | 16.9175
478.5
|  | N | = | 0.9
| (나) 밀집도주2) | ▪ N ≥ 55, | : | 0.9
|  | ▪ 25 ≤ N ＜ 55, | : | 1
|  | ▪ N ＜ 25, | : | 1.1
※ N = 단위연장당 계량기수*
|  | ※ N (단위연장당 계량기수) = |  | 대상구간 계량기 수[개소]
대상지역 현황조사 관로연장 [km]
|  |  | = | 8095 | = | 16.9175
478.5
|  | N | = | 1.1
주1) "복잡도는 도심지, 교외지, 상업지역, 주거지역 등의 수도관로 매설상황과 교통혼잡, 소음, 야간 물사용에 따른 누수탐사 가능
시간의 증감 등으로 인한 업무난이도 고려, 하수도 유수조사, 노면음청조사, 상관식누수탐사에 적용
주2) "밀집도"는 수용가 계량기의 밀집 여부에 따른 이동 소요시간의 증감을 고려, 계량기 청음조사에 적용
□ 상수도 현황
소블록수 |  | 계량기수(전) |  | 관로연장(km) |  | 비 고
7 |  | 8095 |  | 478.5

## <산근4>환산,보정(점검정비)
<산근 4> 환산계수 및 보정계수(상수도관망시설의 점검․정비)
구 분 | 항목 | 세부내용 | 비고
환산계수 | (1) 관로 연장 | ▪ L1 | 소수점 다섯째 자리에서 반올림
※ L1 = 대상 관로 연장(km)*
* 상태점검이 필요한 송수 ․ 배수관 연장
| (2) 가압시설 | ▪ N1
※ N1 = 가압시설(개소)*
* 관로상에 설치된 소형가압펌프 시설(취수펌프, 송수펌프 제외)
| (3) 제수밸브실 | ▪ V1
※ V1 = 제수밸브실(개소)*
* 제수밸브 200mm 이하 밸브실
| (4) 제수밸브실 | ▪ V2
※ V2 = 제수밸브실(개소)*
* 제수밸브 350mm 이하 밸브실
| (5) 제수밸브실 | ▪ V3
※ V3 = 제수밸브실(개소)*
* 제수밸브 400mm 이상 ~ 700mm 이하 밸브실
| (6) 제수밸브실 | ▪ V4
※ V4 = 제수밸브실(개소)*
* 제수밸브 800mm 이상 ~ 1,600mm 이하 밸브실
| (7) 제수밸브실 | ▪ V5
※ V5 = 제수밸브실(개소)*
* 제수밸브 1,650mm 이상 밸브실
| (8) 제수밸브실 | ▪ V6
※ V6 = 제수밸브실(개소)*
* 밸브보호통 또는 원형밸브실
| (9) 공기밸브실 | ▪ V7
※ V7 = 공기밸브실(개소)
| (10) 이토밸브실 | ▪ V8
※ V8 = 이토밸브실(개소)
| (11) 신축관실 | ▪ V9
※ V9 = 신축관실(개소)*
* 신축관 700mm 이하 밸브실
| (12) 신축관실 | ▪ V10
※ V10 = 신축관실(개소)*
* 신축관 800mm 이상 ~ 1,600mm 이하 밸브실
| (13)신축관실 | ▪ V11
※ V11 = 신축관실(개소)*
* 신축관 1,650mm 이상 밸브실
| (14)안전밸브실 및 감압밸브실 | ▪ V12
※ V12 = 안전밸브실 및 감압밸브실(개소)
| (15) 제수밸브 | ▪ VB1
※ VB1 = 분해점검 대상 버터플라이 밸브(개소)*
* 기어박스가 있는 350mm 이하 제수밸브
| (16) 제수밸브 | ▪ VB2
※ VB2 = 분해점검 대상 버터플라이 밸브(개소)*
* 기어박스가 있는 400mm 이상 ~ 700mm 이하 제수밸브
| (17) 제수밸브 | ▪ VB3
※ VB3 = 분해점검 대상 버터플라이 밸브(개소)*
* 기어박스가 있는 800mm 이상 ~ 1,600mm 이하 제수밸브
| (18) 제수밸브 | ▪ VB4
※ VB4 = 분해점검 대상 버터플라이 밸브(개소)*
* 기어박스가 있는 1,650mm 이상 제수밸브
| (19)공기밸브 | ▪ VA
※ VA = 분해점검 대상 공기밸브(개소)
| (20) 식 | ▪ 1.0

## <산근5>환산,보정(관망도보완)
<산근 4> 환산계수 및 보정계수(관망도 보완)
구 분 | 항목 | 세부내용 |  |  |  |  | 비고
환산계수 | ① 소블록 | ▪ (B1)0.9 |  |  |  |  | 소수점 넷째자리 에서 반올림
※ B1 = 대상 소블록 개소수
|  | (B1) | = | 5.762
| ② 현황조사 연장 | ▪ L1
※ L1 = 현장조사를 위한 관로연장(km)*
* 조사가 필요한 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
| ③ 관로탐사 연장 | ▪ L2
※ L2 = 대상 관로 탐사연장(km)*
* 탐사가 필요한 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
| ④ 관로조사 연장 | ▪ L3
※ L3 = 대상 관로 조사연장(km)*
* 조사가 필요한 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
| ⑤ 소블록 | ▪ B1
※ B1 = 대상 소블록 개소수
| ⑥ 전 | ▪ J
※ J = 대상 급수전 개소수
| ⑦ 관망도작성 연장 | ▪ L4
※ L4 = 대상 관로 탐사연장(km)*
* 관망도 작성 대상 송수 ∙ 배수 ∙ 급수관 연장
보정계수 | ㉮ 밀집도주2) | ▪ N ≥ 55, | : | 0.9
|  | ▪ 25 ≤ N ＜ 55, | : | 1
|  | ▪ N ＜ 25, | : | 1.1
※ N = 단위연장당 계량기수*
|  | ※ N (단위연장당 계량기수) = |  | 대상구간 계량기 수[개소]
대상지역 현황조사 관로연장 [km]
|  |  | = | 8095 | = | 16.9175
478.5
|  | N | = | 1.1
| ㉯ 사업성격 | ▪ 발주청이 보유한 전산화된 관망도가 있는 경우, |  |  |  | 0.3
|  | ▪ 발주청이 보유한 전산화된 관망도가 없는 경우, |  |  |  | 1
※ 관망도는 CAD, GIS 등 파일형식
주) "밀집도"는 수용가 계량기의 밀집 여부에 따른 이동 소요시간의 증감을 고려
□ 상수도 현황
소블록수 |  | 계량기수(전) |  | 관로연장(km) |  | 비 고
7 |  | 8095 |  | 478.5

## <산근6-11>
<산근 6> 수도미터 봉인
▣ 2023년 지방상수도 현대화사업 성과관리 추진계획 알림(지방상수도처-317, 2023.03.06) 참고
<산근 7> 유량계 현장교정( K water 기준)
▣ 산출근거 : 한국수자원공사 교정검사료 기준
<산근 8> 주재비
▣ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부 제2024-217호)
▣ 지방상수도 현대화사업 대상 지역 사후관리 상주 인원산출
- 지방상수도 현대화사업 업무편람(2024.12 환경부) 붙임1. 개략사업비 산정기준 P111
- 상수도 관망의 유지관리(관망·블록운영, 누수관리 등), 유수율 성과검증을 위한 유지관리 인력 산정
1) 부안군 지방상수도 현대화사업 총사업비 |  |  | 41600 | 백만원
자료: 지방상수도 현대화사업 업무편람(환경부, 2024.12), p111
- 현장 상주 투입인력 및 기간
| 구분 | 단위 | 현장 상주 | 적용
| 운영인원 | 인 | 4 | 4
| 근무일수 | 일/개월 | 20.3 | 20.3
| 운영기간 | 중급 | 60 | 60
|  | 초급 | 60 | 60
|  | 초급숙련 | 60 | 60
|  | 초급숙련 | 60 | 60
<산근 9> 차량운행비
▣ 건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부고시 제2023-580호)
<산근 10> 도서인쇄비, 단수 및 고립시험 홍보비
▣ 한국인터넷진흥원에 공시된 2025년 공통자재(인쇄,번역) 단가 p15
<산근 11> 산업안전보건관리비
▣ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 [별표1] 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표

## 간지7
7. 손 해 배 상 공 제 료 산 출

## 손해배상보험
손해배상보험료 산출(총괄)
□ 엔지니어링손해배상공재료 산정(1단계 공제료 + 2단계 공제료)
| ○ | 1단계 공제료(엔지니어링사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공, 제작, 설치, 구축기간)
|  | 순용역비 |  |  | 443619455
|  | 1단계 공제료 |  |  | = | 순용역비 |  |  |  | × | [ | 기본요율 | + | { | 가산요율 |  | × | ( | 표준담보기간초과일수 |  |  | / | 365 | ) | } | ]
|  | 5억원이하 |  |  | = | 443619455 |  |  |  | × | [ | 1.303 | + | { | 0.207 |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 7616946.0423
|  | 5억원 초과 10억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.264 | + | { | 0.2 |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 0 | 365
|  | 10억원 초과 20억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.225 | + | { | 0.196 |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 0 | 365
|  | 20억원 초과 30억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.188 | + | { | 0.19 |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 0 | 365
|  | 30억원 초과 50억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.146 | + | { | 0.184 |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 0 | 365
[5 empty] | = | 7616946.0423 | [22 empty] | 365
| ○ | 2단계 공제료(1단계 이후 1년간)
[5 empty] | = | 순용역비 |  |  |  | × | 0.16%
[5 empty] | = | 443619455 |  |  |  | × | 0.16%
[5 empty] | = | 709791.128
| ○ | 공제료 | = | 1단계 공제료 |  |  |  | + | 2단계 공제료
|  |  | = | 7616946.0423 |  |  |  | + | 709791.128
|  |  | = | 8326737.1703
| ○ | 적 용 | = | 8326000 |  |  |  | (공제료 표시 : 천원 단위를 기본으로 하며 천원 미만의 단수는 절사)
손해배상보험료 산출(1차)
□ 엔지니어링손해배상공재료 산정(1단계 공제료 + 2단계 공제료)
| ○ | 1단계 공제료(엔지니어링사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공, 제작, 설치, 구축기간)
|  | 순용역비 |  |  | 88723891
|  | 1단계 공제료 |  |  | = | 순용역비 |  |  |  | × | [ | 기본요율 | + | { | 가산요율 |  | × | ( | 표준담보기간초과일수 |  |  | / | 365 | ) | } | ]
|  | 5억원이하 |  |  | = | 88723891 |  |  |  | × | [ | 1.303 | + | { |  |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 1156072.2997
|  | 5억원 초과 10억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.264 | + | { |  |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 0
|  | 10억원 초과 20억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.225 | + | { |  |  | × | ( | 2 |  |  |  |  | ) | } | ] | = | 0
|  | 20억원 초과 30억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.188 | + | { |  |  | × | ( | [5 empty] | ) | } | ] | = | 0
|  | 30억원 초과 50억원 이하 |  |  | = | 0 |  |  |  | × | [ | 1.146 | + | { |  |  | × | ( | [5 empty] | ) | } | ] | = | 0
[5 empty] | = | 1156072.2997
| ○ | 2단계 공제료(1단계 이후 1년간)
[5 empty] | = | 순용역비 |  |  |  | × | 0.16%
[5 empty] | = | 88723891 |  |  |  | × | 0.16%
[5 empty] | = | 141958.2256
| ○ | 공제료 | = | 1단계 공제료 |  |  |  | + | 2단계 공제료
|  |  | = | 1156072.2997 |  |  |  | + | 141958.2256
|  |  | = | 1298030.5253
| ○ | 적 용 | = | 1290000 |  |  |  | (공제료 표시 : 천원 단위를 기본으로 하며 천원 미만의 단수는 절사)
□ 유지(관리, 보수) 요율표
공사종류 | [6 empty] | 공제가입금액(보상한도액)
[7 empty] | 5억이하 |  |  |  |  | 5억초과 10억이하 |  |  |  | 10억초과 20억이하 |  |  |  | 20억초과 30억이하 |  |  | 30억초과 50억이하 |  |  |  |  | 표준담보 기간(년)
[7 empty] | 기본요율 |  | 가산요율 |  |  | 기본요율 | 가산요율 |  |  | 기본요율 |  | 가산요율 |  | 기본요율 | 가산요율 |  | 기본요율 |  | 가산요율
상수도(정수장포함) 건설공사 | [6 empty] | 1.303 |  | 0.207 |  |  | 1.264 | 0.2 |  |  | 1.225 |  | 0.196 |  | 1.188 | 0.19 |  | 1.146 |  | 0.184 |  |  | 3
◦ 엔지니어링산업 진흥법 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)
◦ 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제)
◦ 엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부 고시 제2017-69호)