## 물량내역서
물 량 내 역 서
총줄수-> | 991 |  | [ 부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-1.다대포해수욕장역 전열설비공사
5975A337013 | 0101 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 20
5975D018024 | 0101 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 30
5975D017064 | 0101 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0101 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0101 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 4
5975E997001 | 0101 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0101 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0101 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0101 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 229
56959100978 | 0101 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120028 | 0101 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 14
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-2.다대포항역 전열설비공사
5975A337012 | 0102 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 28
5975D018024 | 0102 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 62
5975D017064 | 0102 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 12
5975D767041 | 0102 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0102 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0102 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0102 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0102 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0102 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 161
56959100978 | 0102 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0102 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 18
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-3.낫개역 전열설비공사
5975A337012 | 0103 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 27
5975D018024 | 0103 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 44
5975D017064 | 0103 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 12
5975D767041 | 0103 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0103 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0103 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0103 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0103 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0103 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 254
56959100978 | 0103 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0103 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 18
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-4.신장림역 전열설비공사
5975A337013 | 0104 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 25
5975D018024 | 0104 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 18
5975D017064 | 0104 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0104 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0104 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0104 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 7
5975E997005 | 0104 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 7
5975E997025 | 0104 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0104 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 205
56959100978 | 0104 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120028 | 0104 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 14
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-5.장림역 전열설비공사
5975A337012 | 0105 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 13
5975D018024 | 0105 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 23
5975D017064 | 0105 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0105 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0105 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0105 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0105 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0105 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0105 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 135
56959100978 | 0105 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0105 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 16
ERP41200002 | 0105 | ERP412000002 | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠50 Conc'두께 150mm이하 | 개소 | 2
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-6.동매역 전열설비공사
5975A337012 | 0106 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 18
5975D018024 | 0106 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 14
5975D017064 | 0106 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0106 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0106 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0106 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0106 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0106 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0106 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 125
56959100978 | 0106 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0106 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 12
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-7.신평역 전열설비공사
5975A337012 | 0107 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 19
5975D018024 | 0107 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 13
5975D017064 | 0107 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0107 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0107 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0107 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0107 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0107 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0107 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 118
56959100978 | 0107 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0107 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 10
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-8.하단역 전열설비공사
5975A337013 | 0108 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 72
5975D018024 | 0108 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 14
5975D017064 | 0108 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0108 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0108 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0108 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997005 | 0108 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997025 | 0108 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0108 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 448
56959100978 | 0108 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120028 | 0108 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 44
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-9.당리역 전열설비공사
5975A337012 | 0109 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 17
5975D018024 | 0109 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 12
5975D017064 | 0109 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D767041 | 0109 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0109 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0109 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0109 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0109 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0109 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 115
5935A317208 | 0109 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0109 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0109 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 12
56959100983 | 0109 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-10.사하역 전열설비공사
5975A337012 | 0110 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 23
5975D018024 | 0110 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 16
5975D017064 | 0110 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D767041 | 0110 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0110 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0110 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997005 | 0110 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997025 | 0110 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0110 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 141
56959100978 | 0110 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120022 | 0110 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 14
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-11.괴정역 전열설비공사
5975A337013 | 0111 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 20
5975D018024 | 0111 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 15
5975D017064 | 0111 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D767041 | 0111 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0111 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0111 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997005 | 0111 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997025 | 0111 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0111 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 187
56959100978 | 0111 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56959100979 | 0111 | E56959100979 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 1
56950120028 | 0111 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 28
56959100982 | 0111 | E56959100982 | 철거-차단기 | 2P 30AF/20AT | EA | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-12.대티역 전열설비공사
5975A337012 | 0112 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 17
5975A337013 | 0112 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 9
5975D018024 | 0112 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 13
5975D017064 | 0112 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0112 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0112 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0112 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 7
5975E997005 | 0112 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 7
5975E997025 | 0112 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0112 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 174
56959100978 | 0112 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56959100979 | 0112 | E56959100979 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 1
56950120022 | 0112 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 12
56950120028 | 0112 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 6
56959100982 | 0112 | E56959100982 | 철거-차단기 | 2P 30AF/20AT | EA | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-13.서대신역 전열설비공사
5975A337013 | 0113 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 9
5975D018024 | 0113 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 20
5975D017064 | 0113 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D767041 | 0113 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0113 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0113 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 7
5975E997005 | 0113 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 7
5975E997025 | 0113 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0113 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 135
56959100978 | 0113 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120028 | 0113 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 4
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-14.동대신역 전열설비공사
5975A337012 | 0114 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 22
5975D018024 | 0114 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 9
5975D017064 | 0114 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0114 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0114 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0114 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0114 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0114 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0114 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 108
56959100978 | 0114 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0114 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 12
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-15.토성역 전열설비공사
5975A337012 | 0115 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 45
5975D018024 | 0115 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 9
5975D017064 | 0115 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0115 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0115 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0115 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0115 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0115 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0115 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 178
5935A317208 | 0115 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0115 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0115 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 28
56959100983 | 0115 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-16.자갈치역 전열설비공사
5975A337012 | 0116 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 3
5975A337014 | 0116 | EKA151000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 30
5975J017062 | 0116 | E59759017062 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 2
5975D767041 | 0116 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0116 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 1
5975D857021 | 0116 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 2
E145A667013 | 0116 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 278
E145A927202 | 0116 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 3
E145A927204 | 0116 | EOC345000040S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 91
E145A280082 | 0116 | ELDE31000040S | 저독성 난연 전력케이블 | 0.6/1kv HFCO 4C×4㎟ | M | 3
E145A280084 | 0116 | ELDE51000040S | 저독성 난연 전력케이블 | 0.6/1kv HFCO 4C×10㎟ | M | 87
56950120036 | 0116 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 8
56959100846 | 0116 | E56959100846 | 전선관지지(벽체) | W:300 | 식 | 2
56959100976 | 0116 | E56959100976 | PVC분전반 철거후 신설 | 400*550*180 | 식 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-17.남포역 전열설비공사
5975A337013 | 0117 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 11
5975D018024 | 0117 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 33
5975D018025 | 0117 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 35
5975D017064 | 0117 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D017065 | 0117 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0117 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 4
56959100977 | 0117 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0117 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 8
5975E997005 | 0117 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 8
5975E997025 | 0117 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0117 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 304
56959100978 | 0117 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 4
56950120022 | 0117 | EAA110120000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 6
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-18.중앙역 전열설비공사
5975A337013 | 0118 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 15
5975D018024 | 0118 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 11
5975D018025 | 0118 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 48
5975D017064 | 0118 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0118 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0118 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0118 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0118 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0118 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0118 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0118 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 365
56959100978 | 0118 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120028 | 0118 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 8
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-19.부산역 전열설비공사
5975A337013 | 0119 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 20
5975D018024 | 0119 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 23
5975D018025 | 0119 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 51
5975D017064 | 0119 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D017065 | 0119 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0119 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0119 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0119 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997005 | 0119 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997025 | 0119 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0119 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 455
56959100978 | 0119 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120028 | 0119 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 12
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-20.초량역 전열설비공사
5975A337012 | 0120 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 27
5975D018024 | 0120 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 41
5975D017064 | 0120 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D767041 | 0120 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0120 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 4
5975E997001 | 0120 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0120 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0120 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0120 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 227
56959100978 | 0120 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0120 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 16
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-21.부산진역 전열설비공사
5975A337012 | 0121 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 3
5975A337013 | 0121 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 7
5975D018024 | 0121 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 11
5975D017064 | 0121 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0121 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0121 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0121 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0121 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0121 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0121 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 78
56959100978 | 0121 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0121 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 2
56950120028 | 0121 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-22.좌천역 전열설비공사
5975A337013 | 0122 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 14
5975D018024 | 0122 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 27
5975D018025 | 0122 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 52
5975D017064 | 0122 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0122 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0122 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0122 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0122 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997005 | 0122 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0122 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0122 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 437
56959100978 | 0122 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120028 | 0122 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 10
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-23.범일역 전열설비공사
5975A337013 | 0123 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 22
5975D018024 | 0123 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 26
5975D018025 | 0123 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 36
5975D017064 | 0123 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0123 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0123 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0123 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0123 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0123 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0123 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0123 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 387
56959100978 | 0123 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120028 | 0123 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 12
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-24.범냇골역 전열설비공사
5975A337012 | 0124 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 26
5975D018024 | 0124 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 16
5975D018025 | 0124 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 5
5975D017064 | 0124 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0124 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0124 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0124 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0124 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0124 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0124 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0124 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 165
5935A317208 | 0124 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0124 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0124 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 14
56959100983 | 0124 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-25.서면역 전열설비공사
5975A337012 | 0125 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 4
5975A337014 | 0125 | EKA151000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 16
5975D018024 | 0125 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 47
5975D018026 | 0125 | E59753018026 | 1종금속제가요전선관-노출 | 36 mm 일반-방수 | M | 11
5975D017064 | 0125 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D017066 | 0125 | E59753017066 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975J017062 | 0125 | E59759017062 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 2
5975D857031 | 0125 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 2
5975D857131 | 0125 | E59753857131 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 1
5975E997001 | 0125 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997005 | 0125 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 6
5975E997025 | 0125 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0125 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 59
E145A927202 | 0125 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 27
E145A927204 | 0125 | EOC345000040S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 135
E145A280082 | 0125 | ELDE31000040S | 저독성 난연 전력케이블 | 0.6/1kv HFCO 4C×4㎟ | M | 26
E145A280084 | 0125 | ELDE51000040S | 저독성 난연 전력케이블 | 0.6/1kv HFCO 4C×10㎟ | M | 129
E940A267005 | 0125 | EE9400267005 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 8
56950120036 | 0125 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 12
ERP41200002 | 0125 | ERP412000002 | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠50 Conc'두께 150mm이하 | 개소 | 2
56959100846 | 0125 | E56959100846 | 전선관지지(벽체) | W:300 | 식 | 4
56959100980 | 0125 | E56959100980 | 멀티덕트 | 마감베이스 W75 | 개 | 1
56959100981 | 0125 | E56959100981 | 분전반 L-W | 550*650*150 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-26.부전역 전열설비공사
5975A337012 | 0126 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 7
5975D018024 | 0126 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 15
5975D017064 | 0126 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0126 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0126 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0126 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0126 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0126 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0126 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 114
5935A317208 | 0126 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0126 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56959100979 | 0126 | E56959100979 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 1
56950120022 | 0126 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 6
56959100980 | 0126 | E56959100980 | 멀티덕트 | 마감베이스 W75 | 개 | 1
56959100982 | 0126 | E56959100982 | 철거-차단기 | 2P 30AF/20AT | EA | 1
56959100983 | 0126 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-27.양정역 전열설비공사
5975A337013 | 0127 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 26
5975D018024 | 0127 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 9
5975D018025 | 0127 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 30
5975D017064 | 0127 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0127 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0127 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0127 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0127 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0127 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0127 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0127 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 345
5935A317208 | 0127 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0127 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120028 | 0127 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 8
56959100983 | 0127 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-28.시청역 전열설비공사
5975A337013 | 0128 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 20
5975D018024 | 0128 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 8
5975D018025 | 0128 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 24
5975D017064 | 0128 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0128 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0128 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0128 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0128 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0128 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0128 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0128 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 265
5935A317208 | 0128 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0128 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120028 | 0128 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 14
56959100983 | 0128 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-29.교대역 전열설비공사
5975A337012 | 0129 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 41
5975D018024 | 0129 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 13
5975D017064 | 0129 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0129 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0129 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0129 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0129 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0129 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0129 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 178
5935A317208 | 0129 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
56959100978 | 0129 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0129 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 23
56959100983 | 0129 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-30.동래역 전열설비공사
5975A337012 | 0130 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 6
5975A337013 | 0130 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 14
5975D018024 | 0130 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 39
5975D017064 | 0130 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0130 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0130 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0130 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0130 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0130 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0130 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 220
56959100978 | 0130 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0130 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 4
56950120028 | 0130 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 10
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-31.명륜역 전열설비공사
5975A337013 | 0131 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 9
5975D018024 | 0131 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 7
5975D018025 | 0131 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 17
5975D017064 | 0131 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0131 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0131 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0131 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0131 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0131 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0131 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0131 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 200
56959100978 | 0131 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120028 | 0131 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 6
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-32.온천장역 전열설비공사
5975A337012 | 0132 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 2
5975A337013 | 0132 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 8
5975D018024 | 0132 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 85
5975D017064 | 0132 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0132 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0132 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0132 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0132 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0132 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0132 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 324
56959100978 | 0132 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0132 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 2
56950120028 | 0132 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 4
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-33.부산대역 전열설비공사
5975A337012 | 0133 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 31
5975D018024 | 0133 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 17
5975D017064 | 0133 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0133 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0133 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0133 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0133 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0133 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0133 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 171
56959100978 | 0133 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56959100979 | 0133 | E56959100979 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 1
56950120022 | 0133 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 18
56959100982 | 0133 | E56959100982 | 철거-차단기 | 2P 30AF/20AT | EA | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-34.장전역 전열설비공사
5975A337012 | 0134 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 16
5975D018024 | 0134 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 4
5975D017064 | 0134 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0134 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0134 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0134 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0134 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0134 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0134 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 79
56959100978 | 0134 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56959100979 | 0134 | E56959100979 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 1
56950120022 | 0134 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 10
56959100982 | 0134 | E56959100982 | 철거-차단기 | 2P 30AF/20AT | EA | 1
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-35.구서역 전열설비공사
5975A337012 | 0135 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 17
5975A337013 | 0135 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 9
5975D018024 | 0135 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 7
5975D018025 | 0135 | E59753018025 | 1종금속제가요전선관-노출 | 28 mm 일반-방수 | M | 33
5975D017064 | 0135 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D017065 | 0135 | E59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0135 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0135 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 2
5975E997001 | 0135 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997005 | 0135 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 4
5975E997025 | 0135 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0135 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 330
56959100978 | 0135 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0135 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 10
56950120028 | 0135 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 6
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-36.두실역 전열설비공사
5975A337013 | 0136 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 45
5975D018024 | 0136 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 19
5975D017064 | 0136 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
5975D767041 | 0136 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 4
56959100977 | 0136 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0136 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 9
5975E997005 | 0136 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 9
5975E997025 | 0136 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 4
E145A667013 | 0136 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 337
56959100978 | 0136 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 4
56950120028 | 0136 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 28
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-37.남산역 전열설비공사
5975A337012 | 0137 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 30
5975D018024 | 0137 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 9
5975D017064 | 0137 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 4
5975D767041 | 0137 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
56959100977 | 0137 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
5975E997001 | 0137 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0137 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0137 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 2
E145A667013 | 0137 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 145
5935A317208 | 0137 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2
56959100978 | 0137 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 2
56950120022 | 0137 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 16
56959100983 | 0137 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 2
| 공종줄 |  | 1.부산도시철도 1호선 역사 화장실 온수기 전원 설치공사::1-38.범어사역 전열설비공사
5975A337012 | 0138 | EKA131000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 57
5975D018024 | 0138 | E59753018024 | 1종금속제가요전선관-노출 | 22 mm 일반-방수 | M | 23
5975D017064 | 0138 | E59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D767041 | 0138 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56959100977 | 0138 | E56959100977 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 5
5975E997001 | 0138 | E59754997001 | 멀티덕트 BODY | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997005 | 0138 | E59754997005 | 멀티덕트 COVER | AL W75 x H50 | M | 5
5975E997025 | 0138 | E59754997025 | 멀티덕트 END-CAP | AL W75 x H50 | 개 | 3
E145A667013 | 0138 | ELG231000011S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 270
5935A317208 | 0138 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2
56959100978 | 0138 | E56959100978 | 콘센트 부 누전차단기 | 250V 1구 | 개 | 3
56950120022 | 0138 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 37
56959100983 | 0138 | E56959100983 | 철거-콘센트 | 매입,250V 1구 | 개 | 2