## 설계설명서
설 계 설 명 서
가. 건 명 : 2026년 전기기능실 중고변압기 처리 용역
나. 위 치 : 1호선 신설동역 등 18개역(25대)
다. 목 적 : 역사 전기시설물 부하용량 증가 및 내구연한 경과에 따른 변압기 교체공사 후
전기기능실에 보관중인 중고변압기를 반출․ 처리하여 유지보수 공간 확보 및
적정한 자산운용에 만전을 기하고자 함
라. 개 요
○ 1~4호선 중고변압기 반출 및 처리: 25대
구 분 | 계 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선
역사(개소) | 18 | 1 | 8 | 4 | 5
중고변압기(대) | 25 | 1 | 13 | 4 | 7

## 예정공정표
예 정 공 정 표
□ 용역명 : 2026년 전기기능실 중고변압기 처리 용역 | [8 empty] | 용역기간 : 29 일
공 종 | 단위 | 수량 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 비 고
현장조사 | - | -
중고변압기 반출 | 대 | 25

## 원가계산서
원 가 계 산 서
□ 용역명 : 2026년 전기기능실 중고변압기 처리 용역 | [5 empty] | [단위 : 원]
구분 |  |  | 금액 | 제비율 | 구성비 | 비고
순 용 역 원 가 | 경 비 | 인력운반비
|  | 산업안전보건관리비 (중대재해처벌법관련) | 1117800
|  | 안전관리비 (중대재해처벌법관련) | 5639643 |  |  | *통행안전관리(신호수) 비용
소 계
일반관리비
이 윤
고재처리비
계
부가가치세
합 계 [총용역비]

## 집계표(총괄표)
집 계 표
□ 용역명 : 2026년 전기기능실 중고변압기 처리 용역 | [11 empty] | [단위: 원]
공 종 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 기 타 |  | 합 계 | 비 고
|  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
인력운반비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
고재처리비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 운반비 산출
운반비 산출
□ 용역명 : 2026년 전기기능실 중고변압기 처리 용역
연번 | 역사명 | 단위 | 수량 | 적용금액[원] | 비고
인력운반비 계 |  | EA | 25
1 | 신설동(1) | EA | 1
2 | 을지로입구 | EA | 1
3 | 뚝섬 | EA | 2
4 | 강변 | EA | 1
5 | 잠실새내 | EA | 1
6 | 역삼 | EA | 2
7 | 서초 | EA | 3
8 | 방배 | EA | 2
9 | 군자 주공장(콤프레샤실) | EA | 1
10 | 지축변전소 | EA | 1
11 | 15k680(독립문) | EA | 1
12 | 동대입구 | EA | 1
13 | 옥수 | EA | 1
14 | 미아 | EA | 1
15 | 성신여대 | EA | 2
16 | 동대문(4) | EA | 2
17 | 동대문역사문화(4) | EA | 1
18 | 이촌 | EA | 1

## 안전관리비(신호수)
통행안전관리자(신호수) 비용 산출
□ 용역명 : 2026년 전기기능실 중고변압기 처리 용역
연번 | 공종 | 신호수 비용 산출 |  |  | 신호수 비용 (\)
|  | 노임(\) (교통정리원) | 인수(인) | 일수(일)
총 계 |  |  |  |  | 0
1 | 신호수(교통정리원) |  | 2 | 17 | 0

## 고재산출
고 재 산 출
연번 | 품 명 | 규 격 | 용량 [kVA] | 제조사 | 단위 | 수량산출 |  |  | 고재산출 | 고재처리비 |  | 비 고
[6 empty] | 산출기초 | 할증 | 수량 | 중량(kg) | 단가(원) | 금액(원)
총 계 | [8 empty] | 23020
1 | 신설동(1) | 6.6kV/380/220V | 400 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 1460
2 | 을지로입구 | 6.6kV/380/220V | 600 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 1750
3 | 뚝섬 | 6.6kV/380/220V | 200 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 850
4 | 뚝섬 | 6.6kV/380/220V | 200 | 현대 | 대 | 1 |  | 1 | 780
5 | 강변 | 6.6kV/380/220V | 100 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 580
6 | 잠실새내 | 6.6kV/380/220V | 500 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 1510
7 | 역삼 | 6.6kV/440/220V | 100 | 유성 | 대 | 1 |  | 1 | 400
8 | 역삼 | 6.6kV/380/220V | 150 | 유성 | 대 | 1 |  | 1 | 750
9 | 서초 | 6.6kV/440/220V | 100 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 400
10 | 서초 | 6.6kV/440/220V | 100 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 400
11 | 서초 | 6.6kV/380/220V | 100 | ABB코리아 | 대 | 1 |  | 1 | 650
12 | 방배 | 6.6kV/440/220V | 100 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 400
13 | 방배 | 6.6kV/440/220V | 100 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 400
14 | 군자 주공장(콤프레샤실) | 6.6kV/380/220V | 300 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 1200
15 | 지축변전소 | 6.6/440/220V | 150 | 이천전기공업 | 대 | 1 |  | 1 | 500
16 | 15K680(독립문) | 6.6/380V | 450 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 1460
17 | 동대입구 | 6.6kV/380/220V | 500 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 1510
18 | 옥수 | 6.6kV/380/220V | 200 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 850
19 | 미아 | 6.6kV/380/220V | 400 | KP전기 | 대 | 1 |  | 1 | 1490
20 | 성신여대 | 6.6kV/440/220V | 150 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 730
21 | 성신여대 | 6.6kV/440/220V | 100 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 610
22 | 동대문(4) | 6.6kV/380/220V | 750 | 제룡산업 | 대 | 1 |  | 1 | 2050
23 | 동대문(4) | 6.6kV/440/220V | 150 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 500
24 | 동대문역사문화(4) | 6.6kV/380/220V | 200 | LG산전 | 대 | 1 |  | 1 | 690
25 | 이촌 | 6.6kV/380/220V | 350 | 이화전기 | 대 | 1 |  | 1 | 1100