## 공종별내역서
[ 어울림공원 노후시설 정비공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 조명타워 개량설비공사
폴리에틸렌 전선관-공원등 | PE 36㎜ | M | 56
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 2C 4㎟-1열 | m | 60
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 2C 6㎟-1열 | m | 64
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kV 6㎟ | m | 64
조명타워 설치 | 15m POLE LED 300Wx2 | 본 | 1
조명타워 이설 | 15m POLE LED 300Wx2 | 본 | 1
조명탑 기초설치 | 15m | 개소 | 2
접지공사(피뢰) | 18Φ×2400mm x3EA(전기/35㎟) | 개소 | 2
관로터파기 | 일반구간 | m | 56
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010201 조명 관급자재
LED 투광등기구 | LED 300W | EA | 2
조달수수료(조명) | MAS 0.54% | 식 | 1
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 한전공사비 (hidden)
구 분 | 예상 수전점 |  | 시설용량 |  | 공 급 표 준 공 사 비 (원) | [11 empty] | 비 고
| 까지의 거리 |  |  |  | 기본 공사비 |  |  | 용량 공사비 |  |  | 거리 공사비 |  |  | 계
LP-A | 50 | m 이내 | 5 | kW | 5 | kW 까지(50m) |  | 0 | kW x 141,000원 |  | 10 | m x 75,000원 |  |  |  |  | 공급방법 | 가공=1
[5 empty] | = | 588000 | 원 | = | 0 | 원 | = | 750000 | 원 | = | 1338000 | 원 | 지중 | 2
V.A.T
[15 empty] | 133800 | 원
합 계 | [13 empty] | = | 1471800 | 원
[14 empty] | ≒ | 1472000 | 원
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER

## 부하계산서 (hidden)
회 로 번 호 | 부 하 명 |  | 상 부 하 (VA) |  |  | 부하 합계 (kVA) | 차 단 기 |  |  | 비 고
|  |  | A | B | C |  | P | AF | AT
분전반 명칭 : LP - A |  |  | 전압방식: 1Φ 2W 220V
L1 |  | LED 70Wx11 | 2587.5 |  |  | 770 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 4.375
SP |  | SPARE | 2587.5 |  |  |  | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 0
SP |  | SPARE | 2587.5 |  |  |  | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 0
SP |  | SPARE | 2587.5 |  |  |  | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 0
T O T A L L O A D ( V A ) | [5 empty] | 770 | 2 | 50 | 50 | M.C.C.B | 4.375
회 로 번 호 | 부 하 명 |  | 상 부 하 (VA) |  |  | 부하 합계 (kVA) | 차 단 기 |  |  | 비 고
|  |  | A | B | C |  | P | AF | AT
분전반 명칭 : LP - B |  |  | 전압방식: 1Φ 2W 220V
L1 |  | LED 50Wx14, LED 15Wx9 | 2587.5 |  |  | 835 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 4.7443
L2 |  | LED 50Wx14, LED 15Wx10 | 2587.5 |  |  | 850 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 4.8295
CCTV |  | CCTV 전원 500VA | 2587.5 |  |  | 500 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 2.8409
SP |  | SPARE | 2587.5 |  |  |  | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 0
T O T A L L O A D ( V A ) | [5 empty] | 2185 | 2 | 50 | 50 | M.C.C.B | 12.4148
회 로 번 호 | 부 하 명 |  | 상 부 하 (VA) |  |  | 부하 합계 (kVA) | 차 단 기 |  |  | 비 고
|  |  | A | B | C |  | P | AF | AT
분전반 명칭 : LP - C |  |  | 전압방식: 1Φ 2W 220V
L1 |  | LED 50Wx14, LED 15Wx10 | 2587.5 |  |  | 850 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 4.8295
L2 |  | LED 50Wx13, LED 15Wx9 | 2587.5 |  |  | 785 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 4.4602
CCTV |  | CCTV 전원 500VA | 2587.5 |  |  | 500 | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 2.8409
SP |  | SPARE | 2587.5 |  |  |  | 2 | 30 | 20 | E.L.B | 0
T O T A L L O A D ( V A ) | [5 empty] | 2135 | 2 | 50 | 50 | M.C.C.B | 12.1307
회 로 번 호 | 부 하 명 |  | 상 부 하 (VA) |  |  | 부하 합계 (kVA) | 차 단 기 |  |  | 비 고
|  |  | A | B | C |  | P | AF | AT
분전반 명칭 : P - M |  |  | 전압방식: 3Φ 4W 380/220V
P1 |  | 바닥분수전원 3Φ 20kW | 6667 | 6667 | 6666 | 20000 | 4 | 50 | 40 | MCCB | 37.8788
P2 |  | 물놀이장전원 3Φ 18kW | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | 4 | 50 | 40 | MCCB | 34.0909
P3 |  | 화장실전원 1Φ 10.08kW | 10080 |  |  | 10080 | 2 | 100 | 60 | MCCB | 52.6909
P4 |  | 비품창고전원 1Φ 3kW |  | 3000 |  | 3000 | 2 | 50 | 20 | MCCB | 17.0455
SP |  | SPARE
SP |  | SPARE
T O T A L L O A D ( V A ) |  |  | 22747 | 15667 | 12666 | 51080 | 4 | 225 | 125 | M.C.C.B | 118.9048

## 인입선로규격 (hidden)
주의 : 선로정수 적용안함
옥외 전압강하 계산서
제어반 기 호 | 회 로 번 호 | 경 과 지 |  | 전력[VA] | 전선의 계산 단면적 | [7 empty] | 채택 전선 | [5 empty] | 상수 입력 할것
|  | 부터 | 거리[m] | 전력 | % | K x L x I |  |  |  |  | =A | 계산 | 종류 | 규 격 | 선 로 정 수 |  | e[V] | 비 고
|  | 까지 |  | [A] | 볼트 | 1000 x e | [5 empty] | 단면적 |  | [㎟] | R[Ω/㎞] | X[Ω/㎞] | % | ≤7.7V
LP-A | 인 입 | 한전전주 | 50 | 770 | 0.7 | 35.6 | x | 50 | x | 3.5 |  | 4.0455 | 600V | 16 |  |  | 0.38 | 말단최대(V) | 1 | 16
1상2선식 |  | LP-A |  | 3.5 | 1.54 | 1000 | x | 1.54 |  |  |  |  | CV |  |  |  | 0.17273 | #REF!