## 내역서
총줄수-> | 237 | 2.0 | [ 동구청 주차빌딩 건립 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | 1.옥외전기설비
5975D067009 | 001 | E59753067009 | 폴리에틸렌 전선관 | PE 82㎜ | m | 6
5975D067014 | 001 | E59753067014 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 28㎜ | m | 30
5975D178006 | 001 | E59753178006 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜ | m | 25
5975D178007 | 001 | E59753178007 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 125㎜ | m | 15
5975J017049 | 001 | E59759017049 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 | 2
E145A927204 | 001 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 30
E145A287514 | 001 | EE1450287514 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | m | 24
A145A287514 | 001 | EA1450287514 | PE난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | m | 100
5975A427102 | 001 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 6
56959000029 | 001 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 15
E940A267015 | 001 | EE9400267015 | 압착단자 | R형동선 나압착 150 ㎟ | 개 | 16
56959000030 | 001 | EMM300041329 | 지중선로표시기 | 전규격[고압] | 개 | 2
56950200520 | 001 | EAC110160000 | 맨 홀 | 1000x1000x1000 | 식 | 1
56950240100 | 001 | EAF110150000 | 관로구방수 | D100 | 식 | 3
56959000044 | 001 | EMM064700905 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟ | m | 15
56959000031 | 001 | EMM918322886 | 개구부 폼충전 | 대형 | SET | 1
MM040924219 | 001 | 391115ZZ701Z0007 | 전주입상보호관 |  | 개 | 2
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.전력간선설비
5975A338014 | 002 | E59750338014 | 나사없는전선관(노출) | E39 | m | 25
5975A338016 | 002 | E59750338016 | 나사없는전선관(노출) | E51 | m | 10
5975A338017 | 002 | E59750338017 | 나사없는전선관(노출) | E63 | m | 11
MM318075104 | 002 | 3913170820335104 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E39 | 개 | 9
MM318075105 | 002 | 3913170820335105 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E51 | 개 | 3
MM318075106 | 002 | 3913170820335106 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E63 | 개 | 3
59759027064 | 002 | 3913170820357064 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E39 | 개 | 9
59759027066 | 002 | 3913170820357066 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E63 | 개 | 6
E145A927205 | 002 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 47
E145A287565 | 002 | EE1450287565 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 142
E145A287566 | 002 | EE1450287566 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | m | 70
E145A137105 | 002 | EE1450137105 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 1C×16㎟ | m | 11
E145A137408 | 002 | EE1450137408 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×35㎟ | m | 46
E940A267006 | 002 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 34
E940A267007 | 002 | EE9400267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 8
E940A267008 | 002 | EE9400267008 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 8
56950120036 | 002 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 12
56950120042 | 002 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 5
56950120054 | 002 | EAA110160000 | 파이프행가 | 54 C | 식 | 5
56959000033 | 002 | EMM887054963 | 분전반설치 | 1200*1000*500이하 | 개소 | 2
56959000034 | 002 | EMM887054962 | 분전반설치 | 1200*1200*500이상 | 개소 | 9
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 3.동력설비
5975A338012 | 003 | E59750338012 | 나사없는전선관(노출) | E25 | m | 58
5975A338013 | 003 | E59750338013 | 나사없는전선관(노출) | E31 | m | 78
5975A338018 | 003 | E59750338018 | 나사없는전선관(노출) | E75 | m | 9
5975D097002 | 003 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 45
5975D017024 | 003 | E59753017024 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | m | 6
5975D017025 | 003 | E59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | m | 9
5975D017029 | 003 | E59753017029 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 일반-방수 | m | 2
56959000023 | 003 | EMM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 3
5975D767041 | 003 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 5
5975D777102 | 003 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 5
59753767231 | 003 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 5
56959000026 | 003 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 54
E145A927201 | 003 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | m | 106
E145A927202 | 003 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 42
E145A287521 | 003 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 65
E145A287522 | 003 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 25
E145A287539 | 003 | EE1450287539 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | m | 17
E145A287561 | 003 | EE1450287561 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×2.5㎟ | m | 41
E145A137101 | 003 | EE1450137101 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 1C×2.5㎟ | m | 20
E145A137102 | 003 | EE1450137102 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 1C×4㎟ | m | 9
E145A137103 | 003 | EE1450137103 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 1C×6㎟ | m | 19
E145A137106 | 003 | EE1450137106 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 1C×25㎟ | m | 10
E145A137201 | 003 | EE1450137201 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×2.5㎟ | m | 20
E145A137302 | 003 | EE1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | m | 9
E145A137303 | 003 | EE1450137303 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×6㎟ | m | 19
E145A137306 | 003 | EE1450137306 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×25㎟ | m | 20
56959000028 | 003 | EMM452120356 | 알루미늄인터록금속외장케이블 | 2.5sq(단선)/3c | m | 5
56950120022 | 003 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 20
56950120028 | 003 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 47
56950120070 | 003 | EAA110170000 | 파이프행가 | 70 C | 식 | 4
56950180022 | 003 | EAA110820000 | 동력배관지지가대 | 22C | 식 | 2
56950180028 | 003 | EAA110830000 | 동력배관지지가대 | 28C | 식 | 4
56950180070 | 003 | EAA110870000 | 동력배관지지가대 | 70C | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 4.전열설비
5975D097002 | 004 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 416
56959000023 | 004 | EMM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 9
56959000024 | 004 | EMM496797032 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | m | 5
5975D777111 | 004 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 28
56959000025 | 004 | EMM300040259 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 15
59753767281 | 004 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 28
6145F137894 | 004 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 3
56959000026 | 004 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 861
E145A927201 | 004 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | m | 388
E145A927203 | 004 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | 9
E145A927205 | 004 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 5
E145A287563 | 004 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 9
E145A287565 | 004 | EE1450287565 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 5
5935A317206 | 004 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 43
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 5.전등설비
5975D097002 | 005 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 621
5975D097003 | 005 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 115
5975D097004 | 005 | E59753097004 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | m | 74
5975D767011 | 005 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 46
5975D767041 | 005 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 75
5975D777102 | 005 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 23
56959000025 | 005 | EMM300040259 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 6
59753767201 | 005 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 46
59753767231 | 005 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 75
5975A897001 | 005 | E59750897001 | 레이스웨이 | BODY, 40×40 | m | 526
59750897031 | 005 | 3913170910034922 | 레이스웨이 | COVER, 40 x 40 | m | 553
59750897061 | 005 | 3913170910034925 | 레이스웨이 | JONER, 40 x 40 | 개 | 261
59750897091 | 005 | 3913170910034928 | 레이스웨이 | END CAP, 40 x 40 | 개 | 56
5975A897281 | 005 | E59750897281 | 레이스웨이 | JOINT BOX, 40 x 40 | 개 | 5
56959000026 | 005 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2844
E145A927201 | 005 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | m | 1222
E145A927202 | 005 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 74
E145A287522 | 005 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 74
56959000028 | 005 | EMM452120356 | 알루미늄인터록금속외장케이블 | 2.5sq(단선)/3c | m | 63
MM452120396 | 005 | 2612161321652632 | 알루미늄피케이블박스커넥터 | 삽입형 15mm | 개 | 84
5930B517201 | 005 | E59301517201 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 13
5930B517202 | 005 | E59301517202 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로2구 | 개 | 10
5935A317205 | 005 | E59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 6
MM526336939 | 005 | 3912130310037794 | 가로등 방수용 접속함 | LTB-300 CV 6-35sq 용 | SET | 3
56950170141 | 005 | EAA110750000 | RACE WAY 행거 | 40x40 | 식 | 261
56950010104 | 005 | EGT110120000 | 외등기초(매입) | 3m~6m미만(W/접지봉) | 식 | 3
56950010201 | 005 | EBP110110000 | 가로등 건주 기계화 시공 | 일반 5m-7m | 식 | 3
56959000036 | 005 | EMM984772982 | 조명기구 | LED 10W 센서 | SET | 20
56959000039 | 005 | EMM993486385 | 조명기구 | LED 12W 직부 | SET | 2
56959000037 | 005 | EMM984772983 | 조명기구 | LED 12W DL | SET | 33
56959000038 | 005 | EMM984772984 | 조명기구 | LED 12W 벽부 | SET | 6
56959000040 | 005 | EMM993486383 | 조명기구 | LED 40W 주차장 | SET | 129
56959000041 | 005 | EMM984772988 | 조명기구 | LED 40W 직부 | SET | 11
56959000042 | 005 | EMM984772989 | 조명기구 | LED 50W 매입 | SET | 9
56959000043 | 005 | EMM993486387 | 조명기구 | LED 50W 주차장 | SET | 40
MM984772991 | 005 | 391115ZZ701Z0016 | 조명기구 | LED 50W 보안등 | SET | 3
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 6.접지 및 피뢰설비
5975B467012 | 006 | E59751467012 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | m | 80
5975B467014 | 006 | E59751467014 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | m | 11
E145A927205 | 006 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 80
E145A927209 | 006 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | m | 11
56959000027 | 006 | EMM449604036 | 전기용 연동연선(BC) | 70㎟ | m | 470
5975A427102 | 006 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 4
5975A427111 | 006 | EYA111000010 | 수막처리접지봉 | 300 * 88 * 88 양날 | 개 | 6
59751777101 | 006 | 3912169720173983 | 접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판엠,10Kg | 개 | 16
5975A430005 | 006 | E59750430005 | 접지단자함 | SUS, 5 CCT | 면 | 1
5975A430007 | 006 | E59750430007 | 접지단자함 | SUS, 7 CCT | 면 | 1
E940A177026 | 006 | EE9400177026 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개 | 16
5935A287064 | 006 | E59350287064 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 70 ㎟ | 개 | 91
56959000035 | 006 | EMM958854255 | 접지봉(ROD) | Φ160*800mm | EA | 16
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 7.CABLE TRAY
5975B817222 | 007 | EDA41100020S | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 87
5975B817334 | 007 | E59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 30
5975E967011 | 007 | E59754967011 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 3
5975E967111 | 007 | E59754967111 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 3
5975E967207 | 007 | E59754967207 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W300x100Hx2.3t | 개 | 2
59754967521 | 007 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 352
59754967561 | 007 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 44
E145A927212 | 007 | EE1450927212 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m | 87
56950160300 | 007 | EAA110430000 | 케이블트레이지지대 | W300-1단 | 식 | 44
MM034982700 | 007 | 391115ZZ701Z0003 | 방화충진재(Fire Stop)-바닥 | 내화폼패드(바닥) | SET | 2
MM034982701 | 007 | 391115ZZ701Z0004 | 방화충진재(Fire Stop)-벽체 | 내화폼패드(벽체) | SET | 2
56959000032 | 007 | EMM900002568 | 방전형행거장치 |  | EA | 20
| 합계줄 |  | ( 합 계 )