## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 신흥고급식시설현대화공사 기계설비
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작 업 부 산 물 | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3% | 1억이상 부가세포함
C9 |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | ((재료비+직노) * 3.11%)*1.2 | 미적용
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노+(도급자관급/1.1)) * 3.11% | 적용
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.3%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.1%
CM |  |  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비 * 0.006%
CN |  |  | 임 금 채 권 부 담 금 | 0 | 노무비 * 0.09%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D4 | TAB검사 |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
DK | 관급자관급 |  |  | 0
DL | 도급자관급 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 신흥고급식시설현대화공사 기계설비 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
신흥고급식시설현대화공사 기계설비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
옥외배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
가스배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
배기덕트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
후드설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
냉난방기배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
냉난방설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010901 |  | 010109 |  | 4
냉난방이전설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010902 |  | 010109 |  | 4
냉난방철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010903 |  | 010109 |  | 4
T.A.B검사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  |  | 9 | 3 |  | 0
철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
소화기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  | 0101 |  | 3
폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010113 |  |  | 6 | 3 |  | 0
부산물공제 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010114 |  |  | 1 | 3 |  | 0
관급자재(관급자급자) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010115 |  |  | 7 | 3 |  | 0
배기팬설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01011501 |  | 010115 |  | 4
전열교환기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01011502 |  | 010115 |  | 4
필림난방설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01011503 |  | 010115 |  | 4
관급자재(도급자) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010116 |  |  | 8 | 3 |  | 0
후드납품 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01011601 |  | 010116 |  | 4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 신흥고급식시설현대화공사 기계설비 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
장비설치공사 | [15 empty] | 010101
천장형환풍기 | 3.5CMM | 대 | 4 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C4BB |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C4BB | 4
벽부형환풍기(자동개폐장치) | 13CMM | 대 | 1 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C664 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C664 | 5
벽부형환풍기 | 29CMM | 대 | 3 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C660 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C660 | 6
무동력개폐그릴 |  | 대 | 3 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C1E4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599EC2D611FF6A9F2273118E50C1E4 | 7
가스온수기(급탕케스케이드전용,1등급) | 48,010Kcal/H(경동나비엔 동등) | 대 | 3 | [9 empty] | 439C305599EC2E63E113E869C262E79A48D49 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599EC2E63E113E869C262E79A48D49 | 8
배수펌프(자흡식) | 150LPM×5m×0.75kW | 대 | 1 | [9 empty] | 439C305599B72961CEBCBFCA2785C5250C061 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599B72961CEBCBFCA2785C5250C061 | 9
전기온풍기(방수형) | 0.84kW(리모콘포함) | 대 | 3 | [9 empty] | 439C305599EC2D61F5B1DD4555723AD79112C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101439C305599EC2D61F5B1DD4555723AD79112C | 10
그리스트랩(미끄럼방지커버) | 900x600x600x1.2t(STS) | SET | 2 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373A4257 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101457B3675106122675EFAF66EC6091373A4257 | 11
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010144113675179025657104A53D48F57D47E580B | 12
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010144113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 | 13
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 3 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5CE5 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010144113675179025657104A53D48F57D47E5CE5 | 14
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 3 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5D8A |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010144113675179025657104A53D48F57D47E5D8A | 15
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9920001 |  |  | 010101 | F | F | F | [26 empty] | 01010145D333F584782D60E2CE9FC9920001 | 308
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
위생기구설치공사 | [15 empty] | 010102
대변기(2등급 국내산) | KSVC-2020CR2(L/T) | 조 | 3 | [9 empty] | 43E4329525192469F2E82EADB5ED8E82C377F |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010243E4329525192469F2E82EADB5ED8E82C377F | 17
세면기(국내산) | KSVL-610, 혼합 | 대 | 2 | [9 empty] | 43E4329525192469F2E838CC357A3D7240B5D |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010243E4329525192469F2E838CC357A3D7240B5D | 18
도기손료 | 주재료비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9923002 |  |  | 010102 | F | F | F | [26 empty] | 01010245D333F584782D60E2CE9FC9923002 | 320
세면기금구류 | 싱글레버식 | 조 | 2 | [9 empty] | 440038A54AB32668E92FD04F9CF35 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102440038A54AB32668E92FD04F9CF35 | 19
샤워기 | KBD-800C | 개 | 3 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433F67 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433F67 | 20
슬라이드바 | KS100S | 개 | 3 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433F65 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433F65 | 21
씽크수전 | KSA-151C 동등 | 개 | 9 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433E5D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433E5D | 22
세탁수전(두갈래수전) | 15A | 개 | 4 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FA7C6A9549A4D421233 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FA7C6A9549A4D421233 | 23
수도꼭지 | 가로꼭지, 15mm | 개 | 4 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433CAF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FA7C6A9549A4D433CAF | 24
수건걸이 | KCA-101, 1바 | 개 | 2 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FAE717D743D32526707 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FAE717D743D32526707 | 25
비누갑 | KCA-105 | 개 | 2 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FAE717D743D32526706 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FAE717D743D32526706 | 26
휴지걸이 | KCA-104 | 개 | 2 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FAE717D743D32526705 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FAE717D743D32526705 | 27
거울 | 600*900*5mm | 개 | 5 | [9 empty] | 43833C95AC642664F596CB4D5565B36B8187B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243833C95AC642664F596CB4D5565B36B8187B | 28
방향제용기 | G-03 동등 | 개 | 2 | [9 empty] | 43E4329525192469F2FAE717D7C703B533BF7 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E4329525192469F2FAE717D7C703B533BF7 | 29
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010244113675179025657104A53D48F57D47E580B | 30
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 7 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5CE6 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010244113675179025657104A53D48F57D47E5CE6 | 31
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9920001 |  |  | 010102 | F | F | F | [26 empty] | 01010245D333F584782D60E2CE9FC9920001 | 309
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
옥외배관공사 | [15 empty] | 010103
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮75mm | M | 10 | [9 empty] | 439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC618 |  |  | 010103 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC618 | 33
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮100mm | M | 20 | [9 empty] | 439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61B |  |  | 010103 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61B | 34
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9920001 |  |  | 010103 | F | F | F | [26 empty] | 01010345D333F584782D60E2CE9FC9920001 | 310
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD1 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD1 | 35
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD2 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD2 | 36
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE52 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE52 | 37
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE5D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE5D | 38
콘크리트컷팅 |  | M | 40 | [9 empty] | 44C430359D4E2A63B950936DF49B4 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344C430359D4E2A63B950936DF49B4 | 39
경질염화비닐관접합부설(접착제) | PVC관(VG1), D75 | 개소 | 3 | [9 empty] | 44003235278627699D934A2C13723 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344003235278627699D934A2C13723 | 40
경질염화비닐관접합부설(접착제) | PVC관(VG1), D100 | 개소 | 5 | [9 empty] | 44003235278627699D934A2C13604 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344003235278627699D934A2C13604 | 41
터파기/토사 | 보통, 굴착기 0.7m3 70%, 인력30% | M3 | 30 | [9 empty] | 44E93A55919922603718868EB0BE4 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 01010344E93A55919922603718868EB0BE4 | 42
되메우고 다지기(기계) | 보통, 유압식백호 0.7m3+콤팩터+인력 10% | M3 | 30 | [9 empty] | 44E93A55496B27640A712A4D94FB1 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 01010344E93A55496B27640A712A4D94FB1 | 43
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010104
배관용스테인리스강관 | 배관용스테인리스강관, ∮15*3mm | M | 278 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9E2C1BEA |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104439C305599A523617447501E5323D9E2C1BEA | 45
배관용스테인리스강관 | 배관용스테인리스강관, ∮20*3mm | M | 15 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADC |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADC | 46
배관용스테인리스강관 | 배관용스테인리스강관, ∮25*3mm | M | 37 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADD |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADD | 47
배관용스테인리스강관 | 배관용스테인리스강관, ∮32*3mm | M | 55 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADE |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADE | 48
배관용스테인리스강관 | 배관용스테인리스강관, ∮50*3mm | M | 79 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9E2C1AD8 |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104439C305599A523617447501E5323D9E2C1AD8 | 49
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9920001 |  |  | 010104 | F | F | F | [26 empty] | 01010445D333F584782D60E2CE9FC9920001 | 311
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 유니언, 나사식 | 개 | 67 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3B |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3B | 50
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 유니언, 나사식 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3A | 51
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮50mm, 유니언, 나사식 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3E | 52
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 니플, 나사식 | 개 | 134 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD214E83A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD214E83A | 53
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 니플, 나사식 | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD214E835 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD214E835 | 54
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮50mm, 니플, 나사식 | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD214EF6E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD214EF6E | 55
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 소켓, 나사식 | 개 | 15 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD214EF69 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD214EF69 | 56
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮15mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 204 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF99 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF99 | 57
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 5 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF98 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF98 | 58
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮25mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 8 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF9F |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF9F | 59
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 10 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF9E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF9E | 60
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮50mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 16 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF9C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD102EF9C | 61
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 8 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FEC4 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FEC4 | 62
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮25mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 19 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FECB |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FECB | 63
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 21 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FECA |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FECA | 64
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮50mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 39 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FFEB |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD103FFEB | 65
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 용접식, 캡 | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65F |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65F | 66
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮25mm, 용접식, 캡 | 개 | 5 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65C | 67
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮32mm, 용접식, 캡 | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65D | 68
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮50mm, 용접식, 캡 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65B |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5236159FF59CF49E3CD215F65B | 69
체크밸브 | 체크밸브, ∮15mm, 나사식, 스테인리스 | 개 | 9 | [9 empty] | 439C305599A52064485C510028F6E465A2DF9 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A52064485C510028F6E465A2DF9 | 70
볼밸브 | 볼밸브, ∮15mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 58 | [9 empty] | 439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C6 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C6 | 71
볼밸브 | 볼밸브, ∮20mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C7 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C7 | 72
볼밸브 | 볼밸브, ∮50mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C3 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C3 | 73
압력계설치(STS) |  | 조 | 2 | [9 empty] | 440037B5A9A52566E2C6A819F16EE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440037B5A9A52566E2C6A819F16EE | 74
온도계설치(STS관) |  | 조 | 2 | [9 empty] | 440037B5A9942F60200F576080AAF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440037B5A9942F60200F576080AAF | 75
스테인리스용접(TIG) | D15 | 개소 | 408 | [9 empty] | 44003235D0302C6DC9DCFDF3C256B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444003235D0302C6DC9DCFDF3C256B | 76
스테인리스용접(TIG) | D20 | 개소 | 38 | [9 empty] | 44003235D0302C6DC9DCFDC68464B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444003235D0302C6DC9DCFDC68464B | 77
스테인리스용접(TIG) | D25 | 개소 | 78 | [9 empty] | 44003235D0302C6DC9DCFDD0F303C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444003235D0302C6DC9DCFDD0F303C | 78
스테인리스용접(TIG) | D32 | 개소 | 87 | [9 empty] | 44003235D0302C6DC9DCFDABAEAA2 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444003235D0302C6DC9DCFDABAEAA2 | 79
스테인리스용접(TIG) | D50 | 개소 | 151 | [9 empty] | 44003235D0302C6DC9DCFD88DF61A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444003235D0302C6DC9DCFD88DF61A | 80
관보온(아티론) | 10t*D15 | M | 43 | [9 empty] | 4400340546AF2C62F85C6BE66DCF5 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044400340546AF2C62F85C6BE66DCF5 | 81
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D15 | M | 94 | [9 empty] | 4400340546DB206E8F387A1A852E5 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044400340546DB206E8F387A1A852E5 | 82
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D20 | M | 14 | [9 empty] | 4400340546DB236A3E964AA4E2070 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044400340546DB236A3E964AA4E2070 | 83
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D25 | M | 23 | [9 empty] | 4400340546DB2269ACAB8E475EB6C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044400340546DB2269ACAB8E475EB6C | 84
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D32 | M | 50 | [9 empty] | 4400340546DB25656C70679EAD1DB |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044400340546DB25656C70679EAD1DB | 85
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D50 | M | 72 | [9 empty] | 4400340546DB27618AA3093F5619E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044400340546DB27618AA3093F5619E | 86
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 94 | [9 empty] | 440038A54AB3216083D7B50A40F09 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440038A54AB3216083D7B50A40F09 | 87
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 14 | [9 empty] | 440038A54AB3216083D7B5379F433 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440038A54AB3216083D7B5379F433 | 88
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 15 | [9 empty] | 440038A54AB3216083D7B5252EB71 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440038A54AB3216083D7B5252EB71 | 89
절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 33 | [9 empty] | 440038A54AB3216083D7B552649EA |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440038A54AB3216083D7B552649EA | 90
절연행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 48 | [9 empty] | 440038A54AB3216083D7B57D4E4FC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104440038A54AB3216083D7B57D4E4FC | 91
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 7 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010444113675179025657104A53D48F57D47E580B | 92
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 23 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 |  |  | 010104 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010444113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 | 93
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9923002 |  |  | 010104 | F | F | F | [26 empty] | 01010445D333F584782D60E2CE9FC9923002 | 312
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
오배수배관공사 | [15 empty] | 010105
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮35mm | M | 24 | [9 empty] | 439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61C |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61C | 95
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮50mm | M | 80 | [9 empty] | 439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61E |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61E | 96
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮75mm | M | 47 | [9 empty] | 439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC618 |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC618 | 97
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮100mm | M | 55 | [9 empty] | 439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61B |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105439C305599A5236174D6A2D79E64194CAC61B | 98
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮50mm, 반제품 | M | 3 | [9 empty] | 439C305599A523617451810863092827CEB95 |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105439C305599A523617451810863092827CEB95 | 99
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9920001 |  |  | 010105 | F | F | F | [26 empty] | 01010545D333F584782D60E2CE9FC9920001 | 313
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC밸브소켓 | 개 | 9 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECF808FB |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECF808FB | 100
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮35mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 10 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD6 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD6 | 101
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 14 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD0 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD0 | 102
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 9 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD1 | 103
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 11 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD2 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECFA3FD2 | 104
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50*∮50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECF7606B |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECF7606B | 105
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮75mm, PVC Y관, DTS | 개 | 7 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECF7606D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECF7606D | 106
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECF76062 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECF76062 | 107
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*∮100mm, PVC Y관, DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DECF76172 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DECF76172 | 108
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DED860A39 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DED860A39 | 109
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, PVC P트랩, DTS | 개 | 12 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DED87197D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DED87197D | 110
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC P트랩, DTS | 개 | 9 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FDA7DED87197F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FDA7DED87197F | 111
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮35mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 5 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE56 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE56 | 112
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 6 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE50 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE50 | 113
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 8 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE52 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE52 | 114
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 7 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE5D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29CE5D | 115
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, CO, 소재구 | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29C450 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29C450 | 116
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, CO, 소재구 | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29C456 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29C456 | 117
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, CO, 소재구 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA338FD22EBF29C457 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA338FD22EBF29C457 | 118
FD(스텐+주철) | D75 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EECFD675163E8A09396 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EECFD675163E8A09396 | 119
FD(헤리육가) | D75 | 개 | 7 | [9 empty] | 439C305599A5236159EECFD675163E8A09393 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EECFD675163E8A09393 | 120
공조용플렉시블덕트 | 플렉시블덕트호스, AL비보온, ∮100mm | M | 2 | [9 empty] | 439C305599A52064B3CB3BD90EA1188B8B7DF |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A52064B3CB3BD90EA1188B8B7DF | 121
스텐밴드 | D100 | EA | 8 | [9 empty] | 439C305599EC2D61F5C23235ED26A783DDB02 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599EC2D61F5C23235ED26A783DDB02 | 122
후드캡 | 100A | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A52064B350BE3112194EFC10637 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A52064B350BE3112194EFC10637 | 123
통기밸브 | D75~125 | EA | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EEA32E9790C30736255 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EEA32E9790C30736255 | 124
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮50mm, 백니플, 나사 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EE4AB6A9448621208A4 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EE4AB6A9448621208A4 | 125
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮50mm, 백유니언, 나사 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EE4AB6A944862120A55 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5236159EE4AB6A944862120A55 | 126
게이트밸브 | ∮50mm*0.98MPa, 게이트밸브, 청동 | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5206448C7F69695C5C18ADE2DE |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A5206448C7F69695C5C18ADE2DE | 127
체크밸브 | ∮50mm*0.98MPa, 체크밸브, 청동 | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A52064485C510028F6E45BAD14B |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105439C305599A52064485C510028F6E45BAD14B | 128
ㄱ형강 | ㄱ형강, 등변, 65*65*5mm | kg | 15 | [9 empty] | 43E43295259E2A677B9067065B6AE25C77801 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543E43295259E2A677B9067065B6AE25C77801 | 129
잡철물 제작 및 설치 | 제품 설치(단순), 경량철재 | kg | 15 | [9 empty] | 440039F571D22B625389900E7DF16 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105440039F571D22B625389900E7DF16 | 130
압력계설치(백관) |  | SET | 1 | [9 empty] | 440037B5A9A52566E2C6A834DF3FC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105440037B5A9A52566E2C6A834DF3FC | 131
녹막이페인트(붓칠),재료비,노무비 | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 1 | [9 empty] | 44C53F2581192D63EEF0769E05375 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544C53F2581192D63EEF0769E05375 | 132
유성페인트(롤러칠) - 재료비,노무비 | 철재면, 2회 칠, 1급 | M2 | 1 | [9 empty] | 44C53F25BE7E296014A8B0C56C48F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544C53F25BE7E296014A8B0C56C48F | 133
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 3 | [9 empty] | 44003AE5F8B0246165E4F6E702C98 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544003AE5F8B0246165E4F6E702C98 | 134
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm | 개소 | 3 | [9 empty] | 44003AE5F8B02A6BE5A9336C2E801 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544003AE5F8B02A6BE5A9336C2E801 | 135
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm | 개소 | 7 | [9 empty] | 44003AE5C370226491D67F2DAEE36 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544003AE5C370226491D67F2DAEE36 | 136
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 14 | [9 empty] | 440038A54AB321609C48C7C1A67A5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105440038A54AB321609C48C7C1A67A5 | 137
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 8 | [9 empty] | 440038A54AB321609C48C72173AA3 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105440038A54AB321609C48C72173AA3 | 138
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 24 | [9 empty] | 440038A54AB321609C48C733D3D1B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105440038A54AB321609C48C733D3D1B | 139
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 8 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010544113675179025657104A53D48F57D47E580B | 141
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 25 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 |  |  | 010105 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010544113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 | 142
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9922003 |  |  | 010105 | F | F | F | [26 empty] | 01010545D333F584782D60E2CE9FC9922003 | 322
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
가스배관공사 | [15 empty] | 010106
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPPG(백관), ∮20mm, 반제품 | M | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236174518108638EF92B37427 |  |  | 010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010106439C305599A5236174518108638EF92B37427 | 144
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPPG(백관), ∮40mm, 반제품 | M | 38 | [9 empty] | 439C305599A5236174518108638EF92B37422 |  |  | 010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010106439C305599A5236174518108638EF92B37422 | 145
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPPG(백관), ∮50mm, 반제품 | M | 6 | [9 empty] | 439C305599A5236174518108638EF92B37423 |  |  | 010106 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010106439C305599A5236174518108638EF92B37423 | 146
잡재료 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9922003 |  |  | 010106 | F | F | F | [26 empty] | 01010645D333F584782D60E2CE9FC9922003 | 321
AWG 제어용 케이블(가스) | AWG24/0.3SQ 3C 실드 | M | 37 | [9 empty] | 44003AE56A842F6928CFF3AFFD871 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003AE56A842F6928CFF3AFFD871 | 147
나사없는전선관-매입 | E19 | M | 23 | [9 empty] | 4483338566D0266331D4BBF170412 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064483338566D0266331D4BBF170412 | 148
나사없는전선관-매입 | E25 | M | 3 | [9 empty] | 4483338566D0266331D4BBF1707E6 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064483338566D0266331D4BBF1707E6 | 149
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백엘보, 나사 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159EE4AB6A9448621D1594 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159EE4AB6A9448621D1594 | 150
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백니플, 나사 | 개 | 8 | [9 empty] | 439C305599A5236159EE4AB6A9448621208A0 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159EE4AB6A9448621208A0 | 151
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮20mm, 백유니언, 나사 | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5236159EE4AB6A944862120A51 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159EE4AB6A944862120A51 | 152
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백엘보, 용접 | 개 | 5 | [9 empty] | 439C305599A5236159FFB2419067AA5CDE539 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159FFB2419067AA5CDE539 | 153
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 캡, 용접용백관, SPP | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5236159FFB2419067AA27627AF |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159FFB2419067AA27627AF | 154
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮40mm, 백엘보, 용접 | 개 | 15 | [9 empty] | 439C305599A5236159FFB24190E49B0FFA79C |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159FFB24190E49B0FFA79C | 155
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮40mm, 백티, 용접 | 개 | 3 | [9 empty] | 439C305599A5236159FFB24190E49B0FFA4D7 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159FFB24190E49B0FFA4D7 | 156
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백티, 용접 | 개 | 2 | [9 empty] | 439C305599A5236159FFB24190E49B0FFA4D6 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5236159FFB24190E49B0FFA4D6 | 157
볼밸브 | 볼밸브, ∮20mm*0.98MPa, 수동식, 황동 | 개 | 4 | [9 empty] | 439C305599A5206448D05143F8D746B28B5C2 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5206448D05143F8D746B28B5C2 | 158
볼밸브 | 볼밸브, ∮40mm*0.98MPa, 수동식, 주강 | 개 | 1 | [9 empty] | 439C305599A5206448D05143F8D746B28BA4D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A5206448D05143F8D746B28BA4D | 159
가스미터 | G-10(16m3) | SET | 1 | [9 empty] | 439C3175EFBC2267D82F17DCE4E90155E9F37 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C3175EFBC2267D82F17DCE4E90155E9F37 | 160
가스차단기(A.S.V) | D50 | EA | 1 | [9 empty] | 439C3055998A256BF16771C465681E3EDA157 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C3055998A256BF16771C465681E3EDA157 | 161
가스누설경보기 | 가스경보기, 방수형 | 조 | 2 | [9 empty] | 439C36E51E4B236F01BE2CD4EABB8F63BF4A0 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C36E51E4B236F01BE2CD4EABB8F63BF4A0 | 162
가스누설제어부 | 공업용다회로 | SET | 1 | [9 empty] | 439C36E51E4B236F01BE2CD4EABB8F63444AB |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C36E51E4B236F01BE2CD4EABB8F63444AB | 163
스텐연도 | Φ80 | M | 9 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9FCB08B1 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106439C305599A523617447501E5323D9FCB08B1 | 164
가스키트 | 브라켓트, D20 | EA | 2 | [9 empty] | 43E433B585D62B602F6FD866B2F6E9F99FF08 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643E433B585D62B602F6FD866B2F6E9F99FF08 | 165
가스키트 | 브라켓트, D50 | EA | 15 | [9 empty] | 43E433B585D62B602F6FD866B2F6E9F99FF0C |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643E433B585D62B602F6FD866B2F6E9F99FF0C | 166
에어후레싱 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 43F63D15665C20657B1AD8405E56A42D2354D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643F63D15665C20657B1AD8405E56A42D2354D | 167
시험점화 |  | 회당 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388D | 330
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388E |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388E | 331
일산화탄소감지기(건전지식) |  | EA | 2 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C020 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C020 | 170
기술검토및완성비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0D5FFA2C |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106457B3675106122675EFAC9163475E0D5FFA2C | 171
나사접합 | D20 | 개소 | 4 | [9 empty] | 440032359A9E226EE18BF86D73EB5 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106440032359A9E226EE18BF86D73EB5 | 172
강관전기아크용접 | D40 | 개소 | 39 | [9 empty] | 440032359A8D2C6831B29B4FA6879 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106440032359A8D2C6831B29B4FA6879 | 173
강관전기아크용접 | D50 | 개소 | 17 | [9 empty] | 440032359A8D2C6831B29B74EA867 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106440032359A8D2C6831B29B74EA867 | 174
철합후렌지 | D40 | 개소 | 2 | [9 empty] | 44003225876C20601FD29D90D7804 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003225876C20601FD29D90D7804 | 175
철합후렌지 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 44003225876C20601FD29DA146935 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003225876C20601FD29DA146935 | 176
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮20mm | M | 4 | [9 empty] | 44003E058BCD2B65A970A4EAEC024 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003E058BCD2B65A970A4EAEC024 | 177
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮40mm | M | 38 | [9 empty] | 44003E058BCD2B65A970A4EAEC753 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003E058BCD2B65A970A4EAEC753 | 178
녹막이페인트 칠 | 2회.1종, ∮50mm | M | 6 | [9 empty] | 44003E058BCD2B65A970A4EAEC49F |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003E058BCD2B65A970A4EAEC49F | 179
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮20mm | M | 4 | [9 empty] | 44003E05B71A29658D85207210E7D |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003E05B71A29658D85207210E7D | 180
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮40mm | M | 38 | [9 empty] | 44003E05B71A29658D852072109FB |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003E05B71A29658D852072109FB | 181
유성페인트(롤러칠) | 철재면, 2회. 1급, ∮50mm | M | 6 | [9 empty] | 44003E05B71A29658D85207210A82 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644003E05B71A29658D85207210A82 | 182
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010106 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010644113675179025657104A53D48F57D47E580B | 183
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 |  |  | 010106 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 01010644113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 | 184
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9923002 |  |  | 010106 | F | F | F | [26 empty] | 01010645D333F584782D60E2CE9FC9923002 | 316
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
배기덕트공사 | [15 empty] | 010107
스테인리스덕트(각형덕트) 설치 | 0.8t | M2 | 322 | [9 empty] | 44003315E35F24677F64F84868D98 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315E35F24677F64F84868D98 | 186
공조덕트(플렉시블) | D400*0.02t, 보온, AL foil 2p | M | 6 | [9 empty] | 44003315E3DC296A852696334DACD |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315E3DC296A852696334DACD | 187
공조덕트(플렉시블) | D450*0.02t, 보온, AL foil 2p | M | 3 | [9 empty] | 44003315E3DC296A852696334DACC |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315E3DC296A852696334DACC | 188
캔버스제작설치 | 1.6T | ㎡ | 1 | [9 empty] | 44003315E34E2F634A110B7563DB3 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315E34E2F634A110B7563DB3 | 189
각형닥트보온(발포폴리에틸렌) | 25T | M2 | 39 | [9 empty] | 4400340508C52B68F56B0A1AEDE27 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074400340508C52B68F56B0A1AEDE27 | 190
배관용스테인리스강관 | 배관용스테인리스강관, ∮20*3mm | M | 10 | [9 empty] | 439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADC |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599A523617447501E5323D9E2C1ADC | 191
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 유니언, 나사식 | 개 | 3 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3A |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599A5236159FF59CF49E3CD215FA3A | 192
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 일반배관용스테인리스강관관이음쇠, ∮20mm, 니플, 나사식 | 개 | 6 | [9 empty] | 439C305599A5236159FF59CF49E3CD214E835 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599A5236159FF59CF49E3CD214E835 | 193
볼밸브 | 볼밸브, ∮20mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 3 | [9 empty] | 439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C7 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599A5206448D05143F8D746B2FE1C7 | 194
디퓨저 | 디퓨저, 원형, ∮400mm, 알루미늄 | 개 | 6 | [9 empty] | 439C305599EC2D6128513A7DE502DEA2A33EA |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599EC2D6128513A7DE502DEA2A33EA | 195
디퓨저 | 디퓨저, 원형, ∮450mm, 알루미늄 | 개 | 3 | [9 empty] | 439C305599EC2D6128513A7DE502DEA2A33E5 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599EC2D6128513A7DE502DEA2A33E5 | 196
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴, ∮400mm | M | 6 | [9 empty] | 439C305599A52064B350BE20911269FC684AD |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599A52064B350BE20911269FC684AD | 197
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴, ∮450mm | M | 3 | [9 empty] | 439C305599A52064B350BE20911269FC684AE |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107439C305599A52064B350BE20911269FC684AE | 198
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 400A | EA | 6 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6F89 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6F89 | 199
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 450A | EA | 3 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6F8B |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6F8B | 200
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 400x400 | EA | 3 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE1 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE1 | 201
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 500x300 | EA | 2 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE0 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE0 | 202
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 500x350 | EA | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE3 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE3 | 203
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 550x350 | EA | 2 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE2 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE2 | 204
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 550x400 | EA | 3 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE5 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE5 | 205
댐퍼V.D(STS),웜기어타입 | 650x450 | EA | 2 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE4 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107457B3675106122675EFAF66EC6091373B6EE4 | 206
급기필터박스(STS) | 800x450(그릴+필터+방충+댐퍼+그릴) | SET | 1 | [9 empty] | 44003315B6692668BD3960F3EE223 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315B6692668BD3960F3EE223 | 207
급기필터박스(STS) | 900x450(그릴+필터+방충+댐퍼+그릴) | SET | 1 | [9 empty] | 44003315B6692668BD3960F3EE079 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315B6692668BD3960F3EE079 | 208
급기필터박스(STS) | 1300x450(그릴+필터+방충+댐퍼+그릴) | SET | 1 | [9 empty] | 44003315B6692668BD3960F3EE078 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003315B6692668BD3960F3EE078 | 209
구멍뚫기(코어드릴) | D800x450, 콘크리트, 벽체 | 개소 | 1 | [9 empty] | 44003AE5B2CB2760CF18C8C47133F |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003AE5B2CB2760CF18C8C47133F | 210
구멍뚫기(코어드릴) | D900x450, 콘크리트, 벽체 | 개소 | 2 | [9 empty] | 44003AE5B2CB2760CF18C8C47133C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003AE5B2CB2760CF18C8C47133C | 211
구멍뚫기(코어드릴) | D130x450, 콘크리트, 벽체 | 개소 | 2 | [9 empty] | 44003AE5B2CB2760CF18C8C47133D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744003AE5B2CB2760CF18C8C47133D | 212
크레인(타이어) | 50ton | 대 | 1 | [9 empty] | 43DB3BC50FA12B631D83CC4126D8596C99BEE |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010743DB3BC50FA12B631D83CC4126D8596C99BEE | 213
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010107 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010744113675179025657104A53D48F57D47E580B | 214
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 |  |  | 010107 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010744113675179025657104A53D48F57D47E5BD7 | 215
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 12 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E5CE7 |  |  | 010107 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010744113675179025657104A53D48F57D47E5CE7 | 216
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45D333F584782D60E2CE9FC9923002 |  |  | 010107 | F | F | F | [26 empty] | 01010745D333F584782D60E2CE9FC9923002 | 318
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
후드설치공사 | [15 empty] | 010108
스텐레스후드설치 |  | M2 | 27 | [9 empty] | 44003565E940256D688763F7C11C5 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010844003565E940256D688763F7C11C5 | 218
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
냉난방설치공사 | [15 empty] | 01010901
벽걸이형(실내기+실외기), 1등급 | 냉방2.7/난방3.2kW, 벽걸이형, 7평형 | 대 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03522 |  |  | 01010901 | F | F | T | [26 empty] | 01010901457B3675106122675EFAC9163475E0CB03522 | 229
공사 | 싱글형실외기받침대 | 개 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03526 |  |  | 01010901 | F | F | T | [26 empty] | 01010901457B3675106122675EFAC9163475E0CB03526 | 230
공사 | 벽걸이형, 기본설치비(냉매배관5M) | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03529 |  |  | 01010901 | F | F | T | [26 empty] | 01010901457B3675106122675EFAC9163475E0CB03529 | 231
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
01010901
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
냉난방이전설치공사 | [15 empty] | 01010902
직립형 실내기철거후재설치 | 직립형 실내기 | 대 | 1 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F2714626 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F2714626 | 233
천정형 실내기철거후재설치 | 천정형 실내기 | 대 | 8 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F2714627 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F2714627 | 234
추가배관설치(6.35/12.7) |  | M | 20 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F271436D |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F271436D | 235
추가배관설치(9.52/15.88) | 천정형 | M | 49 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F2714369 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F2714369 | 236
추가배관설치(9.52/19.05) | 10KW | M | 4 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F27375C2 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F27375C2 | 237
추가배관설치(9.52/22.2) | 80평형 | M | 4 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F27376E9 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F27376E9 | 238
추가배관설치(12.7/28.58) |  | M | 3 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F27376EF |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F27376EF | 239
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) | PVC관(VG2), D35 | M | 10 | [9 empty] | 44003235150B226E89B8D5BFD6E23 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090244003235150B226E89B8D5BFD6E23 | 240
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) | PVC관(VG2), D40 | M | 26 | [9 empty] | 44003235150B236F1BAB896C9EC7D |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090244003235150B236F1BAB896C9EC7D | 241
분지관(소) |  | EA | 4 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03528 |  |  | 01010902 | F | F | T | [26 empty] | 01010902457B3675106122675EFAC9163475E0CB03528 | 242
룸콘트롤러 철거후재설치 |  | 개소 | 6 | [9 empty] | 43F134A5E868236BE39B3387F4564 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243F134A5E868236BE39B3387F4564 | 243
실내기커버 철거후재설치 | 천정형(실내기비닐보양포함) | 대 | 12 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F271436C |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F271436C | 343
제어용케이블(냉난방) | AWG,/ 0.3, 3C | M | 14 | [9 empty] | 43F134A5E868236BE39B3387CF127 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243F134A5E868236BE39B3387CF127 | 244
냉매가스 | R-410A | 개소 | 21 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F27521F1 |  |  | 01010902 | T | F | F | [26 empty] | 0101090243833C952F4E2B635D938F27521F1 | 246
01010902
01010902
01010902
01010902
01010902
01010902
01010902
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
냉난방철거공사 | [15 empty] | 01010903
천장형 실내기철거 | 실내기 16kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 43833C952F4E2B635D938F2714623 |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 0101090343833C952F4E2B635D938F2714623 | 248
플렉시블 덕트철거 | D200~250 | M | 94 | [9 empty] | 4400324582F7216A41403D1D32A62 |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 010109034400324582F7216A41403D1D32A62 | 249
배관 해체(동관) | D15이하 | M | 151 | [9 empty] | 44003E7595782C6695EECA94E2116 |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 0101090344003E7595782C6695EECA94E2116 | 250
배관 해체(동관) | D25 | M | 4 | [9 empty] | 44003E7595782C6695EECA94E23C4 |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 0101090344003E7595782C6695EECA94E23C4 | 251
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D15 | M | 155 | [9 empty] | 44003E7595782C66C1292F7479EAB |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 0101090344003E7595782C66C1292F7479EAB | 252
배관 해체(PVC) | D35 | M | 56 | [9 empty] | 44003E7595782C6695EECA94FC233 |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 0101090344003E7595782C6695EECA94FC233 | 253
리턴그릴 철거 |  | 개 | 12 | [9 empty] | 44003315B64E2862735242D1932BC |  |  | 01010903 | T | F | F | [26 empty] | 0101090344003315B64E2862735242D1932BC | 254
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
01010903
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
T.A.B검사 | [15 empty] | 010110
1.시스템검토 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C87B |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C87B | 256
2.분배기계통 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C878 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C878 | 257
송풍기 | 30,000 CMH 이하 | EA | 3 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C902 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C902 | 258
풍량조절댐퍼 | 수동식(VD,FD,FVD,SD) | EA | 13 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C87D |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C87D | 259
공기취출구 | 디퓨져, 그릴, 레지스터, 루버 | EA | 9 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C872 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C872 | 260
주방후드 | 필터풍속측정 | EA | 12 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C873 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C873 | 261
주방후드 | 면풍속측정 | EA | 12 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C901 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C901 | 262
3.마무리작업 | [2]*10% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA3 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA3 | 263
4.최종보고서작업 | [1+2+3]*15% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA2 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA2 | 264
직접경비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA5 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA5 | 265
제경비 | 직접인건비*20% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA4 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA4 | 266
기술료 | [직접인건비+제경비]*10% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA7 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110457B3675106122675EFAC9163475E0CB4AAA7 | 267
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
철거공사 | [15 empty] | 010111
크레인(타이어) | 50ton | 대 | 1 | [9 empty] | 43DB3BC50FA12B631D83CC4126D8596C99BEE |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011143DB3BC50FA12B631D83CC4126D8596C99BEE | 269
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 35 | [9 empty] | 44113675179025657104A53D48F57D47E580B |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011144113675179025657104A53D48F57D47E580B | 270
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
소화기설치공사 | [15 empty] | 010112
자동확산소화기 | 3.3KG | 개 | 2 | [9 empty] | 44003BD5E1D12464B658BC63933E4 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011244003BD5E1D12464B658BC63933E4 | 272
수동식소화기 | 수동식소화기, 분말소화기(ABC), 4단위, ABC3.3kg | 개 | 9 | [9 empty] | 439C36E51EAD2A64B1CAF6861B96D920B7C7C |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 010112439C36E51EAD2A64B1CAF6861B96D920B7C7C | 273
주방용소화기(K급)4LIT,STS재질 | 6.9kg | 개 | 1 | [9 empty] | 439C36E51EAD2A64B1CAF6861B96D920B7D03 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 010112439C36E51EAD2A64B1CAF6861B96D920B7D03 | 274
주방화재용 자동확산소화기(k급강화액) | 3.5LIT | 개 | 4 | [9 empty] | 44003BD5E1D12464B658BC63933E5 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011244003BD5E1D12464B658BC63933E5 | 275
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
폐기물처리비 | [15 empty] | 010113
고철(고재처리후 건축주에 반납) |  | Kg | 88 | [9 empty] | 43E433B585D6286B5E70F41015B8421AEF85F |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 01011343E433B585D6286B5E70F41015B8421AEF85F | 277
고스텐(고재처리후 건축주에 반납) | 스텐후드외 | Kg | 2384 | [9 empty] | 43E433B585D6286B5E70F41015B8421AEF85E |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 01011343E433B585D6286B5E70F41015B8421AEF85E | 278
폐기물처리비(건축공사폐기물) | 보온재 | m3 | 1 | [9 empty] | 43E433B585D6286B5E70F41015B830133A79D |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 01011343E433B585D6286B5E70F41015B830133A79D | 279
위생도기류(건축공사폐기물) |  | KG | 35 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C905 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 010113457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C905 | 280
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
부산물공제 | [15 empty] | 010114
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | 52 | [9 empty] | 43C934356F82296DDDDA7256EE8D808855603 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 01011443C934356F82296DDDDA7256EE8D808855603 | 282
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
배기팬설치공사 | [15 empty] | 01011501
더스프리팬 | 12,000CMHx61.18mmAqx4.5KW | 대 | 1 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E52FB99 |  |  | 01011501 | F | F | T | [26 empty] | 01011501439C305599EC2D611FF6A9F2273118E52FB99 | 329
더스프리팬 | 24,000CMHx40.79mmAqx9.0KW | 대 | 2 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E539813 |  |  | 01011501 | F | F | T | [26 empty] | 01011501439C305599EC2D611FF6A9F2273118E539813 | 285
더스프리팬 | 30,000CMHx40.79mmAqx9.0KW | 대 | 1 | [9 empty] | 439C305599EC2D611FF6A9F2273118E539812 |  |  | 01011501 | F | F | T | [26 empty] | 01011501439C305599EC2D611FF6A9F2273118E539812 | 286
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C904 |  |  | 01011501 | F | F | T | [26 empty] | 01011501457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C904 | 324
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
01011501
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
전열교환기설치공사 | [15 empty] | 01011502
공기순환기 | 천장매립형, 800㎥/h | 대 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA2 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA2 | 288
공사 | 덕트설치기본, 평균Φ250mm | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA1 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA1 | 289
공사 | 스파이럴덕트설치, 평균Φ200mm | 개 | 8 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA0 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA0 | 290
공사 | 스파이럴덕트설치, 평균Φ250mm | 개 | 6 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA7 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA7 | 291
공사 | 플렉시블덕트설치, 평균Φ200mm | 개 | 8 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA6 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA6 | 292
공사 | 보온플렉시블덕트설치, 평균Φ250mm | 개 | 3 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA5 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA5 | 293
공사 | 덕트보온, 평균Φ200mm | 개 | 5 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA4 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AA4 | 294
공사 | 덕트보온, 평균Φ250mm | 개 | 5 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AAB |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AAB | 295
공사 | 덕트부자재(리듀싱분기관), 평균Φ200mm | 개 | 2 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AAA |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03AAA | 296
공사 | (부품)룸컨트롤러 | 개 | 1 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4A |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4A | 297
공사 | 컨트롤러제어용전선, 1SQ×2C | M | 10 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4B |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4B | 298
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C907 |  |  | 01011502 | F | F | T | [26 empty] | 01011502457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C907 | 326
01011502
01011502
01011502
01011502
01011502
01011502
01011502
01011502
01011502
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
필림난방설치공사 | [15 empty] | 01011503
난방용필름 | SJOW-650, 1000*0.8(mm) | M | 10 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4E |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4E | 302
난방용필름 | SJOW-1300, 1000*0.8(mm) | M | 10 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4F |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4F | 303
난방용필름 | SJOW-1500, 1000*0.8(mm) | M | 12 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4C |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4C | 304
부자재 | (부품)차폐부직포, 1000*1650*1(㎜) | M | 32 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4D |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B4D | 305
부자재 | (부품)발열체보호재, 1000*1200*2(㎜) | 장 | 44 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B42 |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B42 | 306
온도조절기 | SJUTH-170, 개별용온도조절기 | EA | 4 | [9 empty] | 457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B43 |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B3675106122675EFAC9163475E0CB03B43 | 307
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C906 |  |  | 01011503 | F | F | T | [26 empty] | 01011503457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5643C906 | 328
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
01011503
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
후드납품 | [15 empty] | 01011601
튀김,볶음솥후드(유지망,LED투광등) | 1800*1600*600 | 대 | 2 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388F |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388F | 334
렌지,부침기후드(유지망,LED투광등) | 1800*1000*600 | 대 | 2 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423888 |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423888 | 335
국솥후드(유지망,LED투광등) | 1800*1600*600 | 대 | 2 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423889 |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423889 | 336
취사기후드(유지망,LED투광등) | 1600*1000*600 | 대 | 2 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388A |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388A | 337
오븐기후드(유지망,LED투광등) | 1800*1600*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388B |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D5642388B | 338
세척기후드 | 1200*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423884 |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423884 | 339
세척기후드 | 2700*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423885 |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423885 | 340
세척기후드 | 1500*1200*600 | 대 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423B40 |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423B40 | 341
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423B41 |  |  | 01011601 | F | F | T | [26 empty] | 01011601457B38C5D9892A6E98E2E51A8437D56423B41 | 342
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
01011601
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL