## 공종별 집계표
공종별 집계표
공사명 : 광주광산고용센터 신청사 전기공사
구분 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 자재비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
직접공사비
| 1. 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. 전등 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3. 전열설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. 냉난방 전력 간선공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5. 조명기구 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별 내역서
공종별 내역서
공사명 : 광주광산고용센터 신청사 전기공사
구분 | 품명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 자재비 |  | 노무비 |  | 경비/외주비 |  | 합계 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | 전력간선 설비공사
| 경질비닐전선관 | HI 42 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-비방수 | m | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 전선덕트 | 알루미늄 100x50 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF75AT | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 전등 설비공사
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 1664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 5664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 매입스위치 | 250V 1로6구 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 전열설비공사
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반- | m | 1092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (평) | 개 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 몰드 | 알루미늄(소) | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 4724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 콘센트 | 노출형, 250V 원형 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 냉난방 전력 간선공사
| 경질비닐전선관 | HI 42 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-비방수 | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 전선덕트 | 알루미늄 100x50 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF75AT | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 조명기구
| 6인치 다운라이트 | LED 15W(KS+고효율) | SET | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 매립평판등 | LED 40W(KS+고효율) / 300*1200 | SET | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 매립평판등 | LED 40W(KS+고효율) / 600*600 | SET | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LED Bar | LED 18W(KS+고효율) | M | 82.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 펜던트 | LED 15W(KS+고효율) / 지정품 | SET | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 벽부등 | LED 6W(KS+고효율) | SET | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 라인 레일조명 | LED 30W(KS+고효율) / 120*2000 / 레일포함 | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 간접등 | T5 | M | 74.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0