## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 수도단 건축물 자동제어설비 개량 및 기타공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 고양차량기지 시스템 성능 개선공사 |  |  | 1 | 180609314 | 180609314 | 39182329 | 39182329 | 0 | 0 | 219791643 | 219791643 |  | 01 |  |  |  | 1
0101. 주자재 |  |  | 1 | 157722335 | 157722335 | 14944658 | 14944658 | 0 | 0 | 172666993 | 172666993 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0102. 설치공사 |  |  | 1 | 6668640 | 6668640 | 11290300 | 11290300 | 0 | 0 | 17958940 | 17958940 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
0103. 부대공사 |  |  | 1 | 16218339 | 16218339 | 12947371 | 12947371 | 0 | 0 | 29165710 | 29165710
010301. 가설공사 |  |  | 1 | 123194 | 123194 | 1373339 | 1373339 |  |  | 1496533 | 1496533
010302. 철거공사 |  |  | 1 | 181300 | 181300 | 317152 | 317152 |  |  | 498452 | 498452
010303. 천정공사 |  |  | 1 | 549150 | 549150 | 831618 | 831618 |  |  | 1380768 | 1380768
010304. 벽체공사 |  |  | 1 | 2828035 | 2828035 | 2031012 | 2031012 |  |  | 4859047 | 4859047
010305. 창호공사 |  |  | 1 | 10527353 | 10527353 | 4183563 | 4183563 |  |  | 14710916 | 14710916
010306. 바닥공사 |  |  | 1 | 1288225 | 1288225 | 560251 | 560251 |  |  | 1848476 | 1848476
010307. 도장공사 |  |  | 1 | 721082 | 721082 | 3650436 | 3650436 |  |  | 4371518 | 4371518
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 180609314 |  | 39182329 |  | 0 |  | 219791643

## 공종별내역서
[ 수도단 건축물 자동제어설비 개량 및 기타공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 주자재 | [15 empty] | 010101
0101. 중앙감시반 | [15 empty] | 010101
중앙감시반(서버) | DESIGO CC | SET | 1 | 46155174 | 46155174 | 5405812 | 5405812 | 0 | 0 | 51560986 | 51560986 | 호표 1 | 519F12D3D16D25D851E682932656B7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D16D25D851E682932656B7 | 5
중앙감시반(클라이언트) | DESIGO CC | SET | 2 | 24663650 | 49327300 | 2455012 | 4910024 | 0 | 0 | 27118662 | 54237324 | 호표 2 | 519F12D3D16D25D851E682932656B7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D16D25D851E682932656B7 | 5
0102. 원격제어반 | [15 empty] | 010101
원격제어반(복지회관 기계실) | DDC-1 | SET | 1 | 11814738 | 11814738 | 2157944 | 2157944 | 0 | 0 | 13972682 | 13972682 | 호표 7 | 519F12D3D16D25D851E68293265590 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D16D25D851E68293265590 | 6
원격제어반(복지회관3층) | DDC-2 | SET | 1 | 9535554 | 9535554 | 851820 | 851820 | 0 | 0 | 10387374 | 10387374 | 호표 8 | 519F12D3D16D25D851E68293265489 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D16D25D851E68293265489 | 7
원격제어반(원전분소기계실) | DDC-3 | SET | 1 | 7248518 | 7248518 | 283940 | 283940 | 0 | 0 | 7532458 | 7532458 | 호표 9 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
원격제어반(운전분소6층) | DDC-4 | SET | 1 | 7253629 | 7253629 | 454304 | 454304 | 0 | 0 | 7707933 | 7707933 | 호표 10 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
원격제어반(검수고) | 고양차량기지 시스템 성능 개선공사 | SET | 1 | 7248518 | 7248518 | 283940 | 283940 | 0 | 0 | 7532458 | 7532458 | 호표 11 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
원격제어반(환경관리동) | DDC-6 | SET | 1 | 7248518 | 7248518 | 283940 | 283940 | 0 | 0 | 7532458 | 7532458 | 호표 12 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
원격제어반(페수처리장) | DDC-7 | SET | 1 | 7248518 | 7248518 | 283940 | 283940 | 0 | 0 | 7532458 | 7532458 | 호표 13 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
UPS 1KVA | UPS-1KVA | EA | 7 | 567000 | 3969000 |  | 0 |  | 0 | 567000 | 3969000
0103. 제어기기 | [15 empty] | 010101
배관용 온도 검출기 | 544-577-25 | EA | 2 | 336434 | 672868 | 14497 | 28994 | 0 | 0 | 350931 | 701862 | 호표 16 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 157722335 |  | 14944658 |  | 0 |  | 172666993 |  | TOTAL
02. 설치공사 | [15 empty] | 010102
조작케이블 | UL0.65*1C | SET | 6 | 50000 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 300000 |  | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
UTP 케이블 | CAT 5E. 4P-0.5mm | M | 300 | 635 | 190500 | 6571 | 1971300 | 0 | 0 | 7206 | 2161800 | 호표 17 | 519F12D3D165EFD85B6BE239888474 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BE239888474 | 8
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) | 3C 4㎟ | M | 20 | 3272 | 65440 | 6738 | 134760 | 0 | 0 | 10010 | 200200 | 호표 18 | 56F00283BA67681F5B64220B55D339BD96FF23 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010156F00283BA67681F5B64220B55D339BD96FF23 | 9
트위스트 실드 케이블 | AWG#20, TSP*2C | M | 360 | 860 | 309600 | 7885 | 2838600 | 0 | 0 | 8745 | 3148200 | 호표 19 | 519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1014 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1014 | 10
트위스트 실드 케이블 | AWG#20, TSP*4C | M | 20 | 1145 | 22900 | 7885 | 157700 | 0 | 0 | 9030 | 180600 | 호표 20 | 519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1014 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1014 | 10
1종금속제가요전선관 | 고장력방수, 16mm | M | 380 | 894 | 339720 | 12148 | 4616240 | 0 | 0 | 13042 | 4955960 | 호표 21 | 519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1743 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1743 | 11
1종금속제가요전선관 | 고장력방수, 22mm | M | 20 | 1167 | 23340 | 16290 | 325800 | 0 | 0 | 17457 | 349140 | 호표 22 | 519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1596 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3D165EFD85B6BF2C01A1596 | 12
후렉시블 콘넥터 | 방수 16C | EA | 30 | 1776 | 53280 |  | 0 |  | 0 | 1776 | 53280 |  | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC7 | 13
후렉시블 콘넥터 | 방수 16C | EA | 2 | 2164 | 4328 |  | 0 |  | 0 | 2164 | 4328 |  | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC6 | 14
터미널 |  | 봉 | 2 | 18000 | 36000 |  | 0 |  | 0 | 18000 | 36000 |  | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC4 | 16
넘버링필름 |  | SET | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 50000 |  | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC2 | 18
휴즈용차단기 | 6A | EA | 6 | 9600 | 57600 |  | 0 |  | 0 | 9600 | 57600 |  | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC1 | 19
휴즈용차단기 | 10A | EA | 6 | 9600 | 57600 |  | 0 |  | 0 | 9600 | 57600 |  | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FC0 | 20
PVC닥트 | 중형 | EA | 6 | 5490 | 32940 | 49699 | 298194 | 0 | 0 | 55189 | 331134 | 호표 23 | 519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FCE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC688BFE57EFE2F1A08FCE | 21
현장제어판넬 | 플라스틱400*300*150 | SET | 2 | 250000 | 500000 | 8634 | 17268 | 0 | 0 | 258634 | 517268
액면지시조절기 | 2L-LIC-DP | EA | 6 | 247000 | 1482000 | 3395 | 20370 | 0 | 0 | 250395 | 1502370
기어식 레벨센서 | 2-GS-2 | EA | 6 | 384000 | 2304000 | 6732 | 40392 | 0 | 0 | 390732 | 2344392
액면지시계 | 2L-LI-DP | EA | 2 | 178000 | 356000 | 89585 | 179170 | 0 | 0 | 267585 | 535170
신호분배기 | 입력1/출력2 | EA | 1 | 150000 | 150000 | 690506 | 690506 | 0 | 0 | 840506 | 840506
잡자재비 | 타이등 | L/S | 1 | 333392 | 333392 |  | 0 |  | 0 | 333392 | 333392 |  | 519F12D3FC6263035A319208A29C73 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101519F12D3FC6263035A319208A29C73 | 22
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6668640 |  | 11290300 |  | 0 |  | 17958940 |  | TOTAL
03. 부대공사
0301. 가설공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
건축물 현장정리 | 목조, 철골조, 조적조 | M2 | 66.2224 |  | 0 | 8634 | 571764 | 0 | 0 | 8634 | 571764 | 호표24 | [35 empty] | 공통2-11-2
건축물 보양 부직포 깔기 | 1차 | M2 | 66.2224 | 794 | 52580 | 518 | 34303 | 0 | 0 | 1312 | 86883 | 호표25 | [35 empty] | 공통2-11-1
준공청소 | 2차 | M2 | 66.2224 | 0 | 0 | 3453 | 228665 | 0 | 0 | 3453 | 228665 | 호표26 | [35 empty] | 공통2-11-3
먹메김 | 일반 | M2 | 66.2224 | 0 | 0 | 3395 | 224825 | 0 | 0 | 3395 | 224825 | 호표27 | [35 empty] | 건축4-1-1
이동식강관말비계 | 2단4M, 3개월 | 대 | 2 | 35307 | 70614 | 156891 | 313782 |  |  | 192198 | 384396 | 호표50
공사폐기물처리 소운반 | 보통인부 | 인 | 1 | 172698 | 172698 |  |  |  |  | 172698 | 172698 | 별도개상
공사폐기물처리비 | 1.0 TON | 식 | 1 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 600000 | 별도개상
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 123194 |  | 1373339 |  | 0 |  | 1496533
03. 부대공사
0302. 철거공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
경량벽체철골틀 해체 |  | m2 | 52.5 | 120 | 6300 | 6041 | 317152 | 0 | 0 | 6161 | 323452 | 호표28 | [35 empty] | 유지건축3-2-5
마대 및 부자재 |  | 식 | 1 | 175000 | 175000 |  |  |  |  | 175000 | 175000 | 자재25
철거폐기물 처리 | 특정폐기물 | 식 | 1 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 600000 | 별도개상
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 181300 |  | 317152 |  | 0 |  | 498452
03. 부대공사
0303. 천정공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
경량철골천장틀 부분 수정공사 | 재료비 | M2 | 20 | 25000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 500000 | 자재26
경량철골천장틀 부분 수정공사 | 내장공 | 인 | 2 | 0 | 0 | 258904 | 517808 | 0 | 0 | 258904 | 517808
경량천장철골틀 해체 |  | M2 | 20 | 134 | 2680 | 6732 | 134640 | 0 | 0 | 6866 | 137320 | 호표29 | [35 empty] | 유지건축3-2-3
천장점검구 설치 | 450*450 | 개소 | 2 | 23235 | 46470 | 89585 | 179170 | 0 | 0 | 112820 | 225640 | 호표30 | [35 empty] | 건축8-1-6
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 549150 |  | 831618 |  | 0 |  | 1380768
03. 부대공사
0304. 벽체공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
경량 벽체철골틀 설치 | 스터드 60 | 일 | 1 | 41430 | 41430 | 690506 | 690506 | 0 | 0 | 731936 | 731936 | 호표31 | [35 empty] | 유지건축3-2-3
아연도 C형강 | 60MM | TON | 1 | 1140000 | 1140000 |  |  |  |  | 1140000 | 1140000 | 자재27
석고판 설치 | 석고보드 9.5 2겹 | 일 | 1 | 6905 | 6905 | 690506 | 690506 | 0 | 0 | 697411 | 697411 | 호표32 | [35 empty] | 건축11-1-2
석고보드 | 9.5t | 매 | 120 | 4800 | 576000 |  |  |  |  | 4800 | 576000 | 자재28
걸레받이 |  | M | 46.97 | 10000 | 469700 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 469700 | [36 empty] | 건축5-3-5
목공사 MDF 붙이기- 바탕 | 기둥 | M2 | 9.9 | 35000 | 346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 346500 | 자재29
방습필름 설치 | 기둥 | 인 | 1 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | 350000 | 350000 | [36 empty] | 건축5-4-8
인테리어필름 붙이기 재료비 |  | M2 | 9.9 | 25000 | 247500 |  | 0 |  |  | 25000 | 247500 | 자재30
인테리어필름 붙이기 인건비 |  | 인 | 1 |  | 0 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | [36 empty] | 건축4-2-4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2828035 |  | 2031012 |  | 0 |  | 4859047
03. 부대공사
0305. 창호공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
목재 여닫이문 | 900*2100, 문틀포함 | EA | 2 | 259000 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 518000 | 자재31
하드웨어 |  | EA | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 자재32
여닫이 목재창호 설치 | 1.0~3.0㎡ 이하 | EA | 2 | 2665 | 5330 | 88847 | 177694 | 0 | 0 | 91512 | 183024 | 호표36 | [35 empty] | 건축10-1-1
SUS 후레임 |  | M2 | 37.503 | 100000 | 3750300 |  |  |  |  | 100000 | 3750300 | 자재33
커튼월 프레임 설치 | 현장가공(시공량 130KG) | 일 | 1 | 18366 | 18366 | 918339 | 918339 |  |  | 936705 | 936705 | 호표37 | [35 empty] | 건축10-1-8
강화유리 | 강화유리, 투명, 12mm | M2 | 37.503 | 43000 | 1612629 |  |  |  |  | 43000 | 1612629 | 자재34
판유리 설치 | 유리두께 12mm 이하 | M2 | 37.503 | 0 | 0 | 35001 | 1312642 |  |  | 35001 | 1312642 | 호표38 | [35 empty] | 건축10-3-1
실란트 | Silante | 개 | 40 | 3300 | 132000 |  |  |  |  | 3300 | 132000 | 자재35
수밀코킹 | 10㎜×10㎜ | M | 190 | 0 | 0 | 5310 | 1008900 |  |  | 5310 | 1008900 | 호표39 | [35 empty] | 건축6-6-1
유리문 | 유리문, 12*900*2100mm, 투명 | 개 | 4 | 453000 | 1812000 |  |  |  |  | 453000 | 1812000 | 자재36
유리문설치 | 창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하 | 개소 | 4 |  | 0 | 128000 | 512000 |  |  | 128000 | 512000
도어힌지 | 가네모경첩 | 개 | 4 | 150000 | 600000 |  |  |  |  | 150000 | 600000 | 자재37
플로어힌지 설치 |  | 10개소 | 0.4 | 6430 | 2572 | 321500 | 128600 |  |  | 327930 | 131172 | 호표40 | [35 empty] | 건축10-2-2
플로어힌지 | 플로어힌지, 강화유리문(K-8500) | 개 | 4 | 88000 | 352000 |  |  |  |  | 88000 | 352000 | 자재38
유리문손잡이 |  | EA | 4 | 75000 | 300000 |  |  |  |  | 75000 | 300000 | 자재39
그라데이션시트 |  | M2 | 25.002 | 25000 | 625050 |  |  |  |  | 25000 | 625050 | 자재40
롤스크린 |  | M2 | 23.22 | 30000 | 696600 |  |  |  |  | 30000 | 696600 | 자재41
도어체크 설치 |  | 10개소 | 0.4 | 4,131 | 1652 | 206,597 | 82638 |  |  | 210728 | 84290 | 호표41 | [35 empty] | 건축10-2-1
도어록 설치 | 디지털도어록 | 10개소 | 0.4 | 2137 | 854 | 106875 | 42750 |  |  | 109012 | 43604 | 호표42 | [35 empty] | 건축10-2-3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 10527353 |  | 4183563 |  | 0 |  | 14710916
03. 부대공사
0306. 바닥공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
PVC 바닥재 교체 | 600*600 왁스-무 | M2 | 66.2224 | 19000 | 1258225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 1258225 | 자재42
PVC 바닥재 교체 | 시공량 61㎡ | 일 | 1.082 |  |  | 517808 | 560251 |  |  | 517808 | 560251 | 호표43 | [35 empty] | 유지건축3-4-4
재표분리대 |  | M | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 자재43
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1288225 |  | 560251 |  | 0 |  | 1848476
03. 부대공사
0308. 도장공사 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
석고보드면 바탕만들기 | 벽체(줄퍼티) | M2 | 163.35 | 444 | 72527 | 11113 | 1815308 | 0 | 0 | 11557 | 1887835 | 호표46 | [35 empty] | 건축11-1-2
수성페인트 롤러칠 | 벽체 | M2 | 163.35 | 81 | 13231 | 4094 | 668754 |  |  | 4175 | 681985 | 호표47 | [35 empty] | 건축11-2-2
석고보드면 바탕만들기 | 천정(줄퍼티) | M2 | 66.2224 | 533 | 35296 | 13337 | 883208 |  |  | 13870 | 918504 | 호표48 | [35 empty] | 건축11-1-2
천정 석고면 수성페인트 | 롤러칠 | M2 | 66.2224 | 85 | 5628 | 4276 | 283166 |  |  | 4361 | 288794 | 호표49 | [35 empty] | 건축11-2-2
수성페인트 | 친환경(진품) | L | 172.29 | 3450 | 594400 |  |  |  |  | 3450 | 594400 | 자재24
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 721082 |  | 3650436 |  | 0 |  | 4371518

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1157 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234