## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.경관조명 전기공사::1-1.경관조명 공사(좌측광장)
합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 42 | [8 empty] | 제 40호
접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟(옥외) | m | 169 | [8 empty] | 제 41호
접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟(옥외) | m | 10 | [8 empty] | 제 42호
폴리에틸렌 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×6㎟×2조 | m | 761 | [8 empty] | 제 43호
폴리에틸렌 난연케이블-조명 | 0.6/1kv F-CV 1C×6㎟×2조 | m | 178 | [8 empty] | 제 44호
폴리에틸렌 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×10㎟×4조 | m | 70 | [8 empty] | 제 45호
폴리에틸렌 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×25㎟×4조 | m | 70 | [8 empty] | 제 46호
폴리에틸렌 난연케이블-조명 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 16 | [8 empty] | 제 47호
압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 1 | [8 empty] | 제 48호
압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 제 49호
접지공사 | 3종 Φ16x1800x3개 | 개소 | 1 | [8 empty] | 제 7호
등주 건주 기계화 시공 | 일반 5m-7m | 개소 | 4 | [8 empty] | 제 6호
분전반 기초 | W750*D500*H800 | 개소 | 1 | [8 empty] | 제 26호
등주중공기초(정방형) | 500 x 800 x 700 | 개소 | 6 | [8 empty] | 제 8호
방수형접속함 | ELB내장형 | 개 | 4 | [8 empty] | 제 9호
실리콘절연캡 | 1Φ1회선 6㎟이하 | 개 | 70
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 352 | [8 empty] | 제 50호
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 13 | [8 empty] | 제 51호
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | m | 13 | [8 empty] | 제 52호
ELP HI 이종 커플링 | 30mm | 개 | 45
I-직선형 직선접속재 | 10㎟ x1C | 개 | 4 | [8 empty] | 제 53호
I-직선형 직선접속재 | 25㎟ x1C | 개 | 4 | [8 empty] | 제 54호
L-01 보안등 | LED 75W, H:4M | 개 | 4
L-01 보안등기구 설치 | LED 75W | 개 | 4 | [8 empty] | 제 55호
L-03 라인조명 | LED 15W | 개 | 129 | [8 empty] | 관급자재
L-03 라인조명 설치 | LED 15W | 개 | 129 | [8 empty] | 제 56호
L-03 플랙시블라인등 프로파일 | 1M/SUS | 개 | 129
L-04 수목투사등 | LED 36W | 개 | 12 | [8 empty] | 관급자재
L-04 수목투사등 설치 | LED 36W | 개 | 12 | [8 empty] | 제 57호
L-05 팽나무조형물 설치 | LED 12W | 개 | 12 | [8 empty] | 제 58호
LEAD CABLE(설치) |  | m | 48 | [8 empty] | 제 59호
고재처리(ST) | 가로등주 5M | kg | 150 | [8 empty] | 폐기물
기존 분전반 철거 | 옥외자립형 | 개 | 1 | [8 empty] | 제 60호
보안등용 SMPS | DC 24V, 100W(방수) | 개 | 4
분전함(LP-A) | 8회로, GPS식 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재
분전함설치 | 옥외8회로 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 61호
압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 6㎟ | 개 | 70
파상형 폴리에틸렌 전선관(조명) | 30㎜ | m | 217 | [8 empty] | 제 62호
페기물상차 | 상차비 | TON | 2.628 | [8 empty] | 폐기물
폐기물운반(콘크리트) | 24DT | TON | 2.628 | [8 empty] | 폐기물
폐기물처리(콘크리트) |  | TON | 2.628 | [8 empty] | 폐기물
하이박스(방수) | W125xH175xD100,PC재질 | 개 | 30 | [8 empty] | 제 63호
관로굴착(8:2) | 토사(0.4x0.6) | m | 259 | [8 empty] | 제 3호
중공기초 철거 | H=1200미만 | 개소 | 4 | [8 empty] | 제 4호
중공기초 굴착 | H:700 | 개소 | 4 | [8 empty] | 제 10호
관로굴착(8:2) | 보도블럭(0.4x0.6) | m | 4 | [8 empty] | 제 11호
지중저압접속함(맨홀) | 580x580x630 | 개소 | 4 | [8 empty] | 제 12호
SMPS BOX 기초 | W600*D300*H600 | 개소 | 2 | [8 empty] | 제 13호
가로등철거 | H:5~6M | 본 | 3 | [8 empty] | 제 14호
기초(정방형) | 200x300x300 | 개소 | 6 | [8 empty] | 제 15호
잡석깔기지정 | 떨공이다지기 | ㎥ | 0.72 | [8 empty] | 제 21호
팽나무 조형물 | 제작설치 | 식 | 2 | [8 empty] | 제 25호
SMPS BOX-1 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 27호
SMPS BOX-2 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 28호
1.경관조명 전기공사::1-2.경관조명 공사(우측광장)
합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 88 | [8 empty] | 제 40호
접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟(옥외) | m | 290 | [8 empty] | 제 41호
접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟(옥외) | m | 10 | [8 empty] | 제 42호
폴리에틸렌 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×6㎟×2조 | m | 1076 | [8 empty] | 제 43호
폴리에틸렌 난연케이블-조명 | 0.6/1kv F-CV 1C×6㎟×2조 | m | 166 | [8 empty] | 제 44호
폴리에틸렌 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 1C×10㎟×4조 | m | 68 | [8 empty] | 제 45호
폴리에틸렌 난연케이블-조명 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 16 | [8 empty] | 제 47호
압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 1 | [8 empty] | 제 48호
접지공사 | 3종 Φ16x1800x3개 | 개소 | 1 | [8 empty] | 제 7호
등주 건주 기계화 시공 | 일반 5m-7m | 개소 | 4 | [8 empty] | 제 6호
분전반 기초 | W750*D500*H800 | 개소 | 1 | [8 empty] | 제 26호
등주중공기초(정방형) | 500 x 800 x 700 | 개소 | 4 | [8 empty] | 제 8호
방수형접속함 | ELB내장형 | 개 | 4 | [8 empty] | 제 9호
실리콘절연캡 | 1Φ1회선 6㎟이하 | 개 | 78
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 478 | [8 empty] | 제 50호
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 9 | [8 empty] | 제 51호
ELP HI 이종 커플링 | 30mm | 개 | 68
L-01 보안등 | LED 75W, H:4M | 개 | 4
L-01 보안등기구 설치 | LED 75W | 개 | 4 | [8 empty] | 제 55호
L-03 라인조명 | LED 15W | 개 | 243 | [8 empty] | 관급자재
L-03 라인조명 설치 | LED 15W | 개 | 243 | [8 empty] | 제 56호
L-03 플랙시블라인등 프로파일 | 1M/SUS | 개 | 243
L-04 수목투사등 | LED 36W | 개 | 13 | [8 empty] | 관급자재
L-04 수목투사등 설치 | LED 36W | 개 | 13 | [8 empty] | 제 57호
L-05 팽나무조형물 설치 | LED 12W | 개 | 6 | [8 empty] | 제 58호
LEAD CABLE(설치) |  | m | 124 | [8 empty] | 제 59호
고재처리(ST) | 가로등주 5M | kg | 100 | [8 empty] | 폐기물
기존 분전반 철거 | 옥외자립형 | 개 | 1 | [8 empty] | 제 60호
보안등용 SMPS | DC 24V, 100W(방수) | 개 | 4
분전함(LP-B) | 8회로, GPS식 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재
분전함설치 | 옥외8회로 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 61호
압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 6㎟ | 개 | 78
파상형 폴리에틸렌 전선관(조명) | 30㎜ | m | 79 | [8 empty] | 제 62호
페기물상차 | 상차비 | TON | 1.971 | [8 empty] | 폐기물
폐기물운반(콘크리트) | 24DT | TON | 1.971 | [8 empty] | 폐기물
폐기물처리(콘크리트) |  | TON | 1.971 | [8 empty] | 폐기물
하이박스(방수) | W125xH175xD100,PC재질 | 개 | 36 | [8 empty] | 제 63호
관로굴착(8:2) | 토사(0.4x0.6) | m | 371 | [8 empty] | 제 3호
중공기초 철거 | H=1200미만 | 개소 | 3 | [8 empty] | 제 4호
중공기초 굴착 | H:700 | 개소 | 3 | [8 empty] | 제 10호
지중저압접속함(맨홀) | 580x580x630 | 개소 | 2 | [8 empty] | 제 12호
SMPS BOX 기초 | W600*D300*H600 | 개소 | 2 | [8 empty] | 제 13호
가로등철거 | H:5~6M | 본 | 2 | [8 empty] | 제 14호
기초(정방형) | 200x300x300 | 개소 | 3 | [8 empty] | 제 15호
잡석깔기지정 | 떨공이다지기 | ㎥ | 0.78 | [8 empty] | 제 21호
팽나무 조형물 | 제작설치 | 식 | 1 | [8 empty] | 제 25호
SMPS BOX-1-1 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 29호
SMPS BOX-2-1 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 30호
SMPS BOX-3-1 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 31호
SMPS BOX-3-2 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 32호
SMPS BOX-3-3 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 33호
SMPS BOX-3-4 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 34호
SMPS BOX-3-5 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 35호
SMPS BOX-4-1 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 36호
SMPS BOX-4-2 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 37호
SMPS BOX-4-3 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 38호
SMPS BOX-4-4 | 옥외형 | 면 | 1 | [8 empty] | 제 39호
2.관급자재::2-1.도급자관급::2-1-1.좌측광장::2-1-1-1.LED 경관조명기구
L-03 라인조명 | LED 15W | 개 | 129 | [8 empty] | 25617536
L-04 수목투사등 | LED 36W | 개 | 12 | [8 empty] | 25184697
조달 수수료(7) | 0.54% | 식 | 1
2.관급자재::2-1.도급자관급::2-1-1.좌측광장::2-1-1-2.바닥분수 조명기구 | [11 empty] | 조경공사분
LED수중조명등 | LED 6W | 개 | 120 | [8 empty] | 25691600
조달 수수료(8) | 0.54% | 식 | 1
2.관급자재::2-1.도급자관급::2-1-1.좌측광장::2-1-1-3.가로등제어반
분전함(LP-A) | 8회로, GPS식 | 면 | 1 | [8 empty] | 23327602
조달 수수료(9) | 0.54% | 식 | 1
2.관급자재::2-1.도급자관급::2-1-2.우측광장::2-1-2-1.LED 경관조명기구
L-03 라인조명 | LED 15W | 개 | 243 | [8 empty] | 25617536
L-04 수목투사등 | LED 36W | 개 | 13 | [8 empty] | 25184697
조달 수수료(11) | 0.54% | 식 | 1
2.관급자재::2-1.도급자관급::2-1-2.우측광장::2-1-2-2.가로등제어반
분전함(LP-B) | 8회로, GPS식 | 면 | 1 | [8 empty] | 23327602
조달 수수료(12) | 0.54% | 식 | 1
3.고재처리::3-1.좌측광장::3-1-1.경관조명 공사
고재처리(ST) | 가로등주 5M | kg | 150
3.고재처리::3-2.우측광장::3-2-1.경관조명 공사
고재처리(ST) | 가로등주 5M | kg | 100
4.폐기물::4-1.좌측광장::4-1-1.경관조명 공사
페기물상차 | 상차비 | TON | 2.628
폐기물운반(콘크리트) | 24DT | TON | 2.628
폐기물처리(콘크리트) |  | TON | 2.628
4.폐기물::4-2.우측광장::4-2-1.경관조명 공사
페기물상차 | 상차비 | TON | 1.971
폐기물운반(콘크리트) | 24DT | TON | 1.971
폐기물처리(콘크리트) |  | TON | 1.971