## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 인천마전초 외 1교(원당초) 인천 i-탄소중립 솔라스쿨 조성 전기공사 |  |  |  |  | [ 단위 : 원]
비 목 |  |  | 금 액 | 비 고
1. 순공사원가 (가+나+다) |  |  | 0
가. 재 료 비 |  |  | 0
가-1 직접 재료비 |  |  | 0 | *
가-2 간접 재료비
나. 노 무 비 |  |  | 0
나-1 직접 노무비 |  |  | 0 | *
나-2 간접 노무비 (나 1 의 | 17.5% | ) | 0
다. 경 비 |  |  | 0
다-1 기계경비 |  |  | 0 | *
다-2 기타 경비(가+나의 | 5% | ) | 0
다-3 산재 보험료(나의 | 3.56% | ) | 0
다-4 고용보험료(나의 | 1.01% | ) | 0
다-5 건강보험료(나 1의 | 3.595% | ) | 0
다-6 연금보험료(나 1의 | 4.75% | ) | 0
다-7 노인장기요양보험료(다-5의 | 13.14% | ) | 0
다-8 퇴직공제부금(나-1의 | 2.3% | ) | 0
다-9 산업안전보건관리비(가+나의1 | 2.07% | ) | 0
다-10 석면분담금(나의 | 0.006% | ) | 0
다-11 임금채권 부담급(나의 | 0.09% | ) | 0
2. 일반 관리비 (가+나+다)의 | 8% | ) | 0
3. 이 윤 (나+다+2)의 | 15% | ) | 0
4. 총 원 가 (1+2+3) |  |  | 0
5. 손해배상공제료 (4의 | 0.2648% | ) | 0
6. 부가가치세 (4+5의 | 10% | ) | 0
7. 도급공사 합계 (4+5+6) = |  |  | 0 |  | [천단위미만절사]
총 계 (7) = |  |  | 0

## 총괄표
총줄수-> | 29 | 2.0 | [ 인천마전초 외 1교(원당초) 인천 i-탄소중립 솔라스쿨 조성 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [인천원당초등학교외1교(검단중) 인천i-탄소중립 솔라스쿨 조성 전기공사]
| 001 |  | 1. 태양광설비공사(원당초) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 002 |  | 2. 태양광설비공사(검단중) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 002 |  | 3. 태양광설비공사(마전초) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서-A
총줄수-> | 107 | 2.0 | [ 인천원당초등학교외1교(검단중) 인천i-탄소중립 솔라스쿨 조성 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.태양광설비공사(원당초)
59751467014 | 001 | 3913170610034967 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 121 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 001 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
59753017063 | 001 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017065 | 001 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017067 | 001 | 3913170620174450 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 42 mm 일반-방수 | 개 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017068 | 001 | 3913170620174451 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 54 mm 일반-방수 | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM496797011 | 001 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 203 |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797013 | 001 | 3913170620174480 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | M | 46 |  | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797029 | 001 | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 22 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797031 | 001 | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 19 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797033 | 001 | 3913170620174474 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 고장력-방수 | M | 18 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797034 | 001 | 3913170620174475 | 1종금속제가요전선관 | 54 mm 고장력-방수 | M | 20 |  | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753777102 | 001 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753857071 | 001 | 3912130310035800 | 풀박스 | 200×200×150 | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754967531 | 001 | 3913170520175121 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, SUS | 개 | 59 |  | 0 | 59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754967561 | 001 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754987401 | 001 | 3913170520175469 | 덕트형 케이블트레이부속 | CONNECTOR, W 150 | 개 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
E1450927204 | 001 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 37 |  | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927205 | 001 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 45 |  | 0 | 41.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927209 | 001 | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 121 |  | 0 | 110 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287538 | 001 | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 63 |  | 0 | 60.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287564 | 001 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 35 |  | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287568 | 001 | 2612162920683949 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 43 |  | 0 | 41.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM069629182 | 001 | MM069629182C | 벽체관통 구멍 | 25mm 벽두께 300mm이하 | 개소 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 1호 | [8 empty] | 0
MM069629183 | 001 | MM069629183C | 벽체관통 구멍 | 50mm 벽두께 300mm이하 | 개소 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 2호 | [8 empty] | 0
MM995048194 | 001 | 2024050700000000 | PVC외함 |  | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM035475689 | 001 | 2025081800000003 | 누전차단기(32KGRd) | 2P 30AF 20AT | EA | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM949271917 | 001 | 2022112400000448 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 125AF 100AT | 대 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM880742680 | 001 | 2020092200000030 | 압착단자(전력용) | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM880395069 | 001 | 2020091800000033 | 압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM020632981 | 001 | 2025022700000100 | 덕트형 케이블트레이 | W150 x H100 x T2.3-W/COVER | M | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 노임계 |  |  | 0
MM020632988 | 001 | 2025022700000107 | 덕트형 케이블트레이부속 | HOR. ELBOW, W 150-W/COVER | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM020633053 | 001 | 2025022700000200 | 덕트형 케이블트레이부속 | VER. ELBOW, W 150-W/COVER | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM596673361 | 001 | EAZ800010000 | 덕트지지대 | W:150 (바닥) | 개소 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 4호
MM935865969 | 001 | 2022062211000000 | LCD 모니터 | 42 | 대 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM900369913 | 001 | 2021050700000011 | 모듈라플러그 | CAT.6 UTP | 개 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM948472954 | 001 | 2022111500000100 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P. | M | 246 |  | 0 | 229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM841603337 | 001 | 2019000000000173 | VIDEO Cable | HDMI | M | 23 |  | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM990811007 | 001 | MM990811007 | 소공간용 자동소화기 | 400x300x1000(분전반용) | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM067013123 | 001 | InMastDBNonCode | 배전반 | P-SG(자가) | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM067013131 | 001 | InMastDBNonCode | 아크차단함 | 아크차단함, RTU함 | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM067107583 | 001 | InMastDBNonCode | PV태양광발전장치 |  | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM069101366 | 001 | InMastDBNonCode | 태양광발전장치 | 모니터링시스템 | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM073166886 | 001 | MM073166886A | 피뢰침 | 5m(W/기초부) | 식 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 3호 | [8 empty] | 0
A0100000000 | 001 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 001 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 001 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017127 | 001 | L001010101000083 | 노 무 비 | 플랜트전공 | 인 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017113 | 001 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 0.039 |  | 0 | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017114 | 001 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.52 |  | 0 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017112 | 001 | L001010501000112 | 노 무 비 | 통신관련산업기사 | 인 | 0.52 |  | 0 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017142 | 001 | 56900017142 | 노 무 비 | H/W시험사 | 인 | 0.1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017143 | 001 | 56900017143 | 노 무 비 | S/W시험사 | 인 | 0.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 001 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 노임계
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.태양광설비공사(검단중)
59753017063 | 002 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017065 | 002 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM496797011 | 002 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 15 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797029 | 002 | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 37 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797031 | 002 | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287538 | 002 | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 21 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM900369913 | 002 | 2021050700000011 | 모듈라플러그 | CAT.6 UTP | 개 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM948472954 | 002 | 2022111500000100 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P. | M | 277 |  | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM069101364 | 002 | InMastDBNonCode | RTU장비 | 함포함 | 면 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A0100000000 | 002 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 002 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 002 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017113 | 002 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 0.052 |  | 0 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 002 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서-B
총줄수-> | 81 | 2.0 | [ 인천마전초등학교 인천 i-탄소중립 솔라스쿨사업 태양광발전설비 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기설비
59751467014 | 001 | 59751467014 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | m | 78 |  | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
MM496797011 | 001 | MM496797011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 153 |  | 0 | 139.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797013 | 001 | MM496797013 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | m | 68 |  | 0 | 62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797029 | 001 | MM496797029 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 110 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM496797031 | 001 | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 7 |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287538 | 001 | E1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 81 |  | 0 | 77.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287564 | 001 | E1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287566 | 001 | E1450287566 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | m | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287568 | 001 | E1450287568 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | m | 13 |  | 0 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
61452167502 | 001 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | m | 267 |  | 0 | 248.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM220714120 | 001 | MM220714120 | HDMI CABLE | HDMI | m | 21 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927204 | 001 | E1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927205 | 001 | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 21 |  | 0 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927209 | 001 | E1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | m | 78 |  | 0 | 71.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017043 | 001 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017045 | 001 | 59753017045 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017063 | 001 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017065 | 001 | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59759027001 | 001 | 59759027001 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767041 | 001 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767231 | 001 | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753857011 | 001 | 59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753857131 | 001 | 59753857131 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754977001 | 001 | 59754977001 | 덕트형 케이블트레이 | W150 x H100 x T2.3-W/COVER | m | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754987001 | 001 | 59754987001 | 덕트형 케이블트레이부속 | HOR. ELBOW, W 150 | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754987411 | 001 | 59754987411 | 덕트형 케이블트레이부속 | CONNECTOR, W 200 | 개 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754967521 | 001 | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59754967561 | 001 | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM300015503 | 001 | MM300015503 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF100A | EA | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM300020704 | 001 | MM300020704 | 누전차단기(32GRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM989601935 | 001 | MM989601935 | 케이블 슬리브 (C형) | 1C, 50㎟ | EA | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 노임계
MM990811007 | 001 | MM990811007 | 소공간용 자동소화기 | 400x300x1000(분전반용) | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM064807309 | 001 | MM064807309 | LCD 모니터 | 42인치 | 대 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM072580446 | 001 | MM072580446 | RTU장비 | 외함포함 | 조 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM072580448 | 001 | MM072580448 | 모니터링시스템 | 데스크포함 | 조 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM068162875 | 001 | MM068162875 | 아크보호장치 |  | 조 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56959100858 | 001 | 56959100858 | 덕트지지(바닥) | W150 | 식 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 1호
56959100860 | 001 | 56959100860 | 전력분전반 | PNL P-SG | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 2호 | [8 empty] | 0
56950220500 | 001 | 56950220500 | 피뢰침 | 5m(W/기초부) | 식 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 제 3호 | [8 empty] | 0
MM990909900 | 001 | MM990909900 | 태양광발전시스템 |  | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM060396927 | 001 | MM060396927 | 배관용 구멍뚫기 |  | 개소 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
A0500000000 | 001 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
A0100000000 | 001 | A0100000000 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 001 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 27 |  | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 001 | 56900017076 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017116 | 001 | 56900017116 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017114 | 001 | 56900017114 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.52 |  | 0 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017112 | 001 | 56900017112 | 노 무 비 | 통신관련산업기사 | 인 | 0.52 |  | 0 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017041 | 001 | 56900017041 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017142 | 001 | 56900017142 | 노 무 비 | H/W시험사 | 인 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017143 | 001 | 56900017143 | 노 무 비 | S/W시험사 | 인 | 0.21 |  | 0 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017098 | 001 | 56900017098 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 001 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일대목차-A
총줄수-> | 29 | [ 인천원당초등학교외1교(검단중) 인천i-탄소중립 솔라스쿨 조성 전기공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
MM069629182 | MM069629182C | 제 1호 | 벽체관통 구멍 | 25mm 벽두께 300mm이하 | 개소 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM069629183 | MM069629183C | 제 2호 | 벽체관통 구멍 | 50mm 벽두께 300mm이하 | 개소 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM073166886 | MM073166886A | 제 3호 | 피뢰침 | 5m(W/기초부) | 식 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM596673361 | EAZ800010000 | 제 4호 | 덕트지지대 | W:150 (바닥) | 개소 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM073166887 | MM073166887A | 제 5호 | CONC인력비빔타설 | 1:4:8(300㎥↓) | ㎥ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM073166889 | MM073166889A | 제 6호 | 합판거푸집 | 3회 | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM073166890 | MM073166890A | 제 7호 | 에폭시페인트칠 | 2t | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM925060985 | E20220217000 | 제 8호 | 합판거푸집 | 4회. | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM969917867 | AMM969917867 | 제 9호 | 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | ㎥ |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM001112985 | MM001112985E | 제 10호 | 굴삭기(타이어형)0211 | 0.6㎥ 운전경비 | HR |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM073166888 | MM073166888A | 제 11호 | CONC인력비빔타설 | 무근 | ㎥ |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 일대목차-B
총줄수-> | 29 | [ 인천마전초등학교 인천 i-탄소중립 솔라스쿨사업 태양광발전설비 전기공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 호표 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
56959100858 | 56959100858 | 제 1호 | 덕트지지(바닥) | W150 | 식 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56959100860 | 56959100860 | 제 2호 | 전력분전반 | PNL P-SG | 면 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56950220500 | 56950220500 | 제 3호 | 피뢰침 | 5m(W/기초부) | 식 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56930311050 | 56930311050 | 제 4호 | CONC인력비빔타설 | 1:4:8(300㎥↓) | ㎥ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56930311020 | 56930311020 | 제 5호 | CONC인력비빔타설 | 무근 | ㎥ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56930370030 | 56930370030 | 제 6호 | 합판거푸집 | 3회 | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56959100855 | 56959100855 | 제 7호 | 에폭시페인트칠 | 2t | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 일위대가-A
총줄수-> | 107 |  | [ 인천원당초등학교외1교(검단중) 인천i-탄소중립 솔라스쿨 조성 전기공사 ] - 일위대가표
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
MM069629182 | 일목줄 | MM069629182C | [제 1호] 벽체관통 구멍 25mm 벽두께 300mm이하 [개소]
56900017041 | 제 2호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.216 |  |  | 0.216 |  |  | 0
56900017098 | 제 2호 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 0.216 |  |  | 0.216 |  |  | 0
A0300000000 | 제 2호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
일목줄
MM069629183 | 일목줄 | MM069629183C | [제 2호] 벽체관통 구멍 50mm 벽두께 300mm이하 [개소]
56900017041 | 제 3호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.266 | 0 |  | 0.266 |  |  | 0
56900017098 | 제 3호 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 0.266 | 0 |  | 0.266 |  |  | 0
A0300000000 | 제 3호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM073166886 | 일목줄 | MM073166886A | [제 3호] 피뢰침 5m(W/기초부) [식]
59200257101 | 제 4호 | 3912162120169303 | 동피뢰침 | 동피뢰침(대), 14×485mm | 개 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
59751467012 | 제 4호 | 3913170610034965 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0
A0500000000 | 제 4호 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  |  | 1
MM073166891 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 배관용 백관 40￠ |  | M | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 |  | 0
MM073166892 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 배관용 백관 50￠ |  | M | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  | 0
MM073166893 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 아연도강연선 | 2.6mmx7 | kg | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0
MM073166894 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 베이스프레이트 | 250x250x6T | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM073166895 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 앵커볼트 | M13×L300 | 개 | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 0
MM073166896 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 앵커볼트 | M13×L500 | 개 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
MM073166897 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 6각너트 | M12 | EA | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
MM073166898 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 와샤 | M15 | EA | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
MM073166899 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 지선밴드 | 1방3호 200-227 | 개 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM073166900 | 제 4호 | InMastDBNonCode | 턴버클 | 용융아연도, 비단조, 16D | 개 | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 0
MM073166887 | 제 4호 | MM073166887A | CONC인력비빔타설 | 1:4:8(300㎥↓) | ㎥ | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 제 5호
MM073166889 | 제 4호 | MM073166889A | 합판거푸집 | 3회 | ㎡ | 1.59 |  |  | 1.59 |  |  | 0 |  |  |  | 제 6호
MM073166890 | 제 4호 | MM073166890A | 에폭시페인트칠 | 2t | M | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 제 7호
A0100000000 | 제 4호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1
56900017016 | 제 4호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.477 |  |  | 0.502 |  |  | 0
56900017076 | 제 4호 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.168 |  |  | 0.168 |  |  | 0
56900017031 | 제 4호 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0
56900017041 | 제 4호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.4066 |  |  | 0.4066 |  |  | 0
56900017030 | 제 4호 | L001010101000039 | 노 무 비 | 배관공 | 인 | 1.033 |  |  | 1.033 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM596673361 | 일목줄 | EAZ800010000 | [제 4호] 덕트지지대 W:150 (바닥) [개소]
MM596673362 | 제 5호 | E202206141000003 | 덕트지지대(바닥) | W:150 | 개소 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
59754967601 | 제 5호 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | M | 0.7 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0
MM974564827 | 제 5호 | 2023091300000000 | 볼트,와샤 | M10, 아연도 | 개 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
MM974564828 | 제 5호 | 2023091300000010 | 고무패킹 | M10, 아연도 | 개 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM073166887 | 일목줄 | MM073166887A | [제 5호] CONC인력비빔타설 1:4:8(300㎥↓) [㎥]
MM073166902 | 제 6호 | InMastDBNonCode | 시멘트 | 분공장도(kg) | kg | 170 |  |  | 170 | 0 |  | 0
MM073166903 | 제 6호 | InMastDBNonCode | 모래 | 상차도 | ㎥ | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 |  | 0
MM073166904 | 제 6호 | InMastDBNonCode | 자갈 | 상차도 | ㎥ | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 |  | 0
MM073166888 | 제 6호 | MM073166888A | CONC인력비빔타설 | 무근 | ㎥ | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 제 12호
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM073166889 | 일목줄 | MM073166889A | [제 6호] 합판거푸집 3회 [㎡]
MM073166909 | 제 7호 | CC5658280006 | 합판거푸집 3회 |  | ㎡ | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 물정사이트
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM073166890 | 일목줄 | MM073166890A | [제 7호] 에폭시페인트칠 2t [m]
MM073166905 | 제 8호 | InMastDBNonCode | 유니폭시 투명라이닝 | 후막형 투명 에폭시 바닥마감재(2~3mm) | ℓ | 0.53 |  |  | 0.53 | 0 |  | 0
MM073166906 | 제 8호 | InMastDBNonCode | 에폭시페인트 | EP1730 비철금속용 프라이머(회색) | ℓ | 0.19 |  |  | 0.19 | 0 |  | 0
MM073166907 | 제 8호 | InMastDBNonCode | 에폭시신너 | DR-100 | ℓ | 0.125 |  |  | 0.125 | 0 |  | 0
56900017041 | 제 8호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.008 | 0 |  | 0.008 |  |  | 0
56900017021 | 제 8호 | L001010101000029 | 노 무 비 | 도장공 | 인 | 0.039 | 0 |  | 0.039 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM925060985 | 일목줄 | E20220217000 | [제 8호] 합판거푸집 4회. [㎡]
55300057061 | 제 9호 | 1112200120142458 | 내수합판 | 1급, 12×1220×2440mm | ㎡ | 0.7931 |  |  | 0.7931 | 0 |  | 0
55100027011 | 제 9호 | 3010369820141038 | 각재(角材) | 외송(㎥) | ㎥ | 0.02926 |  |  | 0.02926 |  |  | 0
95050017111 | 제 9호 | 3010160420165130 | 철선 | 어니일링, 4.0㎜ | kg | 0.1163 |  |  | 0.1163 |  |  | 0
53150047131 | 제 9호 | 3116200220137128 | 철못 | 일반 못 N 50 | KG | 0.0802 |  |  | 0.0802 |  |  | 0
54400677001 | 제 9호 | 1218169920140588 | 박리제 | 목재용(수성) | ℓ | 0.0762 |  |  | 0.0762 |  |  | 0
56900017041 | 제 9호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0
56900017137 | 제 9호 | L001010101000007 | 노 무 비 | 형틀목공 | 인 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0
A0300000000 | 제 9호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM969917867 | 일목줄 | AMM969917867 | [제 9호] 레미콘타설(장비사용타설) 무근구조물 [㎥]
MM969814926 | 제 10호 | 2023072000000001 | 레미콘 | 25-21-120 | ㎥ | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
MM001112985 | 제 10호 | MM001112985E | 굴삭기(타이어형)0211 | 0.6㎥ 운전경비 | HR | 0.09 |  |  | 0.09 | [6 empty] | 제 10호
56900017041 | 제 10호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0
56900017108 | 제 10호 | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0
A0300000000 | 제 10호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM001112985 | 일목줄 | MM001112985E | [제 10호] 굴삭기(타이어형)0211 0.6㎥ 운전경비 [HR]
MM001112987 | 제 11호 | MM00111298700000 | 굴삭기(타이어형)0211 | 0.6㎥ | 식 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
MM001112983 | 제 11호 | MM0011129830 | 손 료 | 119000000*2279*10(-7) | 식 | 1 | 0 |  | 1 | 0
MM001112969 | 제 11호 | 2024070600000301 | 주연료 | 경유 | ℓ | 11.6 |  |  | 11.6 | 0 |  | 0
MM001112984 | 제 11호 | 2024071700000001 | 잡 품 | 주연료의 24%*15961 | 식 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
56900017002 | 제 11호 | L001010101000048 | 노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 0.2083 |  |  | 0.20834 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MM073166888 | 일목줄 | MM073166888A | [제 11호] CONC인력비빔타설 무근 [㎥]
56900017041 | 제 12호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.99 | 0 |  | 0.99 |  |  | 0
56900017108 | 제 12호 | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.87 | 0 |  | 0.87 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 일위대가-B
총줄수-> | 81 |  | [ 인천마전초등학교 인천 i-탄소중립 솔라스쿨사업 태양광발전설비 전기공사 ] - 일위대가표
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
56959100858 | 일목줄 | EAZ800010000 | [제 1호] 덕트지지(바닥) W150 [식]
59754967601 | 제 1호 | 59754967601 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0
MM026580850 | 제 1호 | MM026580850 | 고무패킹 |  | 개 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
MM026580851 | 제 1호 | MM026580851 | 볼트,와샤 | 아연도 | 개 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56959100860 | 일목줄 | EAZ800020000 | [제 2호] 전력분전반 PNL P-SG [면]
MM072578378 | 제 2호 | MM072578378 | 외함 (분전반/옥외 노출형_STS 1.5T) | 600W x 700H x 180D (4.67㎡) | 면 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578379 | 제 2호 | MM072578379 | DOOR HANDLE (평면 회전) | 중 / 방수, 아연합금(ZDCII), 베로아 크롬 도금 | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578380 | 제 2호 | MM072578380 | M C C B (표준형) MAIN | 4P 125AF 460V | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578381 | 제 2호 | MM072578381 | E L C B (표준형) | 4P 50AF 460V | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578382 | 제 2호 | MM072578382 | E L C B (표준형) | 4P 125AF 460V | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578383 | 제 2호 | MM072578383 | S P D (BOX TYPE) | 3P 4W CLASS Ⅱ 40kA | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578384 | 제 2호 | MM072578384 | S P D 외부분리기 | 3P 4W CLASS Ⅱ 40kA | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578385 | 제 2호 | MM072578385 | BUS BAR | 3 mm x 15 mm | m | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 |  | 0
MM072578386 | 제 2호 | MM072578386 | BUS BAR | 4 mm x 15 mm | m | 2.48 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0
MM072578387 | 제 2호 | MM072578387 | POLYCARBONATE | 5.0tx1000x1000 | ㎡ | 0.13 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0
MM072578388 | 제 2호 | MM072578388 | HOT SHRINK TUBE | 40mm / 30AF ~ 125AF | m | 4.08 |  |  | 4.1 | 0 |  | 0
MM072578389 | 제 2호 | MM072578389 | E T | 5 P | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578390 | 제 2호 | MM072578390 | NAME PLATE | 아크릴 (M) | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
MM072578391 | 제 2호 | MM072578391 | NAME PLATE | CARD HOLDER | EA | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  | 0
MM072578392 | 제 2호 | MM072578392 | P-COVER HANDLE | 분전반용 | EA | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
MM072578393 | 제 2호 | MM072578393 | BUS BAR (AG 도금) | AG 도금 | kg | 2.45 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0
MM072578394 | 제 2호 | MM072578394 | 분전반 BUS BAR 지지대 | 4P 100A | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
56900017504 | 제 2호 | 56900017504 | 노 무 비 | 전기기계조립원 | 인 | 0.65 | 0 |  | 0.65 |  |  | 0
56900017505 | 제 2호 | 56900017505 | 노 무 비 | 전선원 | 인 | 1.75 | 0 |  | 1.75 |  |  | 0
56900017507 | 제 2호 | 56900017507 | 노 무 비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.41 | 0 |  | 0.41 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56950220500 | 일목줄 | EAD110150000 | [제 3호] 피뢰침 5m(W/기초부) [식]
59200257101 | 제 3호 | 59200257101 | 동피뢰침 | 동피뢰침(대), 14×485mm | 개 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
59751467012 | 제 3호 | 59751467012 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | m | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0
A0500000000 | 제 3호 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  |  | 1
MM300041489 | 제 3호 | MM300041489 | 배관용 백관 40￠ |  | m | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 |  | 0
MM566585312 | 제 3호 | MM566585312 | 배관용 백관 50￠ |  | m | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  | 0
95050017001 | 제 3호 | 95050017001 | 아연도강연선 | 2.6mmx7 | kg | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0
95150557101 | 제 3호 | 95150557101 | 베이스프레이트 | 250x250x6T | EA | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
56800687101 | 제 3호 | 56800687101 | 앵커볼트 | M13×L300 | 개 | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 0
56800687121 | 제 3호 | 56800687121 | 앵커볼트 | M13×L500 | 개 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
53100028502 | 제 3호 | 53100028502 | 6각너트 | M12 | EA | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
53100327062 | 제 3호 | 53100327062 | 와샤 | M15 | EA | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0
59750027803 | 제 3호 | 59750027803 | 지선밴드 | 1방3호 200-227 | 개 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0
53401307101 | 제 3호 | 53401307101 | 턴버클 | 용융아연도, 비단조, 16D | 개 | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 0
56930311050 | 제 3호 | 56930311050 | CONC인력비빔타설 | 1:4:8(300㎥↓) | ㎥ | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 제 4호
56930370030 | 제 3호 | 56930370030 | 합판거푸집 | 3회 | ㎡ | 1.59 |  |  | 1.59 |  |  | 0 |  |  |  | 제 6호
56959100855 | 제 3호 | 56959100855 | 에폭시페인트칠 | 2t | m | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 제 7호
A0100000000 | 제 3호 | A0100000000 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1
56900017016 | 제 3호 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.477 |  |  | 0.477 |  |  | 0
56900017076 | 제 3호 | 56900017076 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.168 |  |  | 0.168 |  |  | 0
56900017031 | 제 3호 | 56900017031 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0
56900017041 | 제 3호 | 56900017041 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.4066 |  |  | 0.4066 |  |  | 0
56900017030 | 제 3호 | 56900017030 | 노 무 비 | 배관공 | 인 | 1.033 | 0 |  | 1.033 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56930311050 | 일목줄 | ADF201320000 | [제 4호] CONC인력비빔타설 1:4:8(300㎥↓) [㎥]
56100087101 | 제 4호 | 56100087101 | 시멘트 | 분공장도(kg) | kg | 170 |  |  | 170 | 0 |  | 0
56100017002 | 제 4호 | 56100017002 | 모래 | 상차도 | ㎥ | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 |  | 0
56100047001 | 제 4호 | 56100047001 | 자갈 | 상차도 | ㎥ | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 |  | 0
56930311020 | 제 4호 | 56930311020 | CONC인력비빔타설 | 무근 | ㎥ | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 제 5호
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56930311020 | 일목줄 | ADF201200000 | [제 5호] CONC인력비빔타설 무근 [㎥]
56900017041 | 제 5호 | 56900017041 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.99 | 0 |  | 0.99 |  |  | 0
56900017108 | 제 5호 | 56900017108 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.87 | 0 |  | 0.87 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56930370030 | 일목줄 | ADA220100000 | [제 6호] 합판거푸집 3회 [㎡]
CA565826248 | 제 6호 | CA565826248 | 합판거푸집 3회 |  | ㎡ | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 물정사이트
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56959100855 | 일목줄 | EAZ800030000 | [제 7호] 에폭시페인트칠 2t [m]
MM038713885 | 제 7호 | MM038713885 | 유니폭시 투명라이닝 | 후막형 투명 에폭시 바닥마감재(2~3mm) | ℓ | 0.53 |  |  | 0.53 | 0 |  | 0
MM038713886 | 제 7호 | MM038713886 | 에폭시페인트 | EP1730 비철금속용 프라이머(회색) | ℓ | 0.19 |  |  | 0.19 | 0 |  | 0
MM038713887 | 제 7호 | MM038713887 | 에폭시신너 | DR-100 | ℓ | 0.125 |  |  | 0.125 | 0 |  | 0
56900017041 | 제 7호 | 56900017041 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.008 | 0 |  | 0.008 |  |  | 0
56900017021 | 제 7호 | 56900017021 | 노 무 비 | 도장공 | 인 | 0.039 | 0 |  | 0.039 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0